[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 27.03.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.3.2019.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1

W części czwartej wymagają Państwo przedstawienia zaświadczenia autoryzowanego serwisu producenta kamery, że oferowane filmy mają aktualne oprogramowanie zainstalowanego mikroprocesora w magazynku filmów. Prosimy o podanie nazwy i typu kamery.

Odpowiedź: Zamawiający posiada kamerę do mammografii  AGFA Drystar Axys. 

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w Części nr 7 w poz. nr 1 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw sztucznych, szkła itp., przeznaczony do termolabilnych materiałów, które mogą być dezynfekowane ale nie mogą być sterylizowane, 100 g preparatu jako substancja aktywna zawiera 11,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 1,25 g Chlorek didecylodimetyloamonu, szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV) Adeno, Polio, wartość pH 11,1±0,75, gęstość 0,980±0,005 g/cm3, posiadający kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych, konfekcjonowany w opakowania 5l z miarką z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w Części nr 7 w poz. nr 2 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw sztucznych, szkła itp., przeznaczony do termolabilnych materiałów, które mogą być dezynfekowane ale nie mogą być sterylizowane, 100 g preparatu jako substancja aktywna zawiera 11,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 1,25 g Chlorek didecylodimetyloamonu, szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV) Adeno, Polio, wartość pH 11,1±0,75, gęstość 0,980±0,005 g/cm3, posiadający kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych, konfekcjonowany w opakowania 1l z wbudowanym dozownikiem z miarką z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w Części nr 8 w poz. nr 1 dopuści preparat do dezynfekcji inkubatorów, spektrum działania B (w tym Tbc, MRSA), F, V (HIV, HCV, HBV, Vaccina, BVDV, Herepes simplex, Ebola), zawierający w składzie mieszaninę amin 
i czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi i aldehydów,  stosowany do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu 
(w tym szkło akrylowe, głowice ultrasonograficzne), o wysokiej tolerancji materiałowej, niepozostawiający smug, szybkoschnący, dopuszczony do stosowania w oddziałach neonatologicznych, konfekcjonowany w op. 1l ze spryskiwaczem DUO umożliwiający dozowanie w formie piany i płynu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w Części nr 8 w poz. nr 2 dopuści preparat do dezynfekcji inkubatorów, spektrum działania B (w tym Tbc, MRSA), F, V (HIV, HCV, HBV, Vaccina, BVDV, Herepes simplex, Ebola), zawierający w składzie mieszaninę amin 
i czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi i aldehydów,  stosowany do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu 
(w tym szkło akrylowe, głowice ultrasonograficzne), o wysokiej tolerancji materiałowej, niepozostawiający smug, szybkoschnący, dopuszczony do stosowania w oddziałach neonatologicznych, konfekcjonowany w op. 5l?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 6
Dotyczy Części nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony do mikroskopu neurochirurgicznego Moeller Wedel typ 5-1000, jednorazowego użytku, o wymiarach 132 x  381 cm, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają uchwyty do mocowania w postaci taśm klejących i jedną osłonę na optykę o średnicy 6,5 cm wyposażona w sterylną, przezierną osłonę mocowaną do mikroskopu. Osłona jest także wyposażona w pięć taśm samoprzylepnych, które są przymocowane do osłony, co pozwala na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. Dopuszczenie ww osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłony można ocenić na podstawie próbek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  7 

Pakiet 8 poz 1 i 2 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania B( w tym Tbc, MRSA), F,  Tbc, V (HIV, HCV, HBV, Vaccinia)- 1 minuta, Rota - 5 minut, Cl. Difficile - 15 minut. Zawierający w składzie mieszaninę kilku czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholi i aldehydów. Stosowany do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu (w tym szkło akrylowe, głowice ultrasonograficzne), o wysokiej tolerancji materiałowej. Niepozostawiający smug, szybkoschnący. Dopuszczony do stosowania w oddziałach neonatologicznych.   Konfekcjonowany w opakowania po 1l ze spryskiwaczem. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..Wykonawcy nie przysługuję z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 9
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…., w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną….”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Paragraf 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„ 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.”
Pytanie 10
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, w terminie do 3 dni roboczych”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego. Powyższe nie dotyczy zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym cena netto pozostaje bez zmian, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto….”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 12
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej niż 30 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia….”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie  14
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…., w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanych dostaw, w razie niewykonania umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 15
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 
w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanych dostaw, w razie trzykrotnego nienależytego wykonywania zobowiązań umownych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 16
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 
w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej/niezrealizowanej dostawy(jednak nie mniej niż 15,00 zł) za każdy dzień opóźnienia w dostawie. Kara umowna nie może przekraczać 5% kwoty brutto, o której mowa w ( 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 5% kwoty brutto, o której mowa w ( 4 ust. 1 Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 17
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…. Natomiast w przypadku zaistnienia przyczyn, za które Wykonawca nie powinien odpowiadać, np. działanie siły wyższej, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 18
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 19
Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w §  6 ust. 2. ….”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 20
Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy…”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 21
Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, informując o tym Wykonawcę pisemnie. …”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 22
Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3 pkt. i

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację zapisu , gdyż nie koresponduje on z przedmiotem zamówienia tj. Sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia , zgodnie z SIWZ pkt. 4.4.2 oraz umową § 3 ust. 1

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie nr 23

 dotyczące pakietu nr 11 oraz zapisów umowy i SIWZ punkt 4 podpunkt 4.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostaw tzw. pilnych w przypadku pakietu 11?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 24

 dotyczące pakietu nr 11 oraz zapisów umowy i SIWZ punkt 4 podpunkt 4.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży termin dostaw tzw. pilnych w przypadku pakietu 11 do 48 godzin – termin liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 25

 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.
Pytanie nr 26

 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „jednak nie mniej niż 15 zł”

Wykonawca jest obciążony karą umowną podaną procentowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.
Pytanie nr 27

Wzór umowy par. 3 ust. 4. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia prosimy o wykreślenie par. 3 ust. 4 lub wydłużenie terminu do 48 godzin roboczych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 28

 Wzór umowy par. 4 ust. 3. Prosimy o doprecyzowanie, iż nr serii i data ważności na dokumencie dostawy dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Tak wyrażam zgodę na doprecyzowanie.

Paragraf 4 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  w terminie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy towaru dokument dostawy w formie elektronicznej (poczta elektroniczna sekcjazaopatrzenia@su.krakow.pl) w standardzie ,,DATAFARM” lub ,,MALICKI/  lub PDF zawierający następujące dane: nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, numer SU DOP Umowy, nazwę towaru, ilość dostarczoną, cenę netto, % VAT,  serię, datę ważności (nr serii i data ważności dotyczy produktów leczniczych i wyrobów medycznych).”

Pytanie nr  29

Wzór umowy par. 7 ust. 2 i 3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w par; 4 ust. 1 (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niewykonanej/nienależycie wykonanej części umowy (...)".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.
Pytanie nr 30 do części 7 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych zawierający inhibitory korozji, chlorki benzalkoniowe, DDAC, ,do zastosowania w myjni ultradźwiękowej jak i do mycia manualnego, nieposiadający działania korozyjnego z uwagi na zawartość inhibitorów korozji w opakowaniu a 2l i 5L z przeliczeniem ilości opakowań spełniajacy pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 31  do części 7 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści preparat  przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych : narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, endoskopów  giętkich, endoskopów sztywnych, sprzętu i wyposażenia anestezjologicznego, narzędzi stomatologicznych, wierteł na bazie N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; Propionian N,N-didecylo-N-metylopoli(oktylenowo)amoniowy; inhibitory korozji, tenzydy, związki kompleksujące z wymaganym spektrum bójczym w opakowaniu a 2l i 5L z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 32  Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza były produktem oryginalnym posiadającym akceptację producenta? Producent zapewnia pełną kompatybilność głowicy BK  E14C4t  wyłącznie z oryginalnymi przystawkami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 33  Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza zawierały kanał biopsyjny którego długość na zewnątrz przystawki wynosi min 7 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 34  Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza zawierały kanał biopsyjny ustawiony jest pod kątem 19˚ względem głowicy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 35  Część 1, pozycja 3:

 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 1 do osobnego zadania, tak aby umożliwić składanie ofert tylko na ten asortyment 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 36 
Czy w pakiecie nr 8 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG, o spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut., o pH 6-8, który może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, dozowany również za pomocą piany (w pozycji 1 – z dołączanym wysokiej klasy atomizerem), co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 37 Zadanie nr 1
Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający pozwoli złożyć ofertę częściową na pozycje 1 oraz dopuści :

Poz 1 
Prowadniki endoskopowe:  Dostępne średnice: 0.025’, 0.035” ; Dostępne długości prowadników: 260, 420 i 450 cm;  Sztywność: standardowa i usztywniona; Z hydrofilną końcówką roboczą długości 6 i 13 cm, widoczną w RTG; Dostępne końcówki: prosta i zagięta; Rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania; Prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi; Izolowany elektrycznie; Dwukolorowy – sztywność standardowa , Czarny – Usztywniona , zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. ( op=2szt.)

Odpowiedź: Pytanie zostało zadane błędnie, brak takiej pozycji.
W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1a do specyfikacji.
[image: image1.png]
7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]