[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 01.03.2019 r.

DFP.271.243.2018.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawa analizatora biochemicznego wraz ze stacją uzdatniania wody dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuści odczynniki w butelkach dedykowanych do rotora odczynnikowego analizatora zamiast odczynników w kasetach? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 


Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuści analizator z kuwetami wielokrotnego użytku z bardzo sprawnym 8-stopniowym systemem mycia kuwet wodą i detergentem i możliwością sprawdzenia czystości kuwet? Zastosowanie kuwet wielokrotnego użytku pozwala na zmniejszenie kosztów oznaczeń. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3:

Dotyczy pkt. 1 i 2 wymagań granicznych analizatora, Załącznik nr 1b:
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora nastołowego, spełniającego pkt 2 wymagań granicznych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na analizator nastołowy.

Pytanie 4:

Dotyczy pkt. 7 i 10 wymagań granicznych analizatora, Załącznik nr 1b:
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga również identyfikacji za pomocą kodów kreskowych dla odczynników w celu ich monitorowania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt 7 oraz pkt 10 który otrzymuje brzmienie:

pkt 7 ,,Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu.” 
pkt 10 ,,Możliwość odczytu kodów paskowych na próbkach aby można było monitorować położenie próbki w aparacie oraz za pomocą kodów kreskowych je wprowadzać do aparatu - czytnik wewnętrzny i zewnętrzny.”

Pytanie 5: 
Dotyczy pkt. 16 wymagań granicznych analizatora, Załącznik nr 1b: 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga możliwości ciągłego doładowania odczynników bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb standby, pauza, wstrzymanie czy stop? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby doładowania nowych odczynników do aparatu odbywało się płynnie bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora (przechodząc w tryby standby, pauza, czy stop).
Pytanie 6:

Dotyczy wzoru umowy: 
Par.1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:
Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "W razie nieuznania reklamacji przez Wykonawcę Szpital Uniwersytecki uprawniony będzie do rowiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ten sam skutek prawny (prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym) co w zdaniu poprzednim odnosi nieudzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi na reklamację, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu."? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:
Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "w terminie 7 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się począwszy od 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia reklamacji, a kończy z upływem 21 dnia roboczego liczonego od dnia zgłoszenia reklamacji. Nieskorzystanie z powyższego uprawnienia w oznaczonym terminie powoduje jego wygaśnięcie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nieodebrany nadliczbowy towar lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę." 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Par. 3a ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie i uruchomienie aparatu w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy. § 3a ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„1.Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Sprzętu na cały okres obowiązywania Umowy wymienionego w załączniku nr 1 do Umowy wraz z wszelkim koniecznym do prawidłowego działania tego Sprzętu osprzętem. Wykonawca dostarczy oraz uruchomi sprzęt w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Dostarczenie Sprzętu nastąpi w miejscu uruchomienia, wskazanym przez Szpital Uniwersytecki.”

Pytanie 10:

Par. 3a ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? 
Uzasadnienie: 
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 11:

Par. 4 ust. 2 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "pod rygorem kary umownej określonej w § 8 ust. 3 niniejszej umowy"? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 12:

Par. 4 ust. 6-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

 Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15:

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? 
Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17: 

Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów: "W przypadku naruszenia terminów, o których mowa w § 3 ust. 5, 8, 9, 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia" oraz "Trzeci przypadek naruszenia w każdym z 12 – miesięcznych okresów obowiązywania umowy terminów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a) lub b) skutkować będzie naliczeniem przez Szpital Uniwersytecki kary umownej w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej faktury za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniejszej niż 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). Każde kolejne naruszenie ww. terminów w danym 12 – miesięcznym okresie obowiązywania umowy skutkuje nabyciem uprawnienia przez Szpital Uniwersytecki do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej faktury za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniejszej niż 100,00 zł. (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień opóźnienia."?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który przekazuję w załączeniu.

[image: image1.png]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]