[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 22.02.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.33.2018.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Rezonansu Magnetycznego, przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1

Dot. Załącznik nr 1a do siwz pkt. 185: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pary monitorów diagnostycznych 2MP (1600 x 1200 pikseli) o przekątnej aktywnej części ekranu 21,3 cala, kalibrowanej luminancji DICOM 500 cd/m2, kontraście 1400:1? 

Pytanie motywujemy brakiem możliwości zaoferowania monitora diagnostycznego o przekątnej ekranu 24” ze względu na brak tego typu rozwiązań na rynku (dostępne są monitory referencyjne, a nie jak 
w wymaganiu diagnostyczne), oraz tym, że następny model monitora 4MP posiada ekran o przekątnej ok.30” co podnosi koszt rozwiązania, niewspółmiernie do uzyskanej jakości produktu (przy założeniu konieczności zaoferowania dwóch takich monitorów dla każdej stacji), a także może być mało ergonomiczne przy zestawieniu dwóch takich monitorów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]