[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 29.08.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.49.2019.AJ
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1 

Część nr 13 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatki o gramaturze 50g / m2 i z wielkością oczek 

1 x 1,25 mm. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2
WZÓR UMOWY / Załącznik nr 3 do SIWZ

§ 7 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3
Pakiet 2, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy, sterylny do tracheostomii w rozmiarze 9x10 cm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Czy w przypadku cześci nr 12, Zamawiający oczekuje produktu sterylizowanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt sterylny, ale nie wymaga.
Pytanie 5

Czy Zamawiający w części 11 dopuści klatkę międzytrzonową z materiału tantalu komórkowego ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6

Czy Zamawiający w części 11 dopuści wymiary klatki 11 x 11mm; 11 x 14mm; 14 x 14mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7

Czy Zamawiający w części 11 dopuści kąt lordozy klatki 7 stopni ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, nie dłuższym jednak niż do 3 dni roboczych”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego. Powyższe nie dotyczy zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym cena netto pozostaje bez zmian, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto….”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej niż 30 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia….”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, 

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje wzór umowy. 
Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…., w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanych dostaw, w razie niewykonania umowy”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 

w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanych dostaw, w razie trzykrotnego nienależytego wykonywania zobowiązań umownych”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 

w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej/niezrealizowanej dostawy(jednak nie mniej niż 15,00 zł) za każdy dzień opóźnienia w dostawie. Kara umowna nie może przekraczać 5% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…. Natomiast w przypadku zaistnienia przyczyn, za które Wykonawca nie powinien odpowiadać, np. działanie siły wyższej, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 16

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w § 6 ust. 2. ….”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy…”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści dostępne długości 80cm i 100cm dla średnicy 8F?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 20

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 oczekuje koszulek o oplocie widocznym na całej długości?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby oplot był obecny, nie aby był widoczny.
Pytanie 21

Dot. Części nr 4 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie długich koszulek wprowadzających o parametrach przedstawionych poniżej: 

- koszulka naczyniowa, ze znacznikiem cieniującym na końcu, z zastawką hemostatyczną, z pokryciem hydrofilnym; 

- zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania; 

- boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; 

- średnica wewnętrzna od 5F do 8F – długość 85cm 

- różne kształty końcówek;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 22

Dot. Części 14 – pkt. 4.5 SIWZ oraz projekt umowy par. 3 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia magazynu do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 23

Dot. Części 14 –projekt umowy par. 4 ust. 2 i 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia faktury/dokumentu dostawy do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 24

Czy Zamawiający w Części 2 w pozycji 1 dopuści wysokochłonny hydrofilowy opatrunek piankowy, sterylny m.in. do tracheostomii, ułatwiający aplikację, dla dorosłych, zozmiar 8,8 x 7,5 cm z wycięciem w kształcie litery T ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w pkt. 3.6.2 i 3.6.3 siwz nie nastąpiła omyłka pisarska ? Oferowany w części 4 asortyment jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku, dlatego prosimy o odstąpienie od wymogów opisanych w pkt. 3.6.2 i 3.6.3 siwz dla części 4. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie 
pkt 3.6.2, który otrzymuje brzmienie: „Dotyczy części 5 - 9: System w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji oraz przechowywania”,

 pkt. 3.6.3. który otrzymuje brzmienie:”  Dotyczy części 5 – 9, 11 : Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy oraz przeprowadzenia inwentaryzacji stanu magazynu w komisie minimum 1 raz na 12 miesięcy przez przedstawiciela Dostawcy w obecności i po zatwierdzeniu upoważnionego pracownika Zamawiającego. Ewentualny koszt serwisu eksploatacyjnego i inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym)”.
Zamawiający  modyfikuje wzór umowy. 
Pytanie 26

Pytania do części nr 5: 
Czy Zamawiający dopuści Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w technice otwartej o następujących parametrach: 
( Śruby wielokątowe oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości minimum 45°, 
( śruba posiada stożkowy rdzeń gwintu kostnego i cylindryczny kształt powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego, trapezowy zarys gwintu kostnego oraz wyposażona jest w dwa zacięcia samogwintujące, 
( śruba atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem), 
( śruba umożliwia osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), 
( wysokość profilu głowy dla śruby poliaksjalnej wynosi 17mm, 
( wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, 
( średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi 14mm, 
( śruby dostępne w rozmiarach 4,5mm; do 8,5mm ze skokiem co 1mm w długości 25mm do 60mm w zależności od średnicy; średnice kodowane kolorami, 
( dostępne śruby transpedicularne sztywne w średnicach od 4.5 do 8.5 stopniowane co 1mm. 
( śruba współpracuje z jednoelementowym, wewnętrzny wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, 
( śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu; 
( śruby wielokątowe redukcyjne (z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających, 
( średnica pręta (proste) 6 mm pręt tytanowy i ze stopu kobaltu dostępny w różnych długościach od 40 mm -500 mm. 
( pręty zakrzywione (wygięte lordycznie) o średnicy 6mm, dostępne w dwóch głębokościach wygięcia dla danej długości pręta, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne umożliwiające derotację śródoperacyjną; 
( łączniki poprzeczne klamrowe (2 klamerki mocowane do pręta i poprzeczka); bardzo niski profil łącznika prętowego (3mm x4mm) pozwala łączenie prętów bez konieczności nadmiernego usuwania struktur anatomicznych, mały wymiar poprzeczny łącznika klamrowego (9mm) ułatwia jego mocowanie pomiędzy śrubami; łączniki mają możliwość montażu na prętach ustawionych skośnie do siebie. 
( dostępność łączników współosiowych i równoległych (typu „domino”), umożliwiających wzajemne łączenie prętów, 
( dostępność łączników bocznych umożliwiających mocowanie śruby bocznie (ofsetowo) w stosunku do osi pręta, i umożliwiających połączenie stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej ze śrubą wprowadzoną do miednicy bez konieczności dodatkowego profilowania pręta, 
( dostępność łączników kątowych umożliwiających równoległe lub skośne (0°, 10° i 30°) łączenie prętów, rozszerzając możliwości systemu np. przy stabilizacjach wymagających silnego mocowania łączonych prętów, np. kość krzyżowa – miednica, 
( system zawierający haki laminarne i pedikularne w różnych wielkościach i kształtach. 
( materiał wykonania: stop tytanu.? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Pytania do części nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej o następujących parametrach: 
( śruby kaniulowane do stabilizacji przezskórnej, przystosowane do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm; 
( śruby przystosowane do połączenia z szybkozłącznymi tulejami przezskórnymi, umożliwiającymi małoinwazyjne wprowadzenie śrub; 
( końcówki śrub atraumatyczne (z zaokrąglonym końcem), 
( śruby posiadające cylindryczny rdzeń i cylindryczny kształt zewnętrzny gwintu kostnego w części środkowej oraz trapezowy zarys profilu gwintu, gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, 
o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu, 
( śruby wyposażone w fenestracje do wprowadzania cementu kostnego; 
( przynajmniej 8 fenestracji w śrubach dłuższych i 4 fenestracje w śrubach krótszych, 
( śruby umożliwiające osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), 
( śruby współpracujące z jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, 
( kształt kanałka na pręt posiadający kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta, 
( Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości minimum 45°, 
( śruby dostępne w średnicach 4,5mm- 7,5mm ze skokiem co 1mm; średnice kodowane kolorami, 
( śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu. 
( pręty wstępnie wygięte i proste, dostępne w dwóch sztywnościach (stop tytanu i stop kobaltu) o średnicy 6mm, 
( pręty posiadające atraumatyczny koniec ułatwiający implantację oraz zamek współpracujący z narzędziem do aplikacji pręta, 
( Czy Zamawiający dopuści trokar wielorazowy (wchodzący w skład instrumentarium) o jednej średnicy i długości, z możliwością regulacji głębokości wbicia w nasadę łuku oraz ze ścięciem wielostronnym (trójgraniastym) zamiast opisanych igieł? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o odstąpienie od wymogu oferowania i wyceny przedmiotu z poz. 5. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 28

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy 
Czy Zamawiający dookreśli, iż ubezpieczenie wskazane w §3 ust. 4 dotyczy okresu do oddania towaru Zmawiającemu w depozyt lub dookreśli, że chodzi o ubezpieczenie OC? 
Obecny zapis może sugerować iż Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia wyrobów które znajdują się w przechowaniu u Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji przechowania. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego. W przypadku konieczności ubezpieczenia wyrobów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca musi posiadać m.in. takie informacje jak: miejsce przechowywania wyrobów, ilość zamków atestowanych, listę osób posiadających dostęp do pomieszczeń, środki zabezpieczeń ppoż oraz przed włamaniem itp. 
Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia wyrobów u Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 29

Czy Zamawiający odstąpi od podawania daty ważności w stosunku do wyrobów które nie muszą mieć określanej daty ich ważności (§3 ust.3 oraz §4 ust. 3)? 
Przepisy określają jak wyroby medyczne mają być oznaczane, oraz które z nich mają mieć określoną datę ważności. Z uwagi na powyższe nie można z góry zakładać iż wszystkie wyroby mają datę ważności. 
Odpowiedź: Zamawiający Wyraża zgodę na odstąpienie wymagania daty ważności do wszystkich wyrobów. Zamawiający wymaga podawania daty ważności na tych wyrobach medycznych, które w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych podlegają takim przepisom.
         Ponadto, Zamawiający zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt. 3.5 specyfikacji, który otrzymał brzmienie: „Oferowane wyroby muszą być nowe, nie używane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia jego dostawy (dotyczy tych wyrobów medycznych, które w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych podlegają takim przepisom)”.
Zamawiający modyfikuje wzór umowy.
Pytanie 30

Czy Zamawiający doprecyzuje co rozumie pod pojęciem nienależyte wykonanie umowy w §7 ust. 3? 
Powyższe Obecny zapis jest ogólnikowy i nieprecyzyjny, a co za tym idzie może prowadzić do nadmiernej jego interpretacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać zamkniętego katalogu przypadków nienależnego wykonania umowy. Zamawiający pozostawia treść §7 ust. 3 wzoru umowy bez zmian.
Pytanie 31
Czy Zmawiający w §9 ust. 1 i 2 dookreśli, iż naruszenie umowy musi być istotne, natomiast przed rozwiązaniem umowy Wykonawca zostanie wezwany zaprzestania naruszeń i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami – w tym zostaną wskazane naruszenia? 
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść §9 ust. 1 i 2 wzoru umowy bez zmian.
Pytanie 32
Czy Zamawiający dookreśli w §15 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? 
Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść §15 ust. 1 wzoru umowy bez zmian.
Pytanie 33

Część nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego elastycznego – dopasowującego się do kształtów ciała, zapewniającego swobodę ruchów, zarejestrowanego jako wyrób klasy I sterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie 34
Cześć nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby opatrunek posiadał klej wodoodporny oraz odstąpi od wymogu aby opatrunek zwiększał siłę adhezji w ciągu pierwszych 24 godzin od aplikacji? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie 35
Część nr 12, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści aby osłony na obuwie były pakowane/dostarczane w osobnym opakowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść specyfikacji w zakresie pkt. 3.6., który otrzymuje brzmienie:  
“3.6. Dotyczy części 5 – 9, 11: “Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy kompletu instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych produktów. Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia, itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium musi być ujęty w cenie oferowanych produktów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Opisie przedmiotu zamówienia). Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu Wykonawca wymieni w terminie 2 dni. Ewentualny koszt wymiany musi być ujęty w cenie oferowanych produktów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty ani w Opisie przedmiotu zamówienia)”, 
oraz Zamawiający dokonuje zmiany (modyfikacji) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie pkt. 3.6.1., który otrzymuje brzmienie:
„3.6.1. Dotyczy część 9 - Udostępnienie pełnego instrumentarium niezbędnego do zastosowania  oferowanych wyrobów. Zestaw instrumentarium zawierający: narzędzie do dystrakcji, kompresji, redukcji, a także dedykowane narzędzia dostępowe, wyginarka do pręta i klucz dynamometryczny”.

 
W załączeniu przekazuję uwzględniający wprowadzone modyfikacje załącznik nr 1a do specyfikacji (arkusz cenowy) oraz wzór umowy.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 05.09.2019 r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2019 r. o godz.10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
10
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]