[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Nr sprawy: DFP.271.53.2019.KK 



                 Kraków, dnia 13.08.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 
Pytanie do pakietu nr 17 
Czy Zamawiający w części 17 punkt 1 dopuści tytanowe śruby interferencyjne z miękkim gwintem w rozmiarach 5-9mm, dł.15-30mm bez konieczności używania kaniuli wprowadzającej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

Pytanie 2 
dot. § 7 wzoru umowy: 

Mając na względzie zasady współżycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu: 
- „W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 3

dot. § 3 wzoru umowy: 

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu: 

1. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 

2. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów. 

3. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. 

4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby. 

5. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. 

7. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą. 

8. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. 

9. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 9 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego. 

10. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 4. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że paragraf 3 ustęp 4 otrzymał następujące brzmienie: 
4. Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego wykorzystania przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.
Pytanie 4

dot. § 3 ust. 4 wzoru umowy: 

Czy mając na uwadze fakt, że Wykonawca będzie posiadać przez cały okres obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia OC obejmującą swym zakresem cały obszar prowadzonej działalności, Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego ubezpieczenia implantów wchodzących w skład depozytu lub pozostawi tą kwestię do swobodnej oceny Wykonawcy, który będzie właścicielem towaru znajdującego się w magazynie Zamawiającego do momentu jego wykorzystania przez Szpital? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 5

dot. § 3 ust. 5 wzoru umowy: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia stanów magazynowych odpowiednio do 2 dni roboczych oraz w przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający modyfikuje pkt. 4.2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie: 


(…)

4.2. W częściach, dla których będzie utworzony magazyn dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień do magazynu, w terminie 2 dni roboczych, a w dni wolne w terminie 3 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

Paragraf 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych towaru stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie 2 dnia roboczego od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy może przesunąć się do 3 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […………..] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: [………………………..].

Pytanie 6
Część nr 21 poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu  uniwersalnego z wycięciem „U”, w którym serweta główna posiada wzmocnienie wokół pola operacyjnego o gramaturze 109,5 g/m2, nie posiada natomiast zintegrowanych uchwytów do mocowania przewodów i drenów? Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a do specyfikacji w zakresie części 21 poz. 8. 

Pytanie 7
Część nr 21 poz. 1, 2, 4, 5, 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestawy, które posiadają wzmocnienia wokół pola operacyjnego o gramaturze 109,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a do specyfikacji w zakresie części 21 poz. 1, 2, 4, 5, 7. 

Pytanie 8
Część nr 21 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, w którym jest serweta do artroskopii biodra w rozmiarach 288 x 360 cm z otworem 30cm x 30cm, ze zintegrowaną folią operacyjną w rozmiarach 46cm x 41cm oraz z oknem w rozmiarach 20cm x 20cm? Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny, łącznie z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwie kieszenie na narzędzia. 

Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a do specyfikacji w zakresie części 21 poz. 10. 
Pytanie 9
dotyczy części nr 17 

Czy Zamawiający w Części 17 dopuści również: 

w punkcie 1 - śrubę tytanową o średnicy w zakresie 7-11 mm, długość 20-30mm. Kaniulowana, gwint na całej długości lub z zaokrągloną głową, wielorazowe druty nitinolowe dla łatwego wprowadzenia śruby; 

w punkcie 2 - Śruby interferencyjne TCP, osteokondukcyjne - wykonane z 40% PLDLA i 60% TCP (beta Tri-Calcium Phosphate) i 70% PLDLA (Poly L/D-lactide Acid) i 30% TCP z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 0,9-1.1mm Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 11x35 mm. 

* Udostępnienie odpowiednich śrubokrętów wraz z drutami prowadzącymi do wprowadzania i/lub wykręcania implantów do każdego zabiegu.?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 10
dotyczy części nr 19 

Czy Zamawiający w Części 19 dopuści również: 

- w punkcie 1 - zestaw do szycia łąkotek metodą all-inside, składający się z implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu materacowego. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłanialnym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łakotkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści; 

mocowanie udowe typu endobutton odp - zamawiający nie dopuszcza

- w punkcie 2 - mocowanie udowe typu endobutton, tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE. Jeden z końców płytki ostro zakończony; odp- zamawiający nie dopuszcza

zamiennie - mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca; implant - w przypadku krótkiego kanału w kości udowej i/lub dający swobodę regulacji długości; 

zamiennie - mocowanie udowe wydłużone - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca, implant służący m. in. do zabiegów rewizyjnych; 

- w punkcie 3 - MAXBRAID implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0, zestaw jednorazowy, sterylny; odp- zamawiający nie dopuszcza

- w punktach 4, 5 i 6 - JuggerKnot - miękka kotwica do barku ze wzmocnioną nicią, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm i 2,9 mm wraz z wiertłami wielorazowymi dedykowanymi do kotwic 1,4 mm i 2,9 mm.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 11
dotyczy części nr 19 

Czy Zamawiający w Części 19 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji II. Implanty do obrąbka stawowego stawu ramiennego jako osobnej części, co pozwoliłoby na dopuszczenie - w punktach 4, 5 i 6 – JuggerKnot - miękka kotwica do barku ze wzmocnioną nicią, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm i 2,9 mm wraz z wiertłami wielorazowymi dedykowanymi do kotwic 1,4 mm i 2,9 mm.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 12

dotyczy części nr 24 

Czy Zamawiający w Części 24 dopuści również: 

- w punkcie 1 - grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu bogatopłytkowego). 

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi 

- x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, 

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, 

- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. 

- niska zawartość erytrocytów. 

Zestaw składa się z: 

- 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP 

- 1 strzykawka pobraniowa 30ml 

- 1 strzykawka transportowa 30ml 

- 1 strzykawka transportowa 10ml 

- igła 18 

- 30 ml ACD-A 

- zestaw do pobrania krwi; 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 13
dotyczy części nr 24 

Czy Zamawiający w Części 24 dopuści również:

- w punkcie 2 - Triosite substytut kości 

- syntetyczny,osteokondukcyjny 

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu 

- w postaci granulek 2-3mm średnicy 

- wielkość makroporów 300-600 µm 

- wielkość mikroporów <10 µm 

- porowatość 60-70% 

- opakowanie 5 ml odp

- w punkcie 3 - Triosite substytut kości 

- syntetyczny,osteokondukcyjny 

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu 

- w postaci granulek 2-3mm średnicy 

- wielkość makroporów 300-600 µm 

- wielkość mikroporów <10 µm 

- porowatość 60-70% 

- opakowanie 10 ml 

- w punkcie 4 - Triosite substytut kości 

- syntetyczny,osteokondukcyjny 

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu 

- w postaci granulek 2-3mm średnicy 

- wielkość makroporów 300-600 µm 

- wielkość mikroporów <10 µm 

- porowatość 60-70% 

- opakowanie 16 ml  

- w punkcie 5 - Calcibon Inject - syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, składający się z 83,5% z hydroksyapatytu nanostrukturalnego w postaci pasty oraz w 16,5% z granulek o wielkości 0,5-1,0 mm. Granulki składają się z hydroksyapatytu i beta-fosforanu trójwapniowego. Połączenie 60% hydroksyapatytu, który ulega powolnemu wchłanianiu, i 40% beta-fosforanu trójwapniowego pozwala uzyskać w pełni jednorodny skład z dwiema różnymi fazami aktywnymi dwóch różnych minerałów. W postaci: 5,0 ml (w strzykawce)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a do specyfikacji w zakresie części 24 poz.  2, 3, 4, 5. 

Pytanie 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3).
UMOWA PRZECHOWANIA 

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w …………………….* pomiędzy: 

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP………………., 

REGON………………, 

reprezentowanym przez: 

1)............................................................................................................................................, 

2) ..........................................................................................................................................., 

zwanym dalej Przechowawcą 

a 
………………………………………………………………………………………….*
reprezentowanym przez: 

1)............................................................................................................................................, 

2) ..........................................................................................................................................., 

zwanym dalej Składającym. 
§1 

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________ 

3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________ 

§2 

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy. 

2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy. 

3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy. 

§3 

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym. 

§4 

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania. 
§5 

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru. 

§6 

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie. 

2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 

3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy. 

4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu. 

§7 

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych 

w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy. 

  

§8 

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie. 

2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą. 
§9 

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do …………… 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy. 

§10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

§11 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 

§12 

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu. 

§13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
SKŁADAJĄCY PRZECHOWAWCA 

Załącznik nr 3 

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU 
1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA : 

2. Data zabiegu:.............................................................................................. 

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę ) 

A) 

B) 

4. Zużyte elementy 

Proszę o uzupełnienie- PILNE! Pieczątka i podpis 

Załącznik nr 2 

Protokół przejęcia towaru 
Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości 

i asortymencie wyszczególnionym poniżej: 

1. 

2. 

3. 

Data i podpis osoby przyjmującej.

*Informacje wskazujące na źródło zapytania zostały usunięte zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Paragraf 3 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
4. Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego wykorzystania przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.
Pytanie 16
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i informuje, iż paragraf 6 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
Pytanie 17
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 

Pytanie 18
Dotyczy pakietu nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez biodra: 

Trzpień krótki oferowany w 12 rozmiarach standard i high offset, pokryty w 2/3 porowatym tytanem stożek 12/14, trzpień uniwersalny bezcementowy w wersji standardowej i high offset, możliwość implantacji za pomocą jednego instrumentarium wersji cementowanej, bezcementowej i trzpienia krótkiego. Panewka typu press-fit w rozmiarze od 44mm do 66mm, z 3 fabrycznie zaślepionymi otworami, z możliwością zaimplantowania wkładki polietylenowej, ceramicznej oraz CoCr pod głowy dual mobility, oferowana panewka w wersji dual mobility z okapem 10 stopni. Dostępna również panewka w również w technologii 3D z otworami pod śruby korowe w wersji 3 otworowej oraz wilootworowej z możliwością użycia spacerów 10 i 20 stopni umożliwiających dodatkowe pochylenie wkładu ceramicznego, polietylenowego jak również wkładu pod głowę dual mobility. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 19
Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu, panewek press fit oferowanych w rozmiarze od 44mm do 66mm, posiadający 3 zaślepione fabrycznie otwory, nie wymagający zaślepki do otworu centralnego, dostępne również panewki wielootworowe trabecular tytan posiadające od 7 do 11 otworów – z możliwością dokręcenia augmentów do ubytków, trzpień krótki przynasadowy, uniwersalny osadzany w technice oszczędzającej kość z zachowaniem szyjki, dostępny w 9 rozmiarach, pokryty w 2/3 porowatym tytanem i hydroksyapatytem, szyjka 12/14, śruby tytanowe 6,5mm o długości 20mm do 70mm pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 20
Dotyczy pakietu nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotezy kolana jednoprzedziałowego, charakteryzujący się : element udowy w 7 rozmiarach, taca piszczelowa tytanowa oferowana w 6-ciu rozmiarach, wkładka polietylenowa fiksowana oferowana w 6-ciu wysokościach: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 14mm , opcja elementu piszczelowego dostępna również w wersji all-poly. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 21
Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę do dostarczanie implantów i narzędzi każdorazowo do zabiegu po uprzednim zamówieniu, w terminie 2 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zamawiający modyfikuje pkt. 3.6.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia po przez dodanie informacji o następującym brzmieniu:
– w zakresie części 8: wykonawca zobowiązuje się do dostarczenie pełnego instrumentarium, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Szpital Uniwersytecki. 
Paragraf 3 ustęp. 16 otrzymuje następujące brzmienie: 
16. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia do każdego zabiegu  w okresie obowiązywania umowy pełnego instrumentarium do oferowanych wyrobów5, w tym również udostępnienia: narzędzi do ewentualnej ekstrakcji elementów6, kompletnych napędów (wiertarka + piła) wraz z ostrzami (zamawiający wymaga podania nazwy handlowej wiertarki i piły, która będzie udostępniona)7, instrumentarium wymagane w kontenerach bezobsługowych do sterylizacji8, instrumentarium wymagane w kontenerach do sterylizacji nie wymagających opakowania zewnętrznego9, instrumentarium wymagane w kontenerach bezobsługowych do sterylizacji nie wymagających opakowania zewnętrznego10, kompletnych napędów (wiertarka + piła recyprokalna) wraz z ostrzami (jednorazowe, sterylne) (zamawiający wymaga podania nazwy handlowej wiertarki i piły, która będzie udostępniona)1
.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenie pełnego instrumentarium, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Szpital Uniwersytecki.1
 

5Dot. cz. 1-14, 19, 22-23, 25-27, 30, 35, 36 
6 Dotyczy cz.  1, 3-6,10, 11, 12, 13, 35

7 Dot. cz. 1, 3-6, 9, 10, 11, 35

8 Dot. cz. 1
9 Dot. cz. 3, 7, 10, 12

10 Dot. cz. 5, 11
11 Dot. cz. 12
12 Dot.cz.  8
Pytanie 22
Czy w pakiecie nr 5, w poszczególnych punktach, Zamawiający dopuści zaoferowanie: 

1. Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowopanewkowego. 

Części proksymalna i dystalna trzpienia polerowane. Część dystalna zwężona, opierająca się o boczną powierzchnię korówki kości udowej. Eurokonus 12/14, 

2. Głowa metalowa o średnicy 28mm w min 3 długościach oraz 32mm w min 4 długościach szyjki 

4. Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z lita, bez otworów na śruby pokryta zewnętrznie w napyleniem porowatym tytanem pokrytym cienką warstwą Bonitu oraz czasza z możliwością zastosowania do 3 śrub, zewnętrznie napylona czystym porowatym tytanem oraz. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. 

Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek wkładek ceramicznej, PE oraz PE z wit. E. 

7. Śruby stabilizujące, tytanowe w rozmiarach 15-65mm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 23
Część nr 38 
Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski kohezyjnej samoprzylepnej pakowanej pojedynczo w rozmiarze 8cm x 4m, służącej do stabilizacji kości po osteotomiach, o składzie: 43% wiskoza, 37% bawełna, 20% poliamid ze specjalną powłoką bezlateksową (nie powoduje uczuleń), o rozciągliwości 85%, z możliwości sterylizacji tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 24
WZÓR UMOWY / Załącznik nr 3 do SIWZ pytanie do wzoru umowy

§ 7 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie 25
Dotyczy Pakietu nr 28 

Czy Zamawiający dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. 

Dostępna w rozmiarze 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm (mozliwość docięcia, w zależności od ubytku) o grubości 2mm. 

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 26
Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się: 

1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza. 

2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania. 

3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi. 

4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów. 

5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze. 

6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz. 

Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 27
Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 2-4 

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 70%. W postaci granulek 2-4mm w opakowaniu 5ml, 10ml, 20ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 28

Część nr 21 

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad 150 x 150 cm) 

- 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm 

- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 29

Część nr 21 

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji ręki wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta do obłożenia ręki z padem chłonnym, z wbudowanym elastycznym mankietem neoprenowym z otworem Ø 3 cm. Część tej serwety w kształcie litery T stanowi obłożenie stołu do ułożenia kończyny 270 x 370 cm (pad 50x100cm) 

- 1 serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 

- 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm 

- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 30
Część nr 21 
Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 

- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245cm (2 otwory 5x7cm) 

- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 31
Część nr 21 
Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie dolnej wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta do kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105x150cm) 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 75 cm 

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 32

Część nr 21 
Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 6,5 x 95 cm) 260 x 200 cm (pad 150 x 160 cm) 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" 6,5 x 85 cm) 220 x 170 cm 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm 

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 33
Część nr 21 
Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 60 cm) 260 x 200 cm (pad 100 x 120 cm) 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) 

- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 34
Część nr 21 
Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm) 

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) 

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 35
Część nr 21 
Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego z wycięciem „U” wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" ("U" 15 x 95 cm) z padem chłonnym 260 x 200 cm (pad 100 x 175 cm) 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 250 cm (pad 50 x 75 cm) 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 36

Część nr 21 

Poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu izolacyjnego pionowego wykonanego z folii PE o gramaturze min. 55g/m2 oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm 

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 37

Część nr 21

Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii biodra wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie: 

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta do zabiegów w chirurgii biodra z padem chłonnym i z workami 80 x 117 cm (typu all–in-one). Otwór przylepny 18x21 cm, 335 x 280 cm (pad 60 x 135 cm) 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 75 cm 

- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 38

Część nr 21 

Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony ortopedycznej na kończynę w rozmiarze 25 x 80 cm pakowanej wraz z taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 39

Część nr 21

12. Poz. nr 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni na narzędzia chirurgiczne foliowej 1-komorowej w rozmiarze 43 x 38 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 40
Część nr 21
Poz. nr 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego organizatora przewodów wykonanego z folii PE w rozmiarze 14 x 250 cm wyposażonego w taśmę samoprzylepną na jednym z końców? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 41
Część nr 21
Poz. nr 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, posiadającego wzmocnienie w części przedniej i na rękawach o gramaturze 42 g/m2, rozmiar fartucha oznaczony tylko literowo: XL?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Dodatkowo działając na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)
Zamawiający modyfikuje w zakresie części 2, 11, 17, 23, 25, 32 opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji po przez zmianę ilości przedmiotu zamówienia.
Wymagane po modyfikacji w zakresie części 2, 11, 17, 23, 25, 32 ilości przedmiotu zamówienia określone zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1a do specyfikacji. 
2)
Zamawiający modyfikuje pkt. 8.1 specyfikacji w zakresie części 2, 11, 17, 23, 25, 32 opisu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

	Nr części
	Kwota wadium

	część 2
	17 000,00 zł

	część 11
	80 000,00 zł

	część 17
	3 000,00 zł

	część 23
	35 000,00 zł

	część 25
	30 000,00 zł

	część 32
	2 200,00 zł


W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2, 11, 17, 23, 25, 32 oraz w zakresie części 21, 24 stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 29.08.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.









[image: image1.png]
16
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]