[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 21.08.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.51.2019.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  odczynników oraz dzierżawa automatycznych analizatorów  z drukarkami  i  miniwirówki .

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr 1 
Dotyczy załącznika 1b wymagania graniczne dla testów (pkt 3) – wymagania graniczne dla testów do oznaczania wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda. 
W związku z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w warunkach granicznych pkt nr 3, stanowiącymi aby zaoferowane testy do oznaczania wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda spełniały warunek rekomendacji mających zastosowanie w hematologii, zwracamy uwagę Zamawiającemu, iż opis wskazuje, że testy mają być oparte jednocześnie na przeciwciałach monoklonalnych i poliklonalnych. W związku z powyższym, że nie ma testów opartych na jednoczesnym zastosowaniu obu tych typów przeciwciał, a jeśli wymagany jest warunek rekomendacji to wykreślenie słowa monoklonalnych” doprecyzuje warunki graniczne i pozwoli spełnić wymagania Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w opisie wymagań granicznych dla testów (pkt3), Dostawca powinien zaoferować dwa typy testów do oznaczania wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda, zarówno opartych o przeciwciała monoklonalne jak i poliklonalne. Zamawiający zaznaczył , że testy oparte o przeciwciała poliklonalne, spełniają dodatkowo warunek rekomendacji.
Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmieniam treść specyfikacji – wzoru umowy (załącznika nr 3 do Specyfikacji) poprzez wykreślenie §3a ust. 9.
W związku z udzieloną odpowiedzią  i modyfikacją termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 28.08.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]