[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 12.07.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.49.2019.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający dokonał następujących modyfikacji w dokumentacji przetargowej:

1. Punkt 5.2.3.1.b) specyfikacji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5.2.3.1. b) 
co najmniej 2 zamówienia polegające na dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, w tym: co najmniej 1 zamówienie obejmujące integrację systemu z aparatami sterylizującymi oraz co najmniej 1 zamówienie obejmujące integrację systemu z urządzeniami pomiarowymi (ciśnienia, temperatury, przewodności);

oraz

co najmniej 2 zamówienia polegające na integracji oprogramowania informatycznego z systemem HIS (Szpitalnym Systemem Informatycznym).

W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zadania do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jego należyte wykonywanie, doszło odpowiednio do: dostarczenia i wdrożeniu systemu informatycznego o wymaganiach określonych w niniejszym punkcie oraz integracji oprogramowania informatycznego z systemem HIS.

Przez 1 usługę / zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie usługi / zamówienia w ramach 1 umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 

a)  zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie; 

b) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.”

2. Do specyfikacji dodano punkt 6.5.1.2. o następującym brzmieniu:
„6.5.1.2. 
Oświadczenie producenta systemu HIS Zamawiającego potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań zamawiającego określonych w Parametrach technicznych oprogramowania (załącznika nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia), sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji.”
3. Do listy załączników wykazanych na końcu specyfikacji dodano następujący dokument:
„10. Oświadczenie producenta systemu HIS Zamawiającego – załącznik nr 8.”
4. Punkt 10 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do specyfikacji) otrzymuje nowe, następujące brzmienie”:
„10.
Wykonawca jest uprawniony do zaoferowania pracownikom Szpitala Uniwersyteckiego zatrudnionym w Centralnej Sterylizatorni CUMRiK Szpitala Uniwersyteckiego, umowy o pracę po zaprzestaniu działalności Centralnej Sterylizatorni przy ul. Kopernika 50 w Krakowie. Wykaz sprawowanych przez ww. pracowników Szpitala Uniwersyteckiego funkcji oraz ich obecne warunki zatrudnienia zawiera załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia.”

5. Punkty 67-69 parametrów technicznych oprogramowania (załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia) w kolumnie „parametr wymagany” otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„67. W ramach integracji do dokumentacji pacjenta w systemie HIS przekazywany jest min.: unikalny identyfikator użytego sterylizowanego zestawu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację w systemie do obsługi Sterylizacji; nazwa zestawu.”
„68. Przekazywanie do systemu HIS, do danych pobytu pacjenta, informacji o wysokości kosztu sterylizacji zużytych podczas wykonywania zabiegu zestawów narzędzi, w taki sposób, że w systemie HIS możliwy jest do odczytu koszt każdego zużytego zestawu.”

„69. System umożliwia wygenerowanie raportu kosztowego zawierającego dane ilościowe zużytych zestawów oraz wysokości kosztów w rozbiciu na poszczególne ośrodki kosztów przypisane jednostkom/komórkom organizacyjnym Wykonawcy korzystającym z narzędzi sterylizowanych w Sterylizatorni. Wykonawca nie wymaga bezpośredniej integracji pomiędzy systemami. Wykonawca wymaga, aby raport był wygenerowany z systemu w formacie pozwalającym na wczytanie danych bezpośrednio do systemu Finansowo-Księgowego bez dodatkowych ingerencji użytkowników. Format należy uzgodnić z dostawcą systemu Zamawiającego, firmą Asseco.”

6. Zmianie ulegają zapisy wzoru umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji) w zakresie: § 1 ust. 2 lit. h, § 3 ust. 8, § 9 ust. 4 i 5, § 13, § 14 ust. 6-15, § 18 ust. 2 pkt 6, 7, 8, ust. 6, zgodnie z ich nowym brzmieniem wskazanym we wzorze umowy w załączeniu.

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do specyfikacji), Parametry techniczne oprogramowania (załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia), Wzór umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji), Oświadczenie producenta systemu HIS Zamawiającego (załącznik nr 8 do specyfikacji) uwzględniające wprowadzone zmiany.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]