[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 09.08.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.49.2019.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.
Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedź na pytanie nr 132, zawarte w piśmie z dnia 02.08.2019 r. Poniżej przedstawiam treść pytań oraz zmienioną - obowiązującą odpowiedź:

Pytanie 132

Czy urządzenia (myjnie-dezynfekatory, aparaty sterylizujące), które zostały zakupione przez Zamawiającego wyposażone są już w systemy i moduły, które mogą współpracować bezpośrednio z systemem informatycznym Wykonawcy, czy wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania informatycznego producenta, które będzie kompatybilne z tymi urządzeniami ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z punktem I.2 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do specyfikacji), który otrzymał nowe następujące brzmienie:
„I.2. Wykaz sprzętu posiadanego przez zamawiającego znajduje się w załącznikach nr 6a-6c do opisu przedmiotu zamówienia.

Urządzenia (przelotowe myjnie-dezynfektory i sterylizatory) zamontowane w CS w NSSU umożliwiają współpracę z systemem informatycznym do zarządzania pracą w centralnej sterylizatorni (komunikacja w języku polskim), są przygotowane do współpracy z komputerowym systemem nadzoru obiegu narzędzi i materiałów poddawanych sterylizatorni. 

Archiwizację i komunikację z zewnętrznym oprogramowaniem zapewnia specjalistyczne oprogramowanie producenta urządzeń.

Część urządzeń posiada w/w funkcjonalność, natomiast pozostałe nie posiadają oprogramowania i licencji na oprogramowanie (są to Innova E4 CMS, Uniclean ML 2220-2EL, Selectomat PL 9612-2H EL, Formomat 349-2 i Sterrad 100NX) – w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy wyposażenia powyższych urządzeń w dodatkowe oprogramowanie informatyczne wraz z licencją na to oprogramowanie (licencja niewyłączna, udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna (z wyłączeniem sytuacji naruszenia prawa).
Część urządzeń (tj. Uniclean PLII 15-2 EL, Selectomat PL 666-2H EL) jest wyposażona w  oprogramowanie i licencje na to oprogramowanie.”
W związku z powyższym zmianie ulega arkusz cenowy (załącznik nr 1a do specyfikacji) poprzez dodanie pkt 11a. w ramach pozycji „III. Oprogramowanie”.

Zmianie ulega również wzór umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji) w następujący sposób: dodaje się § 1 ust. 2 lit. i. wzoru umowy (w konsekwencji zmianie ulega numeracja § 1 ust. 2), dodaje się § 10a wzoru umowy oraz zmianie ulega § 14 ust. 1 wzoru umowy. 
Dodatkowo działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż 
Zamawiający zmienił brzmienie § 2 ust. 7 wzoru umowy (w związku z odpowiedzią na pytanie nr 25 z pisma z dnia 02.08.2019 r.).
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (załącznik nr 1a do specyfikacji), opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do specyfikacji), wzór umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji) uwzględniające wprowadzone zmiany.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 26.08.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]