[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 06.08.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.34.2019.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy postępowania: Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na stołówkę oraz kawiarnie wraz z zapleczem i sanitariatami, zlokalizowanymi w budynku H, na poziomie +0, w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
Pytanie 1:

Czy wyposażenie kuchenne i kawiarniane np. urządzenia i meble gastronomiczne, agd, stoły, krzesła są poza zakresem?

Odpowiedź:
Dostawa wyposażenia kuchennego oraz kawiarnianego jest poza zakresem zamówienia.


Pytanie 2:

Proszę o ponowne przekazanie plików instalacji strukturalnej , na serwerze zapisane są uszkodzone pliki, których nie możemy otworzyć.
Odpowiedź:
Dokumentacja techniczna została ponownie zamieszczona pod linkiem: https://nextcloud.su.krakow.pl/s/b7Xn2TKncDdeBRa
Pytanie 3:

W zakresie prac znajduje sie "montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych" - proszę o przesłanie zestawienia z informacją o przykładowych producentach i modelach urządzeń, które należy wycenić (dotyczy zarówno białego montażu jak i wyposażenia typu dozowniki mydła, podajniki papieru itp.).
Odpowiedź:
Opis wyposażenia pomieszczeń sanitarnych znajduje się w Opisie technicznym plik PW-HE-A-X-DES-X-0500-00 od strony 49 oraz w Opisie technologii w pliku PW-HE-TM-X-DES-X-0700 od strony 106.
Pytanie 4:

Czy w zakresie prac są również żaluzje?
Odpowiedź:
Żaluzje zewnętrzne są poza zakresem prac. 
Pytanie 5:
Jeżeli jest taka możliwość proszę o udostępnienie projektów w formacie dwg.
Odpowiedź:
Nie ma możliwości udostępnienia plików w formacie dwg.
Pytanie 6:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji do odczytu. Niektóre pliki są nie do otworzenia ze strony https://nextcloud.su.krakow.pl/s/WqwLek6Hn4z5Wwx
Odpowiedź:
Dokumentacja techniczna została ponownie zamieszczona pod linkiem: https://nextcloud.su.krakow.pl/s/b7Xn2TKncDdeBRa
W załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]