[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 14.08.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.34.2019.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy postępowania: Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na stołówkę oraz kawiarnie wraz z zapleczem i sanitariatami, zlokalizowanymi w budynku H, na poziomie +0, w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
Pytanie 1:
Stosownie do §22 ust. 1 załącznika nr 3 do specyfikacji, prosimy o informację, czy istnieje możliwość obniżenia zabezpieczenia, które musi zostać wniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, do wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy istnieje możliwość wcześniejszego przesłania wzoru gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie w formie niepieniężnej, w celu sprawdzenia jej poprawności.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3:

Prosimy o zmianę §22 ust. 1 załącznika nr 3 do specyfikacji w zakresie terminu wniesienia zabezpieczenia na 7 dni po podpisaniu umowy, ewentualnie o doprecyzowanie na ile dni przed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie.

Odpowiedź: Nie później niż w dniu podpisania umowy.
Pytanie 4:

Proszę o wskazanie jaki model narożnika  lub jaką wielkość skrzydła narożnika należy zamontować – w przedmiarze opisane jako „Zabezpieczenia kątowe akrylowe dł. 2,0 m”

Odpowiedź: Zabezpieczenie kątowe akrylowe o wymiarach 50x50 mm dł. 2,0 m.
Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza produkt zamienny do TP300, płytę o grubości 1,5 mm ciętą na pasy 30 cm ? – w przedmiarze „ Listwa odbojowa szer. 30 cm przyklejana do ściany na kleju montażowym C/S TP 300”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt zamienny równoważny do TP300 posiadający te same parametry, tj. grubość oraz fazowanie krawędzi.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]