Kraków, 15 września 2026 roku.
ZAPYTANIE OFERTOWE 
Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu stacji diagnostycznej i  monitorów do klasycznej radiologii
Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
                      ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
                      NIP: 675-11-99-442
	Lp.
	Opis parametru
	Parametr Oferowany 

	
	typ, producent, rok produkcji
	Podać

	Monitory - 2 szt.

	1. 
	Dwa monitory opisowe min. 3 MP 54,1 cm (21,3″) wyświetlające w trybie monochromatycznym w układzie pionowym, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta (o parametrach lepszych lub równych) EIZO RadiForce RX370-BK
	

	2. 
	Zaoferowane monitory muszą być kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Szpital do centralnego zarządzania i kontroli jakości monitorów medycznych w sieci szpitalnej- RadiNET Pro
	

	3. 
	Rozdzielczość obszaru wyświetlania:  1536x2048 piksele, Rozmiar piksela 0,2115 x 0,2115 mm
	

	4. 
	Dopasowanie do funkcji krzywej szarości DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) GSDF (Grayscale Standard Display Function)
	

	5. 
	Liczba wyświetlanych kolorów	
10-bit (DisplayPort): 1,07 mld z palety 543 mld (13-bit), 8-bit: 16,77 mln z palety 543 mld (13-bit)
	

	6. 
	Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 178° / 178°
	

	7. 
	Jasność	 1100 cd/m2
Rekomendowana jasność do kalibracji 500 cd/m²
Kontrast 1800:1
	

	8. 
	Karta graficzna do monitorów medycznych, 4xMiniDP, 4GB RAM, przejściówka Mini DisplayPort - DisplayPort x 3; pobór mocy 50W
(o parametrach lepszych lub równych EIZO MED-XN44 )
	

	9. 
	Stacja diagnostyczna / 1 szt. komputer  DELL Pro Max Tower T2 FCT2250 500W Intel Core Ultra 7 265 32GB 1TB SSD RTXA1000 8GB W11P 3YPS (o parametrach lepszych lub równych)
	

	10. 
	Dodatkowy monitor pomocniczy 1 szt. DELL 24 Monitor P2425H 24inch FHD IPS LED HDMI DP 4xUSB 1xUSBC 15W PD VGA 3YPPG AE (o parametrach lepszych lub równych)
	

	11. 
	Uchwyt ścienny dla monitorów regulowany np. LX Pro Desk Triple Arm Bundled Solution - Three Monitor Mount
	



	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Stacja diagnostyczna i  monitory do klasycznej radiologii
	1 zestaw
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja na monitory opisowe  min. 60 miesięcy, pozostałe min. 24 (podać):

	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2026):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :

	
	
	
	
	


Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji i czasem dostawy  należy kierować na adres Działu Aparatury mailem pzurowski@su.krakow.pl)
Termin realizacji:  
Gwarancja: 
Ważność oferty: 
Preferowany termin płatności: 60 dni, po dostarczeniu faktury
Termin składania oferty: do 17.09.26 godz. 15
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail pzurowski@su.krakow.pl. Osoba do kontaktu: Paweł Żurowski tel. 012/424-72 42
