## formularz oferty
Załącznik nr 1 do warunków zamowienia
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFZ.271.127.2020.PCH
| Nazwa zamówienia | Zamówienie realizowane jest w związku z dofinansowaniem powiązanym z Projektem pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanym do współsfinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2019, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, planowanym do realizacji przez Szpital Uniwersytecki w partnerstwie z Województwem Małopolskim.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| część 1 | Cena brutto:
| pozycja 1 | 0
| pozycja 2 | 0
| pozycja 3 | 0
| pozycja 4 | 0
| pozycja 5 | 0
| pozycja 6 | 0
| pozycja 7 | 0
Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
2.
3. | Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
4. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
5.
6.
7.
8. | Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFZ.271.127.2020.PCH | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny , rękawy z elastycznymi mankietami z dzianiny. Zielony lub niebieski. Rozmiar L i XL. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymaga fartuch chirurgiczny o długości 130cm-L, 150cm-XL. Zamawiający wymaga fartuchów z włókniny typu SMS lub SMMMS lub SMMS. Zamawiajacy dopuszcza fartuch o długości 128 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru L. Zamawiający dopuszcza fartuch o długości 138 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru XL. Zamawiający dopuszcza fartuch o długości 157 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru XXL (w miejsce rozmiaru XL). | 31400 | Sztuka |  |  |  | 0
2 | Rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, o AQL=<1,5; zgodne z Normą EN 455-1,2,3; rozmiary S, M, L, XL; opakowanie nie większe niż 100 sztuk/ 50 par. Zamawiający dopuszcza rękawiczki pakowane po 300 sztuk w pudełku. Zamawiający dopuszcza wycenę rękawic za opakowanie a’100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości. | 1000000 | para |  |  |  | 0
3 | Półmaska filtrująca jednorazowego użytku, klasy FFP2, z zaworem wydechowym,, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań w środowisku medycznym, w tym do zabiegów chirurgicznych i innych procedur medycznych. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej). Spełniająca wymagania norm EN 149:2001+A1:2009. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski. Dwie taśmy nagłowia zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski. Możliwość przechowywania w warunkach temp. otoczenia od -20 °C do + 25 °C oraz przy wilgotności względnej do 80 %. | 60000 | Sztuka |  |  |  | 0
4 | Rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, o AQL=<1,5; zgodne z Normą EN 455-1,2,3; rozmiary S, M, L, XL; opakowanie nie większe niż 100 sztuk/ 50 par. Zamawiający dopuszcza rękawiczki pakowane po 300 sztuk w pudełku. Zamawiający dopuszcza wycenę rękawic za opakowanie a’100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości. | 1500011 | para |  |  |  | 0
5 | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMMS lub SMMS, antystatycznej, nieprześwitującej, niepylącej, oddychającej typu SMS, o gramaturze min. 35g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 100kPa, do stosowania w środowisku bloku operacyjnego, wzmocniony, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy z elastycznymi mankietami z dzianiny. Zielony lub niebieski. Rozmiar L i XL. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymaga fartuch chirurgiczny o długości 130cm-L, 150cm-XL. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów w rozmiarze L-137cm oraz XL-147cm. Zamawiający dopuszcza fartuch o długości 128 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru L. Zamawiający dopuszcza fartuch o długości 138 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru XL. Zamawiajacy dopuszcza fartuch o długości 157 cm (+/- 3 cm) dla rozmiaru XXL (w miejsce rozmiaru XL). | 60000 | Sztuka |  |  |  | 0
6 | Niejałowy komplet wykonany z antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w M, L i XL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonany z włóniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe. Zamawiający dopuszcza kolor niebieski, fioletowy lub zielony. Zamawiający dopuszcza bluze i spodnie pakowane oddzielnie | 51242 | kpl |  |  |  | 0
7 | Fartuch chirurgiczny Standard (zielony/niebieski) wielorazowego użytku przeznaczony do zabiegów standardowego ryzyka powinien być oznaczony znakiem CE i spełniać wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz powinien być zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795 w zakresie wymagań standardowych. Rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; Kolor niebieski lub zielony; Rozmiary: M - 2XL. Fartuch wykonany na bazie dwóch tkanin: - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 120 g/m2 , o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody, - pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze max. 125 g/m2 . Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy – stębnowany. Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z lekkiej paroprzepuszczalnej (min. 4600 g/m2/24h) tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne (99,03% poliester, 0,7% włókno węglowe), tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny max. 84 g/m2; pylenie poniżej 2,0 Log₁₀ (lint count), odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H2O. Zamawiający wymaga: Deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny, wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795. Zamawiający wymaga fartuchy operacyjne wielorazowego użytku posiadały wszyte tagi pralnicze UHF | 10000 | Sztuka |  |  |  | 0