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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa filtrów molekularnych F2BE  szt-8
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 442
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Filtry molekularne F2 do nastawek filtracyjnych CHEMTRAP H402

PARAMETRY WYMAGANE:

Wymiary filtra: 380 × 404 × 56 mm

Filtr węglowy: Konstrukcja z polipropylenu, granulowany węgiel aktywny.
Każdy filtr dostarczany jest z certyfikatem kontroli jakości zawierającym:
[bookmark: _GoBack]numer seryjny filtra,
 datę produkcji - 2026
Węgiel użyty w filtrze został przetestowany zgodnie z następującymi normami:
1. ASTM D2854-83: Metoda oznaczania gęstości nasypowej węgla aktywnego.
1. ASTM D2862-82: Metoda oznaczania rozkładu wielkości cząstek węgla aktywnego.
1. ASTM D5742-95: Metoda oznaczania pojemności roboczej butanu dla węgla aktywnego.
1. ASTM D2866-83: Metoda oznaczania zawartości popiołu w węglu aktywnym.
1. ASTM D2867-83: Metoda oznaczania zawartości wilgoci w węglu aktywnym.










	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
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	Wartość netto (zł)
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	1.
	Dostawa filtrów molekularnych F2BE  

	8
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :


Termin składania oferty: do 08-07-2026 godz. 14.15
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244
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