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SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE



Sekcja Nadzoru Inwestycji
ul. Marii Orwid 11
30-688 Kraków

Tel. 12 424 72 30, 12 424 72 36

DISNI.2240.15.R.21.2026.AS

                             
                Kraków,  dnia 16.09.2026 r.
Zamawiający:

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

REGON: 000288685; NIP 675 11 99 442

Na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z pkt 4.2 procedury „Zakupy” 
nr P-AD-10 wydanie XII z dnia 02.02.2026 r. zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: 
Dostawa i montaż bram przesuwnych przeciwpożarowych EI60 w magazynach budynku NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie.
I. Zakres prac obejmuje:
· Dostawa i montaż bram przesuwnych przeciwpożarowych EI60 – 3 szt. w budynku F, 
w pomieszczeniach nr -1.08, -1.10 -1.11,

·  Montaż bram na ścianie, w uprzednio przygotowanych przez Zamawiającego otworach – światło otworu 160 x 210 cm,

·  Montaż na ścianie murowanej z bloczków silikatowych o grubości 12 cm 
Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót zgodnie  ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i p.poż.. 
1. Szczegółowy zakres prac określa: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1), Przedmiar (Załącznik nr 2), wzór umowy (Załącznik nr 3),  
II. Termin wykonania
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana oczekuje się wykonania zamówienia
w terminie 12 tygodni od dnia przekazania frontu robót.

III. Warunki gwarancji:
1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonany zakres prac wraz z wbudowanymi materiałami na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany będzie do wykonania naprawy nie później niż w terminie do 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia konieczności naprawy. 
IV. Wynagrodzenie i warunki płatności:
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawianej po odebraniu przedmiotu zamówienia. 
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego. Skan oryginału protokołu winien być dołączony do faktury.
2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia 
w terminie 60 dni od daty złożenia faktury poprzez platformę KSeF.
V. Zobowiązania Wykonawcy:
1. Wykonawca złoży ofertę na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu  ofertowym (Załącznik nr 4).  

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem objętym zakresem opracowania, które jest przedmiotem niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dostarczenia w dniu podpisania umowy kserokopii polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności cywilnej na zasadach zgodnie z Załącznikiem nr 3 - wzór umowy.
VI. Sposób porozumiewania się:
Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego mailowo: astachurska@su.krakow.pl
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w oparciu o przekazane dokumenty.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być opatrzone pieczątkami imiennymi.
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail – astachurska@su.krakow.pl
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert 23.09.2026 r. do godziny 14:00
3. Ważność oferty minimum 30 dni.
IX. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Zamawiający wybierze najtańszą ze złożonych ofert.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiar
3. Wzór umowy

4. Formularz ofertowy
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