Dotyczy: części 3

Wymagania graniczne: Test FDP lateks

| Lp. | Parametr: | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy FDP do oznaczenia min. 60 testów / zestaw |  |
| 2 | Płytki reakcyjne i mieszadełka w zestawie do jednorazowego użytku |  |
| 3 | Materiał kontrolny dodatni i ujemny w zestawie |  |
| 4 | Maksymalnie dwukrokowa procedura oznaczenia próbki w metodzie półilościowej |  |

Uwaga!

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.