Kraków, dnia 02.04.2020 r.

DFP.271.13.2020.EP

# Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych do dializ oraz materiałów nefrologicznych.

Zamawiający zmienia odpowiedzi na niżej wymienione pytanie zawarte w piśmie z dnia 31.03.2020r.

Poniżej treść pytań oraz zmieniona, obowiązująca odpowiedź:

Pytanie 24:

Część 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikownia żył centralnych do hemodializy o składzie i parametrach jak opisane w SIWZ, długości 25cm bez powłoki antybakteryjnej, przy zachowaniu wymogu zaoferowania cewników z powłoką antybakteryjną długości 16 i 20cm spełniających wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części 14 w poz. 2.

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony, obowiązujący załącznik nr 1a do specyfikacji.