Nr sprawy: NSSU.DFP.271.6.2020.KK 					     Kraków, dnia 10.04.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe wyposażenie Zakładu Patomorfologii z Prosekturą, przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie: pkt. 16 część 1 i pkt. 1 oraz pkt. 2 część 2.

Zmawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji na następujące brzmienie:

w punkcie 16 części 1:

„Urządzenie  umożliwia krajanie preparatów w zakresie skrawków ≤ 1nm do ≥ 13 μm z krokiem posuwu: od 1nm do 100nm w krokach co 1nm, od 100 do 2500nm w krokach co 10nm, od 2500 do 15000nm w krokach co 500nm - szybkość krajania w zakresie od 0,2 do 90 mm/s lub szerszym

lub

Urządzenie  umożliwia krajanie preparatów w zakresie skrawków ≤ 1nm do ≥ 13 μm z krokiem posuwu: od 1nm do 100nm w krokach co 1nm, od 100 do 1000 nm w krokach co 10nm, od 1000 do 2500 nm w krokach co 100 nm, od 2500 do 15000nm w krokach co 500nm - szybkość krajania w zakresie od 0,2 do 90 mm/s lub szerszym”

w punkcie 1 części 2:

Wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.)

od. 298 380 do 500 x od 135 do 184 x od 100 do 265 mm (+/- 20 mm).

w punkcie 2 części 2:

Wymiary zew. (dł. x szer. x wys.)

od 530 298 do 570 x od 165 150 do 180 184 x od 214 150 do 230 265 mm

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany w zakresie części 1 oraz w zakresie części 2 załącznik nr 1a do specyfikacji stanowiący opis przedmiotu zamówienia.