Kraków, dnia 25.08.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.56.2021.AB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów kardiologicznych do zabiegów sercowych oraz dzierżawę urządzeń.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy Części 7 i 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozbicie ceny na poszczególne produkty wyszczególnione w pkt. A oraz B w Części 7 oraz 8 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje tabelkę z wyliczeniem ceny w części 7 i 8 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 2

Dot. Części 22

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie introducerów spełniających wszystkie kluczowe wymagania SIWZ, wkłucie o długości 23cm nie posiada obturatora w zestawie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dot. Części 23

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie klasycznych cewników ablacyjnych RF –

4 i 8mm. Zagięcie końcówki jednokierunkowe oraz dwukierunkowe z jednym zakresem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dot. Części 24, poz. 1

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 z Części 24

i dopuszczenie cewników 10 polowych sterowalnych wyłącznie metodą push-pull oraz kompatybilnych kabli; pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dot. Części 24, poz. 3

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o wydzielenie pozycji nr 3 z Części 24

i dopuszczenie cewników 4 polowych o typowych krzywiznach odpowiadających DAO, CRD, Josephson, spełniających wszystkie wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dot. Części 24, poz. 4

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o wydzielenie pozycji nr 4 z Części 24

i dopuszczenie cewników 10 polowych o następujących parametrach:

- Cewniki 10 - polowe o krzywiźnie dedykowanej do zatoki wieńcowej, niesterowalne:

- Średnica 5 F lub 6 F do wyboru przez Zamawiającego;

- Co najmniej dwa rodzaje rozstawu elektrod do wyboru (2-5-2, 2-8-2);

- Co najmniej dwie długości do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Część nr 31, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o

dopuszczenie obłożenia zawierającego korcang plastikowy o długości 19,5 cm. Proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Część 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- 1 szt. serweta dwuwarstwowa rozmiar 370x240cm z warstwą chłonną oraz czterema otworami: 12x7cm i 12cm oraz 2 panelami foliowymi

- 4 szt. serwetki do rąk 50x40cm

- 50 szt. kompresy z gazy 17N 12W 7,5x7,5cm

- 1 szt. szpatułki do dezynfekcji pola operacyjnego

- 1 szt. skalpel nr 11

- 3 szt. osłona na sprzęt z gumką 162x81cm

- 1 szt. pojemnik plastikowy 250ml

- 1 szt. pojemnik plastikowy 500ml

- 1 szt. strzykawka 10ml

- 2 szt. strzykawka 20ml

- 1 szt. na stół instrumentariuszki

- 1 szt. fartuch chirurgiczny XL

- 1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony L

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Część 31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- 1 szt. serweta dwuwarstwowa rozmiar 370x240cm oraz trzema otworami: 6 cm oraz 2 panelami foliowymi

- 1 szt. serweta podfoliowana 150x150cm

- 40 szt. kompresy z gazy 13N 8W 10x10cm

- 2 szt. kompres włókninowy 40g 10x20cm

- 1 szt. igła 0,5x40mm

- 1 szt. osłona na sprzęt z gumką 102x91cm

- 1 szt. pojemnik plastikowy 500ml

- 3 szt. strzykawka 10ml

- 2 szt. strzykawka 20ml

- 1 szt. podkład chłonny 40x60cm

- 1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

- 1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony L

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Część 4.

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter defibrylator resynchronizujący o konektorze IS1/DF1/IS4 bez możliwości warunkowego skanowania w środowisku MRI 1,5 oraz 3T?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w części 4 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 11

Część 5.

Czy Zamawiający dopuści cewnik do lokalizacji ujścia i kaniulacji zatoki wieńcowej o średnicy wewnętrznej 7,2F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w części 5 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 12

Część 9, 11.

Czy Zamawiający dopuści stymulator DDDR o wadze 31,3g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w części 9 i 11 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 13

dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zakresie części nr 16 i 31 wraz z ofertą zostały złożone próbki niejałowe wraz z oświadczeniem, iż finalny produkt będzie dostarczany w postaci jałowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje zapis w punkcie 10.2.3.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„10.2.3.1.Próbki oferowanych wyrobów/materiałów w następujących częściach i ilościach:

- część 16 - 2 sztuki próbek (pełne komplety zestawów)

- część 31 - 2 sztuki próbek (pełne komplety zestawów)

Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.  Wskazane jest aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być wykonane tak. Aby próbka zachowała walor sterylności.

Zamawiający nie dokona zwrotu zbadanych próbek wyrobów/materiałów jednorazowego użytku. Wskazane próbki zostaną wykorzystane przez Zamawiającego przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów z SWZ.

Zamawiający dopuszcza aby w zakresie części nr 16 i 31 wraz z ofertą zostały złożone próbki niejałowe wraz z oświadczeniem, iż finalny produkt będzie dostarczany w postaci jałowej”.

Pytanie 14

dotyczy Części nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm

• 1 serweta angiograficzna 230x370cm ze wzmocnieniem w części górnej, z 4 otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5x7cm, 2 otwory wewnętrzne owalne 7x10cm, otwory zabezpieczone papierem silikonowym, po obu stronach serwety panele boczne wykonane z przezroczystej folii

• 2 fartuchy chirurgiczne rozm. XL, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, ,szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy

• 2 osłony foliowe na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 90cm

• 1 osłona foliowa na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 140cm

• 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml

• 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 500ml

• 1 gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4x4x2cm + szpatułka 15x2,5cm

• 2 strzykawki 3cz. Luer Lock 20ml

• 2 strykawki 3cz. Luer 10ml

• 4 ręczniki do rąk 30x34cm

• 50 Kompresów gazowych 17n/8w 7,5x7,5cm

• 1 skalpel nr 11 z rączką i osłoniętym ostrzem

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

dotyczy Części nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm

• 1 serweta angiograficzna 230x370cm ze wzmocnieniem w części górnej, z 4 otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5x7cm, 2 otwory wewnętrzne owalne 7x10cm, otwory zabezpieczone papierem silikonowym, po obu stronach serwety panele boczne wykonane z przezroczystej folii

• 2 fartuchy chirurgiczne rozm. XL, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, ,szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy

• 2 osłony foliowe na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 90cm

• 1 osłona foliowa na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 140cm

• 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml

• 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 500ml

• 1 gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4x4x2cm + szpatułka 15x2,5cm

• 2 strzykawki 3cz. Luer Lock 20ml

• 2 strykawki 3cz. Luer 10ml

• 4 ręczniki do rąk 30x34cm

• 50 Kompresów gazowych 17n/8w 7,5x7,5cm

• 1 skalpel nr 11 z rączką i osłoniętym ostrzem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w części 31 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 16

dotyczy Części nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1. 1 x Serweta na stolik instrumentaruszki 150x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu

2. 1 x Serweta do wszepiania rozruszników i ablacji o wymiarach 220x320cm (na powierzchni 100x320cm laminat 3w o gramaturze 75g/m2, po obu bokach serwety przezroczysta folia PE 60mirtonów, 55g/m2, dodatkowa łata chłonna 100x150cm o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w częsci wzmonionej 155g/m2. Serweta posiada dwa otwory o średnicy 14cm otoczone taśmą lepną i wypełnione folią operacyjną

3. 1 x fartuch chirurgiczny XL o długości 145cm, wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2

4. 1 x osłona na aparaturę o średnicy 140cm, wykonana z grubej folii PE, siągnięta elastyczną gumką

5. 2x ręcznik do rąk 30,5x34cm

Na opakowaniu 3 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę identyfikującą dostawcę

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w części 31 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 16 serwety na stolik służącej jako owinięcie zestawu w rozmiarze 150x190cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w części 16 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 18

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 31 osłony foliowej z gumką w rozmiarze 90x160cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w części 31 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Pytanie 19

Część 31

1. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii o następującym składzie:

- 1 x serweta do angiografii 232x350cm z panelem foliowym, warstwą chłonną i dwoma otworami o śr 12cm

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta włókninowa 45 x 70 cm

- 2 x serweta włókninowa do rąk 20 x 40 cm

- 1 x osłona foliowa na sprzęt medyczny 152 x 76 cm

- 30 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek

- 1 x miska plastikowa 250 ml

- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

- 1 x skalpel nr 11

- 2 x strzykawka 10 ml 3 częściowa Luer

- 2 x strzykawka 20 ml 3 częściowa Luer Lock

- 2 x fartuch chirurgiczny Standard L

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w części 31 w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.