Kraków, dnia 02.07.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.57.2021.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Wnosimy o zmianę zapisu w zakresie § 7 ust. 4 na następujący:

„ Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1). Za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3. ” 
Pytanie zadane ponownie z właściwą sygnaturą postępowania:

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Wnosimy o zmianę zapisu w zakresie § 7 ust. 4 na następujący: 
„ Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1). Za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3. ” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 wzoru umowy.

Pytanie 2

Część nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Części nr 3 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Pakiet 1, pozycja 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający 
w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC (bez DEHP) przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 4

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Pakiet 2, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów za opakowania handlowe a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę, przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny.   Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.

Pytanie 6

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów za opakowanie handlowe a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę, przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny.   Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.

Pytanie 7

Pakiet 2, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów za opakowanie handlowe a’25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę, przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny.   Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.

Pytanie 8

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowanym co 100 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Pakiet nr 1 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC. Zmawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren jest wykonany z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC (bez DEHP)  przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 10

Pakiet nr 1 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania z ftalanami ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Pakiet nr 1 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania z komora kroplowa w części przezroczystej 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Pakiet nr 1 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania z komora kroplowa w części przezroczystej 55mm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Pakiet nr 1 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania z igla ścięta trójpłaszczyznowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 14

Pakiet nr 2 poz. 1,2,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z logo identyfikującym produkt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza logo producenta na cylindrze.

Pytanie 15

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z igla w rozmiarze 0,33x13mm lub 0,5x16mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę z igłą 0,33 przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 16

Pakiet nr 2 poz. 3-6

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 2 -3 ml, 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%.

Pytanie 17

Pakiet nr 2 poz. 3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki tłokiem zwężonym więcej niż 30%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Pakiet nr 2 poz. 3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki tłokiem zwężonym mniej niż 25%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki ze skala nominalna 50ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Część 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów TS do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC (bez DEHP)  przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 21

Część 1, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi bez ftalanów zawierał informację na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 22

Część 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania z  igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 23

Część 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Część 1, poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów zawierał informację na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 25

Część 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowań oznakowanych w sposób umożliwiający szybką identyfikację.

Pytanie 26

Część 2, poz. 3-8

Czy zamawiający wydzieli poz.3-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze.

Pytanie 28

Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza by tłok strzykawki był w kolorze kontrastującym.

Pytanie 29

Część 3, poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę, przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.

Pytanie 31

Dotyczy części 1 poz. 1,2

Czy na potwierdzenie, że zaoferowane aparaty do płynów infuzyjnych nie zawierają ftalanów, Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta oraz karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, w której są wyszczególnione składniki, w tym również plastyfikatory? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego (zgodnie z punktem 10.2.4.1 SWZ).
Zamawiający dopuszcza aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów zawierał informację na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 32

Dotyczy części 1 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga igły biorczej ściętej dwupłaszczyznowo wykonanej z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, co ułatwia umieszczenie przyrządu w opakowaniu z płynem infuzyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły biorczej ściętej dwupłaszczyznowo wykonanej z ABS wzmocnionego włóknem szklanym.

Pytanie 33

Dotyczy części 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do TBC z igłą0,45x12mm z logiem producenta jedynie na najmniejszym opakowaniu jednostkowym tj. 1 szt. i opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze.

Pytanie 34

Dotyczy części 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do Insuliny z logiem producenta jedynie na najmniejszym opakowaniu jednostkowym tj. 1 szt. i opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze.

Pytanie 35

Dotyczy części 2 poz. 3-6

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójnym zabezpieczaniem tłoka przed wypadnięciem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki z podwójnym zabezpieczaniem tłoka przed wypadnięciem.

Pytanie 36

Dotyczy części 2 poz. 3-6

Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę z podwójną skalą pomiarową po obu stronach cylindra.

Pytanie 37

Dotyczy części 2 poz. 3-6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zróżnicowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru strzykawki.

Pytanie 38

Dotyczy części 3 poz. 3

Czy Zajmujący dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o poniższych parametrach?

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku

- pakowany pojedynczo w opakowanie blister

- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym

- pojemność worka 2 600 ml

- pojemność komory pomiarowej 500 ml

- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem

- system By-Pass zapobiega przepełnieniu

- zawór antyrefluksowy

- zawór dolny typu T

- zacisk ślizgowy

- port do pobierania próbek

- elastyczne sznurki mocujące

- wbudowany wieszak w worek na mocz

- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka

- dren o długości 120 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowych wykazów i wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 41

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza i wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 42

Dotyczy § 7 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 43

Dotyczy § 9 ust. 1 a) wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu poprzez dodanie Powtarzającego się co najmniej trzykrotnego bezskutecznego upływu terminu określonego w § 6 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 wzoru umowy.

Pytanie 44

Dotyczy § 9 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 wzoru umowy.

Pytanie 45

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do transfuzji krwi, wykonany w całości z PCV bez DEHP. Długość drenu 180 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość drenu 180 cm z zachowaniem pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 46

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zacisk ma mieć kolor czerwony co daje możliwość łatwego odróżnienia aparatu do krwi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zacisk w kolorze czerwonym z zachowaniem pozostałych parametrów specyfikacji.

Pytanie 47

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie z igłą biorczą czterokanalową/ stożek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę biorczą czterokanałową/ stożek dopasowaną do wszystkich opakowań płynów infuzyjnych.

Pytanie 48

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie z komorą kroplowa o dlugości 57mm. 
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Arkusz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający wprowadzone modyfikacje.