Kraków, dnia 07.09.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.56.2021.AB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów kardiologicznych do zabiegów sercowych oraz dzierżawę urządzeń.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi 
na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 26 poz. 2 oraz poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 26 pozycji nr 2 oraz pozycji numer 5? Powodem jest zakończenie produkcji i serwisu generatora przez firmę Stockert jak również brak dostępności na rynku części zamiennych oraz kabli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 oraz poz. 5 z części 26. Jednocześnie Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w części 26 zgodnie z treścią przekazanego 
w załączeniu arkusza cenowego.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający wprowadzone zmiany.