Kraków, dnia 28.07.2020 r.

DFP.271.104.2020.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych do dializ oraz środków ochrony własnych

Informuję, że Zamawiający dokonał korekty udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 4, zawartą w piśmie z dnia 27.07.2020 r. Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną (skorygowaną) obowiązującą odpowiedź:

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 fartucha wykonanego z niebieskiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższą odpowiedź i wprowadzone zmiany.