Kraków, dnia 11.09.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.117.2020.AB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych 
do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi 
na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu 11 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o rozdzielenie w Pakiecie 11 pozycji 1-5 oraz 6 i 7, tak jak jest to zrobione z pozycją 8, gdyż opatrunki z tego Pakietu są w sumie od 3 różnych wytwórców.

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia został zmieniony.

Pytanie 2:

Pakiet 13 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści Wchłanialny jałowy hemostatyk. nieregenerowanej, oksydowanej celulozy w formie tkanej dzianiny (pochodzenia rośłinnego). Działanie bakteriobójcze poprzez PH 2,2- 4,5 w kontakcie z krwią. Działanie bakteriobójcze in vitro przeciwko 27 typom bakterii gram + i gram - w tym na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 3:

Pakiet 13 poz. 4 Czy zamawiający dopuści Wchłanialny jałowy hemostatyk. nieregenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia rośłinnego) o budowie mikrowłókienkowej złożonej z min 84 warstw z możliwością separowania na 6-7 warstw. Działanie bakteriobójcze poprzez PH 2,2 - 4,5 w kontakcie z krwią. Działanie bakteriobójcze in vitro przeciwko 27 typom bakterii gram + i gram - w tym na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE w rozmiarze 5x10 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 4:

Pakiet 13, pozycja 1 – 4 Czy Zamawiający dopuści, aby potwierdzenie bakteriobójczości na szczepy PRSP udokomentowane było w instrukcji producenta, pozostałe w badaniach in vitro?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Pakiet 13, pozycja 1 – 4 Czy Zamawiający wymaga materiału hemostatycznego z oksydowanej nieregenerowanej czy regenerowanej celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga materiału hemostatycznego z oksydowanej regenerowanej celulozy. Zapisy specyfikacji zostają niezmienione.

Pytanie 6:

Część nr 6 Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku hydrokoloidowego spełniającego wymagania SIWZ w roz. 12 x 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 7:

Pakiet 4 poz.1-3, Pakiet 6 poz.1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego zbudowanego z trzech hydrokoloidów, t.j. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie 8:

Pakiet 5 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o opatrunku hydrokoloidowego w rozmiarze 18,5cmx19,5cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie 9:

Pakiet 5 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o opatrunku hydrokoloidowego w rozmiarze 10cmx13cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie 10:

Pakiet 8 poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o opatrunku impregnowanego parafiną.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie 11:

Pakiet nr 13 Czy na potwierdzenie spełnienia najwyższych parametrów jakościowych produktów Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą badań in vitro na bakteriobójczość przeciwko 40 typom bakterii gram + i gram - w tym na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji, z uwzględnieniem zmian wynikających z odpowiedzi na pytanie 12.

Pytanie 12:

Pakiet nr 13 Czy na potwierdzenie spełnienia najwyższych parametrów jakościowych produktów Zamawiający wymaga aby bakteriobójczość przeciwko 40 typom bakterii gram + i gram - w tym na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE była potwierdzona w instrukcji użytkowania produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga. Opis przedmiotu zamówienia został zmieniony. Pkt. 6.5.8. specyfikacji otrzymał następujące brzmienie:

„Pkt. 6.5.8.  dotyczy części 13: dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

- Oświadczenie wytwórcy zaoferowanego wyrobu potwierdzające działanie bakteriobójcze poprzez PH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią.

- Instrukcja użytkowania zaoferowanego wyrobu potwierdzająca działanie bakteriobójcze in vitro przeciwko 40 typom bakterii gram + i gram - w tym na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE oraz potwierdzająca wskazanie do stosowania w neurochirurgii.”

Pytanie 13:

Pakiet nr 13 Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Uzasadnienie: Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą prowadzącą nadzór nad produktem i przyznającą znak CE wyrobu medycznego. Instrukcja użytkowania dodatkowo stanowi nieodłączny dokument przy rejestracji wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga. Opis przedmiotu zamówienia został zmieniony. Pkt. 6.5.8. specyfikacji otrzymał brzmienie zgodne z odpowiedzią na pytanie 12.

Pytanie 14:

Pakiet nr 13 Czy na potwierdzenie spełnienia najwyższych parametrów jakościowych produktów Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą badań na potwierdzenie niskiego pH 2,5-3,5?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji, z uwzględnieniem zmian wynikających z odpowiedzi na pytanie 12.

Pytanie 15:

Pakiet nr 13 Czy badania oraz instrukcję użytkowania potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wymienionych w specyfikacji, z uwzględnieniem zmian wynikających z odpowiedzi na pytanie 12.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji, uwzględniający  wprowadzone zmiany.