Kraków, dnia 17.02.2021 r.

DFP.271.165.2020.LS

# Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Pakiet 1

Poz. 23

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do lewatywy składającego się z worka o pojemności minimum 1500 ml ze skalowaniem co 250 ml i miękkiego drenu min. 115 cm, na końcu z atraumatycznym otworem oraz z dwoma dodatkowymi otworami bocznymi naprzemianległymi, wyposażony w zacisk zabezpieczający przed wypływem płynu, niesterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji), uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.