Nr sprawy: DFP.271.7.2021.KK 					                    Kraków, dnia 27.04.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neonatologicznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców.

Pytanie 1

dotyczy części 15, poz. 1

Prosimy o podanie jaki typ złącza mają mieć czujniki RD, M-LNCS czy LNCS?

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje złączami  RD i LNCS.

Pytanie 2

dotyczy części 15, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników mających numery serii, nie indywidualne numery seryjne. Oryginalne czujniki producenta Masimo mają numery serii, nie maja indywidulanych numerów seryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oryginalnych czujników Masimo S.E.T. z numerem serii.

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyższe odpowiedzi.