DFP.271.5.2021.DB

Kraków, dnia 09.06.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ortopedycznych. (DFP.271.5.2021.DB).

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy części 8 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu osłon na ramię C zawierający:

- osłonę foliową górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę foliową dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt. taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm

Osłony zakończone elastyczną gumką do stabilizacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy części 10 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy, o składzie:

• 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, 
w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane 
z organizatorami przewodów. Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw zaproponowany przez Wykonawcę i jednocześnie modyfikuje SWZ w zakresie części 10 pozycja 1 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 3

Dotyczy części 10 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ręki o składzie:

• 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy części 10 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana o składzie:

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się 
o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 
60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, 
w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane 
z organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw zaproponowany przez Wykonawcę i jednocześnie modyfikuje SWZ
w zakresie części 10 pozycja 3 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 5

Dotyczy części 10 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie dolnej, o składzie:

• 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

• 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 x 190 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Opakowanie folia-papier wyposażone 
w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw zaproponowany przez Wykonawcę i jednocześnie modyfikuje SWZ w zakresie części 10 pozycja 4 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 6

Dotyczy części 10 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra o składzie:

• 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane 
z organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące 
do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy części 10 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii barku o składzie:

• 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

• 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy części 10 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, o składzie:

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 
w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana 
z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw zaproponowany przez Wykonawcę i jednocześnie modyfikuje SWZ w zakresie części 10 pozycja 7 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 9

Dotyczy części 10 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z wycięciem U, o składzie:

• 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm,

wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację 
o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy części 10 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do izolacji pionowej o wymiarach 200cm x 300cm +/- 10cm, wykonany z folii przeźroczystej polietylenowej o gramaturze 80 g/m2. Serweta wyposażona w otwór wypełniony folią operacyjną o wymiarach 25cm x 80cm +/- 5cm, dwie dwukomorowe kieszenie na narzędzia po dwóch stronach otworu o wymiarach 26cm x 25cm oraz w dużą torbę do zbiórki płynów z filtrem i portem do podłączenia drenów. Dodatkowo serweta posiada dwa organizery przewodów typu rzep. Sterylna, pakowania w opakowanie folia-papier z naklejkami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczy części 10 poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm

wypełnionym folią chirurgiczną

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie

krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z

organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dotyczy części 10 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony ortopedycznej w z paskiem samoprzylepnym, 
w rozmiarze 30 x 60 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osłony ortopedycznej z paskiem samoprzylepnym, 
w rozmiarze 30 x 60 cm, pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie części 10 pozycja 11 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 13

Dotyczy części 10 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni na narzędzia 1-komorowej w rozmiarze 30 x 40 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Dotyczy części 10 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego organizatora przewodów typu rzep 
w rozmiarze 2 x 22 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Dotyczy części 10 poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Dotyczy części 10 poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego z włókniny SMMMS, 
z wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony literowo XXXL, oraz za pomocą kolorowej lamówki. Spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Dotyczy części 18 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski kohezyjnej o składzie 31% poliamid i 69 % wiskoza, elastyczność 100-140% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Dotyczy części 22 poz.1:

Zastawka SpheraDuo typu Hakim dla dorosłych, z podwójnym mechanizmem kulkowym, zastawka, wys. do 7mm, posiada zintegrowane łączniki. Pracująca w 4 zakresach ciśnień, tj. od 1 do 14 cm H2O. Odpowiednia do wysoce zbiałczonego płynu.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również zastawki typu hakim bez podwójnego mechanizmu kulkowego, zastawka wys. do 7 mm, posiada zintegrowane łączniki. Pracująca w 4 zakresach ciśnień, tj. od 1-17,5 cm H20.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę oraz dopuszcza zastawki typu hakim bez podwójnego mechanizmu kulkowego, zastawka wys. do 7 mm, zintegrowane łączniki, pracująca w 4 zakresach ciśnień, tj. od 1-17,5 cm H20. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie części 22 pozycja 1 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 19

Dotyczy części 22 poz. 2:

Dren dokomorowy, dł. 23,5 cm z prowadnikiem i kolankiem antyzgięciowym

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również drenu komorowego wg opisu dł. 23 cm, do wyboru przez Zamawiającego dreny impregnowane antybiotykami, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę oraz dopuszcza dren komorowe wg opisu dł. 23 cm, do wyboru przez Zamawiającego dreny impregnowane antybiotykami, pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie części 22 pozycja 2 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 20

Dotyczy części 22 poz. 3:

Ekonomiczny zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego w układzie zamkniętym. W zestawie min.: torba drenażowa o pojemności 700ml z wbudowaną komorą kroplową z filtrem antybakteryjnym, dren komorowy o dł. 350mm, średnica wew. 1,6mm. Długość linii pacjenta wynosi 200 cm. Możliwość wykonania MRI.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również zestawu wg opisu z drenem komorowym o średnicy wewnętrznej 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę oraz dopuszcza w części 22 pozycja 3 zestaw z drenem komorowym 
o średnicy wewnętrznej 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie części 22 pozycja 3 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 21

Dotyczy części 11:

Czy dla części nr 11 Zamawiający dopuści możliwość dosyłania „na zabieg” instrumentarium wraz 
z implantami na podstawie zamówienia przesłanego przez szpital w terminie uzgodnionym 
z Zmawiającym ?

Odpowiedź:

Pytanie anulowane  przez Wykonawcę.

Pytanie 22

Dotyczy części 11:

Prosimy o anulowanie pytania nr 4 o następującej treść: "Czy dla części nr 11 Zamawiający dopuści możliwość dosyłania „na zabieg” instrumentarium wraz z implantami na podstawie zamówienia przesłanego przez szpital w terminie uzgodnionym z Zmawiającym ?"

Jednocześnie zwracamy się z prośba o odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy dla części nr 11 Zamawiający dopuści możliwość dosyłania „na zabieg” instrumentarium wraz 
z implantami na podstawie zamówienia przesłanego przez szpital w terminie uzgodnionym 
z Zmawiającym - bez konieczności utworzenia depozytu dla implantów i instrumentarium?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
w konsekwencji przychylnej odpowiedzi, dokonuje modyfikacji zapisów specyfikacji oraz jej załączników.

Wzór umowy ulega zmianie.

Pytanie 23

Dotyczy zapisów § 3 wzoru umowy:

W związku z koniecznością stworzenia Magazynu Komisowego przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów (Część nr 2), prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

- W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

- Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Dotyczy zapisów § 3 ust. 4 wzoru umowy:

Czy mając na uwadze fakt, że Wykonawca będzie posiadać przez cały okres obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia OC obejmującą swym zakresem cały obszar prowadzonej działalności, Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego ubezpieczenia implantów znajdujących się a Magazynie Komisowym lub pozostawi tą kwestię do swobodnej oceny Wykonawcy, który jest właścicielem towaru znajdującego się w magazynie Zamawiającego do momentu jego wykorzystania przez Szpital ?

Wymóg ubezpieczenia implantów jest także niekorzystny dla Zamawiającego. Przy obecnym brzmieniu umowy Wykonawca zmuszony jest do skalkulowania swojej oferty tak, by marża pokrywała dodatkowe wydatki, jakim niewątpliwie jest dodatkowe ubezpieczenie asortymentu. Dlatego wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Dotyczy zapisów – załącznik 1a do SWZ (Arkusz cenowy);

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do ww. arkusza dodatkowej kolumny „Cena jednostkowa netto”. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwi przygotowanie poprawnej wyceny oferowanego asortymentu, dodatkowo może zapobiec błędom przy wyliczaniu ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz informuje, że podtrzymuje sposób wyliczenia ceny oferty podany 
w punkcie 13) SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy części 2 poz. 44:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 44, oprócz wymaganych śrub biowchłanialnych, również śrub typu PEEK przy zachowaniu pozostałych wymogów asortymentowych ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę oraz dopuszcza śrub typu PEEK przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie części 2 pozycja 44 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 27

Dotyczy części 19:

Czy Zamawiający w Części 19, w związku z brakiem możliwości realizacji dostaw do końca 2021 roku systemu Anaverse, wyrazi zgodę na wyłączenie punktów od 54 do 58? Pozostałe warunki jak w SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Dotyczy części 19:

Czy Zamawiający w Części 19 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów i narzędzi dotyczących asortymentu zawartego w punktach od 33 do 58 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu ?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
w konsekwencji przychylnej odpowiedzi, dokonuje modyfikacji zapisów specyfikacji oraz jej załączników.

Wzór umowy ulega zmianie.

Pytanie 29

Dotyczy części 16:

Czy Zamawiający w Części 16 wyrazi zgodę na wyłączenie punktu II. Implanty do obrąbka stawowego stawu ramiennego, jako osobnej Części? Pozostałe warunki jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Dotyczy części 16:

Czy Zamawiający w Części 16 dopuści również:

- w punkcie 1:

- system JuggerStitch do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch miękkich implantów, wykonanych z poliestru, połączonych nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa prosta lub zakrzywiona zakończona igłą o śr. 1,6 mm;

- w punkcie 2. :

• mocowanie udowe typu endobutton, tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE. Jeden z końców płytki ostro zakończony;
• mocowanie udowe typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant;

• mocowanie udowe wydłużone, implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant;

• mocowanie udowe typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, umożliwiającą zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej;

- w punkcie 3:

- system szycia łąkotek inside-outside, wysokiej wytrzymałości nić przechodząca w taśmę, łącząca dwie igły, materiał szewny BroadBand, implant do szycia łąkotki: dwie igły długości 10" (25,4 cm) połączone niebieską nicią 2.0 z taśmą 1 mm o długości 30" (76,2 cm). Szwy pakowane pojedynczo - sterylne. Kompatybilne z systemie prowadnic 2-rurowych. Pozostałe punkty jak w SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Dotyczy części 3:

Czy Zamawiający w Części 3 wyrazi zgodę na wyłączenie punktu II. Syntetyczny substytut kostny, jako osobnej Części? Pozostałe warunki jak w SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

Dotyczy części 3:

Czy Zamawiający w Części 3 dopuści również grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi

- x 9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Skuteczność kliniczna produktu w leczeniu tendinopatii potwierdzona publikacjami naukowymi.
Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 30ml, 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, 
a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP

- 1 strzykawka pobraniowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 10ml

- 30 ml ACD-A (antykoagulant)

- 5 igieł 18

- zestaw do pobrania krwi

- taśma do ćwiczeń dla pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Dotyczy części 19:

Czy Zamawiający w Części 19 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów i narzędzi dotyczących asortymentu zawartego w punktach od 8 do 18 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu ?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
w konsekwencji przychylnej odpowiedzi, dokonuje modyfikacji zapisów specyfikacji oraz jej załączników.

Wzór umowy ulega zmianie.

Pytanie 34

Dotyczy warunków udziału:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu żądania podmiotowego środka dowodowego -  informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Ze względu na fakt, że postępowanie jest poniżej 10 mln euro, a Zamawiający ma prawo wymagać tego dokumentu powyżej 10 mln euro ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymóg złożenia przez Wykonawców podmiotowego środka dowodowego zgodnie z pkt. 6.3.3. SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie udzielane jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania a ustalona wartość zamówienia przekracza kwotę 10 000 000 euro. W związku z tym  obowiązkiem Zamawiającego jest żądanie od Wykonawców złożenia wymienionego podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania.

Pytanie 35

Dotyczy zapisów SWZ:

Dot. SWZ, pkt 6 Oświadczenia lub dokumenty podmiotowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami SWZ ppkt 6.1 oraz 6.2 Wykonawca oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ – tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa na wezwanie Zamawiającego, a nie wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem pkt. 6.2 SWZ przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu.

Pytanie 36

Dotyczy części 10 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta na dłoń/stopę 245 x 320 cm z elastycznym otworem samouszczelniającym o średnicy 3 cm

- 1 x uchwyt Velco 2 x 23 cm

- 2 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw zaproponowany przez Wykonawcę i jednocześnie modyfikuje SWZ w zakresie części 10 pozycja 1 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 37

Dotyczy części 10 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji ręki wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta do obłożenia ręki z wbudowanym elastycznym mankietem neoprenowym z otworem Ø 3 cm.

Część tej serwety w kształcie litery T stanowi obłożenie stołu do ułożenia kończyny

- 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm

- 1 x uchwyt Velco 2 x 23 cm

- 2 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw zaproponowany przez Wykonawcę i jednocześnie modyfikuje SWZ w zakresie części 10 pozycja 2 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 38

Dotyczy części 10 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną wykonaną z wiskozy w obszarze krytycznym o gramaturze wyższej niż w SWZ (łączna gramatura w obszarze krytycznym wyższa niż w SWZ) o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta do artroskopii 245 x 320 cm z dwoma elastycznymi samouszczelniającymi otworami o średnicy 5 i 7 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny (z możliwością podłączenia drenu) z uchwytem do mocowania przewodów i drenów

- 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm

- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm

- 2 x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39

Dotyczy części 10 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta dodatkowa wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 225 x 320 cm z elastycznym samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm z

padem z wiskozy z uchwytem do mocowania przewodów i drenów

- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm

- 2 x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Dotyczy części 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta wzmocniona 225 x 280 cm, "U" przylepne 10 x 95 cm

1 x serweta wzmocniona 350 x 225 cm, U" przylepne 70 x 65 cm

1 x serweta przylepna 90 x 75 cm

1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm

1 x fartuch chirurgiczny standard L

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL Spunlaced

1 x ostrze chirurgiczne nr 21

1 x ostrze chirurgiczne nr 24

1 x strzykawka do płukania ran 50/60 ml 3-części

1 x dren Redona 16/5,33 CH/mm 50 cm, 15 cm

1 x butelka Redona 200 ml

1 x pojemnik plastikowy 2000 ml 30 x 20 x 4,8 cm biały

2 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski

1 x zestaw ssak ortopedyczny 300 cm

10 x tupfer z gazy RTG Nr 5, 34x34 cm, 20 nitek

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41

Dotyczy części 10 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku wykonanego z 2

warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta do artroskopii 225 x 400 cm z elastycznym samouszczelniającym otworem o średnicy 12 cm,

ze zintegrowaną torbą na płyny z 2 uchwytami do mocowania przewodów i drenów

- 1 x serweta przylepna 75 x 90 cm

- 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 2 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Dotyczy części 10 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm

- 1 x serweta przylepna 200 x 175 cm

- 2 x serweta przylepna 75 x 90 cm

- 1 x taśma przylepna 2 x 23 cm

- 4 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Dotyczy części 10 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego z wycięciem „U” wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną wykonaną z wiskozy w obszarze krytycznym o gramaturze wyższej niż w SWZ (łączna gramatura w obszarze krytycznym wyższa niż w SWZ) o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta dodatkowa wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona 245 x 280 cm, U" przylepne 10 x 95 cm (wzmocnienie z wiskozy)

- 1 x serweta przylepna wzmocniona 300 x 170 cm

- 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

- 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

- 2 x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Dotyczy części 10 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu izolacyjnego pionowego wykonanego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta PE pionowa – izolacyjna 234 x 320 cm z otworem (30 x 70 cm)

- 4 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45

Dotyczy części 10 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii biodra wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentalny wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona do artroskopii 335 x 280 cm z elastycznym samouszczelniającym otworem 18 x 21 cm z workami

- 1 x serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

- 2 x serweta przylepna 75 x 75 cm

- 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

- 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46

Dotyczy części 10 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej nieprzylepnej osłony na kończynę 
w rozmiarze 35 x 80 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47

Dotyczy części 10 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej foliowej kieszeni na narzędzia chirurgiczne 
1-komorowej w rozmiarze 38 x 43 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę oraz dopuszcza sterylną foliową kieszeń na narzędzia chirurgiczne 
1 komorowej w rozmiarze 38x43 cm. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie części 10 pozycja 12 (Załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 48

Dotyczy części 10 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego organizatora przewodów wykonanego 
z folii z taśmą lepną na jednym z końców w rozmiarze 13 x 250 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49

Dotyczy części 10 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha wzmocnionego do operacji generujących dużą ilość płynów wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze zgodnej z SWZ, posiadającego wzmocnienia o gramaturze wyższej niż w SWZ o długości 177 cm, rozmiar oznaczony literowo jako XXLL ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

Dotyczy części 14 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stopy wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną 
w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) 
o następującym składzie:

1 x para rękawic chirurgicznych lateksowych 6,5

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (grubość folii 60 mikronów)

2 x pary rękawic chirurgicznych lateksowych 7,5

1 x bandaż elastyczny 15 cm x 5m

1 x bandaż adhezyjny brązowy 12 cm x 5 m

1 x podkład syntetyczny pod gips 10 cm 300 cm

4 x ostrze chirurgiczne nr 15 (CS)

1 x szew wchłanialny, 75cm, (igła 1/2 koła, 37mm), fioletowy, Covidien

1 x szew niewchłanialny ,4/0 USP, 45 cm niebieski

1 x miska z polipropylenu 250 ml z podziałką

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x kieszeń przylepna 43 x 38 cm

1 x serweta do operacji dłoni/stopy wzmocniona 245 x 320 cm z elastycznym otworem 3 cm

otoczonym dodatkowym padem chłonnym 75 x 130 cm.

1 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony L, gramatura materiału bazowego wyższa niż w

SWZ, gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

2 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony XL, gramatura materiału bazowego wyższa niż w

SWZ, gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

10 x Sterilux ES kompres z gazy 10 x 20 12w 17 n biały

15 x Sterilux ES kompres z gazy 10 x 10 16w 17 n biały crep a’5

25 x Sterilux ES kompres z gazy 10 x 10 12w 17 n biały crep a’5

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

Opakowanie zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51

Dotyczy części 14 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana AC wykonanego z 
2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 o następującym składzie:

1 x para rękawic chirurgiczne lateksowych 6,5

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (grubość folii 60 mikronów)

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (grubość folii 60 mikronów)

1 x para rękawic chirurgicznych lateksowych 7,5

1 x para rękawic chirurgicznych lateksowych 8,0

1 x organizator przewodów 2 x 23 cm

1 x podkład syntetyczny pod gips 15 cm 300 cm

1 x Dafilon szew niewchłanialny 3-0, 45 cm (igła 3/8 koła 19mm) niebieski

1 x igła iniekcyjna 18G 40 mm SB różowa

2 x bandaż elastyczny 15 cm 5 m

1 x osłona na kable video 18 x 244 cm(elastyczna końcówka, taśma mocująca)

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

1 x miska z PP 250 ml z podziałka, przezroczysta

2 x dren do ssaka PVC 25CH 3,5 m F/PT

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta do artroskopii 245 x 370 cm dwa otwory 5 i 7 cm ze zintegrowanym workiem do zbiórki Płynów oraz możliwością zamocowanie drenów.

1 x butelka Redona 200 ml plaska 125cm PVC

1 x dren Redona 14 CH, 50cm/15 cm znacznik RTG

1 x serweta przylepna 75 x 90 cm, przylepiec na dłuższym boku serwety

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 145 cm

1 x kieszeń foliowa przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

1 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony L, gramatura materiału bazowego wyższa niż w SWZ, gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

2 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony XL, gramatura materiału bazowego wyższa niż w SWZ, gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

15 x Sterilux ES kompres z gazy 10 x 20 16w 17 n biały crep a’5

1 x ostrze chirurgiczne nr 10 CS

1 x ostrze chirurgiczne nr 11 CS

Opakowanie zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52

Dotyczy części 14 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy biodra wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną 
w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) 
o następującym składzie:

1 x para rękawic chirurgiczne Peha taft lateksowych 6,5

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (grubość folii 60 mikronów)

3 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony XXL, gramatura materiału bazowego wyższa niż 
w SWZ, gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

1 x serweta przylepna 75 x 90 cm, przylepiec na dłuższym boku serwety

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

1 x miska z PP 250 ml z podziałką, przeźroczysta

1 x miska z PP 1000 ml z podziałką, niebieska

6 x ostrze chirurgiczne 24 CS

1 x butelka Redona 400 ml125 cm PVC LL

1 x strzykawka 100 ml 3 częściowa z adapterem LS, końcówka do cewnika

1 x bandaż adhezyjny brązowy 12 cm 5 m

1 x pojemnik na igły, piankowo-magnetyczny 10 miejsc, czerwony

1 x dren do ssaka PVC 30Ch 3,5m F/F

1 x Dafilon szew niewchłanialny 2-0, 75 cm, 24 mm, niebieski BBraun

2 x para rękawic chirurgiczne lateksowych 7,5

2 x para rękawic chirurgiczne lateksowych 8,0

1 x osłona na kończynę stockinet 35 x 120 cm

1 x aspiracja typu Yankauer 30Ch z okrągłą końcówką, 4 otwory

1 x kieszeń przylepna jednokomorowa 43 x 38 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

3 x opatrunek pooperacyjny 10 x 35 cm

1 x serweta wzmocniona 225 x 280 cm U przylepne 10 x 100 cm otoczone dodatkowym padem chłonnym

20 x Telasorb chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała crep a’5

1 x dren Redona 18Ch, 50 cm, 14,5 cm

1 x serweta przylepna wzmocniona 300 x 170 cm

2 x osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x Nobafilm folia operacyjna 80 x 54 cm

1 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony L, gramatura materiału bazowego wyższa niż w SWZ, gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

3 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony XXL, gramatura materiału bazowego wyższa niż w SWZ, gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

Opakowanie zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

Dotyczy części 14 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy biodra wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną 
w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) 
o następującym składzie:

1 x para rękawic chirurgiczne lateksowych 6,5

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (grubość folii 60 mikronów)

2 x para rękawic chirurgicznych lateksowych 7,5

2 x para rękawic chirurgicznych lateksowych 8,0

3 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 145 cm

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

1 x podkład syntetyczny pod gips 15 cm 300 cm

1 x strzykawka 100 ml 3 częściowa z adapterem LS, końcówka do cewnika

2 x miska z PP 250 ml z podziałką, przeźroczysta

1 x miska z PP 1000 ml z podziałką, niebieska

4 x ostrze chirurgiczne nr 24

1 x dren do ssaka PVC 25CH 300 cm F/F

20 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm, 4w 20 n, biała

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x aspiracja typu Yankauer 24 CH, okragła końcówka 26,5 cm 4 otwory

1 x serweta wzmocniona do operacji na kończynie 245 x 320 cm, otwór 7 x 10 otoczony dodatkowym padem chłonnym 100 x 150 cm

1 x bandaż adhezyjny brązowy 12 cm 5 m

1 x butelka Redona 400 ml PVC 125 cm

1 x dren Redona 16 ch 50 cm 14cm

1 x serweta przylepna 75 x 90 cm, przylepiec na dłuższym boku serwety

1 x Nobafilm folia operacyjna 80 x 54 cm

1 x kieszeń przylepna 43 x 38 cm

1 x osłona na kończynę stockineta 35 x 120 cm

1 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony L, gramatura materiału bazowego wyższa niż 
w SWZ ,gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

3 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony XL, gramatura materiału bazowego wyższa niż 
w SWZ, gramatura wzmocnienia min. 20 g/m2

10 x Sterilux ES kompres z gazy 10 x 10 8w 17 n biały crep a’5 szt

2 x Dafilon szew niewchłanialny 2-0, 75 cm, 24 mm, niebieski BBraun

1 x Novosyn szew wchłanialny 0 HR26s 90 cm fiolet BBraun

Opakowanie zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Dotyczy części 19 poz. 1 (pytanie dotyczy części 18 poz.1):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski kohezyjnej spełniającej wymagania SWZ nie posiadającej w swoim składzie uczulającego lateksu (skład opaski: 43 % wiskoza, 37% bawełna, 20% poliamid) ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że powyższe pytanie Wykonawcy dotyczy części 18 pozycja 1 co wynika z treści przedstawionego w pytaniu opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiadając  na pytanie w zakresie opaski kohezyjnej, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Ponadto, działając na podstawie art. 137 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadził poniższe modyfikacje SWZ oraz załączników do SWZ, w poniższym zakresie:

- pkt. 3.8 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wymagania dotyczące oferowanych wyrobów:

Dotyczy części 1 - 2, 4 - 7, 11, 13, 15, 17, 19: do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium wg poniższej tabeli:

| Nr części | Instrumentarium lotne /pozycje arkusza cenowego/ | Instrumentarium stałe |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - instrumentarium, narzędzia do ekstrakcji oraz kompletne napędy (wiertarka + piła+ostrza). - w pozycjach 1-10 wymagane instrumentarium w kontenerach do sterylizacji nie wymagających opakowania zewnętrznego. - w poz.14-20 wymagane instrumentarium w kontenerach bezobsługowych do sterylizacji nie wymagających opakowania zewnętrznego |
| 2 |  | - instrumentarium, narzędzia do ekstrakcji, do poz.1 wirówka |
| 4 |  | - instrumentarium, narzędzia do ekstrakcji |
| 5 |  | - mieszalniki i zestawy do płukania pulsacyjnego podłączane do gniazda próżni |
| 6 | 1 do 9 |  |
| 7 |  | - instrumentarium, narzędzia do ekstrakcji oraz kompletne napędy (wiertarka + piła+ostrza). - wymagane instrumentarium w kontenerach bezobsługowych do sterylizacji nie wymagających opakowania zewnętrznego |
| 11 | 1 do 4 |  |
| 13 |  | - instrumentarium, narzędzia do ekstrakcji |
| 15 | 3,4 |  |
| 17 |  | - instrumentarium, narzędzia do ekstrakcji wraz ze śrubokrętami oraz kompletne napędy (wiertarka + piła+ostrza). |
| 19 | 8-18, oraz w pozycjach 33 do 58 dostawy sukcesywne, bez komisu | - instrumentarium, narzędzia do ekstrakcji oraz kompletne napędy (wiertarka + piła+ostrza). - w pozycjach 1 do 7 instrumentarium wymagane w kontenerach bezobsługowych do sterylizacji. - w pozycjach 19-21 wymagane instrumentarium w kontenerach do sterylizacji nie wymagających opakowania zewnętrznego |

- pkt. 3.9 SWZ otrzymuje brzmienie:

„W zakresie pozycji, w częściach, w których przewidziany jest magazyn komisowy, z wyjątkiem części nr 11 pozycje 1 do 4 oraz części nr 19 pozycje 8-18 i 45 (to części dla których jest przewidziane instrumentarium lotne),  instrumentarium stałe (w tym również narzędzia do ekstrakcji i napędy/ śrubokręty/sprzęt/ wirówka, mają pozostawać do dyspozycji w magazynie Zamawiającego, przez okres obowiązywania umowy.

W zakresie pozycji, w częściach z dostawami sukcesywnymi oraz częściach nr 11 poz.1 do 4, i nr 19 pozycje 8-18 i 45 -w których przewidziany jest magazyn komisowy, instrumentarium lotne ma być dostępne do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy w maksymalnym terminie 2 dni roboczych od zamówienia (zgłoszenia zapotrzebowania) przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ)”

- pkt. 4.3 SWZ otrzymuje brzmienie:

| Magazyn Komisowy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie |  |
| --- | --- |
| Część | Pozycje w części / Ilości w komisie |
| Część 1 | Pozycja 1-10 – po 2 sztuki z każdej pozycji w każdym rozmiarze Pozycja 11, 13 – po 2 sztuki w każdym rozmiarze Pozycja 12 – po 1 sztuce w każdym rozmiarze Pozycja 14 -24 - po 2 sztuki z każdej pozycji w każdym rozmiarze Pozycja 25 – 24 sztuki Pozycja 27 -29 - po 2 sztuki w każdym rozmiarze |
| Część 2 | Pozycja 2 - 3 – min. 2 sztuki w każdym rozmiarze Pozycja 18-19 - min. 2 sztuki w każdym rozmiarze i średnicy Pozycja 20 – min. 5 sztuk Pozycja 21 – min. 5 sztuk w każdym rozmiarze Pozycja 23, 25 – min. 2 sztuki Pozycja 36 - 42 – po 2 sztuki w każdej pozycji w każdym rozmiarze Pozycja 43 – 44 – po 2 sztuki w każdej pozycji w każdym rozmiarze Pozycja 45 – 50 –po 5 sztuki w każdym rozmiarze Pozycja 51 – 15 sztuk Pozycja 52 - po 2 sztuki w każdym rozmiarze Pozycja 53, 69 - 70 – po 5 sztuk Pozycja 54 - po 2 sztuki w każdym rozmiarze Pozycja 55 – 58, 98 - 100, 102 - 103 – 1 sztuka Pozycja 59, 77 - po 1 sztuce z każdego rodzaju Pozycja 60 - 64, 71 – po 5 sztuk z każdej średnicy i długości Pozycja 65 – 68- po 3 sztuki z każdej średnicy i długości Pozycja 72 -76, 87 – po 2 sztuki z każdego rodzaju Pozycja 92-97, 101, 104- 2 sztuki |
| Część 3 | Pozycja 1 – 2 sztuki Pozycja 2 – 5 - po 2 sztuki z każdej pozycji w każdym rozmiarze |
| Część 4 | Po 2 sztuki z każdej pozycji z każdego rodzaju; |
| Część 5 | Pozycja 2- 3 – po 15 sztuk z każdego rodzaju Pozycja 4-6 – po 2 sztuki z każdego rodzaju Pozycja 7-8 – po 5 sztuk z każdego rodzaju Pozycja 9- 10 sztuk |
| Część 7 | Pozycja 1 - 21 – po 2 sztuki w każdym rozmiarze Pozycja 22 - 27 – po 5 sztuk z każdego rodzaju |
| Część 9 | Po 1 sztuce z każdej pozycji w każdym rozmiarze |
| Część 11 | Po 1 sztuce z każdej pozycji z każdego rodzaju |
| Część 12 | Pozycja 6 - 8 – po 1 sztuka |
| Część 13 | Pozycja 1-16 – po 1 sztuce z każdego rodzaju Pozycja 17-18 – po 3 sztuki z każdego rodzaju i długości Pozycja 19-27 – 1 sztuka Pozycja 28-30 - po 3 sztuki z każdego rodzaju i długości Pozycja 31 – 43 - po 1 sztuce z każdego rodzaju i długości Pozycja 44-46 - po 3 sztuki z każdego rodzaju i długości Pozycja 47-51 - po 1 sztuce z każdego rodzaju Pozycja 52 -53- po 2 sztuki z każdego rodzaju i długości Pozycja 54-57 - po 3 sztuki z każdego rodzaju i długości Pozycja 58-62 - po 1 sztuce z każdego rodzaju Pozycja 63 - po 3 sztuki z każdego rodzaju i długości |
| Część 16 | Pozycja 1– 10 sztuk Pozycja 2 – po 2 sztuki z każdego rodzaju Pozycja 4 – 2 sztuki |
| Część 17 | Pozycja 5 i 10 – po 1 sztuce z każdego rodzaju |
| Część 19 | Pozycja 1 - 14 – po 2 sztuki z każdej pozycji w każdym rodzaju i rozmiarze Pozycja 15-18 – po 2 sztuki z każdej pozycji w każdym rodzaju i rozmiarze Pozycja 19-21– po 1 sztuce z każdej pozycji z każdego rozmiaru Pozycja 45 – 2 sztuki |
| Część 22 | Pozycja 1-4 – po 5 sztuk |
| Część 24 | Pozycja 2– 50 sztuk Pozycja 4 – 15 sztuk |

- Załącznik 1 a do SWZ (Arkusz cenowy) w zakresie części 9 pozycja 1-2 otrzymuje brzmienie:

| LP | Opis | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda ablacyjna 110mm dł, śr. części roboczej elektrody 3.2mm zagięta po kątem 90 st. do zabiegów artroskopowych w środowisku płynnym. Pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych | 45 | szt. |
| 2 | Elektroda ablacyjna 110mm dł, śr. części roboczej elektrody 3.2mm zagięta po kątem 30 st. do zabiegów artroskopowych w środowisku płynnym. Pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych | 45 | szt. |

- Załącznik 1 a do SWZ (Arkusz cenowy) w zakresie części 13 pozycja 13 otrzymuje brzmienie:

| LP | Opis | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Płyta do artrodezy nadgarstka, tytanowa, pod śruby 2,5 mm; blokowana; 15 otworowa, prosta. Zamawiający dopuszcza: płyty 16 otworowe, pozostałe parametry swz bez zmian. | 5 | szt. |

- Załącznik 1 a do SWZ (Arkusz cenowy) w zakresie części 16 pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

| LP | Opis | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Igły do szycia łąkotek systemem inside-out z zastosowaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu prowadnic 2-rurowych, jednorazowe | 60 | szt. |

- Załącznik 1 a do SWZ (Arkusz cenowy) w zakresie części 21 pozycja 1-13, 16-22, 24 oraz 39-41 otrzymuje brzmienie:

| LP | Opis | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BELKA PROSTA 11X100MM | 60 | sztuka |
| 2. | BELKA PROSTA 11X150MM | 60 | sztuka |
| 3. | BELKA PROSTA 11X200MM | 60 | sztuka |
| 4. | BELKA PROSTA 11X250MM | 100 | sztuka |
| 5. | BELKA PROSTA 11X300MM | 100 | sztuka |
| 6. | BELKA PROSTA 11X350MM | 100 | sztuka |
| 7. | BELKA PROSTA 11X400MM | 40 | sztuka |
| 8. | BELKA PROSTA 11X500MM | 40 | sztuka |
| 9. | BELKA WYGIĘTA 175 MM | 20 | sztuka |
| 10. | BELKA WYGIĘTA DO MIEDNICY 210 MM | 20 | sztuka |
| 11. | BELKA WYGIĘTA DO MIEDNICY 380 MM | 20 | sztuka |
| 12. | BELKA WYGIĘTA DO MIEDNICY 500 MM | 20 | sztuka |
| 13. | ŁĄCZNIK PROSTY | 20 | sztuka |
| 16. | KLAMRA NA PINY 45 MM I 2 BELKI | 60 | sztuka |
| 17. | KLAMRA NA PINY 75 MM I 2 BELKI | 40 | sztuka |
| 18. | KLAMRA NA PINY 45 MM I 1 BELKĘ | 80 | sztuka |
| 19. | KLAMRA NA PINY 45 MM | 20 | sztuka |
| 20. | KLAMRA NA PINY 105 MM | 20 | sztuka |
| 21. | KLAMRA BELKA- BELKA 3D | 150 | sztuka |
| 22. | KLAMRA BELKA-PIN 3D | 150 | sztuka |
| 24. | RĄCZKA T Z KOŃC.AO I MOŻL.IMPL.PINÓW | 5 | sztuka |
| 39 | PIN 5MM X 160MM X 55MM | 300 | sztuka |
| 40 | PIN 5MM X 200MM X 65MM | 500 | sztuka |
| 41 | PIN 5MM X 250MM X 85MM | 600 | sztuka |

- Załącznik 1 a do SWZ (Arkusz cenowy) w zakresie części 23 pozycja 24 otrzymuje brzmienie:

| LP | Opis | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Ostrza do posiadanej wiertarki Oto Drill różne rozmiary do wyboru prze zamawiającego | 150 | sztuka |

- Załącznik 1 a do SWZ (Arkusz cenowy) w zakresie części 25 pozycja 1, 3, 6 otrzymuje brzmienie:

| LP | Opis | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Ostrze typu Resector z wewnętrznym ostrzem ruchomym gładkim na krawędzi, zewnętrzne ostrze gładkie, o średnicy 3,5mm. Opakowanie 5 szt. | 100 | sztuka |
| 3 | Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Ostrze typu Aggressive Plus z wewnętrznym ostrzem ruchomym z ząbkami na krawędzi, zewnętrzne ostrze gładkie, o średnicy 4mm. Opakowanie 5 szt. | 150 | sztuka |
| 6 | Jednorazowy frez do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formula. Frez beczkowaty z 6 żłobieniami frezującymi na obwodzie, z jednej strony osłonięty na całej długości, o średnicy 4mm. Opakowanie 5szt. | 50 | sztuka |

W załączeniu przekazuję obowiązujące załączniki (tj. Załącznik nr 1a do SWZ, Załącznik nr 5 do SWZ oraz Załącznik nr 6 do SWZ), uwzględniające wprowadzone zmiany.