DFP.271.96.2020.DB

Kraków, dnia 25.06.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych. (DFP.271.96.2020.DB).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedź na pytanie wykonawcy:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 1 poz. 1-12

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w szew syntetyczny, niewchłanialny, wykonany z włókien poliestrowych. Nici złożone są z przędzy poliestrowej wykonanej z tereftalanu etylenu. Przędza jest oplatana i powlekana silikonem. W szwach rdzeń otoczony jest kilkoma spoistymi splotami, natomiast zewnętrzną powierzchnię pokrywa silikonowa powłoka spełniający pozostałe zapisy SWIZ ? Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 1 poz. 2

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w szew o długości 150 cm spełniający pozostałe zapisy SWIZ ?. Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 1 poz. 5

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w szew o długości 10x75 cm spełniający pozostałe zapisy SWIZ. ? Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 1 poz. 10

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w szew o długości 2x75 cm spełniający pozostałe zapisy SWIZ? Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 1 poz. 11

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala igłę odwrotnie tnącą 19 mm szew o długości 4x45 cm w kolorze zielonym spełniający pozostałe zapisy SWIZ? Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu 1 poz. 12

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala szew w kolorze białym spełniający pozostałe zapisy SWIZ ? Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę

Pytanie 7

Dotyczy pakietu 1 poz. 13

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala igłę 6 mm spełniający pozostałe zapisy SWIZ lub szew w rozmiarze 10/0 ?. Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu 1 poz. 15

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala igłę 6 mm spełniający pozostałe zapisy SWIZ? Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu 1 poz. 13

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala igłę okrągłą progresywnie zakrzywioną z zakończeniem Micro-point spełniający pozostałe zapisy SWIZ Szew jest znany Zamawiającemu i obecnie ma na swoim wyposażeniu i spełnia oczekiwania Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 1a poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, poliestrowy, niewchłaniany, pleciony, powlekany silikonem, bez katalogowego określenia ,,zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 1a poz. 11-12

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 1a poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści nić bez udokumentowanego ,,kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.