Kraków, dnia 13.01.2022 r.

DFP.271.121.2021.AB

# Do Wykonawców

# Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wybudowanie 
	i wyposażenie budynku biurowego uzupełniającego Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego 	w Krakowie-Prokocimiu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zgodnie z dokumentacją postępowania Wykonawca w ramach realizacji inwestycji ma dostarczyć między innymi „wyposażenie sal konferencyjnych i archiwów” – prosimy o przekazanie wykazu wyposażenia sal konferencyjnych i archiwów wchodzącego w zakres dostaw Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienił załącznik „06_Zał_D2_SzUK_PFU_LV..pdf” wchodzący w skład załącznika 1b, stanowiącego dokumentację techniczna, który otrzymał nową postać i nazwę „06_Zał_D2_SzUK PFU LV_r1.pdf”. Wyposażenie sal konferencyjnych i archiwów Wykonawca wykonać ma  zgodnie z aranżacją pomieszczeń wg PFU koncepcja, Załącznik A tabela wyposażenia oraz z punktem I.13 AUDIO-VIDEO AV nowego pliku (załącznik „06_Zał_D2_SzUK PFU LV_r1.pdf).

Pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją postępowania Wykonawca w ramach realizacji inwestycji ma dostarczyć między innymi „wyposażenie informatyczne” – prosimy o przekazanie wykazu wyposażenia informatycznego wchodzącego w zakres dostaw Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wyposażenie informatyczne i serwerowe ma zostać wykonane zgodnie z PFU i musi obejmować wszystkie niezbędne pasywne i aktywne elementy informatyczne umożliwiające funkcjonowanie budynku dla projektowanej liczby pracowników. Zgodnie z dokumentacją Wykonawca w ramach realizacji nie dostarcza komputerów biurowych/pracowniczych/drukarek do tych komputerów/aparatów telefonicznych. Wykonawca w ramach realizacji inwestycji ma dostarczyć:  sprzęt komputerowo-serwerowo-informatyczno-centralowy, który jest niezbędny do prawidłowego działania i monitoringu projektowanych i wymaganych w PFU systemów budynkowych. Zamawiający informuje, że zmienił załącznik „06_Zał_D2_SzUK_PFU_LV..pdf” wchodzący w skład załącznika 1b, stanowiącego dokumentację techniczna, który otrzymał nową postać i nazwę „06_Zał_D2_SzUK PFU LV_r1.pdf”.

Pytanie 3

Mając na względzie, iż zgodnie z wzorem umowy O REALIZACJĘ INWESTYCJI Zamawiający wymaga, aby termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy był nie dłuższy niż 30 dni prosimy o zmianę w par. 37 ust. 8 pkt 1 i 2 terminów płatności faktur częściowych i faktury końcowej z 60 dni na 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w umowie.

Pytanie 4

Mając na względzie, iż przewidziane przez Zamawiającego wzorem umowy O REALIZACJĘ INWESTYCJI okresy gwarancji i rękojmi są bardzo długie np. w przypadku gwarancji i rękojmi na ślusarkę zewnętrzną, dach i elewacje z izolacjami – jest to co najmniej 10 lat, konstrukcja obiektu 20 lat, prosimy 
o zmianę w par. 52 wzoru umowy w ust. 10 pkt 2 tak aby 30% wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, było zwrócone nie później niż po 5 latach obowiązywania rękojmi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w umowie.

Pytanie 5

Mając na względzie, iż przewidziane przez Zamawiającego wzorem umowy O REALIZACJĘ INWESTYCJI okresy gwarancji i rękojmi są bardzo długie np. w przypadku gwarancji i rękojmi na ślusarkę zewnętrzną, dach i elewacje z izolacjami – jest to co najmniej 10 lat, konstrukcja obiektu 20 lat, prosimy 
o skrócenie okresu rękojmi do ustawowego okresu 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w umowie.

Pytanie 6

Prosimy o obniżenie przewidzianego w par. 39 ust. 2 limitu kar umownych z 15% do 10% Wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w umowie.

W załączeniu przekazuję „06_Zał_D2_SzUK PFU LV_r1.pdf”, wchodzący w skład załącznika 1b, stanowiącego dokumentację techniczna.