Kraków, dnia 26.10.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.133.2020.SP

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów odczynnikowych do wykonania badań w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Kopernika 23 w Krakowie.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:   
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, że stosowna informacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu po dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy.**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:   
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3**

(§ 8 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4**

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 1 Umowy poprzez dopisanie : „Dostawa odczynników na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.   
**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie może zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na takim poziomie.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Uzasadnienie: Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym , iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający pozostawia postanowienia wzoru umowy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie trudności w realizacji umowy będą rozpatrywane indywidualnie w trakcie realizacji umowy.**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:   
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.   
Uzasadnienie:   
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający pozostawia postanowienia wzoru umowy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie trudności w realizacji umowy będą rozpatrywane indywidualnie w trakcie realizacji umowy.**

**Pytanie 12**

Dotyczy części 6: Czy Zamawiający dopuści 3 aparaty do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych DNA/RNA z różnych próbek klinicznych pochodzenia ludzkiego o przepustowości 32 próby. Łącznie 96 prób na 3 ekstraktorach?”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na kanale elektronicznej komunikacji – platforma EPZ w zakresie przedmiotowego postępowania (tj. DFP.271.133.2020.SP) załączono pytania Wykonawcy TK BIOTECH Sp. z o.o. Sp. k. Pytania te dotyczą jednak innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) tj. postępowania DFP.271.127.2020.LS**

**(Dostawa zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów).**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści wolnostojące aparaty do automatycznej izolacji, które do swojego niezbędnego działania nie potrzebują sprzętu komputerowego ani specjalnego oprogramowania? Aparaty wyposażone w ekran dotykowy, który umożliwia działanie aparatu oraz odpowiedni dobór parametrów ekstrakcji.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na kanale elektronicznej komunikacji – platforma EPZ w zakresie przedmiotowego postępowania (tj. DFP.271.133.2020.SP) załączono pytania Wykonawcy TK BIOTECH Sp. z o.o. Sp. k. Pytania te dotyczą jednak innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) tj. postępowania DFP.271.127.2020.LS**

**(Dostawa zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów).**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści instrumenty o przepustowości do 32 próbek, w których nastawiane mogą być ekstrakcje w liczbie 16 próbek i 32 próbki bez straty odczynników?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na kanale elektronicznej komunikacji – platforma EPZ w zakresie przedmiotowego postępowania (tj. DFP.271.133.2020.SP) załączono pytania Wykonawcy TK BIOTECH Sp. z o.o. Sp. k. Pytania te dotyczą jednak innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) tj. postępowania DFP.271.127.2020.LS**

**(Dostawa zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów).**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści instrumenty, w których objętość materiału użyta do ekstrakcji może wynosić 50 - 1000 μL?”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na kanale elektronicznej komunikacji – platforma EPZ w zakresie przedmiotowego postępowania (tj. DFP.271.133.2020.SP) załączono pytania Wykonawcy TK BIOTECH Sp. z o.o. Sp. k. Pytania te dotyczą jednak innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) tj. postępowania DFP.271.127.2020.LS**

**(Dostawa zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów).**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści instrumenty z możliwością izolacji DNA/RNA tylko na płytkach wypełnionych gotowymi do użycia buforami, które umożliwią przeprowadzenie poszczególnych etapów ekstrakcji”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na kanale elektronicznej komunikacji – platforma EPZ w zakresie przedmiotowego postępowania (tj. DFP.271.133.2020.SP) załączono pytania Wykonawcy TK BIOTECH Sp. z o.o. Sp. k. Pytania te dotyczą jednak innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) tj. postępowania DFP.271.127.2020.LS**

**(Dostawa zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów).**

**Pytanie 17**

Dotyczy: części 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający Proteinazę K oraz wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia izolacji? Zestaw pozwala na izolację DNA/RNA bez użycia Carrier RNA”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na kanale elektronicznej komunikacji – platforma EPZ w zakresie przedmiotowego postępowania (tj. DFP.271.133.2020.SP) załączono pytania Wykonawcy TK BIOTECH Sp. z o.o. Sp. k. Pytania te dotyczą jednak innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) tj. postępowania DFP.271.127.2020.LS**

**(Dostawa zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów).**

**Pytanie 18**

Dotyczy: części 6 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych probówek do elucji w sytuacji w której elucja odbywa się w odpowiednim dołku płytki, która jest dostarczona wraz z zestawem do izolacji? Wszystkie inne niezbędne materiały zużywalne są dostarczane wraz z zestawem do izolacji.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na kanale elektronicznej komunikacji – platforma EPZ w zakresie przedmiotowego postępowania (tj. DFP.271.133.2020.SP) załączono pytania Wykonawcy TK BIOTECH Sp. z o.o. Sp. k. Pytania te dotyczą jednak innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) tj. postępowania DFP.271.127.2020.LS**

**(Dostawa zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów).**

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający wydzieli z części 2 pozycje 2 oraz 3 do oddzielnej części postępowania?   
Wydzielenie umożliwi większej ilości wykonawców na złożenie oferty oraz zwiększenie konkurencyjności postępowania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**