Nr sprawy: DFP.271.51.2018.EP                                                           Kraków, dnia 27.04.2018r.

# Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa materiałów neonatologicznych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o odstąpienie od wymogu bezzwrotnego dostarczenia próbek dla asortymentu oferowanego w części nr 13 poz. 6 i 7 z uwagi na wartość tych pozycji. W przypadku niemożności odstąpienia od żądania próbek wnosimy o umożliwienie odbioru próbek po ich weryfikacji lub zaliczenie ich na poczet przyszłych dostaw w przypadku wyboru do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu przedstawienia próbek.

Pytanie 2:

część 6 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Część 6: pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Część Nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający  zgodnie z rodz. 3 pkt. 3.2 SIWZ oczekuje zaoferowania produktów, które muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych.,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

Część nr 7

Czy Zamawiający oczekuje smoczków z osłonką aseptyczną, która zapobiega dotykaniu smoczka i gwarantuje czystość do końca stosowania produktu, tak jak obecnie dostarczane do Państwa placówki ?

Odpowiedź:

Dla zachowania czystości przed podaniem pokarmu dzieciom, zamawiający preferuje stosowanie smoczków z zatyczką.

Pytanie 6:

Część nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje smoczków sterylnych (produkt sterylny – produkt posiadający oznaczenie o sterylności (np. JAŁOWE, STERYLNE lub STERILE) i oznaczenie metody sterylizacji (np. EO – tlenek etylenu lub R – radiacyjnie lub inne)  z informacją umieszczoną na opakowaniu, tak jak wszystkie inne produkty sterylne np. igły, strzykawki, cewniki.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 7:

Część nr 7

Prosimy o potwierdzenie zgodnie z informacją zawartą w formularzu cenowym Zamawiający wymaga smoczka o kształcie prostym nieprofilowanym.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga smoczka prostego, nieprofilowanego.

Pytanie 8:

Część nr 8

Czy Zamawiający dopuści łyżki typu Miller o szerokości dł. 15 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 9:

- Część 6  poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

- Część 6  poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przeźroczystego, bezigłowego zaworu dostępu żylnego z silikonową membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, bez mechanizmu sprężynowego (optymalny bardziej niż zawory mechaniczne, które powodują większą ilość infekcji), o przepływie 18,72 L/h (312 ml/min), wytrzymały na ciśnienie płynu 30 psi (2 bary), na ciśnienie zwrotne 60 psi (4 bary), objętość wypełnienia 0,085 ml, pakowany w sterylnym opakowaniu blister-pack.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Część 6:

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy powierzchnia do dezynfekcji może zawierać poliwęglan?

Odpowiedź:

Nie może zawierać poliwęglanu.

Pytanie 12:

Część 6 poz. 5, 6, 7

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy systemy bezigłowe mają być wyposażone w zdejmowalny przed aplikacją  protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 13:

Część 6 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach , tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego: Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta,   nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się, zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, objętość wypełnienia 0,1 ml, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji, wyposażony w zdejmowalny przed aplikacją  protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pakowany w papier folię.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14:

Część	6 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego: Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta w kolorze czerwonym dla rozróżnienia linii tętniczej,   nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się, zapewniająca szczelnośc przed, w czasie i po użyciu,  wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, objętość wypełnienia 0,1 ml, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji, wyposażony w zdejmowalny przed aplikacją protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pakowany w papier folię.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15:

Część 6 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu systemu do otwierania fiolek z lekami o następujących parametrach, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego:  System do otwierania fiolek z lekami o średnicy 20 mm zawierający port bezigłowy i pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówką luer lock, możliwość pracy z końcówką luer slip.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16:

Część 6 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu systemu do otwierania fiolek z lekami o następujących parametrach, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego: System do otwierania fiolek z lekami o średnicy 13 mm zawierający port bezigłowy i pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, nie zawierająca metalu oraz lateksu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17:

Część 6 poz.5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego: System bezigłowy składający się z jednego zaworu bezigłowego o długości 13 cm, dren z PCV bez DEHP, objętość wypełnienia 0,3 ml i średnicy 1 mm, na drenie biały zacisk dla chwilowego zamknięcia światła, który zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu,  wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18:

Część 6 poz.6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego: System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, dren z PCV bez DEHP,  średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, na drenie białe zaciski dla chwilowego zamknięcia światła, które zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19:

Część 6 poz. 7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego: System bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, dren z PCV bez DEHP, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,3 ml, na drenie białe zaciski dla chwilowego zamknięcia światła, które zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu ,pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym, membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20:

Część 6 poz.8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do pobierania płynów infuzyjnych z worków o następujących parametrach, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego: System do pobierania płynów infuzyjnych z worków zawierający port bezigłowy i pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21:

Część 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie smoczków wykonanych z plastycznego elastomeru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów specyfikacji.

Pytanie 22:

Pakiet 8 Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek światłowodowych typ Miller z wytrzymałym zatrzaskiem kulkowym, w rozmiarze 0, długość łyżki ok 79mm. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku”, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23:

Pakiet 19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z przedłużkami, o długości 50 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24:

Pakiet 19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonana membrana w filtrze infuzyjnym?

Odpowiedź:

Aktualnie stosowany w O.K. Neonatologii filtr wykonany jest z polietylosulfonu, który jest optymalnym rozwiązaniem i spełnia wymogi stosowania w oddziale intensywnej terapii.

Pytanie 25:

Pakiet 19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby dreny wykonane były z PCV bez DEHP?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy produktów zawierających ftalany.

Pytanie 26:

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27:

Część 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28:

Część 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedynczym przedłużaczem o średnicy mikro i długości 15 cm . System w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 49 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,21ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29:

Część 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem o małej średnicy  i długości 15 cm . System w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 49 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,45ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30:

Część 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym przedłużaczem o małej średnicy  i długości 15 cm . System w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 49 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,8ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31:

Część 6, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 5, 6 oraz pozycji 7  z Części nr 6  i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 5, 6 oraz pozycji 7  z Części nr 6  i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

SIWZ - Pkt 6.

Dotyczy zadania 11

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek pozostawiając jedynie obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów w stosunku do Wykonawców, od których Zamawiający nabywał tożsamy asortyment wcześniej? Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia z zadania 11 (zdjęcie poniżej) używany jest w Państwa Szpitalu od dawna, przez co jest dla Państwa doskonale znany. Nakładając na Wykonawcę obowiązek uzupełnienia oferty próbkami zmusi Wykonawcę do skalkulowania kosztu próbek i podniesienia ceny oferty w postepowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w zadaniu 11

Pytanie 31:

Załącznik 3 do SIWZ

Wzór Umowy

Dotyczy §4 pkt 7.

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.7:

zapisem:

„(…) Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej jednak niż 10 dni (…)”

Uzasadnienie: Zobowiązanie Wykonawcy do niewstrzymywania dostaw towaru 
w przypadku zalegania z zapłatą należności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przez 60 dni stanowi nierówne traktowanie stron umowy 
w przypadku gdyż termin uregulowania kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wynosi tylko 10 dni od daty otrzymania noty księgowej wraz uzasadnieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 32:

Załącznik 3 do SIWZ

Wzór Umowy

Dotyczy §9 pkt 2.

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.4:

zapisem:

„ Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę niniejszej umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 33:

Część 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki metalowej, jednorazowego użytku typu Miller w rozmiarze 0 o długości 82 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34:

Część 13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1,3,4,5.

W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie do pozycji nr 5 maseczek o rozmiarach S,M,L,XL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

Część 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pozycji nr 1 układu oddechowego i utworzenie oddzielnego pakietu dla samego układu oddechowego tj. Jednorazowe układy oddechowe do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków technika nCPAP i SIPAP, i dopuszczenie układu o niżej podanych parametrach:

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy  (średnica  10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy,  rura karbowana).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 1,1 m,  Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego  z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Rozdzielenie pozycji na układ oddechowy i generator pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszą koszt zakupu sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza układów, które nie posiadają bariery antybakteryjnej opartego na działaniu jonów srebra z możliwością stosowania przez 14 dni.

W załączeniu przekazuję załączniki nr 1 i 1a do specyfikacji, uwzględniające powyższe odpowiedzi.