Kraków, dnia 24.09.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.102.2020.AM

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów endoskopowych i laparoskopowych

Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedź na pytanie nr 58 zawarte w piśmie z dnia 10.09.2020 r. Poniżej przedstawiam treść pytania oraz obowiązującą odpowiedź:

Pytanie 58

PYTANIA DO PAKIETU 5 Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 28 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego szczypiec biopsyjnych do cystoskopu flex (wielorazowego użytku),   
z łyżeczkami biopsyjnymi typu standardowe, owalne - 1 szt. - długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższą odpowiedzi i wprowadzoną zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 01.10.2020 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 01.10.2020 r. o godz. 12:00**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.