Kraków, dnia 16.11.2021 r.

DFP.271.97.2021.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do dializ, materiałów do chirurgii miękkiej, materiałów do zabiegów oraz materiałów laboratoryjnych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Dotyczy części 1:

- Bardzo proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 1 oraz w pozycji 2. Czy zamawiający wymaga określonych minimalnych wartości klirensu mocznika oraz fosforanów? Jeżeli tak prosze o ich podanie.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 2

- Dotyczy części 3:

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu lini krwi z oddzielnie sterylnie pakowanym łacznikiem do recyrkulacji?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 3

- Dotyczy Pakietu 5, poz. 1 i 2

- Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie adsorberów najwyższej jakości od niemieckiego producenta o parametrach wyższych niż te opisane w SIWZ:

- 1. KONTROLOWANA I SKUTECZNA ADSORBCJA WIELU SUBSTANCJI W TYM: cytokin, leków: m.in. Ticagrelor, salicylany, wzorców molekularnych PAMP związanych z elementami licznych drob-noustrojów chorobotwórczych, molekularnych struktur związanych z uszkodzeniem DAMP, wolnej hemoglobiny, mioglobiny, produktów przemiany materii (bilirubina, kwasy żółciowe, kwas moczowy)

- 2. W skład zestawu wchodzi:

- - adsorber o pojemności 350ml/250ml/150ml – dodatkowy wybór dla zamawiającego w zależności od wagi pacjenta

- - konektory podłączeniowe do krążenia pozaustrojowego

- - konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera

- - dreny do CRRT i CPB do wyboru przez Zamawiającego

- - wraz dostawą na czas umowy Wykonawca dostarczy elastyczny, giętki uchwyt do adsorbera

- 3.Bardzo szybki czas adsorpcji od 120 do 150 min

- 4. Sterylność absorbera min.1 rok

- 5. Powierzchnia adsorbera o pojemności 350ml - minimum 68.000m2

- 6. Udokumentowana ilość adsorberów sprzedanych na rynku > 1,5 mln sztuk

- 7. Właściwości adsorpcyjne dla cząsteczek do min. 60 kDa

- 8. Powierzchnia adsorpcji w terapii hemoperfuzji : min. 800 m2 /g, szybkość przepływu krwi 100-200 ml/min.

- 9. Opór przepływu wewnętrznego ≤4kPa, Maksymalne natężenie przepływu ≤400ml/min, Maksymalne ciśnienie ≤100kPa

- 10. Sterylizacja parowa (121°C, 20min)

- 11. Pakowane po 10 szt.

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 4

- Część 11, poz.1-5:

- Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe o składzie: : dwutlenek krzemu (SiO2) – 72,2%, tlenek magnezu (MgO) – 4,3%, tlenek sodu (Na2O) – 14,3%, tlenek glinu (Al2O3) – 1,2%, tlenek potasu (K2O) – 1,2%, tlenek żelaza (Fe2O3) – 0,3%, tlenek wapnia (CaO) – 6,4%, tritlenek siarki (SO3) – 0,3%? Gęstość: 2,479 g/cm3. Indeks refrakcji 1,5171.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 5

- Część 11 Poz.6:

- Prosimy o dopuszczenie utrwalacza w opakowaniu 4L z pompką dozującą, koloru zielonego, o składzie: woda 58-60%, etanol 35-36%, glikol polietylenowy 2-2,5%, izopropanol 2-2,5%, metanol 1,5-2,5%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 6

- Część 11 Poz.7:

- Prosimy o dopuszczenie gąbek o odporności na temperaturę do 65 st.C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 7

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku albo podanie ceny za opakowanie handlowe w Części nr 11 ?

- Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. szkiełka kasetki,gabki itp., wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie ceny jednostkowej wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 13.2.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 13.2 otrzymuje następujące brzmienie:

- 13.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający dopuszcza przeliczenie ceny jednostkowej wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku – dot. części 11.

- W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany arkusz cenowy w zakresie części 3, 11 (załącznik nr 1a do SWZ).