Kraków, dnia 09.06.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.42.2021.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację 
i uruchomienie aparatu do wykonywania procedury HIPEC wraz ze szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Ad. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu z wizualnym i dźwiękowym alarmem nieprawidłowości temperatury i ciśnienia. Z uwagi na technikę wykonywania procedury poziom wypełnienia jamy brzusznej jest pod stałą kontrolą wizualną w trakcie trwania zabiegu (płyn widoczny w komorze CO2). W związku z tym prosimy o przyznanie maksymalnej liczby punktów za wymagany parametr.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia punktowany parametr 4.

Pytanie 2

do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Ad.12

Z uwagi na konieczność bezpiecznego transportu urządzenia do innych szpitali, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opakowania transportowego zawierającego min. 4 kółka, możliwość zabezpieczenia przed nieuprawnionym otwarciem np. kłódka, klucz oraz sztywne, odporne na zachlapanie pokrycie zewnętrzne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Parametr 12 pozostaje bez zmian.

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.