Kraków, dnia 17.01.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.122.2019.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do dializ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z części 2 i  stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Część Nr 2 poz. 3, 4:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Część Nr 2 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cytrynianu sodu w duopacku, pakowane a’100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Część Nr 2 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cytrynianu sodu w ampułkostrzykawce.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 5

Część Nr 2 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 6

Część Nr 2 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy bezigłowego przyrządy do przygotowania i pobierania leków z fiolek, mają być kompatybilne z dowolną średnicą fiolki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 7

Część Nr 2 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowania a’50 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 23.01.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2020 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.