Kraków, dnia 29.05.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.22.2020.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neurochirurgicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

"Dokumenty wymienione w punkcie 6.5.1.3 (próbki), składane na wezwanie Zamawiającego, należy złożyć w Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków. Próbki zostaną wykorzystane przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów ze specyfikacją" 
w SIWZ nie ma puntu 6.5.1.3. w SIWZ nie ma puntu 6.5.1.3

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia próbek w postępowaniu i w związku z tym dokonał stosownej modyfikacji zapisów specyfikacji w tym zakresie w dn. 23.04.2020 r.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 18,– Czy Zamawiający dopuści sterylne waciki zbudowane z wysokochłonnej, sprasowanej bawełny, zapewniającej ponad 8 krotność swojej masy wchłaniania, podczas cięcia zachowują gładkie krawędzie bez strzępienia, zachowują odporność na strzępienie i rozciąganie w stanie suchym i mokrym, posiadające znacznik rtg, struktura porowata dostosowująca się do naturalnych kształtów tkanek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści waciki w rozmiarze 5x5 lub 10 x 10 w zamian za 7x7mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotycz pakietu 19 - Czy Zamawiający dopuści sterylne waciki zbudowane z wysokochłonnej, sprasowanej bawełny, zapewniającej ponad 8 krotność swojej masy wchłaniania, podczas cięcia zachowują gładkie krawędzie bez strzępienia, zachowują odporność na strzępienie i rozciąganie w stanie suchym i mokrym, posiadające znacznik rtg, struktura porowata dostosowująca się do naturalnych kształtów tkanek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pakiet 19 – czy Zamawiajacy dopuści waciki w rozmiarach:

- pozycja 1 – 12x150mm

- pozycja 2 – 20 x 150 mm

- pozycja 3 – 25 x 150 mm

- pozycja 4 – 40 x 150 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Wzór umowy - Wnosimy o dodanie do § …… projektu umowy ust. ……. o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 3% W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zmiany wynagrodzenia umownego są możliwe w przypadkach i na warunkach wskazanych w § 4 ust 8 Wzoru Umowy.

Pytanie 7

Wzór mowy - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów: 
1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy, informując, że brak dostawy w terminach, o których mowa we Wzorze Umowy w przypadku udokumentowania przez Wykonawce, faktu, iż  niedochowanie terminu nie jest winą Wykonawcy a spowodowane jest epidemią COVID, nie będzie powodowało naliczania kar umownych. Zamawiający podkreśla, że kary umowne w § 7 ust. 4 Wzoru Umowy  przewidziane są bowiem za zwłokę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin realizacji zamówienia będzie ustalany w takiej sytuacji indywidualnie pomiędzy Kierownikiem Działu Zaopatrzenia, a Wykonawcą uwzględniając najszybszy możliwy termin realizacji zamówienia.

Pytanie 8

Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu: 
Siła Wyższa 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę..

Pytanie 9

Część nr: 29

"Frezy typu: kula, głowa zapałki, cylinder, kukurydza, nóż kraniotomu do wiertarki typ Midas Rex Legend EHS

W przypadku awarii kraniotomu będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, na czas trwania jego naprawy, Wykonawca po otrzymanym e-mailowym zgłoszeniu zobowiązuje się do udostępnienia instrumentarium: kraniotomu kompatybilnego z posiadaną przez Szpital Uniwersytecki wiertarką MIDAS REX Ewentualny koszt dostarczenia urządzenia zastępczego musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).”

Czy w celu zapewnienia ciągłości pracy systemów wiertarkowych w przypadku np. awarii elementu innego niż wskazany kraniotom Zamawiający dopuści możliwość użyczenia na czas trwania całej umowy dwóch zestawów wiertarkowych kompatybilnych z wiertarką MidasRex Legend EHS ?

Ewentualny koszt dostarczenia urządzeń ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza udostępnienie.

Pytanie 10

Część nr: 29

"Frezy typu: kula, głowa zapałki, cylinder, kukurydza, nóż kraniotomu do wiertarki typ Midas Rex Legend EHS

W przypadku awarii kraniotomu będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, na czas trwania jego naprawy, Wykonawca po otrzymanym e-mailowym zgłoszeniu zobowiązuje się do udostępnienia instrumentarium: kraniotomu kompatybilnego z posiadaną przez Szpital Uniwersytecki wiertarką MIDAS REX Ewentualny koszt dostarczenia urządzenia zastępczego musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).”

Czy mając na uwadze zapis SIWZ 3.6.1 ws udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych wyrobów, zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia 2 kompletnych zestawów wiertarkowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.6.2. Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.6.2 otrzymuje następujące brzmienie:

3.6.2. Dotyczy części 29: W przypadku awarii kraniotomu będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, na czas trwania  jego naprawy, Wykonawca po otrzymanym e-mailowym zgłoszeniu zobowiązuje się  do udostępnienia instrumentarium: kraniotomu lub dwóch zestawów wiertarkowych - kompatybilnych z posiadaną przez Szpital Uniwersytecki wiertarką MIDAS REX. Ewentualny koszt dostarczenia urządzenia zastępczego musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

Zamawiający informuje, że §3 ust. 20 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

,,W przypadku awarii kraniotomu będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, na czas trwania  jego naprawy, Wykonawca po otrzymanym  e-mailowym zgłoszeniu zobowiązuje się  do udostępnienia  instrumentarium: kraniotomu  lub  dwóch  zestawów wiertarkowych kompatybilnych z posiadaną przez Szpital Uniwersytecki wiertarką MIDAS REX.”.

Pytanie 11

dotyczy pakietu 47:

„Czy zamawiający wymaga zaoferowania dwóch rodzajów elektrody kierunkowej, 8-kontaktowej kierunkowej z odległością między kontaktami 0,5 oraz 1,5mm (do wyboru przez zamawiającego w zależności od celu stymulacji )?

Odpowiedź: Tak, wymagane są dwa rodzaje elektrod kierunkowych.

Pytanie 12

dotyczy pakietu 48:

„Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany stymulator ładowalny był kompatybilny z dotychczas stosowanymi łącznikami firmy Medtronic (nr kat 37086- łącznik stosowany z elektrodami 3389, 3387) oraz z łącznikami 4 kontaktowymi firmy Abbott Medical?

Wyjaśnienie- W przypadku procedury DBS elektroda jest połączona ze stymulatorem za pomocą łącznika. Stąd proponowany stymulator jest kompatybilny z łącznikiem a nie elektrodą.

Odpowiedź: Stymulator ładowalny musi być kompatybilny z dotychczas stosowanymi łącznikami firmy Medtronic (nr kat 37086- łącznik stosowany z elektrodami 3389, 3387) bezpośrednio lub przy pomocy dedykowanego dodatkowego łącznika; nie jest wymagane aby był kompatybilny z łącznikami 4 kontaktowymi firmy (…)*.

*źródło zapytania utajnione zgodnie z art. 38 ust.2 Pzp.

Pytanie 13

Do pakietu nr 57

Czy Zamawiający wymaga aby w ramach udostępnianego instrumentarium dostępny był również nawigowany śrubokręt dedykowany do zabiegów z użyciem systemu O-arm i systemu nawigacji StealthStation S7 i S8 będących na wyposażeniu bloku operacyjnego ? parametry śrubokręta zdefiniowane w oprogramowaniu systemów.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14

Do pakietu nr 57

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane implanty były kompatybilne z systemem obrazowania O-arm i systemem nawigacji StealthStation S7 i S8 będących na wyposażeniu bloku operacyjnego ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15

Do pakietu 56

Czy Zamawiający wymaga aby w ramach udostępnianego instrumentarium dostępny był również nawigowany śrubokręt redukcyjny dedykowany do zabiegów z użyciem systemu O-arm i systemu nawigacji StealthStation S7 i S8 będących na wyposażeniu bloku operacyjnego ? parametry śrubokręta zdefiniowane w oprogramowaniu systemów.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16

Do pakietu 56

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane implanty były kompatybilne z systemem obrazowania O-arm i systemem nawigacji StealthStation S7 i S8 będących na wyposażeniu bloku operacyjnego ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17

Do pakietów 55 i 59

Czy Zamawiający wymaga aby w ramach udostępnianego instrumentarium dostępny był również nawigowany śrubokręt dedykowany do zabiegów z użyciem systemu O-arm i systemu nawigacji StealthStation S7 i S8 będących na wyposażeniu bloku operacyjnego ? parametry śrubokręta zdefiniowane w oprogramowaniu systemów.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18

Do pakietów 55 i 59

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane implanty były kompatybilne z systemem obrazowania O-arm i systemem nawigacji StealthStation S7 i S8 będących na wyposażeniu bloku operacyjnego ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19

Prosimy o dopuszczenie do w/w postępowania podanych poniżej rozwiązań

Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ cześć nr 4 – Implanty do kręgosłupa szyjnego ACIF:

- implanty o kształtach wypukłym oraz klinowym z otworem na umieszczenie wy-pełnienia;

- dwa lub trzy tytanowe markery ułatwiające identyfikację;

- rozmiary klatek: 12x15 oraz 14x17 mm, wys. 5-10 mm (skok co 1 mm);

- szpatuły ażurowe tępe lub ząbkowane szer. 19 i 24 mm o różnych kolorach, umieszczone na tacy w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację;

- distraktor szyjny składający się z prowadnicy, wkrętaka do pinów oraz ich blo-kera, kompletu pinów samowiercących (12, 14, 16 mm);

- pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Prosimy o dopuszczenie do w/w postępowania podanych poniżej rozwiązań

Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ cześć nr 51.

Część 1 – ruchoma proteza krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym:

- tytanowe płytki graniczne;

- rozmiary implantu: 13x16, 14x17 oraz 16x18 mm, wys. 5-7 mm;

- napylenia: powierzchnia zewnętrza - porowaty tytan, powierzchnia wewnętrzna - sztuczny diament zwiększające odporność na ścieranie;

- pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Prosimy o dopuszczenie do w/w postępowania podanych poniżej rozwiązań

Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ cześć nr 51.

Część 2 – implant sztywny tytanowy międzywyrostkowy:

- przeznaczenie – stabilizacja trzonów od L1 do S1;

- materiał: tytan i PEEK, implant sterylny;

- rozmiary implantu: wys. 8-14 oraz opcjonalnie 16,18 mm, dłg. 36-46 mm i szer. 30,8 mm;

- dostępne wersja umożliwiająca odchylenie płytek względem siebie o 30 st. w każdej płaszczyźnie do zaopatrzenia każdej przestrzeni międzywyrostkowej dowolnym implantem:

- pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Prosimy o dopuszczenie do w/w postępowania podanych poniżej rozwiązań

Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ cześć nr 51.

Część 3 – klatka międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego stabilizowana płytkami tytanowymi:

- klatka ACIF wykonana z tytanu:

- rozmiary klatek: 12x15 oraz 14x17 mm, wys. 5-10 mm (ze skokiem co 1 mm);

- system mocowania do trzonów za pomocą 2 wkrętów o dłg. 12-18 mm, wyposażonych w system blokowania zabezpieczający przed wysunięciem implantu (dostępne wkręty rewizyjne);

- możliwość wypełnienia przestrzeni w implancie materiałem w postaci żelu kościozastępczego;

- pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Pytanie do części nr 56:

1. Czy Zamawiający dopuści Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej o następujących parametrach: 
 śruby kaniulowane do stabilizacji przezskórnej, przystosowane do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm; 
 śruby przystosowane do połączenia z szybkozłącznymi tulejami przezskórnymi, umożliwiającymi małoinwazyjne wprowadzenie śrub; 
 końcówki śrub atraumatyczne (z zaokrąglonym końcem), 
 śruby posiadające cylindryczny rdzeń i cylindryczny kształt zewnętrzny gwintu kostnego w części środkowej oraz trapezowy zarys profilu gwintu, gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu, 
 śruby wyposażone w fenestracje do wprowadzania cementu kostnego; 
 przynajmniej 8 fenestracji w śrubach dłuższych i 4 fenestracje w śrubach krótszych, 
 śruby umożliwiające osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), 
 śruby współpracujące z jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, 
 kształt kanałka na pręt posiadający kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta, 
 Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości minimum 45°, 
 śruby dostępne w średnicach 4,5mm- 7,5mm ze skokiem co 1mm; średnice kodowane kolorami, 
 śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu. 
 pręty wstępnie wygięte i proste, dostępne w dwóch sztywnościach (stop tytanu i stop kobaltu) o średnicy 6mm, 
 pręty posiadające atraumatyczny koniec ułatwiający implantację oraz zamek współpracujący z narzędziem do aplikacji pręta, 
 trokar wielorazowy (wchodzący w skład instrumentarium) o jednej średnicy i długości, z możliwością regulacji głębokości wbicia w nasadę łuku oraz ze ścięciem wielostronnym (trójgraniastym) 
 instrumentarium dedykowane do opisanego systemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Pytanie do części nr 56:

Czy Zamawiający dopuści trokar wielorazowy (wchodzący w skład instrumentarium) o jednej średnicy i długości, z możliwością regulacji głębokości wbicia w nasadę łuku oraz ze ścięciem wielostronnym (trójgraniastym) zamiast opisanych igieł? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o odstąpienie od wymogu oferowania i wyceny przedmiotu z poz. 5.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Pytania do części nr 44:

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego płytą tytanową o następujących parametrach:

Płytki szyjne o wymiarach 23-89 mm i rozstawem otworów ze skokiem max. 2mm. Płytki 4-otworowe (23-28mm), 6-otworowe (37-46mm), 8-otworowe (50-65mm), 10-otworowe (69-89mm). Niski profil (wys. max. 2mm w części środkowej płytki), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne). Wkręty samogwintujące oraz wkręty samowiercące wielokątne i sztywne, o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, oraz rewizyjne/osteoporotyczne o średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania stabilizacji hybrydowej, półsztywnej (z użyciem wkrętów sztywnych i wielokątnych). Ruchomość wkrętów wielokątnych w zakresie 20 stopni (±10) wzdłuż osi płytki i 20 stopni (-4 i +16) w poprzek osi płytki. Wkręty blokowane wewnętrznie, zatrzaskowo (blokada musi zapobiegać wykręcaniu się wkrętu, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów). Każdy wkręt blokowany niezależnie, bez dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki. Rodzaje wkrętów kodowane kolorami. Wkręty o atraumatycznym zakończeniu i niskim profilu łba, nie wystającym ponad powierzchnię płytki. Możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania wkrętu. Materiał wykonania: stop tytanu. Zestaw płytka+4 śruby

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający dookreśli, iż ubezpieczenie wskazane w §3 ust. 4 dotyczy okresu do oddania towaru Zmawiającemu w depozyt lub ew. w trakcie transportu do czasu oddania w depozyt?

Obecny zapis może sugerować iż Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia wyrobów które znajdują się w przechowaniu u Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji przechowania. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności ubezpieczenia wyrobów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca musi posiadać m.in. takie informacje jak: miejsce przechowywania wyrobów, ilość zamków atestowanych, listę osób posiadających dostęp do pomieszczeń, środki zabezpieczeń ppoż oraz przed włamaniem itp.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia wyrobów u Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy §3 ust. 4 Wzoru Umowy nie ulegają  zmianie.

Pytanie 27

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający odstąpi od podawania daty ważności w stosunku do wyrobów które nie muszą mieć określanej daty ich ważności np. asortyment niesterylny (§3 ust.3 oraz §4 ust. 3)?

Przepisy określają jak wyroby medyczne mają być oznaczane, oraz które z nich mają mieć określoną datę ważności. Z uwagi na powyższe nie można z góry zakładać iż wszystkie wyroby mają datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający w §3 ust. 2 wyrazi zgodę na zmniejszenie depozytu w poz. 1 po 1 szt. z rozmiarów najczęściej stosowanych ustalonych pomiędzy stronami umowy oraz poz. nr 4 i 5 po 1 szt. w odniesieniu do Części nr 56.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający w §3 ust. 5 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia stanów magazynowych z 1 dnia do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający w §4 ust. 7 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy §4 ust. 7 Wzoru Umowy nie ulegają  zmianie.

Pytanie 31

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy §6 ust. 2 Wzoru Umowy nie ulegają  zmianie.

Pytanie 32

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający doprecyzuje katalog co rozumie pod pojęciem nienależyte wykonanie umowy w §7 ust. 3?Powyższe Obecny zapis jest ogólnikowy i nieprecyzyjny, a co za tym idzie może prowadzić do nadmiernej jego interpretacji.

Odpowiedź: Pod  pojęciem ,,nienależyte wykonanie umowy” Zamawiający  rozumie nienależyte  wykonanie zobowiązań Wykonawcy  wynikających z podpisanej z Zamawiającym umowy.

Z uwagi na przedmiot umowy Zamawiający informuje, że  nie jest możliwe stworzenie katalogu  zamkniętego przypadków nienależytego wykonania umowy.

Każde nienależyte wykonanie umowy będzie rozpatrywane indywidualnie ponieważ  umowa przewiduje zastosowanie kary do 10 %.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że instytucja kary umownej pełni funkcję czynnika dyscyplinującego w zakresie należytego wykonania umowy. Zgodnie z wymogami nałożonymi na Zamawiającego jako jednostkę sektora finansów publicznych przez przepisy ustawy 
„O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” z dnia 17 grudnia 2004 r. jest on zobowiązany do zapewnienia terminowego wypełniania zobowiązań przez swoich kontrahentów.

Zamawiający jako łagodniejszą formę zabezpieczenia nałożonych na niego ustawowych obowiązków wybrał instytucję kar umownych. Ich istotą jest zastosowanie represji finansowych dopiero w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a nie już na etapie jej zawarcia zgodnie z procedurami przewidzianymi przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto, wprowadzenie w tym zakresie kary umownej w przewidzianej wysokości równoważy obciążenia Stron na wypadek niedotrzymania warunków umownych. Zamawiający pragnie podkreślić, iż w przypadku ich dopełnienia nie będzie miał podstaw do naliczenia w/w kar.

Pytanie 33

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający w §9 ust. 1 doprecyzuje, iż naruszenia uprawniające do rozwiązania umowy muszą być istotne i wielokrotne, a nie jednokrotne i sporadyczne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy §9 ust. 1 Wzoru Umowy nie ulegają  zmianie.

Pytanie 34

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zmawiający w §9 ust. 2 dookreśli, iż naruszenie umowy musi być istotne, natomiast przed rozwiązaniem umowy Wykonawca zostanie wezwany zaprzestania naruszeń i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami – w tym zostaną wskazane naruszenia?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy §9 ust. 2 Wzoru Umowy nie ulegają  zmianie.

Pytanie 35

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §15 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy §15 ust. 1 Wzoru Umowy nie ulegają  zmianie.

Pytanie 36

Czy w pakiecie nr 36, Zamawiający dopuści do zaoferowania bioprzebudowywalny cement do uzupełniania ubytków kostnych, w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, o właściwościach osteokonduktywnych, radiowizyjny, składający się z hydroxyapatytu i siarczanu wapnia, dostępny w trzech pojemnościach 5ml, 10ml i 18 ml, jednocześnie oferując ilości jak następuje: 5ml – 2 sztuki, 10ml – 1 sztuka, 18ml – 1 sztuka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37

Czy w pakiecie nr 39, zestaw do przezskórnej Vertebroplastyki, Zamawiający dopuści do zaoferowania cement kostny PMMA z klasy o podwyższonej gęstości (gęstość plasteliny) i niskiej temperaturze wiązania (nie wyższej niż 56°C). Cement wraz z mieszalnikami dostarczany w postaci sterylnej, gotowej do użycia, o właściwościach biomechanicznych zgodnych z ISO 5833 (wytrzymałość na ściskanie 81,9 MPa); Materiał radiowizyjny (27% BaSO4 and 9% HAP), o czasie podania: 9 minut oraz wiązania w temperaturze 20°C: 16minut. W skład materiału wchodzi: 8,6g płynu oraz 20g proszku. Cement mający swoje zastosowanie zarówno w procedurze wertebroplastyki, jak i kifoplastyki. W skład zestawu wchodzą: cement kostny PMMA 1szt, zestaw mieszalników wraz z hydraulicznym podajnikiem 1szt, igła do podania cementu kostnego 2szt (o średnicach: 11G oraz 13G i długościach 120mm oraz 150mm; 3 różne rodzaje końcówek roboczych: trocar tip, diamond tip, bevel tip).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Czy w pakiecie nr 42, o nazwie: klatki szyjne do biointegracji spondylodezy międzytrzonowej, Zamawiający wymaga klatek szyjnych o opisie zgodnie z SIWZ oraz dodatkowo nowej generacji produktu tytanowych klatek szyjnych blokowanych do trzonów za pomocą śrub, po jednej śrubie do trzonu wyższego i niższego. Klatki w trzech rozmiarach wielkości, w wysokościach od 4 do 10mm (ze skokiem co 1mm). Śruby w średnicach 3,5mm oraz 3,9mm w zakresach długości od 10-20mm. Możliwość implantacji wielopoziomowej, śruby o zdeterminowanym kącie wkręcenia, uniemożliwiającym ich kolizję?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39

Część 2

1. Czy Zamawiający dopuści klatkę międzytrzonową lędźwiową o kątach nachylenia 0° oraz 6°?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – dotyczy pkt. nr 1, 2.

Pytanie 40

Część 4

Czy Zamawiający dopuści wypełnienie klatki w sztuczny substytut kości w postaci pasty (hydroksyapatyt + trójfosforan wapnia) w sterylnej strzykawce o poj. 1cc?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Część 8

1. Czy Zamawiający dopuści haki tulipanowe w wersji monoaksjalnej zamiast wersji multiaksjalnej?

2. Czy Zamawiający dopuści haki tulipanowe bez wersji z „długimi ramionami”?

3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji bez sterylnej jednorazowej sondy z elektronicznym układem sygnalizacyjnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – dot. pytania nr 1, 2, 3.

Pytanie 42

Część 42

1. Czy Zamawiający dopuści klatki wykonane z materiału tantalu komórkowego?

2. Czy Zamawiający dopuści klatki międzytrzonowe szyjne o kącie lordozy 7°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – dot. pkt. nr 1, 2.

Pytanie 43

Część 58

1. Czy Zamawiający dopuści klatki międzytrzonowe lędźwiowe TLIF/PLIF o długościach 20cm, 25cm, 27cm, 30cm oraz 32cm?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – dot. pkt. nr 1, 2.

Pytanie 44

PAKIET NR 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 zastawki niskoprofilowe z mechanizmem kulkowym (typ Hakim), średniociśnieniowe- ciśnienie otwarcia 110mmH2O i niskociśnieniowe- ciśnienie otwarcia 50mmH2O. Zastawka z rubinową (syntetyk) kulką, wysokość zastawki max 4,7 mm, zintegrowane tytanowe łączniki, plastikowa obudowa zastawki.

W komplecie dren komorowy i otrzewnowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45

PAKIET NR 20

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 wyrazi zgodę na przedłożenie wraz z ofertą oświadczenia producenta markerów o ich kompatybilności do systemu nawigacji Stealth Station S7?

Obecny zapis wskazuje na jedną firmę eliminując innych wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46

PAKIET NR 25

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 „miękki” implant międzykolczysty umieszczany pomiędzy łukami kręgowymi ( interlaminarnie ), pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47

PAKIET NR 52

Czy Zamawiający w pakiecie nr 52, w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zastąpienie drenu szer. 4mm drenem szer. 7mm (obecnie brak produktu)? Czy Zamawiający w pozycjach 1,2 i 3 dopuści dreny dł. 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 48

Dotyczy części 3, 32, 37

Czy Zamawiający dopuści zestaw instrumentarium dosyłany każdorazowo na planowaną operację?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – dot. części 3, 37. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia instrumentarium w zakresie części 32.

Zamawiający informuje, że § 3 ust. 16 Wzoru Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

,,Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zobowiązuje się do udostępnienia Szpitalowi Uniwersyteckiemu na czas trwania Umowy Instrumentarium do oferowanego towaru, zwanego dalej „Instrumentarium”, zgodnie z załącznikiem numer 1 do Umowy   z zastrzeżeniem, że  w zakresie części 3, 37 Szpital Uniwersytecki dopuszcza udostępnienie Instrumentarium przez Wykonawcę  każdorazowo na czas trwania zabiegu.

Dostawa instrumentarium  na czas trwania  zabiegu nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia (w formie faxu lub pocztą elektroniczną), nie dłuższym jednak niż 2 dni kalendarzowe”.

Pytanie 49

dot. Pak 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klipsów plastikowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pakiet 47:

Czy zamawiający dopuści poniższy zestaw:

1. Stymulator DBS dwukanałowy z możliwością zamknięcia jednego kanału– działający w trybie stałonatężeniowym; z automatyczną regulacją napięcia stymulacji w zależności od zmiany oporów; z 16 niezależnymi kontaktami.

3. Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm , o długości 45cm ; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów;

4. łącznik do elektrod, 55cm z wyposażeniem pozwalającym na implantowanie podskórne łącznika.

5. Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm.

6. Programator pacjenta, pracujący bezprzewodowo, informujący pacjenta o konieczności zaplanowania wymiany stymulatora

7. Kaniule oraz elektrody z przewodami do mikrorekordingu (po 5 szt) w zestawach (możliwe zastosowanie przewodów wielorazowego użytku, przystosowanych do resterylizacji)

Czy zamawiający w pozycjach 6 i 7 wymaga odpowiednio 210 oraz 185 zestawów (po 5szt) elektrod oraz kaniul, czy 42 oraz 37?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga odpowiednio 42 zestawy po 5 szt. elektrod czyli 210 sztuk oraz 42 zestawy po 5 szt. kaniul czyli 210 sztuk – w związku z odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ilości sztuk kaniul w części 47.

Pytanie 51

Pakiet 48:

Czy zamawiający dopuści poniższy stymulator:

Stymulator DBS dwukanałowy z możliwością zamknięcia jednego kanału , stałonatężeniowy; z automatyczną regulacją napięcia stymulacji w zależności od zmiany oporów; o żywotności baterii do 25 lat, bez utraty sprawności działania po całkowitym rozładowaniu; wraz z łącznikiem kompatybilnym w dotychczas stosowanymi elektrodami

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji – dot. części 3, 4, 8, 12, 29, 37, 42, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 58, 59.

Dotyczy części 29.