Kraków, dnia 03.01.2020 r.

DFP.271.111.2019.EP

# Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neurochirurgicznych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

DOTYCZY CZĘŚCI NR 6

Czy zamawiający dopuści w części nr 6 stymulator rdzeniowy 16 kontaktowy, o stałym napięciu prądu, wysokości 65mm, długości 49mm, amplitudzie od 0 do 10,5V z przyrostem 0,05V lub 0,1V, czasie trwania impulsu od 60 do 450 us (przyrost 10us), częstotliwości od 2 do 130Hz (przyrost 1Hz dla wartości do 10Hz, przyrost 5Hz dla wartości od 10Hz do 130Hz), możliwość ustawienia w ramach 26 grup do 32 programów, możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych, elektrody ośmio lub szesnastokontaktowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 60, 65, 75, 90cm, długość łączników do wyboru 40, 60cm, stymulator kompatybilny z posiadanym programatorem N'vision?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Część 4

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści sprzęt kompatybilny nie posiadający oświadczenia producenta systemu nawigacji, jednak sprawdzony i spełniający swoje funkcje?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Część 5

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści płytki o grubości 1,8mm. Zakres długości od 24mm do 93mm, w 11 zakresach długości. Zakres szerokości: 9,8mm, 10,8mm i 12,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający przekazuje w załączeniu załącznik nr 1a do specyfikacji.