Kraków, dnia 03.02.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.127.2019.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Dot. Części 1, poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy bez katalogowego określenia ,,zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami”,powlekany silikonem , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 3

Dot. Części 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła” , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 4

Dot. Części 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła” , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 5

Dot. Części 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną bez określenia ,,dwuwklęsła” , nić w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 6

Dot. Części 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany mieszanką glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 11.02.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.