# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej specyfikacją

1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków; strona internetowa www.su.krakow.pl, kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. 	Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej.

3.2. 	Postępowanie składa się z 38 części.

CPV:  33140000-3 materiały medyczne

PA02-0 – dzierżawa (cz. 2, 10, 11)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

3.3.	Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.

3.4. 	Oferowane wyroby muszą być nowe, nieużywane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanych materiałów wynosił min. 12 miesięcy od dnia jego dostawy.

3.5. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania 
i oceny ofert a także w trakcie trwania umowy o przedłożenie dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski oferowanych wyrobów.

3.6. 	W zakresie części 2, 10, 11 wymagana jest dzierżawa konsoli zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1a do Specyfikacji.

W zakresie części 17 wymagane jest udostępnienie konsoli na czas planowanego zabiegu zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1a do Specyfikacji.

3.7.	Dotyczy części: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 36, 37: w ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu komisowego na zasadach określonych we wzorze umowy. Miejsce: Magazyn Komisowy w NSSU – ul. Jakubowskiego 2), Wymagane ilości w magazynie komisowym (części i pozycje w tabelach odpowiadają częściom i pozycjom załącznika nr 1a do specyfikacji):

| Część nr, poz. nr | Ilości w magazynie |
| --- | --- |
| Część 1 poz. 1 | 120 sztuk |
| Część 1 poz. 2 | 50 sztuk |
| Część 1 poz. 4 | 1 sztuka |
| Część 1 poz. 5 | 1 sztuka |
| Część 1 poz. 6 | 5 sztuk |
| Część 1 poz. 7 | 5 sztuk |
| Część 1 poz. 9 | 4 sztuki |
| Część 2 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 4 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 6 poz. 1 | 20 sztuk |
| Część 7 poz. 2 | 5 sztuk |
| Część 8 poz. 1 | 60 sztuk |
| Część 8 poz. 2 | 6 sztuk |
| Część 8 poz. 3 | 3 sztuki |
| Część 8 poz. 4 | 6 sztuk |
| Część 9 poz. 1 | 80 sztuk |
| Część 9 poz. 2 | 80 sztuk |
| Część 9 poz. 3 | 10 sztuk |
| Część 9 poz. 4 | 200 sztuk |
| Część 9 poz. 5 | 80 sztuk |
| Część 9 poz. 6 | 3 sztuki |
| Część 9 poz. 7 a | 20 sztuk |
| Część 9 poz. 7 b | 8 zestawów |
| Część 9 poz. 7 c | 8 zestawów |
| Część 9 poz. 8 | 1 sztuka |
| Część 11 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 11 poz. 2 | 5 sztuk |
| Część 13 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 15 poz. 1 | 10 sztuk |
| Część 16 poz. 1 | 120 sztuk |
| Część 16 poz. 2 | 80 sztuk |
| Część 16 poz. 3 | 80 sztuk |
| Część 16 poz. 6 | 10 sztuk |
| Część 16 poz. 7 | 250 sztuk |
| Część 17 poz. 1 | 8 sztuk |
| Część 17 poz. 2 | 6 sztuk |
| Część 17 poz. 3 | 6 sztuk |
| Część 17 poz. 4 | 6 sztuk |
| Część 18 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 19 poz. 1 | 80 sztuk |
| Część 19 poz. 2 | 50 sztuk |
| Część 19 poz. 3 | 5 sztuk |
| Część 19 poz. 8 | 2 sztuki |
| Część 19 poz. 9a | 3 sztuki |
| Część 19 poz. 9b | 3 sztuki |
| Część 19 poz. 9c | 3 sztuki |
| Część 19 poz. 9d | 3 sztuki |
| Część 21 poz. 1 | 50 sztuk |
| Część 21 poz. 5 | 3 sztuki |
| Część 21 poz. 6 | 2 sztuki |
| Część 22 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 23 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 23 poz. 2 | 10 sztuk |
| Część 25 poz. 2a | 3 sztuki |
| Część 25 poz. 2b | 3 sztuki |
| Część 25 poz. 2c | 3 sztuki |
| Część 25 poz. 2d | 2 sztuki |
| Część 27 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 29 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 35 poz. 1 | 100 sztuk |
| Część 36 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 37 poz. 1 | 2 sztuki |

3.8.	Wymagany termin płatności: 60 dni. Zamawiający dokonuje płatności w modelu split payment. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.

3.9.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części.

3.10. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.11. 	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

3.12.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (patrz załącznik nr 1 do specyfikacji).

3.13. 	Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

3.14. 	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.15. 	Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.16. 	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.17. 	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.18.	W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/. Wykonawca uzyskuje dostęp do platformy EPZ poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Wykonawca po zalogowaniu ma dostęp do bazy postępowań Zamawiającego i wybiera z listy przedmiotowe postępowanie. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji wyłącznie przez platformę EPZ. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem strony internetowej.

3.19. Gdziekolwiek w specyfikacji i jej załącznikach przywołane są normy lub nazwy własne, lub znaki towarowe, lub patenty, lub pochodzenie, źródło, lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1. 	Z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 145 ust. 1 ustawy umowa zostanie zawarta do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 28 miesięcy.

4.2. 	Dotyczy części: cz.1 (poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9), cz.2 (poz. 1), cz.4 (poz. 1), cz.6 (poz. 1), cz.7 (poz. 2), cz.8 (poz. 1, 2, 3, 4), cz.9 (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 8), cz.11 (poz. 1, 2), cz.13 (poz. 1), cz.15 (poz. 1), cz.16 (poz. 1, 2 ,3 ,6, 7), cz.17 (poz. 1, 2, 3, 4), cz. 18 (poz. 1), cz.19 (poz. 1, 2, 3, 8, 9a, 9b, 9c, 9d), cz.21 (poz. 1, 5, 6), cz.22 (poz. 1), cz.23 (poz. 1, 2), cz.25 (poz. 2a, 2b, 2c, 2d), cz.27 (poz. 1), cz.29 (poz. 1), cz.35 (poz. 1), cz.36 (poz. 1), cz.37 (poz. 1) dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień do magazynu depozytowego, w terminie do 5 dni roboczych, a dostawy pilne w terminie do 1 dnia roboczego, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

4.3.  Dotyczy części: cz.1 (poz. 3, 8), cz.3 (poz. 1, 2), cz. 5 (poz. 1), cz.6 (poz. 2, 3, 4, 5), cz. 7 (poz. 1), cz.8 (poz. 5), cz.9 (poz. 9, 10), cz.10 (poz. 1), cz.12 (poz. 1), cz.14 (poz. 1, 2, 3, 4), cz. 15 (poz. 2), cz.16 (poz. 4, 5, 8), cz.19 (poz. 4, 5, 6, 7), cz. 20 (poz. 1), cz.21 (poz. 2, 3, 4), cz.24 (poz. 1), cz.25 (poz. 1), cz.26 (poz. 1), cz.28 (poz. 1), cz.30 (poz. 1, 2), cz.31 (poz. 1), cz.32 (poz. 1), cz.33 (poz. 1), cz.34 (poz. 1), cz.38 (poz. 1) dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dłuższego czasu realizacji dostawy, w przypadku wskazania tego każdorazowo na częściowym zamówieniu, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

5.1. 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.2.	Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. 	kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.2. 	sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.3. 	zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.3. 		Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy).

Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu również na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.1. 	Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
 w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone).

Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl. Szczegółowy opis przygotowania i składania dokumentu wraz z ofertą znajduje się w pkt. 10.4 Specyfikacji.

6.2. 	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie podmiotów składających ofertę wspólnie powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz przekazanych Zamawiającemu za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl.

6.3. 	W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów dla każdego z tych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1. specyfikacji, dotyczące tych podmiotów, wypełnione w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia. Oświadczenie dotyczące tych podmiotów powinno mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy oraz przekazanego Zamawiającemu za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl.

6.4. 	W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczącego podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

6.5. 	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

6.5.1. 	dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. 	Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

6.5.1.2.   Próbek oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

| Numer części | Ilość próbek |
| --- | --- |
| Część 3 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 3 poz. 2 | 1 sztuka |
| Część 6 poz. 5 | 1 sztuka |
| Część 7 poz. 1 | 2 sztuki (18 i 21 G) |
| Część 8 poz. 5 | 1 sztuka |
| Część 14 poz. 3 | 1 sztuka |
| Część 14 poz. 4 | 1 sztuka |
| Część 21 poz. 4 | 2 sztuki |
| Część 21 poz. 5 | 1 sztuka |
| Część 30 poz. 2 | 1 sztuka |
| Część 33 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 38 poz. 1 | 1 sztuka |

Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

Wskazane jest aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak, aby próbka zachowała walor sterylności.

Wskazane próbki zostaną wykorzystane przez Zamawiającego przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów ze specyfikacją.

Próbki należy złożyć (zgodnie z pkt 6.5 Specyfikacji na wezwanie Zamawiającego) w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków.

Na opakowaniu zawierającym próbki należy umieścić poniższy opis :

Nazwa i adres wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19 PRÓBKI W POSTĘPOWANIU P.N: Dostawa sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej. Nr sprawy: DFP.271.156.2020.BM

6.5.1.3. Dotyczy części 5: W przypadku zaoferowania zamienników produktów oryginalnych (tzn. nie wyprodukowanych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta strzykawek automatycznych Medrad Mark V ProVis) - wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji.

6.5.2. 	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.5.3. 	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.5.4. 	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.5.5. 	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.5.6. 	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.5.7. 	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.5.8. 	oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

6.6. 	Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy.

6.7. 	W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl. Oświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Wraz z przekazaniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do specyfikacji.

6.8.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.8.1. 	punkcie 6.5.3 specyfikacji składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

6.8.2. 	punkcie 6.5.2, 6.5.4 i 6.5.5 specyfikacji – składa dokument lub dokumenty wystawione
 w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.9. 	Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.8.1 i 6.8.2.b) specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.2.a) specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.10. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.9 specyfikacji stosuje się.

6.11. 	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 6.5.3 specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.1 specyfikacji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.9 specyfikacji zdanie pierwsze stosuje się.

6.12. 	W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.13. 	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

6.13.1. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
(np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

6.13.2. 	W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 10.2.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami

7.1.	Komunikacja wykonawców z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę EPZ.

7.2.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem strony internetowej.

7.3. 	Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

7.4. 	Oferta musi być złożona w sposób określony w pkt. 10.4 Specyfikacji. Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej oraz przekazania na nośniku danych (np. płycie CD, pendrivie). Ofertę należy złożyć w oryginale.

7.5. 	Kontakt w sprawach niezwiązanych z wyjaśnianiem treści specyfikacji: p. Beata Musiał
tel. (12) 424 74 99.

8. Wadium.

Zamawiający w niniejszym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Sposób przygotowania oferty i składania oferty.

10.1. 	Ofertę oraz oświadczenia, w tym oświadczenia wymienione w punkcie 6.1, 6.2 i 6.4 specyfikacji, należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej (sposób składania oferty został opisany w pkt. 10.4 Specyfikacji).

Dokumenty wymienione w punkcie 6.5.1-6.5.8 specyfikacji, składane na wezwanie Zamawiającego, należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej.

10.2. 	Do oferty składanej w formie elektronicznej należy dołączyć następujące dokumenty w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności:

10.2.1. 	Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do specyfikacji.

10.2.2. 	Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionych dokumentów w formie edytowalnej. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).

10.2.3. Dotyczy części: 1, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36: Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwo rejestracji, oświadczenie producenta – potwierdzające posiadanie przez oferowane wyroby cech ocenianych (parametry pożądane) w kryterium oceny ofert „Jakość”. Wskazane jest zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji  (wynikających z załącznika nr  1a do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.

10.2.4. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

| Nr części, nr poz. | Ilość próbek |
| --- | --- |
| Część 6 poz. 2 | 2 sztuki |
| Część 6 poz. 3 | 1 sztuka |
| Część 6 poz. 4 | 1 sztuka |
| Część 16 poz. 5 | 5 sztuk 6F w tym 4 różne krzywizny dedykowane do obu tętnic wieńcowych |
| Część 20 poz. 1 | 5 sztuk, różne krzywizny do lewej i prawej t. wieńcowej oraz PIG (125 cm+/-5) |
| Część 25 poz. 1 | 2 sztuki (6F) |
| Część 28 poz. 1 | 2 sztuki (6F) |
| Część 29 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 34 poz. 1 | 1 sztuka |

Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

Wskazane jest aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak, aby próbka zachowała walor sterylności.

Zamawiający nie dokona zwrotu zbadanych próbek wyrobów jednorazowego użytku.

Wskazane próbki zostaną wykorzystane przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów ze specyfikacją oraz przy ocenie ofert w kryterium „Jakość”.

Próbki należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków.

Na opakowaniu zawierającym próbki należy umieścić poniższy opis :

Nazwa i adres wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19 PRÓBKI W POSTĘPOWANIU P.N: Dostawa sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej. Nr sprawy: DFP.271.156.2020.BM Nie otwierać przed ………….. r. godz. 11:00* *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

Dokumenty i próbki określone w punkcie 10.2.1-10.2.4 specyfikacji stanowią ofertę, w związku z tym nie będą podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

10.2.4. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1, 6.2 i 6.4 specyfikacji.

10.2.5. Pełnomocnictwo w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza:

10.2.5.1.) 	dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

10.2.5.2.) 	dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.2.6. 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

10.3. 	Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie wraz z ofertą potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.

10.4.  Sposób przygotowania i przekazania oferty oraz oświadczenia o którym mowa w pkt. 6.1., 6.2. i 6.4. Specyfikacji, oraz dalszej komunikacji z Zamawiającym:

10.4.1.	Zamawiający udostępnia  Wykonawcom kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/.

10.4.2.	Wykonawca rejestruje się bezpłatnie na platformie EPZ pod podanym wyżej adresem, zgodnie z zasadami podanymi przez operatora platformy EPZ.

10.4.3.	Sposób korzystania z platformy EPZ został przedstawiony w zakładce „FAQ” oraz w zamieszczonych na platformie filmach instruktażowych.

10.4.4	Wskazane jest aby pliki, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa zostały złożone osobno.

10.4.5.	Oferta i oświadczenie JEDZ mogą być wycofane i złożone ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający nie ma dostępu do złożonych dokumentów.

10.4.6.	Przesyłanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego: w bazie postępowań przy konkretnym postępowaniu pojawi się komunikat informujący, że Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia dokumentów lub do złożenia wyjaśnienia we wskazanym terminie. W celu zapoznania się z treścią wezwania plik należy pobrać a uzupełnienie przekazać zgodnie z instrukcją. Wykonawca zobowiązany jest śledzić wszystkie komunikaty pojawiające się na jego koncie na platformie EPZ

10.4.7.	Oferta, oświadczenia, wyjaśnienia i uzupełnienia (za wyjątkiem dokumentów wydanych w oryginale jako dokumenty elektroniczne) muszą być podpisane przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

10.4.8.	Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia JEDZ w plikach pdf i podpisanie podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Nie należy składać JEDZ w formacie xml. Wykonawca nie ma obowiązku szyfrowania podpisanego oświadczenia JEDZ.

10.4.9.	Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku który można załączyć na Platformie EPZ to 20 MB.

10.4.10.	Wymagania dla stanowiska komputerowego Wykonawcy: system operacyjny WINDOWS 7, 8, 10, przeglądarka internetowa IE, EDGE, MOZILLA FIREFOX, CHROME.

10.5. 	Zaleca się nazwanie poszczególnych dokumentów w sposób umożliwiający ich identyfikację: np. formularz oferty, arkusz cenowy, JEDZ itp.

10.6. 	Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

10.7. 	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.8. 	Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.9. 	Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

10.10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL675-11-99-442.

11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

11.1. 	Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ w sposób określony w pkt. 10.4, nie później niż do dnia 26.01.2021 r. godz. 10:00

11.2. 	Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.01.2021 r. godz. 10:00, po uzyskaniu przez Zamawiającego dostępu do złożonych plików, w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok. 20A.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.

11.3. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/zamowienia-publiczne w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

12. Sposób obliczenia ceny.

12.1. 	Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, rabaty, upusty cenowe i podatek VAT (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 10.10 specyfikacji).

12.2. 	Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku).

12.3. 	W Formularzu oferty należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, 
o którym mowa w punkcie 10.10 specyfikacji podana przez wykonawcę cena jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT obowiązującego w Polsce.

12.4. 	Sposób obliczenia wartości cenowych w arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji):

- 	cena brutto = cena jednostkowa brutto x ilość;

W częściach 2, 10, 11 czynsz dzierżawny należy obliczyć poprzez pomnożenie czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc przez 28.

W częściach 2, 10, 11 cenę oferty będzie stanowić suma ceny brutto zaoferowanych wyrobów w poszczególnych pozycjach arkusza cenowego oraz czynszu dzierżawnego (w Formularzu oferty należy wpisać właśnie tak obliczoną cenę).

W częściach 1, 3 – 9, 12 - 38 cenę oferty będzie stanowić suma ceny brutto zaoferowanych wyrobów w poszczególnych pozycjach arkusza cenowego.

Cenę oferty w danej części będzie stanowić suma cen (brutto) poszczególnych pozycji.

12.5. 	Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, 
że prawidłowo podano cenę jednostkową (brutto) i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, natomiast w zakresie cz. 2, 10, 11 zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową (brutto) i czynsz dzierżawny za 1 miesiąc i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny.

13. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

13.1. W częściach: 1, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36  oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 60 gdzie: - Amin- najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - Ai- cena podana w ofercie ocenianej | 60% |
| Jakość | Liczba punktów = ( Bi/Bmax ) * 40 gdzie: - Bi - łączna liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę za jakość (przyznana przez biegłych w oparciu o sposób oceny podany poniżej) - Bmax - najwyższa spośród wszystkich ocenianych ofert łączna liczba punktów otrzymanych za jakość (przyznana przez biegłych w oparciu o sposób oceny podany poniżej) | 40% |

Ocena w kryterium „Jakość”:

Ocena jakości zostanie dokonana przez biegłych, w oparciu o materiały firmowe (o których mowa w punkcie 10.2.3 specyfikacji) i/lub złożone wraz z ofertą próbki oferowanych wyrobów (o których mowa w punkcie 10.2.4 specyfikacji). Oferta z wyrobami spełniającymi dany parametr (cechę) otrzyma punkty za ten parametr. Oferty z wyrobami nie spełniającymi danego parametru (cechy) otrzymają zero punktów za ten parametr. Przyznane punkty zostaną zsumowane i podstawione do wzoru podanego w tabeli powyżej.

Próbki będą testowane podczas wykonywanych zabiegów. Zamawiający postąpi z użytymi próbkami tak jak z materiałem zakaźnym, tzn. odda do utylizacji.

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych wyrobów:

| Lp. |  | Oceniana cecha/parametr | Punktacja |  |  | Opis sposobu oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 poz.1 | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym everolimusem |  |  |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stenu (podać w PSI) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 1 poz.2 | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym everolimusem z możliwością znacznego przeprężania |  |  |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stenu (podać w PSI) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 1 poz. 3 | Prowadniki angioplastyczne |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Szeroki wybór prowadników |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 2 | Elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych naczynia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 3 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 4 | - konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 1 poz. 6 | Zestawy do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej z cewnikiem prowadzącym i igłą |  |  |  |  |  |
|  | 1 | koszulka doprowadzająca z markerem na końcu cewnika umożliwiającym lokalizację w promieniach Rtg |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi koszulkę doprowadzającą z markerem na końcu cewnika umożliwiającym lokalizację w promieniach Rtg otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi koszulki doprowadzającej z markerem na końcu cewnika umożliwiającym lokalizację w promieniach Rtg otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Europie |  | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Europie otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Europie otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 4 poz. 1 | Balony pokrywane lekiem antymitotycznym do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji |  |  |  |  |  |
|  | 1 | szeroki zakres długości |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 2 | szeroki zakres średnic |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 6 poz. 1 | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym sirolimus |  |  |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 6 poz. 2 | Zestawy do kaniulacji tętnicy promieniowej |  |  |  |  |  |
|  | 1 | szczelność zastawki hemostatycznej koszulki (na podstawie próbki) |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o najwyższej szczelności otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
|  | 2 | łatwość zamykania kranika koszulki |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej łatwości zamykania kranika koszulki otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
|  | 3 | igła o odpowiedniej sztywności ostra (na podstawie próbki) |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o optymalnej szczelności i ostrości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 6 poz. 3 | Przedłużacze ciśnieniowe krótkie |  |  |  |  |  |
|  | 1 | elastyczne |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami elastycznymi otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów elastycznych otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | odporne na złamania i zagięcia |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami odpornymi na złamania i zagięcia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów odpornych na złamania i zagięcia otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 6 poz. 4 | Przedłużacze ciśnieniowe długie |  |  |  |  |  |
|  | 1 | elastyczne |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami elastycznymi otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów elastycznych otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | odporne na złamania i zagięcia |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami odpornymi na złamania i zagięcia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów odpornych na złamania i zagięcia otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 8 poz. 1 | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus oraz pokrywane substancją zapobiegającą wykrzepianiu |  |  |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu, powyżej 24 psi | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 8 poz. 2 | Stenty wieńcowe biodegradowalne pokrywane lekiem antymitotycznym |  |  |  |  |  |
|  | 1 | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 8 poz. 3 | Stentgrafty |  |  |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu co najmniej 24 PSI | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 8 poz. 4 | Balony nacinająco-pozycjonujące |  |  |  |  |  |
|  | 1 | dodatkowe cechy |  | 0 - 5 | W przypadku zaoferowania wyrobów posiadających inne (dodatkowe) zalety i właściwości niż określone przez zamawiającego, a zalety i właściwości te, w opinii biegłych mają istotny wpływ na użytkowanie i stosowanie sprzętu, oferta może uzyskać dodatkowo od 0 do 5 punktów. Ilość przyznanych punktów zależeć będzie od wpływu zalet dodatkowych sprzętu na jego użytkowanie. |  |
| Część 9 poz. 1 | Stenty platynowo-chromowe, slotted tube, montowane na balonie; stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - pochodna sirolimusu – everolimusem z polimeru trwałego |  |  |  |  |  |
|  | 1. | duża siła radialna stenu (podać w PSI) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2. | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | mała grubość ścian stentu (podać) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o najmniejszej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 5 | możliwość przeprężania stentów | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o wartości najwyższej dla średnicy 4.0 otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 9 poz. 2 | Stenty platynowo-chromowe, slotted tube, montowane na balonie; stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - pochodna sirolimusu – everolimusem z polimeru biodegradowalnego |  |  |  |  |  |
|  | 1. | duża siła radialna stenu (podać w PSI) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2. | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | mała grubość ścian stentu (podać) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o najmniejszej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 5 | możliwość przeprężania stentów | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o wartości najwyższej dla średnicy 4.0 otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 9 poz. 3 | Balony tnące typu cutting balloon |  |  |  |  |  |
|  | 1 | pokrywa hydrofilna ułatwiająca pokonywanie ciasnych zwężeń, zwapniałych odcinków naczyń |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi powłokę hydrofilną otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi powłoki hydrofilnej otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | giętki cewnik, dobrze penetrujący krzywizny w proksymalnych odcinkach naczyń |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi giętki cewnik, dobrze penetrujący krzywizny w proksymalnych odcinkach naczyń otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi giętkiego cewnika, dobrze penetrującego krzywizny w proksymalnych odcinkach naczyń otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 9 poz. 4 | Cewniki balonowe do doprężania stentów |  |  |  |  |  |
|  | 1 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce |  | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | szeroki zakres długości |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 3 | szeroki zakres średnic |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 9 poz. 5 | Cewniki balonowe do dużych naczyń |  |  |  |  |  |
|  | 1 | posiadające powłokę hydrofilną |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi powłokę hydrofilną otrzyma 1 Oferta z wyrobami nie posiadającymi powłoki hydrofilnej otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 3 | odporny na urazy mechaniczne |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 4 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce |  | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 5 | szeroki zakres długości |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 6 | szeroki zakres średnic |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 13 poz. 1 | Balony do kontrapulsacji |  |  |  |  |  |
|  | 1 | atraumatyczne |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami atraumatycznymi otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów atraumatycznych otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | odporne na zagięcia i załamania |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami odpornymi na zagięcia i załamania otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów odpornych na zagięcia i załamania otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 3 | kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 4 | kompatybilny z dostępnymi na rynku koszulkami naczyniowymi |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
|  | 5 | możliwość stosowania bezkoszulkowego |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi możliwość stosowania bezkoszulkowego otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi możliwość stosowania bezkoszulkowego otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 15 poz. 1 | Stenty dedykowane do leczenia pacjentów z cukrzycą |  |  |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu (podać w PSI) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 15 poz.2 | Balony pokrywane lekiem antymitotycznym sirolimusem |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Szeroki zakres długości i średnic |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 16 poz. 1 | Stenty kobaltowo chromowe o dobrej widoczności pokrywane lekiem antymitotycznym Zotarolimus |  |  |  |  |  |
|  | 1 | niski profil stentu (podać w calach dla średnicy 3,5 mm); |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 2 | mała grubość ścian stentu (podać w calach); |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 3 | stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do gałęzi bocznych; |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 4 | udokumentowana skuteczność z minimum 3 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze. |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 16 poz. 2 | Stenty kobaltowo chromowe o dobrej widoczności pokrywane lekiem antymitotycznym Zotarolimus do dużych naczyń |  |  |  |  |  |
|  | 1 | niski profil stentu (podać w calach dla średnicy 3,5 mm); |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 2 | mała grubość ścian stentu (podać w calach); |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 3 | stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do gałęzi bocznych; |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 4 | udokumentowana skuteczność z minimum 3 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze. |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 16 poz. 3 | Cewniki balonowe do doprężania stentów o małych długościach |  |  |  |  |  |
|  | 1 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce |  | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 16 poz. 5 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii z dostępu przez tętnicę promieniową |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Cewniki dobrze manewrowalne |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami dobrze manewrowalnymi otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów dobrze manewrowalnych otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzująca się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii, odporną na złamanie i zagięcie oraz z dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii, odporną na złamanie i zagięcie oraz z dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 16 poz. 7 | Cewniki balonowe |  |  |  |  |  |
|  | 1 | posiadające powłokę hydrofilną |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 2 | możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia; |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 3 | odporne na urazy mechaniczne. |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 19 poz. 1 | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus z rezerwuarów bez zastosowania polimeru |  |  |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu (podać w PSI) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | niski profil przejścia (podać w calach) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 19 poz.2 | Cewniki balonowe do wysokociśnieniowych inflacji |  |  |  |  |  |
|  | 1 | niski profil zewnętrzny balonu |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi niski profil zewnętrzny balonu otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi niskiego profilu zewnętrznego balonu otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 3 | odporny na urazy mechaniczne |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 19 poz. 4 | Prowadniki angioplastyczne do przewlekłych okluzji |  |  |  |  |  |
|  | 1 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 19 poz.5 | Prowadniki do okluzji do techniki eksternalizacji oraz udrożnień bez widocznego miejsca okluzji (kikuta) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 19 poz.6 | Prowadniki angioplastyczne o specjalnym przeznaczeniu |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Szeroki wybór prowadników |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 2 | Elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia, oraz przez oczka stentów do bocznicy. |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych naczynia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 3 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 4 | konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 19 poz. 7 | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe do zabiegów PCI z dostępu przez tętnicę promieniową oraz cewniki do długotrwałych zabiegów |  |  |  |  |  |
|  | 1 | końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu |  | 0 lub 1 | Oferta z cewnikiem charakteryzującym się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 1 punkt. Oferta bez cewników charakteryzujących się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 20 poz.1 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii oraz aorto i wnetrykulografii |  |  |  |  |  |
|  | 1 | końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzuje się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu; szeroki zakres krzywizn, dostępne niestandardowe długości |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 2 | dobrze manewrowalne; |  | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 21 poz.1 | Stenty kobaltowo-chromowe do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT |  |  |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | niski profil przejścia (podać w calach) | 0 - 5 |  |  | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 21 poz.2 | Prowadniki angioplastyczne z hydrofilnym pokryciem |  |  |  |  |  |
|  | 1 | elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych naczynia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 3 | konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 21 poz.3 | Cewniki prowadzące 5-7F do PCI z dostępu przez t. promieniową |  |  |  |  |  |
|  | 1 | końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu |  | 0 lub 1 | Oferta z cewnikiem charakteryzującym się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 1 punkt. Oferta bez cewników charakteryzujących się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 3 | cewnik winien być odporny na złamanie i zagięcie, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | 0 lub 1 | Oferta z cewnikiem charakteryzującym się odpornością na złamanie i zagięcie oraz zachowujący światło na całej długości łącznie z końcówką otrzyma 1 punkt. Pozostałe cewniki otrzymają 0 punktów. |  |
| Część 24 poz. 1 | Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia |  |  |  |  |  |
|  | 1 | wysoka odporność na zakłócenia (zjawisko rezonansu) bez konieczności stosowania elementów korygujących |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 25 poz.1 | Koszulki wprowadzające krótkie do tętnicy udowej |  |  |  |  |  |
|  | 1 | atraumatyczne, odporne na złamania |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami atraumatycznymi, odpornymi na złamania otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów atraumatycznych oraz odpornych na złamania otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami zapewniającymi optymalną hemostazę i niskie opory otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów zapewniających optymalną hemostazę i niskie opory otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 26 poz. 1 | Cewniki do techniki teleskopowej |  |  |  |  |  |
|  | 1 | końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 27 poz.1 | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o większym wymiarze |  |  |  |  |  |
|  |  | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080'' |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami kompatybilnymi z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080'' otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080'' otrzyma 0 punktów. |  |
|  |  | cewnik o większej średnicy dedykowany do cewnika prowadzącego 7F |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami o większej średnicy do cewnika prowadzącego 7F otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów o większej średnicy do cewnika prowadzącego 7F otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 28 poz.1 | Koszulki wprowadzające do tętnicy udowej długie |  |  |  |  |  |
|  | 1 | atraumatyczne, odporne na złamania |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami atraumatycznymi, odpornymi na złamania otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów atraumatycznych, odpornych na złamania otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | dające bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami dającymi bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów dających bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 3 | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami zapewniającymi optymalną hemostazę i niskie opory otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów zapewniających optymalną hemostazę i niskie opory otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 29 poz.1 | Mikrocewniki dwukanałowe do zabiegów CTO |  |  |  |  |  |
|  | 1 | niski profil zewnętrzny końcówki dalszej |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o najmniejszym profilu końcówki dalszej otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
|  | 2 | niski profil zewnętrzny końcówki bliższej |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o najmniejszym profilu końcówki bliższej otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 31 poz.1 | Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń |  |  |  |  |  |
|  | 1 | dostępne różne długości pętli |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 32 poz. 1 | Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń |  |  |  |  |  |
|  | 1 | dostępne różne długości pętli |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
| Część 34 poz. 1 | Strzykawka z manometrem |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ergonomiczny kształt (na podstawie próbki) |  | 0- 5 | Oferta z wyrobami o optymalnie ergonomicznym kształcie otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
|  | 2 | możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka (na podstawie próbki) |  | 0- 5 | Oferta z wyrobami o optymalnie łatwym i łagodnym przesuwaniu tłoka otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
|  | 3 | możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji (na podstawie próbki) |  | 0- 5 | Oferta z wyrobami o optymalnej możliwości wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |
|  | 4 | obsługa deflacji i inflacji jedną ręką (na podstawie próbki) |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami z możliwością obsługi deflacji i inflacji jedną ręką otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów z możliwością obsługi deflacji i inflacji jedną ręką otrzyma 0 punktów. |  |
| Część 35 poz.1 | Cewniki balonowe do przewlekłych okluzji (CTO) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | odporny na urazy mechaniczne |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 2 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce |  | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 3 | szeroki zakres długości |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
|  | 4 | szeroki zakres średnic |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |  |
| Część 36 poz. 1 | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych |  |  |  |  |  |
|  | 1 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070'' |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami kompatybilnymi z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070'' otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070'' otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 2 | odporny na zagięcia i załamania |  | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami odpornymi na zagięcia i załamania otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów odpornych na zagięcia i załamania otrzyma 0 punktów. |  |
|  | 3 | giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia |  | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |  |

13.2. W częściach: 3, 5, 7, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 30, 33, 37, 38  oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

| Kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 gdzie: - Amin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - Ai - cena podana w ofercie ocenianej | 100% |

  - W częściach: 2, 10, 11 oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

| Kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Koszt | Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 gdzie: - Amin - najniższy koszt spośród wszystkich ofert ocenianych - Ai - koszt w ofercie ocenianej | 100% |

Ocena w kryterium „Koszt”:

Na koszt składają się następujące składniki:

- cena dostawy asortymentu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,

- czynsz dzierżawny,

- koszt zużycia energii elektrycznej.

Koszt zużycia energii zostanie obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

K = (M * T * S)/1000

gdzie:

M - moc oferowanej konsoli w watach [W]

T - założony czas pracy konsoli [h]

S - przyjęty koszt 1 kWh [zł]

W załączniku nr 1a do specyfikacji wykonawca zobowiązany jest podać moc oferowanej konsoli w watach [W]. Brak tej informacji spowoduje odrzucenie oferty.

13.4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 10.10 specyfikacji.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. 	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

14.1.1. 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

14.1.2. 	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

14.1.3. 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

14.1.4. 	unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

14.2. 	Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi 
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

14.3. 	W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy 
- umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

# Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Arkusz cenowy - załącznik nr 1a

- Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy – dot. części 5 – załącznik nr 5