Nr sprawy: NSSU.DFP.271.10.2020.KK                                                             Kraków, dnia 12.06.2020r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia medycyny nuklearnej, przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zamawiający informuje o sprostowaniu informacji z dnia 28.05.2020 r. stanowiącej modyfikację parametrów w zakresie części 3 Wyciąg radiochemiczny załącznika nr 1a do SIWZ:

„4. Pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„Na wyposażeniu wyciągu suchy blok grzejny – 1 szt.:

- zakres temperatury min. 40 – 120 ⁰C,

- błąd pomiaru max.:  0,3 ⁰C,

- maksymalne wymiary zewnętrzne 210 x 210 x 110 mm lub 230 x230 x110 mm

- zewnętrzna sonda temperaturowa w osłonie ze stali nierdzewnej (wymiary Ø2-4 mm i długość 10 -15 mm, długość przewodu 350-400 mm) współpracująca z blokiem grzejnym

- wymiary bloku umożliwiające inkubację 2 fiolek o maksymalnych wymiarach Ø 25 mm i wysokości 60 mm;

2 bloki wymienne z otworami przystosowanymi do fiolek z zestawów do znakowania radiofarmaceutyków firmy Polatom (posiadanymi przez Zamawiającego) oraz do znakowania analogów somatostatyny firmy AAA (posiadanymi przez Zamawiającego) i 1 blok bez otworów”.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany i sprostowany:

- opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

Informuję, że w związku z konieczności dokonania sprostowania modyfikacji termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 23.06.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.