## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.118.2020.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa urządzeń dla Zakładu Mikrobiologii przy ul. Jakubowskiego 2 (NSSU) w Krakowie
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Nr cześci | Kwota brutto
| Część 1 | 0 | (dostawa odczynników i czynsz dzierżawny)
| Część 2 | 0
| Część 3 | 0
| Część 4 | 0 | (dostawa odczynników i czynsz dzierżawny)
| Część 5 | 0
| Część 6 | 0
| Część 7 | 0
| Część 8 | 0
| Część 9 | 0
| Część 10 | 0
| Część 11 | 0
| Część 12 | 0
| Część 13 | 0
| Część 14 | 0
| Część 15 | 0 | (dostawa odczynników i czynsz dzierżawny)
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………….................................................................... *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane produktu są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz posiadają ważne certyfikaty CE IVD. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ............................................................................................................................................................................ Nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................................................................................................
10. | *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Część 1
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 1 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Krążki antybiotykowe do metody dyfuzyjno-krążkowej wraz z dzierżawą 6 szt. dyspenserów 7-pozycyjnych lub 6-pozycyjnych oraz krążki diagnostyczne z optochiną
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Moxifloxacin 5 | 2000 szt.
2 | Lewofloksacyna 5 | 30000 szt.
3 | Amoxicilin/clavulanic acid (2/1) | 2000 szt.
4 | Oksacylina 1 µg | 2000 szt.
5 | Tikarcylina / kwas Klawunalowy (75/10) | 2000 szt.
6 | Ceftaroline 5 | 500 szt.
7 | Amikacin 30 | 30000 szt.
8 | Amoxicillin / Kwas klawulanowy (20/10) | 40000 szt.
9 | Ciprofloxacin 5 | 30000 szt.
10 | Clindamycin 2 | 15000 szt.
11 | Erythromycin 15 | 15000 szt.
12 | Gentamicin 10 | 30000 szt.
13 | Gentamicin 30 | 6000 szt.
14 | Norfloxacin 10 | 30000 szt.
15 | Nitrofurantoin 100 | 30000 szt.
16 | Benzylpenicillin 1 UI | 6000 szt.
17 | Rifampicin 5 | 500 szt.
18 | Trimetoprim 1,25 / Sulfamethoxazol 23,75 | 30000 szt.
19 | Tobramycin 10 | 30000 szt.
20 | Vancomycin 5 | 20000 szt.
21 | Ampicillin 10 | 25000 szt.
22 | Ampicillin 2 | 10000 szt.
23 | Ampicillin / Sulbactam (10/10) | 3000 szt.
24 | Cefotaxime 30 | 35000 szt.
25 | Cefotaxime 5 | 25000 szt.
26 | Aztreonam 30 | 35000 szt.
27 | Ceftriaxone 30 | 1000 szt.
28 | Meropenem10 | 40000 szt.
29 | Ofloxacine 5 | 25000 szt.
30 | Teicoplanin 30 | 15000 szt.
31 | Cefepime 30 | 35000 szt.
32 | Piperacillin 30 | 30000 szt.
33 | Piperacillin 30 / Tazobactam 6 | 25000 szt.
34 | Imipenem 10 | 40000 szt.
35 | Ceftazidime 30 | 35000 szt.
36 | Ceftazidime 10 | 25000 szt.
37 | Netilmicin 10 | 30000 szt.
38 | Mupirocyna 200 | 2000 szt.
39 | Cefoksytyna 30 | 18000 szt.
40 | Cefuroxime 30 | 30000 szt.
41 | Chloramphenicol 30 | 2000 szt.
42 | Tigecyklina 15 | 1000 szt.
43 | Ertapenem 10 | 35000 szt.
44 | Cefaclor 30 | 500 szt.
45 | Linezolid 10 | 5000 szt.
46 | Pefloksacyna 5 | 500 szt
47 | Temocylina 30 | 3000 szt.
48 | Nitroksolina 30 | 10000 szt.
49 | Fosfomycyna 200 | 10000 szt
50 | Krążki Blank disks | 3000 szt.
51 | Krążki diagnostyczne z optochiną | 7000 szt.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa urządzeń
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  | Ilość sztuk urządzenia | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
2. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
3. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
4. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
5. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
6. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[7 empty] | RAZEM B: | 0
[5 empty] | Cena oferty brutto (A+B) | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| pozycja 1 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 2 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 3 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 4 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 5 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 6 |  | 4000 | 0.55 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla krążków antybiotykowych do metody dyfuzyjno-krążkowej wraz z dzierżawą
6 szt. dyspenserów 7-pozycyjnych lub 6-pozycyjnych oraz krążków diagnostycznych z optochiną
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Wszystkie krążki od jednego producenta Wszystkie krążki antybiotykowe od jednego producenta. Możliwość zaoferowania krążków diagnostycznych z optochiną (pozycja 51) innego producenta niż krążki antybiotykowe.
2. | Na każdym pojedynczym krążku stały, wyraźny symbol nazwy antybiotyku po obu stronach krążka (skrót nazwy międzynarodowej) oraz stężenie leku w μg
3. | Na każdej fiolce data ważności i numer serii
4. | Termin ważności krążków minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu
5. | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianych krążków zawierający: 1. Nazwę producenta i produktu 2. Nr serii 3. Datę produkcji krążka 4. Datę ważności krążka 5. Kontrolę jakości krążka z antybiotykiem przeprowadzona z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wyszczególnionych w Certyfikacie 6. Szczegółowy opis wyników z podaniem wielkości strefy zahamowania wzrostu uzyskanej wokół krążka oraz obowiązujących wartości granicznych (mm) 7. Określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu
Wymagania dla dyspenserów
6. | Dyspenser 6- lub 7- pozycyjny do nanoszenia krążków antybiotykowych na płytki Petriego o średnicy 90mm
7. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 2
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 2 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Woreczki wraz z generatorami (wsadami) dla uzyskania mikroaerofilnych warunków hodowli
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Kompletne zestawy generatorów tj. woreczki wraz z wsadami i spinaczami dla uzyskania mikroaerofilnych warunków hodowli Woreczki wraz z generatorami (wsadami) dla uzyskania mikroaerofilnych warunków hodowli | 3000 szt.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## Część 3
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 3 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Kompletne zestawy szybkich testów diagnostycznych
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Szybki test lateksowy do wstępnego różnicowania Staphylococcus areus od innych gronkowców | 16 000 ozn.
2 | Szybki test do wykrywania karbapenemaz : KPC, MBL, OXA-48 u pałeczek Enterobacterales | 1000 ozn
3 | Kompletny zestaw testu lateksowego do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta - hemolizujących | 1200 ozn
4 | Kompletny zestaw testu lateksowego wykrywający polisacharydowy antygen otoczkowy Cryptococcus neoformans | 240 ozn.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 3 poz. 1
Wymagania graniczne do szybkiego testu lateksowego do wstępnego różnicowania Staphylococcus areus od innych gronkowców
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Szybki test lateksowy do wstępnego różnicowania Staphylococcus areus od innych gronkowców
2. | Test umożliwia wykrycie koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej
3. | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji
4. | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
5. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
6. | Okres ważności testu minimum 3 miesiące od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 3 poz. 2
Wymagania graniczne dla szybkiego testu do wykrywania karbapenemaz : KPC, MBL, OXA-48 u pałeczek Enterobacterales
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test do wykrywania karbapenemaz: KPC, MBL, OXA-48 u pałeczek z rodzaju Enterobacterales
2. | Odczyt testu wizualny do 1 godziny od założenia
3. | Test zawiera wszystkie odczynniki
4. | Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania
5. | Okres ważności testu minimum 5 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 3 poz. 3
Wymagania graniczne: Kompletny zestaw testu lateksowego do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta – hemolizujących
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Kompletny test do grupowania paciorkowców zgodnie z klasyfikacją Lancefield
2. | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji
3. | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
4. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
5. | Okres ważności testu minimum 3 miesiące od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 3 poz. 4
Wymagania graniczne dla testu in vitro wykrywającego polisacharydowy antygen otoczkowy Cryptococcus neoformans
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test do oznaczania jakościowego oraz półilościowego polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans
2. | Test wykorzystuje przeciwciało monoklonalne do wykrywania polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans
3. | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji lateksowej
4. | Test umożliwia wykrycie polisacharydowego antygenu otoczkowego w płynie mózgowo-rdzeniowym, w surowicy oraz w moczu i BAL-u
5. | Test zawiera wszystkie niezbędne odTest zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia oznaczenia, w tym kontrolę dodatnią i ujemną
6. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania z każdym z rodzajów materiałów klinicznych
7. | Dolna wartość wykrywanego polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans minimum na poziomie 50 ng/ml
8. | Swoistość testu wynosi minimum 98%
9. | W przypadku próbek pozytywnych na obecność antygenu możliwość określenia miana antygenu w próbce
10. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 4
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 4 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Odczynniki do barwienia metodą Grama wraz z innymi materiałami zużywalnymi bez alkoholu i wody wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia preparatów
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Odczynniki do barwienia metodą Grama wraz z innymi materiałami zużywalnymi bez alkoholu i wody | 28 000 preparatów
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa urządzenia
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  | Ilość sztuk urządzenia | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Urządzenie/aparat do automatycznego barwienia preparatów | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[7 empty] | RAZEM B: | 0
[5 empty] | Cena oferty brutto (A+B) | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| pozycja 1 |  | 4000 | 0.55 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla odczynników do barwienia metodą Grama wraz z innymi materiałami zużywalnymi bez alkoholu i wody
wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia preparatów
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Aparat do automatycznego barwienia preparatów metodą NATRYSKOWĄ
2. | Aparat umożliwia barwienie preparatów w seriach (jednoczasowo 10-15 preparatów), jak również pojedynczego preparatu
3. | Szybko uzyskiwane wyniki barwienia - do 5 minut. Szybkie wykonanie barwienia - do 10 minut
4. | Barwienie preparatów z różnych materiałów klinicznych: drogi moczowo-płciowe, plwocina, BAL oraz z hodowli bakteryjnych
5. | Instrukcja aparatu zawiera dokładny opis postępowania, kontroli i konserwacji aparatu
6. | Okres przydatności do użycia barwników i innych materiałów zużywalnych przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
7. | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady umożliwiający uniknięcie kontaktu z odpadami
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 5
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 5 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Kompletny test półilościowy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Kompletny test półilościowy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 3 200 ozn.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla kompletnego testu półilościowego do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Zestaw w postaci indywidualnie zapakowanej mikropłytki
2. | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych na co najmniej następujące leki: 5-fluorocytozyna, amfoterycyna B, leki imidazolowe i triazolowe
3. | Oznaczenia na leki przeciwgrzybiczne w dwóch różnych stężeniach
4. | Wartość stężeń ustalona na postawie wartości MIC
5. | Kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjnej na podstawie szczepów wzorcowych rodzaju Candida z kolekcji ATCC
6. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
7. | Interpretacja wyniku testu w oparciu o wytyczne EUCAST lub CLSI
8. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 6
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 6 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Test immunoenzymatyczny (ELISA) (jakościowy) do oznaczania in vitro antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) (jakościowy) do oznaczania in vitro antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego | 3840 ozn. | 40 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) (jakościowy) do oznaczania in vitro antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA, przeznaczony do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego (test jakościowy)
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną ewentualnie kontrolę odcinającą i kalibratory oraz folię ochronną
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
5. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
6. | Czułość i specyficzność metody nie mniejsza niż 90%
7. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji z uwzględnieniem wyniku: ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego lub wątpliwego
8. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
9. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim( zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu)
10. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 7
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 7 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty- TICK-borne encephalitis (anty-TBE)( jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty- TICK-borne encephalitis (anty-TBE)( jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu | 1440 ozn. | 15 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty – Tick-borne encephalitis (anty-TBE) (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego/półilościowego obecności przeciwciał klasy IgM przeciw wirusowi Tick-borne encephalitis w surowicy i/ lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną, oraz ewentualnie kontrolę odcinającą, ewentualnie kalibratory, oraz ewentualnie folię ochronną
3. | Roztwór do rozcieńczenia próbek z absorberem czynnika reumatoidalnego i przeciwciał IgG
4. | Gotowy do użycia rozcieńczony bufor, przechowywany w temperaturze 2-8⁰C, jest trwały przez co najmniej 4 tygodnie
5. | Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia. Płytka z odłamywanymi dołkami
6. | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, swoistość diagnostyczna ≥ 95%.
7. | Brak interferencji z surowicami hemolitycznymi do stężenia hemoglobiny 10 mg/ml, lipemicznymi do stężenia trójglicerydów 20 mg/ml oraz brak interferencji z surowicami hiperchromatycznymi do stężenia bilirubiny 0,4 mg/ml.
8. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym do mikropłytek ELISA przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 – 650 nm.
9. | Data ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy. Po otwarciu do 4 miesięcy w temp 2 - 8°C
10. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego lub granicznego)
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 8
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 8 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Testy immunoenzymatyczne (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM i IgG anty-Treponema pallidum w ludzkiej surowicy i osoczu
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty- Treponema pallidum (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 3360 ozn. | 35 op.
2 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG anty- Treponema pallidum (półilościowo/ilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 3360 ozn. | 35 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 8 poz. 1
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego ELISA do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty-Treponema pallidum IgM (jakościowo/ półilościowo) w ludzkiej surowicy i/ lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do jakościowego / półilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciw Treponema pallidum w surowicy i/lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną , oraz ewentualnie kontrolę odcinającą, ewentualnie kalibratory oraz ewentualnie folię ochronną
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Gotowy do użycia rozcieńczony bufor, przechowywany w temperaturze 2-8⁰C, jest trwały przez co najmniej 4 tygodnie
5. | Roztwór do rozcieńczenia próbek z absorberem czynnika reumatoidalnego i przeciwciał IgG
6. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
7. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥95%, swoistość testu ≥95%
8. | Brak interferencji z surowicami hemolitycznymi do stężenia hemoglobiny 10 mg/ml, lipemicznymi do stężenia trójglicerydów 20 mg/ml oraz brak interferencji z surowicami hiperchromatycznymi do stężenia bilirubiny 0,4 mg/ml
9. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego
10. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim( zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu)
11. | Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
12. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
13. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 8 poz. 2
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG anty-Treponema pallidum IgG (półilościowo/ilościowo) w ludzkiej surowicy i/ lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do półilościowego/ilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciw Treponema pallidum w surowicy i/lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną, oraz ewentualnie kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz ewentualnie folię ochronną.
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Gotowy do użycia rozcieńczony bufor, przechowywany w temperaturze 2-8⁰C, jest trwały przez co najmniej 4 tygodnie
5. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
6. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥95%, swoistość testu ≥95%
7. | Brak interferencji z surowicami hemolitycznymi do stężenia hemoglobiny 10 mg/ml, lipemicznymi do stężenia trójglicerydów 20 mg/ml oraz brak interferencji z surowicami hiperchromatycznymi do stężenia bilirubiny 0,4 mg/ml
8. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego. Stężenie wykrytych p-ciał wyrażone w konkretnych jednostkach
9. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim (zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu)
10. | Okres ważności testu nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
11. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
12. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 9
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 9 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Test krętkowy TPHA do diagnostyki kiły (Treponema pallidum ) w surowicy
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Test krętkowy TPHA do diagnostyki kiły (Treponema pallidum ) w surowicy | 20000 ozn. | 200 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Test krętkowy TPHA do diagnostyki kiły (Treponema pallidum ) w surowicy
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący metodę hemaglutynacji w celu oznaczenia obecności przeciwciał przeciw Treponema pallidum w surowicy
2. | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia wraz z kontrolą dodatnią i kontrolą ujemną
3. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
4. | Odczynniki gotowe do użycia
5. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim
6. | Pojemność odczynników: krwinki: testowe i kontrolne maksymalnie10ml,diluent 20ml, kontrole: dodatnia i ujemna 1 ml
7. | Inkubacja w temp 15-30 C czas inkubacji minimum 45min
8. | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, Swoistość diagnostyczna ≥ 95%
9. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 10
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 10 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Zestawy testów (kompletne, kasetkowe) do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae i Legionella pneumophila gr. 1
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Zestaw testu kompletny, kasetkowy) do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | 550 ozn. | 25 op.
2 | Zestaw testu (kompletny, kasetkowy) do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila gr1. w moczu. | 550 ozn. | 25 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 10 poz. 1
Wymagania graniczne dla zestawu testu (kompletny, kasetkowy) do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu
2. | Czułość testu ≥85,0%
3. | Specyficzność testu ≥90,0%
4. | Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut
5. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
6. | Możliwość przechowywania materiału po pobraniu
7. | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń
8. | Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych
9. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
10. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 10 poz. 2
Wymagania graniczne dla zestawu testu (kompletny, kasetkowy) testu do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila gr 1. w moczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu
2. | Czułość testu ≥ 90%
3. | Specyficzność testu ≥ 90,0%
4. | Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut.
5. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
6. | Możliwość przechowywania materiału po pobraniu
7. | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń
8. | Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych
9. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
10. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 11
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 11 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Testy immunoenzymatyczne (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klas: IgA, IgM i IgG anty- Chlamydophila pneumoniae i anty-Mycoplasma pneumoniae w ludzkiej surowicy i osoczu
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgA ( jakościowo/półilościowo) anty- Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu . | 1920 ozn. | 20 op.
2 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM ( jakościowo/półilościowo) anty- Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu | 1920 ozn. | 20 op.
3 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (ilościowo/półilościowo) anty- Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu | 1920 ozn. | 20 op.
4 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM ( jakościowo/półilościowo) anty- Mycoplasma pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 2304 ozn. | 24 op.
5 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (ilościowo/półilościowo) anty- Mycoplasma pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 2304 ozn. | 24 op.
6 | Sorbent ELISA (odczynnik wiążący przeciwciała IgG)-jeżeli wymagany | X | 64 butelki
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 11 poz. 1
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgA (jakościowo/półilościowo) anty-Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego/ półilościowego obecności przeciwciał klasy IgA przeciw ) przeciw Chlamydophila pneumoniae w surowicy i /lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe (za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Płytka z odłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenem w postaci kompleksu zewnętrznych białek błonowych C. pneumoniae
4. | Brak konieczności wstępnego rozcieńczania badanych surowic
5. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥ 95%, swoistość testu ≥ 90 %
6. | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgA przeciw Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
7. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 405 nm lub 450 nm lub 620 nm
8. | Oferta uwzględniająca sorbent przeciwciał klasy IgG zwalidowany z oferowanym testem diagnostycznym (jeżeli jest wskazane używanie dodatkowego sorbentu)
9. | Data ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczania wszystkich klas przeciwciał (IgM, IgA i IgG).
11. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
12. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego lub granicznego)
13. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 11 poz. 2
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM (jakościowo/półilościowo) anty-Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego obecności przeciwciał klasy IgM przeciw Chlamydophila pneumoniae w surowicy pacjenta i/lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Płytka z odłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenem w postaci kompleksu zewnętrznych białek błonowych Chlamydophila pneumoniae
4. | Brak konieczności wstępnego rozcieńczania badanych surowic
5. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥ 90%, swoistość testu ≥ 95 %
6. | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgM przeciw Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
7. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 405 nm lub 450 nm lub 620 nm
8. | Oferta uwzględniająca sorbent przeciwciał IgG zwalidowany z oferowanym testem diagnostycznym (jeżeli jest wskazane używanie dodatkowego sorbentu)
9. | Data ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy testu.
10. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczania wszystkich klas przeciwciał (IgM, IgA i IgG)
11. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
12. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego lub granicznego)
13. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 11 poz. 3
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (ilościowo/półilościowo) anty-Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia półilościowego/ilościowego przeciwciał klasy IgG przeciw Chlamydophila pneumoniae w surowicy pacjenta
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥ 95%, swoistość testu ≥ 80 %
4. | Płytka z odłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenem w postaci kompleksu zewnętrznych białek błonowych Chlamydophila pneumoniae
5. | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgG przeciw Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
6. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 405 nm lub 450 nm lub 620 nm
7. | Data ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
8. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczania wszystkich klas przeciwciał (IgM, IgA i IgG)
9. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
10. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego lub granicznego)
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 11 poz. 4
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM (jakościowo/ półilościowo) anty-Mycoplasma pneumoniae IgM w ludzkiej surowicy i/ lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do jakościowego/ półilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciw Mycoplasma pneumoniae w surowicy i/lub osoczu ludzkim
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną.
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
5. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
6. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥95%, swoistość testu ≥95%
7. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego
8. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim ( zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) dołączone do oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
9. | Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 11 poz. 5
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (ilościowo/ półilościowo) anty-Mycoplasma pneumoniae IgG w ludzkiej surowicy i/ lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do półilościowego/ilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciw Mycoplasma pneumoniae w surowicy i/lub osoczu ludzkim
2. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego. Stężenie wykrytych p-ciał wyrażone w konkretnych jednostkach
3. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
4. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
5. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
6. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
7. | Czułość ≥95%, swoistość testu ≥95%
8. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim (zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) dołączone do oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
9. | Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 12
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 12 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Testy immunoenzymatyczne (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG anty- Varicella Zoster Virus (VZV) oraz przeciwko adenowirusom w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (półilościowo/ilościowo) anty- Varicella Zoster Virus (VZV) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 1152 ozn. | 12 op.
2 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (półilościowo/ilościowo) przeciwko adenowirusowi w ludzkiej surowicy i/lub osoczu . | 1920 ozn. | 20 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 12 poz. 1
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (półilościowo/ilościowo) anty-Varicella Zoster Virus (VZV) w surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki pozwalające wykryć przeciwciała w klasie IgG (półilościowo/ilościowo) przeciwko VZVw ludzkiej surowicy i/lub osoczu
2. | Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia. Płytka z odłamywanymi dołkami
3. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
4. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną, oraz ewentualnie kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory, oraz ewentualnie folię ochronną
5. | Możliwość przeprowadzenia analizy w ciągu maksymalnie dwóch godzin.
6. | Możliwość odczytu wyników z wykorzystaniem spektrofotometru przy długości fali 450 i/lub 620 nm
7. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego, ewentualnie wątpliwego ( pośredniego, granicznego).
8. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥95%, swoistość testu ≥95%
9. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim.
11. | Konieczność podania informacji o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w instrukcji
12. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 12 poz. 2
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatyczneg ( ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG ( póilościowo/ilościowo) przeciwko adenowirusowi w surowicy i/lub osoczu ludzkim
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) służący do ilościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko adenowirusowi w surowicy i/lub osoczu ludzkim
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną, oraz ewentualnie kontrolę odcinającą, ewentualnie kalibratory, oraz ewentualnie folię ochronną
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
5. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
6. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥90%, swoistość testu ≥90%
7. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego ( wątpliwego/ granicznego)
8. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim
9. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Konieczność podania informacji o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w instrukcji
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 13
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 13 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Szybki test do wykrywania antygenów Crypto/Giardia w kale
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Szybki test do wykrywania antygenów Crypto/Giardia w kale | 1000 ozn. | 100 op. 40 op/25 szt. lub100 op. /10 szt..
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla testu in vitro do wykrywania antygenu Giardia intestinalis oraz Cryptosporidium sp. w próbkach kału ludzkiego wraz z elementami zużywalnymi
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test posiada certyfikat CE IVD (dla diagnostyki in vitro)
2. | Test wykrywający antygeny Giardia intestinalis i Cryptosporidium sp. w ludzkim kale.
3. | Test różnicujący Giardia sp. od Cryptosporidium sp.
4. | Test wykorzystujący przeciwciała monoklonalne przeciwko Giardia.Test wykorzystujący przeciwciała monoklonalne przeciwko Cryptosporidium
5. | Koniugat zawierający poliklonalne przeciwciała przeciwko peroksydazie chrzanowej HRP
6. | Prosta i szybka (wynik testu do 30 minut) procedura przeprowadzenia testu, nie wymagająca żadnych dodatkowych materiałów oprócz probówek do rozcieńczania próbek kału
7. | Opakowanie zawierające oddzielnie pakowane kasetki do indywidualnego wykorzystania
8. | Możliwość wykorzystania świeżych, mrożonych oraz konserwowanych w 10% formalinie próbek kału
9. | Czułość testu > 98,9%
10. | Swoistość testu > 99%
11. | Dostawa testu transportem monitorowanym pod względem temperatury bez konieczności uzyskania wydruku z monitoringu.
12. | Certyfikat jakości dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania takiego certyfikatu za strony internetowej
13. | Ulotka zawierająca procedurę testu wraz z interpretacją wyników jako załącznik do każdego opakowania testu.
14. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączana do każdego opakowania testu
15. | Dodatnia kontrola jakości testu w zestawie
16. | Data ważności testu minimum 12 9 miesięcy (od daty dostawy)
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 14
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 14 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Test in vitro do oznaczania antygenu Giardia intestinalis w próbkach kału ludzkiego wraz z elementami zużywalnymi.
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Test in vitro do oznaczania antygenu Giardia intestinalis w próbkach kału ludzkiego wraz z elementami zużywalnymi. | 4992 ozn. | 52 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla testu in vitro do wykrywania antygenu Giardia intestinalis w próbkach kału ludzkiego wraz z elementami zużywalnymi
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test posiada certyfikat CE IVD (dla diagnostyki in vitro)
2. | Test zawiera odczynniki niezbędne do jakościowego oznaczenia antygenu G.intestinalis (G.lamblia) w próbkach kału ludzkiego. Wszystkie odczynniki w zestawie gotowe do użycia oprócz buforu płuczącego
3. | Test wykorzystuje przeciwciała monoklonalne swoiste dla cyst i trofozoitów G.intestinalis (G.lamblia)
4. | Test umożliwia wykrycie antygenu G.intestinalis (G.lamblia) zarówno w świeżych (nie mrożonych) oraz uprzednio zamrożonych próbkach kału
5. | Test zawiera mikropłytkę ELISA z 96 dołkami (celkami) w postaci 12 stripów po 8 dołków. Możliwość łamania stripów.
6. | Możliwość wykonania oznaczenia jednorazowo w pojedynczej próbce klinicznej
7. | Test zawiera kontrolę dodatnią i ujemną umożliwiających kontrolę prawidłowości przeprowadzenia oznaczenia
8. | Odczyt absorbcji (OD) wyniku testu przy użyciu czytnika płytek EIA przy długości fali 450 nm i/lub fali odniesienia 620 nm
9. | Brak reakcji krzyżowych z drobnoustrojami innych gatunków niż: G.intestinalis (G.lamblia), m.in.: Candida albicans, Salmonella enteritidis, Enterococcus faecium, Shigella sonnei, Entamoeba coli, Blastocystis hominis i inne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu charakteryzującego się brakiem reakcji krzyżowych wobec m.in. Entamoeba hartmanni, Endolimax nana, Entamoeba histolytica/dispar, Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Chilomastix mesnili, Strongyloides stercoralis, Cryptosporidium, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Diphyllobothrium species, Hymenolepis nana, Clonorchis sinensis, Enteromonas hominis, Trichuris trichiura, Iodamoeba buetschlii, Hookworm, Schistosoma mansoni, rotavirus, Taenia eggs, Fasciola eggs, Isospora belli, Entamoeba polecki, Adenovirus.
10. | Czułość testu wynosi 100%
11. | Swoistość testu = 99,6% lub wyższa
12. | Dwie inkubacje w temperaturze pokojowej
13. | Dwa płukania rozcieńczonym buforem WASH. Możliwość płukania ręcznego oraz automatycznego dołków w mikropłytce
14. | Kontrola pozytywna wartość > 0,50 OD, a kontrola negatywna wartość < 0,08 OD przy odczycie dł fali 450/620-650 nm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu, który zawiera kontrolę pozytywną i kontrolę negatywną, które wykonywane przy każdym oznaczeniu pozwalają na łatwą walidację stabilności testu - Kontrola negatywna czytana wizualnie powinna być bezbarwna, natomiast na czytniku mikropłytek powinna pokazać wartość <0,08 OD odczyt przy dł. fali 450 /620-650 nm. - Kontrola pozytywna czytana wizualnie powinna być wyraźnie żółta, na czytniku powinna mieć wartość > 0,5 O.D.
15. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączana do każdego opakowania testu
16. | Certyfikat jakości testu dołączony do każdej serii testu o innym numerze LOT
17. | Data ważności testu (zestawu odczynników) minimum 12 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 15
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 15 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Kompletny zestaw odczynników do wykonywania testu potwierdzenia obecności w surowicy i osoczu przeciwciał klasy IgG przeciwko Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis wraz z elementami zużywalnymi oraz dzierżawa skanera płaskiego z oprogramowaniem do oceny wyników.
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika / Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Kompletny zestaw odczynników do wykonywania testu potwierdzenia obecności w surowicy i osoczu przeciwciał klasy IgG przeciwko Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis wraz z elementami zużywalnymi | 96 ozn. | 6 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa urządzenia
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  | Ilość sztuk urządzenia | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Skaner płaski z oprogramowaniem do oceny wyników | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[7 empty] | RAZEM B: | 0
[5 empty] | Cena oferty brutto (A+B) | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| pozycja 1 |  | 4000 | 0.55 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla kompletnych zestawów odczynników do wykonywania testu potwierdzenia obecności w surowicy i osoczu przeciwciał klasy IgG przeciwko Echinococcus granulosus i Echonococcus multilocularis, wraz z elementami zużywalnymi oraz dzierżawa skanera płaskiego z oprogramowaniem do oceny wyników
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Certyfikat CE IVD (dla diagnostyki in vitro)
2. | Certyfikat CE dla dostarczonego skanera płaskiego
3. | Test wykorzystujący technikę WESTERN BLOT w celu oznaczenia jakościowego i potwierdzenia obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Echinococcus (Echinococcus granulosus i Echonococcus multilocularis) w surowicy oraz osoczu cytrynianowym pacjenta
4. | Możliwość wykonania badania dla surowicy i osocza krwi (cytrynian, Lit-heparyna, K3EDTA)
5. | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia. Dopuszczalne jest zaoferowanie płynnych koncentratów do rozcieńczeń
6. | Kontrola intensywności wybarwienia prążków z potwierdzeniem dodania próbki
7. | paski testowe numerowane lub opatrzone innym identyfikatorem indywidualnym dla każdego paska
8. | Czułość diagnostyczna ≥ 93%, swoistość diagnostyczna ≥ 97%
9. | Brak interferencji z surowicami lipemicznymi, z hemolizą oraz z hiperbilirubinemią, ewentualnie podanie zakresów krytycznych
10. | Możliwość elektronicznej oceny zainkubowanych pasków testowych
11. | Całość procedury wykonywana w temperaturze pokojowej
12. | Możliwość wykonania oznaczeń procedurą jednodniową, w której maksymalny, całkowity czas wykonania wszystkich czynności związanych z oznaczeniem, nie przekracza 4,5 godz.
13. | Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego wystarczająca na wykonanie min. 15 oznaczeń w tym oznaczeń kontrolnych
14. | Data ważności testu minimum 12 miesięcy od daty dostawy
15. | Możliwość automatyzacji odczytu i interpretacji wyników przy pomocy dostarczonych urządzeń (skaner, oprogramowanie itp.)
16. | Możliwość archiwizacji i przechowywania bez utraty czytelności pasków testowych po wykonaniu badań
17. | Instrukcja obsługi skanera w języku polskim i j. angielskim
18. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i angielskim dołączana do każdego opakowania testu
19. | Jeżeli do wykonania oznaczenia wymagane są np: folia adhezyjna, kołyska laboratoryjna, kolorowy papier, rynienki inkubacyjne lub tace inkubacyjne z rynienkami, to muszą być dostarczone wraz z odczynnikami w ilości potrzebnej do wykonania zamawianej liczby oznaczeń, w cenie oferty.
20. | Materiały kontrolne w zestawach odczynnikowych. Jeśli zestawy odczynnikowe nie posiadają własnych materiałów kontrolnych, to muszą one być dostarczone w ilości niezbędnej do wykonania min dwóch oznaczeń kontrolnych na każdym poziomie, dla każdego zestawu odczynnikowego (z utrzymaniem okresu ważności dla materiału kontrolnego) Zanawiajacy dopuszcza: Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania materiału kontrolnego dla testu, jeżeli wykonawca dostarczy z zestawem diagnostycznym matrycę lub wzorzec do oceny testu.
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.