## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.71.2021.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów instalacyjnych i elektrycznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
część 4
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
10. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.71.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | ŻARÓWKA JARZENIOWA TLD 36W/840 | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | ŻARÓWKA JARZENIOWA TLD 36W/830 CIEPŁA | 500 | szt. |  |  |  | 0
3. | ŻARÓWKA JARZENIOWA TLD 18W/840 | 100 | szt. |  |  |  | 0
4. | ŻARÓWKA JARZENIOWA TLD 18W/830 CIEPŁA | 500 | szt. |  |  |  | 0
5. | ŻARÓWKA SODOWA WLS 250W E-40 | 20 | szt. |  |  |  | 0
6. | ŻARÓWKA SODOWA WLS 100W E-40 | 20 | szt. |  |  |  | 0
7. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 13W/ 830 z trzonkiem G5 | 20 | szt. |  |  |  | 0
8. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 24W/ 830 z trzonkiem G5 | 200 | szt. |  |  |  | 0
9. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 28W/ 830 z trzonkiem G5 | 50 | szt. |  |  |  | 0
10. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 28W/ 840 z trzonkiem G5 | 50 | szt. |  |  |  | 0
11. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 35W/ 830 z trzonkiem G5 | 300 | szt. |  |  |  | 0
12. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 39W/ 830 z trzonkiem G5 | 300 | szt. |  |  |  | 0
13. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 49W/ 830 z trzonkiem G5 | 100 | szt. |  |  |  | 0
14. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 54W/ 840 z trzonkiem G5 | 100 | szt. |  |  |  | 0
15. | Żarówka LED Gwint E14 6W/230V - barwa biała ciepła typ kulka mała | 100 | szt. |  |  |  | 0
16. | Żarówka LED Gwint E14 6W/230V - barwa biała ciepła typ świeczka | 200 | szt. |  |  |  | 0
17. | Żarówka LED Gwint E14 6W/230V -barwa biała ciepła typ żarówki reflektorowej (typu R50) | 100 | szt. |  |  |  | 0
18. | Żarówka LED Gwint E27 7W/230V - barwa biała ciepła | 1000 | szt. |  |  |  | 0
19. | Żarówka LED Gwint E27 10W/230V - barwa biała ciepła | 1000 | szt. |  |  |  | 0
20. | Żarówka LED Gwint E27 15W/230V - barwa biała ciepła | 500 | szt. |  |  |  | 0
21. | Żarówka LED Gwint E27 3W/230V - barwa biała ciepła kulka mała | 100 | szt. |  |  |  | 0
22. | Żarówka LED Gwint E14 6W/230V - barwa biała ciepła typ żarówki reflektorowej (typu R50) | 50 | szt. |  |  |  | 0
23. | Żarówka LED trzonek GU10 5W/230V - barwa biała ciepła średnica Fi 50mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
24. | Żarówka halogenowa JDR GU10 230V 20W średnica Fi 50mm z lustrem | 20 | szt. |  |  |  | 0
25. | Żarówka halogenowa JDR GU10 230V 35W średnica Fi 50mm z lustrem | 20 | szt. |  |  |  | 0
26. | Żarówka halogenowa JDR GU10 230V 20W średnica Fi 35mm z lustrem | 20 | szt. |  |  |  | 0
27. | Żarówka halogenowa JDR GU10 230V 35W średnica Fi 35mm z lustrem | 20 | szt. |  |  |  | 0
28. | Żarówka halogenowa MR11 GU4 12V 20W średnica Fi 35mm z lustrem | 20 | szt. |  |  |  | 0
29. | Żarówka halogenowa MR11 GU4 12V 35W średnica Fi 35mm z lustrem | 20 | szt. |  |  |  | 0
30. | Żarówka halogenowa MR16 G5,3 12V 20W średnica Fi 50mm z lustrem | 20 | szt. |  |  |  | 0
31. | Żarówka halogenowa MR16 G5,3 12V 35W średnica Fi 50mm z lustrem | 20 | szt. |  |  |  | 0
32. | Świetlówka kompaktowa /trzonek G24d-2 / 18W/830 2 piny | 30 | szt. |  |  |  | 0
33. | Świetlówka kompaktowa / trzonek G24q-2 / 18W/830 4 piny | 20 | szt. |  |  |  | 0
34. | Świetlówka kompaktowa / trzonek G24d-1 / 13W/830 2 piny | 10 | szt. |  |  |  | 0
35. | Świetlówka kompaktowa / trzonek G24d-3 / 26W/830 2 piny | 20 | szt. |  |  |  | 0
36. | Świetlówka kompaktowa / trzonek GX24q-4 / 42W/830 4 piny | 20 | szt. |  |  |  | 0
37. | Świetlówka kompaktowa 7W/830 4 piny trzonek 2G7 | 20 | szt. |  |  |  | 0
38. | Świetlówka kompaktowa 9W/830 4 piny trzonek 2G7 | 20 | szt. |  |  |  | 0
39. | Świetlówka kompaktowa 11W/830 4 piny trzonek 2G7 | 20 | szt. |  |  |  | 0
40. | Świetlówka kompaktowa 7W/830 2 piny trzonek G-23 | 20 | szt. |  |  |  | 0
41. | Świetlówka kompaktowa 9W/830 2 piny trzonek G-23 | 30 | szt. |  |  |  | 0
42. | Świetlówka kompaktowa 11W/830 2 piny trzonek G-23 | 20 | szt. |  |  |  | 0
43. | Świetlówka kompaktowa 36W/830 4 piny trzonek 2G11 | 40 | szt. |  |  |  | 0
44. | Świetlówka kompaktowa 40W/830 4 piny trzonek 2G11 | 20 | szt. |  |  |  | 0
45. | Świetlówka kompaktowa 55W/830 4 piny trzonek 2G11 | 20 | szt. |  |  |  | 0
46. | Świetlówka kołowa 22W/830 4 piny trzonek G10q Zamawiający dopuszcza tylko barwę światła 2700K lub 3000 K | 10 | szt. |  |  |  | 0
47. | Świetlówka kołowa 32W/830 4 piny trzonek G10q | 10 | szt. |  |  |  | 0
48. | Świetlówka kompaktowa 21W/830 4 piny trzonek GR10q -motyl | 20 | szt. |  |  |  | 0
49. | Świetlówka kompaktowa 28W/830 4 piny trzonek GR10q -motyl | 10 | szt. |  |  |  | 0
50. | Świetlówka kompaktowa 38W/830 4 piny trzonek GR10q -motyl | 10 | szt. |  |  |  | 0
51. | Żarówka metalohalogenkowa 150W E27 230V 4000K matowa HQI-E | 20 | szt. |  |  |  | 0
52. | Świetlówka kompaktowa GR14q-1 17W/830/4P | 20 | szt. |  |  |  | 0
53. | Świetlówka kompaktowa 36W/830 trzonek 2G10 4 piny | 50 | szt. |  |  |  | 0
54. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 80W/ 840 z trzonkiem G5 długość 145cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
55. | Świetlówka kompaktowa 18W/830 4 piny trzonek 2G11 | 50 | szt. |  |  |  | 0
56. | ŚWIETLÓWKA LINIOWA T8 G13 58W/840 | 50 | szt. |  |  |  | 0
57. | Żarówka LED G4 2W=20W barwa ciepła | 20 | sz. |  |  |  | 0
58. | Żarówka LED G9 230V 4W biała ciepła | 20 | sz. |  |  |  | 0
59. | Żarnik led liniowy 78mm 12W 230V | 10 | sz. |  |  |  | 0
60. | Żarnik led liniowy 118mm 12W 230V | 10 | sz. |  |  |  | 0
61. | Żarówka moduł LED z magnesem 1200lm 12W barwa ciepła | 20 | sz. |  |  |  | 0
62. | Żarówka moduł LED z magnesem 1900lm 19W barwa ciepła | 20 | sz. |  |  |  | 0
63. | Świetlówka liniowa T5 o mocy 54W/ 830 z trzonkiem G5 | 200 | sz. |  |  |  | 0
64. | Świetlówka kompaktowa 18W/830 2 piny trzonek G-23 | 20 | sz. |  |  |  | 0
Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem części i numeru punktu z tabeli.

## część (2)
| DFP.271.71.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 2x36W | 30 | sz. |  |  |  | 0
2. | Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 4x18W | 30 | sz. |  |  |  | 0
3. | Starter zapłonnik do świetlówek posiadanych przez zamawiającego STARTER S10 4-65W | 200 | sz. |  |  |  | 0
4. | Starter zapłonnik do świetlówek posiadanych przez zamawiającego STARTER S2 4-22W | 200 | sz. |  |  |  | 0
5. | UKŁAD ZAPŁONOWY 100-400W LAMPOWY SODOWY | 10 | sz. |  |  |  | 0
6. | PRZEWÓD OMY 3X1,0 | 100 | sz. |  |  |  | 0
7. | PRZEWÓD OMY 3X1,5 | 100 | sz. |  |  |  | 0
8. | PRZEWÓD YDY 5X2,5/750V | 100 | sz. |  |  |  | 0
9. | PRZEWÓD YDY 3X1,5/750V | 300 | sz. |  |  |  | 0
10. | PRZEWÓD YDY 5X4 /750V | 100 | sz. |  |  |  | 0
11. | PRZEWÓD YDY 5X6 /750V | 100 | sz. |  |  |  | 0
12. | PRZEWÓD YDY 5X10/750V | 100 | sz. |  |  |  | 0
13. | PRZEWÓD YDYP 3X1,5/750V | 1000 | sz. |  |  |  | 0
14. | PRZEWÓD YDYP 3X2,5/750V | 1000 | sz. |  |  |  | 0
15. | PRZEWÓD OW 3X2,5/750V | 100 | sz. |  |  |  | 0
16. | PRZEWÓD OW 5X2,5/750V | 100 | sz. |  |  |  | 0
17. | PRZEWÓD UTP kat.5e 4X2X0,5 DRUT | 1000 | sz. |  |  |  | 0
18. | GNIAZDO HERMETYCZNE podwójne z uziemieniem | 50 | sz. |  |  |  | 0
19. | GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE z uziemieniem | 30 | sz. |  |  |  | 0
20. | GNIAZDO KOMP. P/T PODWÓJNE 2XRJ45 KAT.5 kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego ramką Polo Optima | 30 | sz. |  |  |  | 0
21. | GNIAZDO KOMPUTEROWE P/T POJ.1XRJ45 KAT.5 kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego ramką Polo Optima | 10 | sz. |  |  |  | 0
22. | GNIAZDO P/T POJEDYNCZE białe z uziemieniem kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego ramką ramką Polo Optima | 100 | sz. |  |  |  | 0
23. | GNIAZDO P/T PODWÓJNE białe z uziemieniem | 100 | sz. |  |  |  | 0
24. | GNIAZDO Z/U BIAŁE - UCHYLNA OSŁONA kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego ramką ramką Polo Optima. | 50 | sz. |  |  |  | 0
25. | GNIAZDO SIŁOWE 5P-16A | 5 | sz. |  |  |  | 0
26. | GNIAZDO SIŁOWE 5P-32A | 5 | sz. |  |  |  | 0
27. | Oprawa hermetyczna 2x36W OPK-236 IP65 | 10 | sz. |  |  |  | 0
28. | Oprawa świetlówkowa do sufitów podwieszanych klosz mleczny 4 X 18W o wymiarach 60cm x 60cm | 10 | sz. |  |  |  | 0
29. | Oprawa świetlówkowa rastrowa 4 x 18 W do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm | 10 | sz. |  |  |  | 0
30. | Oprawa świetlówkowa natynkowa 2x 36 W klosz opalizowany na świetlówki liniowe T8 | 20 | sz. |  |  |  | 0
31. | Oprawa świetlówkowa 2x28W liniowa, aluminium, na świetlówki T5 podwieszana, możliwość regulacji wysokości wraz z kpl. zawiesi | 10 | sz. |  |  |  | 0
32. | Gniazdo gumowe 16A proste IP44 z uziemieniem przenośne | 10 | szt. |  |  |  | 0
33. | Plafoniera natynkowa 1x75W E27 Ikl. 230V IP44 - kolor biały, klosz matowy biały, średnica klosza 300 mm | 20 | sz. |  |  |  | 0
34. | PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW | 100 | sz. |  |  |  | 0
35. | PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW POGŁĘBIANA | 100 | sz. |  |  |  | 0
36. | PUSZKA P/T 80 MM | 20 | sz. |  |  |  | 0
37. | PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU | 100 | sz. |  |  |  | 0
38. | PUSZKA N/T Hermetyczna kwadratowa | 100 | sz. |  |  |  | 0
39. | RAMKA POJEDYNCZA – kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Polo Optima | 100 | sz. |  |  |  | 0
40. | RAMKA PODWÓJNA– kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Polo Optima | 50 | sz. |  |  |  | 0
41. | RAMKA POTRÓJNA– kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Polo Optima | 50 | sz. |  |  |  | 0
42. | RAMKA POCZWÓRNA– kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Polo Optima | 20 | sz. |  |  |  | 0
43. | Rozdzielnica elektryczna modułowa natynkowa IP40 drzwi przeźroczyste 1x12 mod | 2 | sz. |  |  |  | 0
44. | Rozdzielnica elektryczna modułowa natynkowa IP40 drzwi przeźroczyste 3x12 mod | 2 | sz. |  |  |  | 0
45. | ROZŁĄCZNIK FR-103 63A | 2 | sz. |  |  |  | 0
46. | Rura kablowa RL22 SZARA 3 metry | 20 | sz. |  |  |  | 0
47. | Rura kablowa RL28 SZARA 3 metry | 20 | sz. |  |  |  | 0
48. | Uchwyt UZ 22 SZARY | 100 | sz. |  |  |  | 0
49. | Uchwyt UZ 28 SZARY | 100 | sz. |  |  |  | 0
50. | Złączka ZCLF 22 SZARA | 50 | sz. |  |  |  | 0
51. | Złączka ZCLF 28 SZARA | 50 | sz. |  |  |  | 0
52. | Wkładka topikowa WTS 10A | 50 | sz. |  |  |  | 0
53. | Wkładka topikowa WTS 16A | 50 | sz. |  |  |  | 0
54. | Wkładka topikowa WTS 20A | 50 | sz. |  |  |  | 0
55. | Wkładka topikowa WTS 25A | 50 | sz. |  |  |  | 0
56. | Wkładka bezpiecznikowa NH00 20A | 20 | sz. |  |  |  | 0
57. | Wkładka bezpiecznikowa NH00 25A | 20 | sz. |  |  |  | 0
58. | Wkładka bezpiecznikowa NH00 32A | 20 | sz. |  |  |  | 0
59. | Wkładka bezpiecznikowa NH00 64A | 20 | sz. |  |  |  | 0
60. | Wkładka bezpiecznikowa NH00 100A | 10 | sz. |  |  |  | 0
61. | Wkładka bezpiecznikowa NH00 160A | 10 | sz. |  |  |  | 0
62. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 32A | 10 | sz. |  |  |  | 0
63. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 63A | 10 | sz. |  |  |  | 0
64. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 80A | 10 | sz. |  |  |  | 0
65. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 100A | 10 | sz. |  |  |  | 0
66. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 160A | 10 | sz. |  |  |  | 0
67. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 200A | 10 | sz. |  |  |  | 0
68. | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 250A | 10 | sz. |  |  |  | 0
69. | WTYCZKA SIŁOWA 32A 5 BOLCE | 5 | sz. |  |  |  | 0
70. | WTYCZKA SIŁOWA 16A 5 BOLCE | 5 | sz. |  |  |  | 0
71. | WTYCZKA 1-fazowa 16A z uziemieniem | 100 | sz. |  |  |  | 0
72. | WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY POJEDYŃCZY.WNT-100C N/T | 10 | sz. |  |  |  | 0
73. | WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY PODWÓJNY.WNT-100C N/T | 10 | sz. |  |  |  | 0
74. | WYŁĄCZNIK HERMET.PRZYCISK-DZWON. WNT-101C | 10 | sz. |  |  |  | 0
75. | WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego ramką Polo Optima | 100 | sz. |  |  |  | 0
76. | WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego ramką Polo Optima | 100 | sz. |  |  |  | 0
77. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-10A | 10 | sz. |  |  |  | 0
78. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-16A | 10 | sz. |  |  |  | 0
79. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-20A | 10 | sz. |  |  |  | 0
80. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 25A | 10 | sz. |  |  |  | 0
81. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-10A | 10 | sz. |  |  |  | 0
82. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-16A | 10 | sz. |  |  |  | 0
83. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-20A | 10 | sz. |  |  |  | 0
84. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-25A | 10 | sz. |  |  |  | 0
85. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-10A | 5 | sz. |  |  |  | 0
86. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-16A | 5 | sz. |  |  |  | 0
87. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303B-16A | 5 | sz. |  |  |  | 0
88. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-16A | 5 | sz. |  |  |  | 0
89. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-20A | 5 | sz. |  |  |  | 0
90. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-20A | 5 | sz. |  |  |  | 0
91. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-25A | 5 | sz. |  |  |  | 0
92. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-25A | 5 | sz. |  |  |  | 0
93. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-32A | 5 | sz. |  |  |  | 0
94. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-32A | 5 | sz. |  |  |  | 0
95. | KLAWISZ DO ŁĄCZNIKA Pojedynczy - kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Polo Optima | 100 | sz. |  |  |  | 0
96. | KLAWISZ DO ŁĄCZNIKA Podwójny - kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Polo Optima | 100 | sz. |  |  |  | 0
97. | PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB-301 16A | 2 | sz. |  |  |  | 0
98. | SZYNA ŁĄCZENIOWA DO APARATURY MODUŁOWEJ 12 MOD - 3 FAZOWE | 3 | sz. |  |  |  | 0
99. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 25A 30MA - 3 FAZOWY | 3 | sz. |  |  |  | 0
100. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 40A 30MA - 3 FAZOWY | 3 | sz. |  |  |  | 0
101. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P302 25A 30MA - 1 FAZOWY | 5 | sz. |  |  |  | 0
102. | Wyłącznik Różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC | 5 | sz. |  |  |  | 0
103. | TAŚMA IZOL. MULTICOLOR | 300 | sz. |  |  |  | 0
104. | Taśma kablowa 300x5 mm (100szt) | 100 | op. |  |  |  | 0
105. | Taśma kablowa 150x3 mm (100szt) | 50 | op. |  |  |  | 0
106. | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 16x10mm | 10 | sz. |  |  |  | 0
107. | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 20x18 mm | 10 | sz. |  |  |  | 0
108. | Listwa elektroinstalacyjna PCV -25x15mm | 100 | sz. |  |  |  | 0
109. | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 60x90 mm | 10 | sz. |  |  |  | 0
110. | LISTWA ZACISKOWA LZ 2,5 MM | 10 | sz. |  |  |  | 0
111. | LISTWA ZACISKOWA LZ 4 MM | 10 | sz. |  |  |  | 0
112. | LISTWA ZACISKOWA LZ 6 MM | 5 | sz. |  |  |  | 0
113. | LISTWA ZACISKOWA LZ 10 MM | 5 | sz. |  |  |  | 0
114. | ZAMEK SZYFROWY - Wyjście przekaźnikowe NO/NC, dwa wyjścia tranzystorowe, możliwość sterowania wyjściami w trybie monostabilnym lub bistabilnym, zestaw kodów o różnych uprawnieniach, sterowania otwarciem drzwi poprzez kod drzwiowy lub kod główny, sterowanie systemem alarmowym poprzez kod główny lub kod zamykający, uzbrajanie systemu alarmowego z programowalną zwłoką czasową, kod skarbcowy, gdy rozbrojenie systemu wymaga obecności dwóch osób, sygnalizacja wprowadzenia kodu pod przymusem , blokada po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu, funkcja dzwonka do celów sygnalizacji chęci wejścia, nieulotna pamięć , kontakt ochrony antysabotażowej , zasilanie 12VDC, obudowa natynkowa, do wewnątrz | 3 | sz. |  |  |  | 0
115. | Oprawka plastikowa E-14 z pierścieniem | 10 | sz. |  |  |  | 0
116. | Oprawka plastikowa E-27 z pierścieniem | 10 | sz. |  |  |  | 0
117. | Złączka wago 4 polowa 2,5 mm | 400 | sz. |  |  |  | 0
118. | Złączka wago 3 polowa 2,5 mm | 200 | sz. |  |  |  | 0
119. | Symetryczny, rewersyjny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm | 10 | sz. |  |  |  | 0
120. | Symetryczny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm | 10 | sz. |  |  |  | 0
121. | Gniazdo RTV SAT p/t kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Polo Optima | 5 | sz. |  |  |  | 0
122. | Dzwonek bezprzewodowy | 30 | sz. |  |  |  | 0
123. | OPRAWA PANEL LED 36W,barwa neutralna 4000K,3600lm do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm | 20 | sz. |  |  |  | 0
124. | Ramka do montażu N/T PANEL LED 36W, o wymiarach 60cm x 60cm kolor biały | 20 | sz. |  |  |  | 0
125. | PRZEWÓD YDY 3X2,5/750V | 300 | sz. |  |  |  | 0
126. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 16A | 30 | sz. |  |  |  | 0
127. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 20A | 30 | sz. |  |  |  | 0
128. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 25A | 30 | sz. |  |  |  | 0
129. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 32A | 30 | sz. |  |  |  | 0
130. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 50A | 30 | sz. |  |  |  | 0
131. | Wkładka topikowa D02 gL/gG 63A | 30 | szt. |  |  |  | 0
132. | Oprawa downlight UFFO 245.LED 830 2250lm OPAL 30W IP40 WHITE | 20 | szt. |  |  |  | 0
133. | Wtyczka gumowa 16A, IP44 1 fazowa | 10 | szt. |  |  |  | 0
134. | PSDM Aktywny przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (mechanizm) 10AX 250V, szybkozłącza kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętemSimon Clasic | 30 | szt. |  |  |  | 0
135. | P2M Przycisk podwójny zwierny. Dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia. (mechanizm) 10AX 250V, szybkozłącza kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Clasic | 30 | szt. |  |  |  | 0
136. | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Clasic GZ1M | 100 | szt. |  |  |  | 0
137. | Pokrywa do gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem, biała kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Clasic MGZ1P/11 | 100 | szt. |  |  |  | 0
138. | Ramka 1- krotna kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Clasic MR1/11 | 100 | szt. |  |  |  | 0
139. | Ramka 2- krotna kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Clasic MR2/11 | 50 | szt. |  |  |  | 0
140. | Ramka 3- krotna kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Clasic MR3/11 | 50 | szt. |  |  |  | 0
141. | PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU 2 KROTNA | 50 | szt. |  |  |  | 0
142. | PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU 3 KROTNA | 50 | szt. |  |  |  | 0
143. | Puszka natynkowa pojedyńcza biała MPN1/11 kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Classic | 50 | szt. |  |  |  | 0
144. | Puszka natynkowa podwójna biała MPN2/11 kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Classic | 30 | szt. |  |  |  | 0
145. | Puszka natynkowa potrójna biała MPN3/11 kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Classic | 30 | szt. |  |  |  | 0
146. | Łącznik jednobiegunowy 10AX W1M kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Classic | 100 | szt. |  |  |  | 0
147. | Klawisz pojedynczy do łączników W1M kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Classic | 100 | szt. |  |  |  | 0
148. | Łącznik świecznikowy 10AX W5M kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Classic | 50 | szt. |  |  |  | 0
149. | Klawisz podwójny do łączników W5M kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem Simon Classic | 50 | szt. |  |  |  | 0
150. | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE W WERSJI IP44 Z PRZESŁONAMI TORÓW PRĄDOWYCH - KLAPKA W KOLORZE POKRYWY BIAŁY 16A MGZ1B/11 | 100 | szt. |  |  |  | 0
151. | Wyłącznik różnicowprądowy z członem nadprądowym CKN6-16/1/1N/B/003, typ AC, 30mA kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem firmy EATON | 20 | szt. |  |  |  | 0
Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem części i numeru punktu z tabeli.

## część (3)
| DFP.271.71.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Kabel instalacyjny typu skrętka kat. 7A S/FTP: 1.1 Kategoria min. 7A, 1.2 Typ ekranowania - S/FTP, 1.3 Typ kabla – wewnętrzny, 1.4 Średnica żyły/AWG – 22 lub 23, 1.5 Konstrukcja kabla - 4 pary/8 żył, 1.6 Ekranowanie poszczególnych par – folia aluminiowa, 1.7 Rodzaj powłoki LSZH, 1.8 Klasa CPR – min. Dca s2 d2 a2, 1.9 Gwarancja: 24 miesiące. | 10000 | m |  |  |  | 0
2. | Panel porządkujący 19" 1U: 2.1 Rozmiar 19” 1U, 2.2 Uchwyty krosowe wykonane z metalu, 2.3 Panel porządkujący i uchwyty na patchcordy przystosowane są do montażu w szafach dystrybucyjnych i serwerowych 19”, 2.4 Do zastosowań wewnętrznych, 2.5 Przeznaczony do rozprowadzenia kabli krosowych w szafach 19", 2.6 Gwarancja: 24 miesiące. | 10 | szt |  |  |  | 0
3. | Panel rozdzielczy 24xRJ45 1U bez modułów: 3.1 24 porty, 3.2 Porty opisane liczbami arabskimi od 1 do 24, 3.3 Rozmiar 19” 1U, 3.4 Możliwość montażu modułów ekranowanych, 3.5 Kompatybilny z modułami RJ45 Keystone, 3.6 Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego modułami RJ45 MMC BC6AFSTL, 3.7 Kolor: czarny, 3.8 Gwarancja: 24 miesiące. | 20 | szt |  |  |  | 0
4. | Moduł RJ45 keystone kat.6A beznarzędziowy: 4.1 Beznarzędziowy montaż, 4.2 Pełne ekranowanie, 4.3 Uniwersalny system montażu Keystone w gniazdach i panelach 19”, 4.4 Musi zawierać prowadnicę par pozwalające na łatwe rozprowadzenie żył w czasie montażu, 4.5 Minimalny rozplot par, 4.6 Musi posiadać kolorowe naklejki ułatwiające rozprowadzenie żył wg schematu T568 A i B, 4.7 Kategoria min. 6A, 4.8 Odporność na przesłuchy, 4.9 Zgodność ze standardem 4p PoE, 4.10 Gwarancja: 24 miesiące. | 1000 | szt |  |  |  | 0
5. | Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna: 5.1 Pokrywa kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez Zamawiającego, 5.2 Stopień ochrony min IP20, 5.3 Możliwość zamontowania dwóch modułów RJ45, 5.4 Kompatybilna z zaoferowanymi modułami RJ45, 5.5 Kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego modułami RJ45 MMC BC6AFSTL, 5.6 Kolor: biały, 5.7 Sposób mocowania – wkręty (np. do puszki podtynkowej), 5.8 Gwarancja: 24 miesiące. | 500 | szt |  |  |  | 0
6. | Ramka 1- krotna: 6.1 Ramka musi mieć możliwość zamontowania jednej pokrywy, 6.2 Ramka musi być kompatybilna z osprzętem Simon 6.3 Classic posiadanym przez Zamawiającego, Kompatybilna z zaoferowaną w pozycji 5 pokrywą, 6.4 Stopień ochrony min. IP20, 6.5 Kolor: biały, 6.6 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 6.7 Gwarancja: 24 miesiące. | 100 | szt |  |  |  | 0
7. | Ramka 2- krotna: 7.1 Ramka musi mieć możliwość zamontowania dwóch pokryw, 7.2 Ramka musi być kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez Zamawiającego, 7.3 Kompatybilna z zaoferowaną w pozycji 5 pokrywą, 7.4 Stopień ochrony min. IP20, 7.5 Kolor: biały, 7.6 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 7.7 Pozioma, 7.8 Gwarancja: 24 miesiące. | 300 | szt |  |  |  | 0
8. | Ramka 3- krotna; 8.1 Ramka musi mieć możliwość zamontowania trzech pokryw, 8.2 Ramka musi być kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez Zamawiającego, 8.3 Kompatybilna z zaoferowaną w pozycji 5 pokrywą, 8.4 Stopień ochrony min. IP20, 8.5 Kolor: biały, 8.6 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 8.7 Pozioma, 8.8 Gwarancja: 24 miesiące. | 100 | szt |  |  |  | 0
9. | Ramka 4- krotna: 9.1 Ramka musi mieć możliwość zamontowania czterech pokryw, 9.2 Ramka musi być kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez Zamawiającego, 9.3 Kompatybilna z zaoferowaną w pozycji 5 pokrywą, 9.4 Stopień ochrony min. IP20, 9.5 Kolor: biały, 9.6 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 9.7 Pozioma, 9.8 Gwarancja: 24 miesiące. | 100 | szt |  |  |  | 0
10. | Puszka natynkowa 1-krotna: 10.1 Puszka kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez Zamawiającego, 10.2 Możliwość zamontowania 1-krotnej ramki, 10.3 Kompatybilna z zaoferowaną w pozycji 6 ramką, 10.4 Głębokość wewnętrzna (pod osprzęt) min. 29 mm, 10.5 Stopień ochrony min. IP20, 10.6 Kolor: biały, 10.7 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 10.8 Gwarancja: 24 miesiące. | 100 | szt |  |  |  | 0
11. | Puszka natynkowa 2-krotna: 11.1 Puszka kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez zamawiającego, 11.2 Możliwość zamontowania 2-krotnej ramki, 11.3 Kompatybilna z zaoferowaną w pozycji 6 ramką, 11.4 Głębokość wewnętrzna (pod osprzęt) min. 29 mm, 11.5 Stopień ochrony min. IP20, 11.6 Kolor: biały, 11.7 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 11.8 Gwarancja: 24 miesiące. | 300 | szt |  |  |  | 0
12. | Puszka natynkowa 3-krotna: 12.1 Puszka kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez zamawiającego, 12.2 Możliwość zamontowania 3-krotnej ramki, 12.3 Kompatybilna z zaoferowaną w pozycji 6 ramką, 12.4 Głębokość wewnętrzna (pod osprzęt) min. 29 mm, 12.5 Stopień ochrony min. IP20, 12.6 Kolor: biały, 12.7 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 12.8 Gwarancja: 24 miesiące. | 100 | szt |  |  |  | 0
13. | Puszka natynkowa pojedyncza składana: 13.1 Puszka kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez Zamawiającego, 13.2 Puszka składana z 2 elementów, 13.3 Możliwość zbudowania puszki wielokrotnej z wykorzystaniem elementu rozszerzającego z pozycji 14, 13.4 Możliwość zamontowania 1-krotnej ramki, 13.5 Kompatybilna z zaoferowaną w pozycji 6 ramką, 13.6 Głębokość wewnętrzna (pod osprzęt) min. 40 mm, 13.7 Stopień ochrony min. IP20, 13.8 Kolor: biały, 13.9 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 13.10 Gwarancja: 24 miesiące. | 100 | szt |  |  |  | 0
14. | Puszka natynkowa – element rozszerzający: 14.1 Puszka kompatybilna z osprzętem Simon Classic posiadanym przez zamawiającego, 14.2 Możliwość zbudowania puszki wielokrotnej z wykorzystaniem elementu rozszerzającego oraz puszki natynkowej pojedynczej składanej z pozycji 13; 14.3 Głębokość wewnętrzna (pod osprzęt) min. 40 mm, 14.4 Stopień ochrony min. IP20, 14.5 Kolor: biały, 14.6 Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe, 14.7 Gwarancja: 24 miesiące. | 300 | szt |  |  |  | 0
Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem części i numeru punktu z tabeli.

## część (4)
| DFP.271.71.2021.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Opaska identyfikacyjna dla pacjentów dorosłych o wymiarach 25mm x 279mm, biała, zapięcie samoklejące. Kasety kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego drukarkami Zebra HC-100 oraz ZD-510HC ; 1kaseta=200szt | 150 | kaseta |  |  |  | 0
Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem części i numeru punktu z tabeli.