## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.110.2018.KB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów kardiologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
| część 23 | 0
| część 24 | 0
| część 25 | 0
| część 26 | 0
| część 27 | 0
| część 28 | 0
| część 29 | 0
| część 30 | 0
| część 31 | 0
| część 32 | 0
| część 33 | 0
| część 34 | 0
2. | Oświadczamy, że wybór naszej oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wraz ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj. ………..……..., oraz w pkt. 1 wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku VAT. (UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.)
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania zamawianej ilości produktów, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. (nie dotyczy: część 28 poz. 7)
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku
10. | Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (1)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników 1. Możliwe wykonanie badania MRI w polu 1,5T i w polu 3T bez stref wyłączenia (czyli MRI całego ciała). 2. Żywotność baterii 6,8 lat dla stymulacji (15%) A/V i 100% LV amplituda impulsu 2,5V impedancja 500Ohm 3. Energia defibrylacji co najmniej 36 J 4. Obsługa elektrod lewokomorowych czterobiegunowych 5. Możliwość dostarczenia urządzenia ze złączem IS-1 (bez obsługi elektrod czterobiegunowych) zamiast IS-41 (do wyboru przez zamawiającego) 6. Dostępne urządzenia ze złączem DF4 lub z DF-1 (do wyboru przez zamawiającego) 7. Cewnik wprowadzający do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn) 8. Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 4 krzywizny), 9. Nożyk do rozcinania cewników z pozycji 7 i 8 10. Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej 11. Prowadnica 'angioplastyczna' - 0.014" - kompatybilna z elektrodą OTW 12. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji 13. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 14. Cewnik do subselekcji żył dostarczany z kompatybilnym rozszerzaczem o hydrofilnej końcówce 15. Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia 16. Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF 17. Dostępne, co najmniej 3 typy elektrod lewokomorowych OTW czterobiegunowych oraz co najmniej 2 typy elektrody dwubiegunowych o średnicy umożliwiającej wprowadzenie ich do żył bocznych przez subselektory (z pozycji 8) 18. Elektrody do CS sterydowe (wszystkie bieguny) 19. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulki 9F lub cieńsze z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia jedno lub spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody 20. Elektroda przedsionkowa przechodząca przez koszulki 7F lub cieńsze, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody 21. Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5 F (do 60 sztuk zamawianych urządzeń) 22. Dostępne koszulki (kilka typów) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa, w tym sterowalna (do 60 sztuk zamawianych urządzeń) | 120 | szt. |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (2)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik podstawowy resynchronizujący ze złączem lewokomorowym IS-1 Parametry wymagane: 1. Dostępne, co najmniej 2 typy elektrod lewokomorowych OTW w tym elektrody dwubiegunowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie do żył bocznych przez subselektory (pkt 3). 2. Cewnik wprowadzający do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn) 3. Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 4 krzywizny), 4. Cewnik do lokalizacji ujścia i kaniulacji zatoki wieńcowej o średnicy < 7F 5. Nożyk do rozcinania cewników z pozycji 2 i 3 6. Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej 7. Wymagane: Cewnik do subselekcji żył dostarczany z rozszerzaczem o hydrofilnej końcówce 8. Wymagane: Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5 F 9. Wymaganie: Dostępne koszulki (kilka typów) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa, w tym sterowalna | 30 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (3)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik do stymulacji lewokomorowej dwupunktowej, przystosowany do badania rezonansem, z kompletem elektrod i cewników; Parametry wymagane: 1. Dostępne, do wyboru, co najmniej 2 typy elektrod lewokomorowych OTW w tym elektrody dwubiegunowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie do żył bocznych przez subselektory (pkt 5) oraz elektrody czterobiegunowe. 2. Obsługa elektrod lewokomorowych czterobiegunowych 3. Możliwość stymulacji jednocześnie w co najmniej dwóch punktach lewej komory z elektrody lewokomorowej 4. Koszulka wprowadzająca do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn) 5. Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 3 krzywizny), 6. Nożyk do rozcinania cewników z pozycji 4 i 5 7. Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej 8. Prowadnica 'angioplastyczna' - 0.014" - kompatybilna z elektrodą OTW 9. Możliwość wykonania badania MRI w polu 1.5 T bez stref wykluczenia 10. Elektroda przedsionkowa i komorowa przechodząca przez koszulki 6F, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody | 20 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (4)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter defibrylator jednojamowy (VVI/VDD) wraz z elektrodą; Parametry wymagane: 1. Minimalna energia defibrylacji 40 J 2. Żywotność stymulatora minimum 8.5 roku zakładając włączony system do bezprzewodowej transmisji danych z domu pacjenta i okresową stymulację (15%) i 4 wyładowaniach na rok. 3. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulkę 8F (lub cieńszą) o konstrukcji spiralnej wszystkich przewodników sygnału, z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia: jedno lub 2-spiralowa, do stymulacji VDD lub DDD i co najmniej 2 różne długości elektrody. 4. Możliwość wykonywania badania MRI 5. Dostępne urządzenia ze złączem DF-1 i DF-4 do wyboru przez zamawiającego 6. Dostępne urządzenia do stymulacji VDD jednoelektrodowej | 40 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (5)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter defibrylator DDD z kompletem elektrod; Parametry wymagane: 1. Minimalna energia defibrylacji (dostarczona) 40 J 2. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji 3. Możliwość wykonywania badania MRI 4. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulkę 8F (lub cieńszą) o konstrukcji spiralnej wszystkich przewodników sygnału; z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia: jedno lub 2-spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody. 5. Elektroda przedsionkowa przechodząca przez koszulki 6F, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody 6. Żywotność stymulatora minimum 8,5 roku zakładając włączony system do bezprzewodowej transmisji danych z domu pacjenta i okresową stymulację (15)% i 4 wyładowaniach na rok. 7. Objętość urządzenia < 32 cm3 | 60 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (6)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik dwujamowy (DDDR) z kompletem elektrod Parametry wymagane: 1. Dostępne elektrody przedsionkowe i komorowe, sterydowe, o kilku długościach i o mechanizmach fiksacji aktywnym i pasywnym - do wyboru 2. Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5 F (do 100 sztuk zamawianych rozruszników) 3. Dostępne koszulki (kilka typów w tym sterowalna) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa (do 100 sztuk zamawianych rozruszników) 4. Dostępne urządzenia z elektrodami umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczenia (do 10 sztuk zamawianych rozruszników) 5. Żywotność stymulatora minimum 8 lat zakładając 50% stymulacji DDD 60/min, prądem ≥ 2.0V/0.5ms 6. Waga maksymalnie 30 g 7. Pamięć IEGM z programowanymi triggerami zapisu IEGM | 350 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (7)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik jednojamowy (VVIR) z elektroda komorową Parametry wymagane: 1. Żywotność stymulatora min 9 lat przy stymulacji 60/min, 50%, prądem ≥ 2,5 V / 0.4 ms 2. Waga maksymalnie 30 g 3. Dostępne elektrody przedsionkowe i komorowe, sterydowe, wprowadzalne przez koszulkę 7F, kilku długościach i o mechanizmach fiksacji aktywnym (‘wkrętki’) i pasywnym - do wyboru 4. Histereza stymulacji 5. Pamięć z zapisem ekg wewnątrzsercowego (IEGM) z trigerami zapisu 6. Dostępne urządzenia z elektrodami umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczenia (do 1 sztuki zamawianego rozrusznika) 7. Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5F 8. Dostępne koszulki (kilka typów w tym sterowalna) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa (do 20 sztuk zamawianych rozruszników) | 70 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (8)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik dwujamowy (DDDR) o zwiększonej pojemności baterii Parametry wymagane: 1. Dostępne elektrody przedsionkowe i komorowe, sterydowe, o kilku długościach i o mechanizmach fiksacji aktywnym i pasywnym - do wyboru 2. Dostępne koszulki (kilka typów) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa (do 50 sztuk zamawianych rozruszników) 3. Pojemność baterii minimum 1.6 Ah 4. Żywotność stymulatora minimum 10 lat zakładając 50% stymulacji DDD 60/min, prądem ≥ 2.0V/0.5ms 5. Waga maksymalnie 30 g 6. Pamięć IEGM z programowanymi triggerami zapisu IEGM | 50 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (9)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Wkłucia do żyły podobojczykowej - koszulki rozrywane dedykowane do implantacji elektrod rozrusznikowych. 1. Dostępne średnice 5F – 16F 2. Długość 14 cm (+/- 2 cm) 3. W zestawie igła 18GA i prowadnica 0.038’’ do nakłucia/wprowadzenia koszulki 4. Funkcja dająca możliwość utrzymania rozszerzacza w koszulce podczas wprowadzania | 1000 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (10)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozdzielacze sygnału 'typ Y', tak IS-1 bipolar do 2 x IS -1 unipolar jaki bipolar IS1 do 2 x bipolar IS-1, do wyboru na etapie realizacji | 30 | szt |  |  |  | 0
2 | kapturki / zaślepki na elektrodę | 40 | szt |  |  |  | 0
3 | zaślepki do portów IS-1 / DF-1 | 15 | szt |  |  |  | 0
4 | klej silikonowy medyczny | 15 | szt |  |  |  | 0
5 | śrubokręt do elektrod | 30 | szt |  |  |  | 0
6 | nożyk do rozcinania koszulki | 30 | szt |  |  |  | 0
7 | zestaw mandrynów 0.014 proste i 'J' długosc 45 - 110 do wyboru zamawiającego | 30 | zest |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (11)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Elektroda do defibrylatora Philips Hearstar M3713A 1. służąca do defibrylacji, kardiowersji, czasowej stymulacji serca i monitorungu EKG, 2. jednorazowego użytku, 3. wyposażona we wtyczkę antyporażeniową, 4. dobrze przylegająca do skóry pacjenta, 5. spełniająca wymogi Europejskiej Dyrektywy i Międzynarodowe Standardy (ANSI/AAMI DF-80, IEC/CEI/EN 60601-2-4, 60601-1, ISO 10993-1) | 300 | para |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (12)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do obłożenia pola zabiegowego, osłony i fartuchy do zabiegu implantacji rozruszników Wymagane Elementy zestawu: • serweta o wymiarach min 225x360 cm z przezroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. 1 szt. • Serweta posiada dwa samoprzylepne otwory eliptyczne w okolicach podobojczykowych o wymiarach 12x15 cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 150x230 cm oraz 2 zaślepione otwory w okolicach tt. udowych (O 8,5 cm) otoczone taśmą. • fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS rozmiar XL - 2 sztuki; • ręczniki chłonne 30x40 cm - 4 sztuki; • osłona na głowicę RTG O 50 cm - 1 sztuka; • osłona na ekran radiologiczny O 80 - 1 sztuka; • serweta na stolik - 150x200 cm (owinięcie zestawu) - 1 sztuka. | 700 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (13)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Implantowalny rozrusznik do bezelektrodowej stymulacji serca VVI Wymagane parametry: - żywotność spodziewana 12 lat - Kompatybilny zestaw do dostarczenia rozrusznika (koszulka naczyniowa rozrywalna, koszulka prowadząca, introducer , rozszerzacz) | 4 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (14)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Defibrylator całkowicie podskórny. Defibrylator wraz z kompatybilna elektrodą do implantacji podskórnej oraz zestawem do implantacji elektrody. | 2 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (15)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadnik diagnostyczny pokryty heparyną: - prowadnik stalowy w osłonie teflonowej pokryty powłoką heparyny - końcówka prowadnika J - średnica 0,035" - długość 145 cm | 120 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (16)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki zabiegowe, angioplastyczne typ Balance HeavyWeight zaprojektowane dla dodatkowego podparcia tzw „Delivery lub Extra Support Guide Wires”, o średnicy 0.014", materiał: Elastinite Nitinol. Prowadnik z powłoką hydrofilną, długość 190 i 300 cm, końcówka typu: „shaping ribbon”, prosta i „J”, radiocieniująca na długości 4,5 cm, „Tip load” 0,8 g. | 120 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (17)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadnik extra hydrofilny typu Guidewire cechy: - prowadnik pokryty powłoką hydrofilną - końcówki różnego kształtu - prosta, typu „J”, krzywizna Bolia - średnica od 0.018" do 0,035" - długość w zakresie od 150cm do 260cm - końcówki o różnej sztywności | 120 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (18)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki zabiegowe, angioplastyczne typ WHISPER MS o średnicy 0.014", Prowadnik z powłoką hydrofilną, długość 190 , końcówka typu: „shaping ribbon”, prosta i „J” | 120 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (19)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Y-connector Parametry graniczne: światło wewnętrzne zastawki 9,5F; z ruchomą końcówką „męską”; wykonany z przezroczystego materiału; z introduktorem. Parametry pożądane: zastawka nie traci szczelności podczas zabiegu | 350 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (20)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Wkłucie tętnicze• średnice wewnętrzne 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F• długość 11 cm i 23 cm• zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory • ramię boczne z kranikiem• wysoka odporność na zagięcia i załamania,• zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości• teleskopowy układ rozszerzający• gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką• atraumatyczna końcówka• możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej 60°• w zestawie znajduje się: koszulka, rozszerzacz, krótki prowadnik (w introducerach krótkich również igła na specjalne zamówienie w cenie kompletu), w introducerach długich dodatkowo obturator śr. 3mm | 500 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (21)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Elektroda referencyjna kompatybilna z posiadanym generatorem AMPERE, wykorzystywana do zabiegów ablacji metodą RF | 250 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (22)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Filtr bakteryjny powietrza wdychanego, 22mm ISO, jednorazowego użytku, D/Flex do posiadanego respiratora BENNETT 760 | 24 | szt |  |  |  | 0
2 | Filtr bakteryjny powietrza wydychanego, 22 mm ISO, jednorazowego użytku, D/X7 do posiadanego respiratora BENNETT 760 | 24 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (23)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Dren łączący z łącznikiem kontroli ssania CH25/210 cm, kompatybilny z posiadanym ssakiem firmy Medela | 160 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (24)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewniki ablacyjne klasyczne: Średnica cewnika: dostępne 7F i 5F; Zagięcie końcówki jednokierunkowe oraz dwukierunkowe (ale wyłącznie jednej płaszczyźnie i z różnymi zakresami, np. M / L prawo/lewo) - do wyboru przez Zamawiającego; Sterowalne wyłącznie metodą push-pull; Końcówka 4 mm (do wyboru 8 mm F i większej); Co najmniej 6 krzywizn do wyboru; Termopara; Kompatybilność z posiadanym generatorem RF Stockert. | 250 | szt |  |  |  | 0
2 | Kable połączeniowe do cewników z poz. 1 do posiadanego systemu BARD i generatora RF Stockert | 50 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (25)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewniki 10 polowe sterowalne, do zatoki wieńcowej: Sterowalne wyłącznie metodą push-pull; Średnica 6F lub 5F (do wyboru przez Zamawiającego); Do wyboru co najmniej pięć zakresów krzywizn w tym jedna specjalnie dedykowana do zatoki wieńcowej; Dostępna elektroda dwukierunkowa. | 280 | szt |  |  |  | 0
2 | Cewniki 20 - 24 polowe sterowalne: Sterowalne wyłącznie metodą push-pull lub wyłącznie obrotową (do wyboru przez Wykonawcę); Średnica 7F lub 6F; Rozstawy elektrod, co najmniej pięć do wyboru np. 2-6-2, 2-2, 2-8-2, 2-7-1, 2-8-2-60-2-8-2 (tolerancja +/- 2 mm); Do wyboru co najmniej cztery zakresy krzywizn w tym jedna dedykowano jako ‘halo’ do prawego przedsionka. | 50 | szt |  |  |  | 0
3 | 4-polowe cewniki diagnostyczne o typowych krzywiznach DAO, CRD, Josephson: średnica 4, 5 lub 6 F (do wyboru na etapie zamówienia przez Zamawiającego); 4 różne rozstawy elektrod do wyboru przez Zamawiającego | 650 | szt |  |  |  | 0
4 | Cewniki 10- polowe o krzywiźnie dedykowanej do zatoki wieńcowej (np. typ P czy CS, CSL z dostępu od żyły podobojczykowej), niesterowalne: Średnica 5 F lub 6 F do wyboru przez Zamawiającego; Co najmniej dwa rodzaje rozstawu elektrod do wyboru (2-5-2, 2-8-2); Co najmniej dwie długości do wyboru przez Zamawiającego | 140 | szt |  |  |  | 0
5 | Cewniki lasso do mapowania żył płucnych: co najmniej 2 cewniki ze sterowalną średnicą lub zagięciem oraz tak ze sterowalną średnicą jak i zagięciem końcówki do wybory przez Zamawiającego; Dostępne 10 - 20 biegunów; Średnica pętli 25-15 mm; Średnica trzonu 7F; Dostępne z pętlą 4F; co najmniej 2 dostępne rozstawy elektrod do wyboru przez Zamawiającego; Dostępna elektroda dwukierunkowa | 10 | szt |  |  |  | 0
6 | Kable połączeniowe do cewników z poz. 1-5 do posiadanego systemu BARD | 60 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (26)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Koszulki z zastawkami hemostatycznymi o krzywiznach dedykowanych do mapowania pierścienia mitralnego i trójdzielnego oraz nakłucia transseptalnego (typu SR 0-4, SL 0-4): Średnica 8 i 8.5 F do wyboru przez Zamawiającego; Długość 63 cm; Co najmniej 9 krzywizn do wyboru | 200 | szt |  |  |  | 0
2 | Koszulki sterowalne 8.5 F: Co najmniej 3 długości do wyboru; Kompatybilność z igłami transseptalnymi z poz.4; Co najmniej trzy krzywizny do wyboru; Zagięcie dwukierunkowe; Zbrojony trzon | 60 | szt |  |  |  | 0
3 | Koszulki z zastawkami hemostatycznymi do żyły / tętnicy udowej: Długość 12- 14 cm; Średnica do wyboru co najmniej 12 różnych od 5 do 14 F | 1200 | szt |  |  |  | 0
4 | Igły do nakłuć transseptalnych: Kompatybilne z koszulkami z poz.1; Co najmniej trzy długości (71 cm, 89, i 98 cm) do wyboru przez Zamawiającego; Co najmniej trzy krzywizny do wyboru przez Zamawiającego | 250 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (27)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewnik 7F chłodzony/irygowany solą fizjologiczną (do wyboru na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego): Irygowany solą w układzie zamkniętym – kompatybilny z posiadaną pompą Stockert; Końcówka 3.5 mm, rozstaw elektrod 2-5-2; Dostępne co najmniej 4 różne krzywizny w tym o dużym zasięgu jak do ablacji trzepotania przedsionków (krzywizna F i J); Kompatybilny z posiadanym genratorem RF Stockert i pompą Biosense Webster oraz systemem EP BARD | 180 | szt |  |  |  | 0
2 | Cewniki ablacyjne klasyczne: Średnica 6, 7F do wyboru przez Zamawiającego; Zagięcie końcówki jednokierunkowe i w jednej płaszczyźnie; Sterowalne metodą push-pull, bez elementów rotowanych na rączce; Końcówka 4 mm; Termopara; Kompatybilny z posiadanym genratorem RF Stockert i systemem EP BARD; Dostępne modele ze końcówka wzmocnioną oplotem (braided tip) | 20 | szt |  |  |  | 0
3 | Kable połączeniowe do cewników ablacyjnych z poz. 1-2, do posiadanego systemu BARD i posiadanego generatora RF Stockert | 15 | szt |  |  |  | 0
4 | Cewniki lasso do mapowania żył płucnych: Sterowalna tak średnica jak i zagięcie końcówki; 20 biegunów, rozstaw 2-6-2 (tolerancja +/- 2 mm); Średnica pętli zmienna 25-15 mm | 6 | szt |  |  |  | 0
5 | Cewniki typu Halo – 20 biegunowe do mapowania prawego przedsionka: Średnica 7 F; Kształt profilowany anatomiczne do pierścienia trójdzielnego; Co najmniej 3 rodzaje rozstawu elektrod do wyboru; Zagięcie końcówki jednokierunkowe i w jednej płaszczyźnie; Sterowalne metodą push-pull, bez elementów rotowanych na rączce; Końcówka 4 mm; Termopara; Kompatybilny z posiadanym genratorem RF Stockert i systemem EP BARD; Dostępne modele ze końcówka wzmocnioną oplotem (braided tip) | 50 | szt |  |  |  | 0
6 | Kable wodne łączące do cewników z poz. 2, kmpatybilne z posiadaną pomą Biosense Webster | 250 | szt |  |  |  | 0
7 | Kable połączeniowe do cewników diagnostycznych wielobiegunowych z poz.4-5 do systemu BARD | 25 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (28)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewniki balonowe do krioablacji ujść żył płucnych: Parametry wymagane: dostępne co najmniej dwie średnice balonu w tym 28 mm kompatybilny z posiadaną konsolą do krioablacji Medtronic | 200 | szt |  |  |  | 0
2 | Elektroda lasso kompatybilna z balonem (z poz. 1) : dostępne co najmniej dwie średnice elektrody | 200 | szt |  |  |  | 0
3 | Przewód połączeniowy do cewnika "lasso" | 30 | szt |  |  |  | 0
4 | Przewody połączeniowe gazowe | 210 | szt |  |  |  | 0
5 | Przewody połączeniowe elektryczne | 60 | szt |  |  |  | 0
6 | Koszulka sterowalna kompatybilna z cewnikiem balonowym (z poz. 1) | 200 | szt |  |  |  | 0
7 | Butla z gazem N2O, Butla do konsoli krioablacyjnej CryoCath GEN V, Butla: SOL, Zawartość butli: Nitrous Oxide, LIQUID PHASE PURITY: 99,5% N2O(min.), Waga: 7,66 kg, Pojemność: 4,95l., Butla: L3187Z/mm; 25E; 10,2mm. Dostawca zobowiązany jest do odbioru pustej butli i dostarczenia napełnionej. (szt.= 4,95 L) | 120 | szt |  |  |  | 0
8 | Cewnik do krioablacji punktowej; 3 modele do wyboru kompatybilne z posiadaną kriokonsolą Medtronic | 20 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (29)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Elektrody skórne do mapowania metodą 3D - kompatybilne do posiadanego systemu ENSITE NAVX VELOCITY | 150 | szt |  |  |  | 0
2 | Elektrody koszyczkowe "ARRAY" do mapowania bezkontaktowego kompatybilne do posiadanego systemu ENSITE | 5 | szt |  |  |  | 0
3 | Cewniki do mapowania 3D kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision: Cewniki ablacyjne irygowane solą fizjologiczną wyposażone w czujnik pola magnetycznego. Dostępne co najmniej 3 krzywizny elektrody, jedno i dwukierunkowe - do wyboru na etapie zamówienia. | 40 | szt |  |  |  | 0
4 | Cewniki lasso wyposażone w czujnik pola magnetycznego | 30 | szt |  |  |  | 0
5 | Kable wodne kompatybilne z pompą i elektrodami z pkt. 1 | 42 | szt |  |  |  | 0
6 | Cewniki do mapowania 3D kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision. Cewniki ablacyjne irygowane solą fizjologiczną wyposażone w czujniki pola magnetycznego oraz czujnik siły nacisku | 10 | szt |  |  |  | 0
7 | patche referencyjne do posiadanego generatora RF Ampere | 50 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (30)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewnik wieloelektrodowy nieirygowany w kształcie 'lasso' umożliwiający okrężną ablację wokół żył płucnych: Parametry wymagane: sterowalne zagięcie końcówki | 20 | szt |  |  |  | 0
2 | Kabel połączeniowy do cewnika z poz. 1 | 5 | szt |  |  |  | 0
3 | Koszulka sterowalna kompatybilna z cewnikiem wieloelektrodowym | 20 | szt |  |  |  | 0
4 | Prowadnik kompatybilny z cewnikiem ablacyjnym | 20 | szt |  |  |  | 0
* Wykonawca każdorazowo na czas zabiegu zobowiązany jest udostępnić generator kompatybilny z zaoferowanym cewnikiem z poz. 1
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (31)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 31 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przewody wodne kompatybilne z posiadaną pompą Biotronik Qiona | 50 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (32)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 32 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | ZESTAW Do ANGIOGRAFII Elementy zestawu:Serweta do angiografii 320x235cm z panelem foliowym, warstwą chłonną i dwoma otworami o śr. 12cm. 1 szt.Serweta na stół instrumentalny w którą owinięty jest zestaw. 190x150 1szt.Serweta z włókniny kompresowej 80x60cm 1szt.Serwetki do rąk z włókniny kompresowej 40x20cm 2szt.Osłona foliowa z gumką 100x180cm 1szt.Kompresy z gazy 13-nitkowej, 8-warstwowe 10x10cm 30szt.Miska plastikowa 200ml 1szt.Korcang plastikowy 24cm 1szt.Pęseta metalowa anatomiczna 14cm- 1szt.Skalpel nr 11 - 1szt.Strzykawka 3-częściowa Luer 10ml - 2szt.Strzykawka 3-częściowa Luer Lock 20ml - 2szt.Fartuch chirurgiczny Standard L - 2szt. | 600 | zest |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (33)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 33 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw przewodów do cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną kompatybilne z posiadaną pompą CoolFlow Pump System. | 300 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (34)
| DFP.271.110.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 34 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki diagnostyczne do koronarografii z dostępu przez tętnicę promieniową JR, JL, MPA, AL2 do wyboru zamawiającego. Parametry graniczne: cewniki dedykowane do koronarografii z dostępu przez t. promieniową; cewniki o dużym świetle wewnętrznym (min. 0,051 dla 6F); cewniki o średnicy zewnętrznej 4-6F; Parametry pożądane: dobrze manewrowalne; końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzuje się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu; | 60 | szt |  |  |  | 0
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy