## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.53.2020.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników i elementów zużywalnych, dzierżawa aparatów i urządzeń diagnostycznych, zestawów komputerowych oraz dostawa odczynników do oznaczeń przeciwciał przeciw gangliozydom w klasie IgG i IgM metodą immunoblotu
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto część 1:
(dostawa i czynsz dzierżawny)
Cena brutto część 2:
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produktu są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz posiadają ważne certyfikaty CE IVD. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Część 1
| DFP.271.53.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
LP | Nazwa testu |  | Ilość na 3 lata | wielkość opakowania
1 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) kompletny test metoda: IIF substraty: HEp-2/wątroba małpy |  | 30000 | 500 testów
2 | Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu metoda IIF substrat: Crithidium luciliae |  | 10000 | 100 testów (10x10 testów)
3 | Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu metoda IIF substrat: Crithidium luciliae |  | 5000 | 100 testów (20x5 testów)
4 | Przeciwciała przeciw cytoplaźmie neutrofili (ANCA) metoda IIF substraty: mozaika-HEp-2 + granulocyty (EtOH) , granulocyty (EtOH), granulocyty (HCHO) |  | 15000 | 100 testów (10x10 testów)
5 | Przeciwciała przeciw cytoplaźmie neutrofili (ANCA) metoda IIF substraty: mozaika-HEp-2 + granulocyty (EtOH) , granulocyty (EtOH), granulocyty (HCHO) |  | 5000 | 100 testów (20x5 testów)
6 | Przeciwciała w chorobach wątroby metoda IIF substraty: mozaika-wątroba i nerka szczura |  | 750 | 50 testów
7 | Przeciwciała w chorobach wątroby metoda IIF substraty: mozaika-nerka szczura, AMA M2 |  | 1250 | 50 testów
8 | Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim metoda IIF Mozaika substratów: żołądek szczura + F-actin |  | 1000 | 50 testów
9 | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka metoda IIF substrat: żołądek małpy |  | 1000 | 50 testów
10 | Przeciwciała w w chorobach wątroby; mozaika -zestaw antygenów: wątroba szczura, wątroba małpy,nerka szczura, żołądek szczura, F-actin, Hep-2, metoda IIF |  | 100 | 50 testów
11 | Przeciwciała przeciw endomysium IgA metoda IIF Mozaika substratów: jelito cienkie małpy, wątroba małpy |  | 1200 | 100 testów (10x10 testów)
12 | Przeciwciała przeciw endomysium IgA metoda IIF Mozaika substratów: jelito cienkie małpy, wątroba małpy |  | 500 | 100 testów (20x5 testów)
13 | Przeciwciała przeciw endomysium IgG metoda IIF substraty: jelito cienkie małpy, wątroba małpy |  | 1250 | 50 testów
14 | przeciwciała w diagnostyce CIBD substraty : rPAg1(CUZD1/rPAg(GP2), jelitowe komórki kubkowe, transfekowane komórki-kontrola |  | 180 | 50 testów
15 | Przeciwciała w zespole Goodpasture metoda IIF substraty: mozaika-nerka i płuca małpy |  | 1350 | 50 testów
16 | Przeciwciała przeciw receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) kompletny test - metoda IIF, substrat: komórki transfekowane |  | 360 | 30 testów
17 | przeciwciała przeciw receptorowi fosfolipazy A2 oraz przeciw trombospondynie typ-1 (THDS7A) metoda: IIF, substrat: komórki transfekowane |  | 300 | 30 testów
18 | Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (małpa) metoda IIF substrat: kora nadnerczy |  | 120 | 30 testów
19 | Przeciwciała przeciw siatkówce oka substrat: siatkówka oka małpy metoda IIF |  | 600 | 50 testów
20 | Pemphigoid antygens metoda: IIF , substrat: skóra wysolona |  | 500 | 50 testów
21 | Lamininy 332 metoda IIF substrat komórki transfekowane |  | 600 | 50 testów
22 | transitional epithelium metoda: IIF substrat: pęcherz szczura |  | 1000 | 50 testów
23 | Przeciwciała typu pemphigus, pemphigoid mozaika substratów: przełyk małpy, skóra wysolona metoda IIF |  | 1000 | 50 testów
24 | Przeciwciała przeciw: epidermis, pemphigoid antigens, BP 230, BP180, Desmogleina1, Desmogleina3 - metoda IIF mozaika substratów: przełyk małpy, skóra wysolona, komórki transfekowane |  | 150 | 30 testów
25 | Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 (anty- AQP-4), przeciwko glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (anty-MOG), substrat: komórki transfekowane |  | 2000 | 50 testów
26 | Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 (anty- AQP-4),, substrat: komórki transfekowane |  | 1000 | 30 testów
27 | Mozaika neurologiczna: Yo,Hu, Ri, CV2, Amphiphyzyn, medullated nerves, non-medullated nerves, cell nuclei(ANA) (IgAGM), substrat: móżdżek, nerw, jelito, komorki Hep-2 |  | 1000 | 50 testów
28 | Mozaika neurologiczna: autoimmunologiczne zapalenie mózgu: NMDA, CASPR2, AMPA1/2, LGI1, DPPX, GABA B , substrat: komórki transfekowane |  | 500 | 30 testów
29 | Mozaika neurologiczna:Komórki Purkinjego: Yo/CDR2, DNER, ITPR1, CARP , substrat: komórki transfekowane |  | 300 | 50 testów
30 | Przeciwciała ENA metoda: immunoblot profil: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Ro-52 |  | 320 | 16 testów
31 | Przeciwciała w chorobach wątroby metoda: immunoblot profil: AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, SLA/LP, LKM-1, Ro-52, LC-1 |  | 1280 | 64 testy
32 | przeciwciała w myositis: Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1ɤ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, SRP, Jo-1, Pl-7, Pl-12, OJ, EJ, Ro-52, cN-1A metoda: immunoblot |  | 1920 | 64 testy
33 | przeciwciała ANA metoda: immunoblot profil: Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromerowe białko B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA M2, DFS70 |  | 9600 | 64 testy
34 | Przeciwciała w chorobach neurologicznych: metoda immunoblot profil: amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, Rekoweryna, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER) |  | 720 | 16 testów
35 | Przeciwciała przeciw MPO, PR3 i GBM metoda: immunoblot |  | 480 | 16 testów
36 | Przeciwciała przeciwjądrowe profil Systemic Sclerosis metoda: immunoblot antygeny Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 |  | 960 | 64 testy
37 | Blot alergeny – Alergeny wziewne trawy i zboża: g1, g3, g6, g12, w1, w6, w9, w10, w103, w203, CCD |  | 640 | 16 testów
38 | Blot alergeny – Alergeny wziewne drzewa: t1, t2, t3, t4, t5, t7, t15, t12, t14, t16, CCD |  | 640 | 16 testów
39 | Blot alergeny – Alergeny wziewne zwierzęta: e1, e2, e3, e6, e71, e73, e82, e84, es7, es172, CCD |  | 640 | 16 testów
40 | Blot alergeny – Alergeny wziewne - alergeny domowe: ds1, es2, i6, e7, m1, m2, m3, m5, m6, m37, CCD |  | 640 | 16 testów
41 | Blot alergeny – warzywa: f10, f14, f86, f25, f31, f35, f85, f46, f244, f292, CCD |  | 640 | 16 testów
42 | Blot alergeny – owoce: f44, f49, f84, f92, f95, f97, f122, f237, f329, fs32, CCD |  | 640 | 16 testów
43 | Blot alergeny – Alergeny wziewne: t3, t4, t7, t9, t11, t15, t23, g2, g3, g6, g8, g12, g101, u85, w1, w6, w9, w21, e1, e2, e3, e82, m3, m5, m6, i6, d1, d2, d70, d201, CCD |  | 640 | 16 testów
44 | Blot alergeny – Alergeny żywność: f13, f17, f20, f158, f12, f14, f89, f96, f25, f47, f48, f85, f49, f84, f92, f95, f26, f27, f83, f3, f23, f24, f40, f4, f8, f9, f10, f45, f2, f78, f218, f1, f75, CCD |  | 640 | 16 testów
45 | Blot alergeny – Pyłki - panel szczegółowy: t3, g6, t215, t216, t220, t225, g205, g215, g210, g212, CCD |  | 640 | 16 testów
46 | Blot alergeny – Błonkoskrzydłe – panel szczegółowy : i1, i3, i75, i208, i213, i216, i209, i211, CCD |  | 960 | 16 testów
47 | Blot alergeny – Atopia screen: d1, d2, i1, i3, i6, h1, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6, g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, t23, w1, w6, w9, u85, f25, f31, f35, f85, f1, f75, f2, f3, f23, f24, e204, f76, f77, f78, f27, f88, f45, f4, f5, f9, f14, f10, f13, f17, f20, f49, f84, f237, CCD |  | 640 | 16 testów
48 | Blot alergeny – Mleko - panel szczegółowy: f2, f76, f77, f78, f334, e204, CCD |  | 640 | 16 testów
49 | Blot alergeny – Orzechy - panel szczegółowy: t215, f422, f423, f424, f429, f445, f444, f427, CCD |  | 640 | 16 testów
50 | Przeciwciała przeciw envoplakinie metoda: ELISA substrat: rekombinant |  | 48 | 48 testów
51 | Przeciwciała przeciw desmogleinje 1 metoda: ELISA substrat: rekombinant |  | 48 | 48 testów
52 | Przeciwciała przeciw desmogleinie 3 metoda: ELISA substrat: rekombinant |  | 48 | 48 testów
53 | Przeciwciała przeciw BP180 metoda: ELISA substrat: rekombinant- tetramer domeny NC16A |  | 48 | 48 testów
54 | Przeciwciała przeciw BP 230 metoda: ELISA substrat: rekombinant |  | 48 | 48 testów
55 | profil dermatologiczny metoda: ELISA: BP180, BP230, DS1, DS3, Envoplakina, Kolagen VII |  | 240 | 12 testów
56 | Przeciwciała przeciw cytoplaźmie neutrofilów (ANCA profil: proteinaza 3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna) substrat: ludzkie granulocyty metoda: ELISA |  | 360 | 12 testów
57 | Przeciwciała przeciw ENA profil: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 metoda: ELISA |  | 7680 | 96 testów
58 | Przeciwciała przeciw cytrulinowanemu cyklicznemu peptydowi (aCCP) ilościowo metoda: ELISA substrat: syntetyczny antygen II generacji |  | 2400 | 96 testów
59 | Przeciwciała przeciw ds. DNA metoda: ELISA substrat: dsDNA kompleks z nukleosomami |  | 96 | 96 testów
60 | Cytrulinowany antygen SA metoda: ELISA |  | 96 | 48 testów
61 | przeciwciała przeciw receptorowi fosfolipazy A2 metoda: ELISA |  | 96 | 96 testów
62 | przeciwciała przeciw DFS70 metoda: ELISA substrat: rekombinowany DFS70 |  | 96 | 96 testów
63 | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu IF - metoda ELISA |  | 1056 | 96 testów
64 | Przeciwciała przeciw receptorowi acetylocholiny - metoda ELISA |  | 768 | 96 testów
65 | Zestaw kontrolnych surowic do ANA (20 typów przeciwciał) |  | 3 | 20x60 µl
66 | Zestaw kontrolnych surowic do ANCA (10 typów przeciwciał) |  | 3 | 10x60 µl
67 | kontrola dla PLA2R |  | 5 | 0.5 ml
68 | kontrola dla desmogleiny 1 |  | 5 | 0.1 ml
69 | kontrola dla desmogleiny 3 |  | 5 | 0.1 ml
70 | kontrola dla desmosomów |  | 5 | 0.25 ml
71 | kontrola dla basement membrans |  | 5 | 0.25 ml
72 | kontrola dla BP 230 |  | 5 | 0.1 ml
73 | kontrola dla BP 180 |  | 5 | 0.1 ml
74 | kontrola dla pancreas anzini (CUZD1) |  | 5 | 0.1 ml
75 | kontrola dla pancreas secretion |  | 5 | 0.1 ml
76 | kontrola dla goblet cells IgA |  | 5 | 0.1 ml
77 | kontrola dla goblet cells IgG |  | 5 | 0.1 ml
78 | kontrola dla Yo IgG |  | 10 | 0.25 ml
79 | kontrola dla Ri IgG |  | 10 | 0.1 ml
80 | kontrola dla Hu IgG |  | 10 | 0.5 ml
81 | kontrola dla mieliny IgG |  | 10 | 0.5 ml
82 | kontrola dla MAG IgG |  | 10 | 0.1 ml
83 | kontrola dla AQP4 IgG |  | 10 | 0.5 ml
84 | kontrola dla NMDA IgG |  | 10 | 0.1 ml
85 | kontrola dla GABA B IgG |  | 10 | 0.1 ml
86 | kontrola dla DPPX IgG |  | 10 | 0.1 ml
87 | kontrola dla IgLON5 IgG |  | 10 | 0.1 ml
88 | kontrola dla MOG IgG |  | 10 | 0.1 ml
89 | Uniwersalny konjugat FITC ab IgG |  | 10 | 6.0 ml
90 | Uniwersalny konjugat FITC ab IgA |  | 1 | 6.0 ml
91 | Uniwersalny konjugat FITC ab IgAGM |  | 1 | 1.5 ml
92 | Uniwersalny konjugat FITC ab IgG primate abs. |  | 2 | 1.5 ml
93 | bufor płuczący do analizatora |  | 180 | 50 ml
94 | AB adsorbent ( do mozaiki dermatologicznej) IIF |  | 40 | 5 ml
95 | SetUpClean (500 ml) |  | 30 | 500 ml
96 | płytki do rozcieńczeń 96 dołków po 2,0 ml |  | 200 | 10 sztuk
97 | Sól PBS , dla pH 7,2 na 1 l roztworu |  | 500 | 1 saszetka/1L wody
Lp | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
[8 empty] | RAZEM | 0
Dzierżawa sprzętu
Lp. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Aparat do testów IF z zestawem komputerowym i UPS (1 sztuka) | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
2. | Mikroskop fluorescencyjny (1 sztuka) | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
3. | Mikroskop fluorescencyjny z zestawem komputerowym (1 sztuka) | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
4. | Czytnik do mikropłytek (1 sztuka) | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
5. | Aparat do immunoblotów z zestawem komputerowym i UPS (1 sztuka) | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
6. | Płuczka do mikropłytek (1 sztuka) | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
7. | Utrzymanie komunikacji z LSI (analizatory z pkt. 1, 2, 3, 5 bezpośrednio podłączone do LSI) lub dzierżawa serwera pośredniczącego. | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia (podać w przypadku serwera fizycznego) |  |  |  |  | 0
Typ (podać w przypadku serwera fizycznego)
|  |  |  | Nr seryjny (podać w przypadku serwera fizycznego) | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji (podać w przypadku serwera fizycznego)
Akcesoria (podać w przypadku serwera fizycznego)
Wartość
[8 empty] | RAZEM: | 0
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| pozycja 1 |  |  | 5400 | 0.55 | 0
| pozycja 2 |  |  | 2295 | 0.55 | 0
| pozycja 3 |  |  | 2295 | 0.55 | 0
| pozycja 4 |  |  | 225 | 0.55 | 0
| pozycja 5 |  |  | 2160 | 0.55 | 0
| pozycja 6 |  |  | 225 | 0.55 | 0
| pozycja 7 (podać w przypadku serwera fizycznego) |  |  | 26280 | 0.55 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0
|  | Szacunkowa ilość wody np. destylowanej, jaką potrzebuje analizator w okresie dzierżawy (36 m-cy) [l] |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 litra wody destylowanej [zł] | Koszt zużycia wody
| pozycja 1 |  |  | 5400 | 0.3 | 0
| pozycja 5 |  |  | 2160 | 0.3 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## Część 2
| DFP.271.53.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | wielkość opakowania
1 | Gangliozydy Profil: Sulfatides, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, klasa IgG | 400 oznaczeń | 20
2 | Gangliozydy Profil: Sulfatides, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, klasa IgM | 400 oznaczeń | 20
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu |  | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
[8 empty] | RAZEM | 0

## 1b - warunki graniczne
| DFP.271.53.2020.AM |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
CZĘŚĆ 1
Tabela 1 | Warunki graniczne dla mikroskopów fluorescencyjnych (2 sztuki)
| lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
| 1 | Źródło światła – lampa LED
| 2 | Nie wymaga fazy nagrzewania źródła światła.
| 3 | Światło wzbudzające mikroskopu posiadające zawsze tę samą intensywność przez cały okres ważności lampy
| 4 | Brak powstawania szkodliwego promieniowania UV.
| 5 | Żywotność lampy minimum 14000 godzin
| 6 | Sygnalizacja akustyczna zakończenia żywotności źródła światła
| 7 | Możliwość podłączenia kamery.
| 8 | Możliwość krótkiego wyłączania mikroskopu bez zmiany intensywności
| 9 | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi kamery mikroskopowej i programu laboratoryjnego
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Tabela 2 | CZYTNIK MIKROPŁYTEK – warunki graniczne
| l.p. | Parametry czytnika – wymagania odcinające | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
| 1 | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym
| 2 | Zakres długości fali min. 400 – 800 nm
| 3 | Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD
| 4 | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych)
| 5 | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali.
| 6 | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną
| 7 | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V.
| 8 | Dokładność odczytu min. +/-1,0%
| 9 | Powtarzalność min. +/-0,5%
| 10 | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620, 595, 560 nm
| 11 | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek.
| 12 | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera RS232 lub USB
| 13 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą
| 14 | Źródło światła - lampa LED
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
OPROGRAMOWANIE DO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK
| l.p. | Parametry oprogramowania | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
| 1 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 7, 8, 10 lub równoważny
| 2 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim
| 3 | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony
| 4 | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w naszym laboratorium – podczas instalacji urządzenia
| 5 | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne
| 6 | Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek.
| 7 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów.
| 8 | Wbudowany kreator wydruków
| 9 | Wbudowane funkcje statystyczne
| 10 | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów)
| 11 | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS
| 12 | System kreatorów protokołów badań przesiewowych
| 13 | Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu
| 14 | Możliwość zapamiętywania krzywych standardowych do późniejszego użytku (odczytu).
| 15 | Możliwość instalacji i pracy na innych komputerach w pełnej funkcjonalnie wersji.
| 16 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Tabela 3 | Urządzenie (aparat) do oznaczania immunoblotów oraz zapisu wyników - Warunki graniczne.
| lp | Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
| 1. | W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie
| 2. | zintegrowany czytnik kodów kreskowych
| 3. | przepustowość: do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji
| 4. | możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych, zakaźnych oraz do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu,
| 5. | ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połącznia z LIS (import i eksport list roboczych)
| 6. | obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego połączony przez port USB
| 7. | min. 40 pozycji na próbki badane
| 8. | mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości
| 9. | Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa)
| 10. | Objętość pipetowania reagentów 0,1-5 ml co 0,1 ml
| 11. | Objętość pipetowania próbek 15-200 ul (najmniejsza objętość pipetowania 1 ul)
| 12. | Rozwiązanie systemowe (1-litrowe butelki z kontrolą poziomu oraz alarmem)
| 13. | Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń
| 14. | Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 490 dpi
| 15. | ocena w normalnych warunkach oświetleniowych
| 16. | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska
| 17. | Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi
| 18. | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi analizatora immunoblotów
* Niespełnienie warunków powoduje odrzucenie oferty.
Tabela 4 | Wykaz sprzętu komputerowego przewidzianych do dzierżawy wraz z wymogami do przetargu dla Pracowni Cytoimmunologii ZDBiM SU Skawińska 8
| miejsce instalacji | wymagany sprzęt | wymagane parametry
| mikroskop | zestaw komputerowy + kamera mikroskopowa | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi kamery mikroskopowej i programu laboratoryjnego (opisanego w tabeli 4)
| analizator IIF | zestaw komputerowy i z UPS | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi analizatora IF
| analizator testów immunoblot | zestaw komputerowy i z UPS | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi analizatora immunoblotów
| serwer fizyczny pośredniczący w komunikacji z LSI (w przypadku zastosowania) | serwer z UPS | Serwer dedykowany przez Wykonawcę do obsługi komunikacji pomiedzy aparatami a LSI.
Pod pojęciem zestaw komputerowy rozumie się komputer z monitorem, myszką i klawiaturą z odpowiedni kablami umożliwiającymi pracę.
Większość z komputerów stanowi integralne wyposażenie urządzeń i trudno nam narzucać parametry, bo może to utrudnić lub uniemożliwić ich działanie. Firma dostarczająca sprzęt jest zobowiązana do zapewnienia prawidłowej pracy wszystkich urządzeń oraz, o ile to konieczne ich współpracę z systemem LSI Centrum firmy Marcel
Tabela 5 | Wykaz parametrów granicznych dla aparatu do wykonywania testów IIF
| opis | parametry do spełnienia | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
| System | 96 próbek pacjentów
96 miejsc do rozcieńczeń (screening)
96 miejsc do rozcieńczeń (miano)
maksymalnie 20 szkiełek mikroskopowych(zależne od konfiguracji aparatu)
12 kontroli
8 odczynników
4 bufory do rozcieńczeń
| Akcesoria | 6 raków na surowice (każdy na 16 pozycji)
2 pojemniki na bufory płuczące 2L i 4L
1 pojemnik na odpady 10L
1 pojemnik na „System Liquid” 5L
stacja robocza na płyny systemowe
Jednostka pipetująca
| Igła | 1 igła ( powlekana ceramicznie)
| Wykrywanie poziomu cieczy | czułość 200 ul
| Wykrywanie skrzepów | tak
| Pojemność igły | 5-1000 ul ze skokiem co 1 ul
| Precyzja | CV<1% przy pojemności powyżej 20 ul
Jednostka płucząca
| Metoda | Zalewana wanienka na 5 szkiełek mikroskopowych
| Głowica | 8-kanałowa głowica płucząca
Oprogramowanie
| Liczba zapisanych testów | Nielimitowana
| Liczba kroków w teście | Nielimitowana
| Czas trwania etapu inkubacji | 1-1000 minut ze skokiem co 1 minutę
| Łączenie testów w liście roboczej | Do 20 na 1 listę roboczą
| Rozcieńczenia | Do 13 dowolnie zdefiniowanych rozcieńczeń na 1 test
| Etapy | Rozcieńczanie i nakładanie
Inkubacja
Płukanie
Pipetowanie
Różne akcesoria
| Skaner Barcode | CCD kamera (półautomatyczna)
| Pompa | Wysoko-precyzyjna mikropompa
| Akcesoria opcjonalne | Pokrywka na raki ze szkiełkami mikroskopowymi
Płyta grzejna
Wytrząsarka
Czytnik ELISA
| Komputer oraz system | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi analizatora IF
| Rok Produkcji | Aparat fabrycznie nowy rok 2019 lub 2020
* Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Tabela 6 | WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH DOT. DZIERŻAWY APARATÓW z PKT. 1, 2, 3, 5
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)
| 1 | Dwustronna komunikacja aparatów (pkt. 1, 2, 3, 5) z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Marcel S.A., LSI Centrum | Parametr wymagany
a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku.
b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy aparatami (pkt. 1, 2, 3, 5) a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany
| 3 | Dostarczone aparaty (pkt. 1, 2, 3, 5) podłączone do laboratoryjnego systemu informatycznego LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany
| 5 | Przeszkolenie pracowników Działu IT w zakresie podłaczenie aparatów i/lub utrzymania serwera pośredniczącego oraz komunikacji (wymiany danych) z LSI. | Parametr wymagany
| 6 | Dostarczenie niezbędnych licencji koniecznych do pełnego wdrożenia, w tym 3 licencje na stanowiska robocze + 1 licencja na stanowisko techniczne dla Działu Informatyki. | Parametr wymagany
| 7 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami. | Parametr niewymagany (podać) | TAK/NIE
(zaznaczyć odpowiednie)
| 8 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej w zakresie podłaczenia aparatów oraz komunikacji (wymiany danych) z LSI, w terminie obowiązywania umowy, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany
a) usuwania błędów;
b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;
c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;
d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
e) nadzór nad interfejsem wymiany danych (integracja z LSI) po stronie Systemu Wykonawcy.
| 9 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego obsługa serwisowa systemu middleware w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany
a) Podział błędów na kategorie
a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie;
b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie;
c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę;
b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h
b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h
c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
| 10 | Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu middleware poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu: | Parametr niewymagany (podać)
|  | a. procesów bazy danych; |  | TAK/NIE
|  | b. procesów systemu operacyjnego; |  | (zaznaczyć odpowiednie)
c. procesów zasobów sprzętowych;
| 11 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. Systemu middleware | Parametr wymagany
| 12 | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | Parametr niewymagany (podać) | TAK/NIE
(zaznaczyć odpowiednie)
Tabela 7 | AUTOMATYCZNA PŁUCZKA MIKROPŁYTEK Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA - warunki graniczne
| l.p. | Funkcja / Parametry | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
| 1 | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania
| 2 | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów
| 3 | Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania , odsysania, wytrząsania
| 4 | Programowany zakres dozowania min.50 do 2000 ul
| 5 | Praca z różnymi typami płytek ( płaskodenne, okrągło denne typu V ) z programowaniem parametrów płytek
| 6 | Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek
| 7 | Programowanie szybkości dozowania i zasysania
| 8 | Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0 s do 10 s i namaczania 0,0 – 1000 s
| 9 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem
| 10 | Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową
| 11 | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym ( z programowanym czasem )
| 12 | Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki
| 13 | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami ( brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych )
| 14 | Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę
| 15 | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące
| 16 | Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC
| 17 | Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia
| 18 | Instrukcja w języku polskim – przy instalacji urządzenia
* Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty
Tabela 8 | Graniczne wymagania dot. jakości technik pracy ( immunofluorescencji pośredniej (IIF), blot, ELISA) i jakości odczynników do badań z autoagresji
| Lp. | Nazwa parametru | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
I Jakość technik – IIF, Blot, ELISA:
| 1. | Możliwość szkoleń specjalistycznych | Tak
z zakresu zaawansowanych technik cytoimmunochemicznych.
II Jakość technik – IIF, :
| 1 | Możliwość równoczesnego startu dla wszystkich próbek. | Tak
| 2. | Pipetowanie na neutralną matrycę zamiast na substrat. | Tak
| 3. | Możliwość równoczesnego oznaczania przeciwciał wobec kilku substratów w jednym dołku-technika mozaikowa. | Tak
III Jakość techniki ELISA:
| 1. | Odczynniki gotowe do oznaczania. | Tak
| 2 | Możliwość dzielenia płytki na kilka oznaczeń wykonywanych w różnych dniach. | Tak
| 3. | Możliwość ( w razie konieczności) przechodzenia od testu ilościowego do jakościowego – jeden ze standardów ma mieć wartość punktu odcięcia. | Tak
| 4. | Odczynniki barwne
IV Jakość odczynników – techniki IIF, Blot:
| 1. | Elastyczność w wielkościach opakowań – dolna granica: | Tak
3 próbki /szkiełko dla testów IIF.
| 2. | Kontrola wewnętrzna testu. | Tak
| 3. | Zapewnienie identycznych warunków inkubacji dla wszystkich próbek. | Tak
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Za równoważny względem systemu operacyjnego MS Windows zostanie uznany system posiadający poniższe funkcjonalności : 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym Polskim i Angielskim, 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego. 7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika. 8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 20. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 21. Obsługa standardu NFC (near field communication), 22. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych, wbudowane w system narzędzia tj: a. narrator, b. narzędzie powiększające ekran tzw. Lupa, c. klawiatura ekranowa, d. możliwość powiększenia wskaźnika myszy. 23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 25. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 26. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 27. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 28. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 29. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 30. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 31. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 32. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 33. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 34. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 35. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 36. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 37. Udostępnianie modemu, 38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 39. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 40. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 41. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 42. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 43. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 45. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 46. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 47. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 48. Pełna Integracja z systemem InfoMedica (producent: Asseco Medical Management Solutions) oraz AMMS (Asseco Medical Management Solutions) – oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego. 49. Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego). 50. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.
CZĘŚĆ 2
Warunki graniczne dla zestawu do oznaczania przeciwciał gangliozydowych
l.p. | Parametry | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Gangliozydy Profil: Sulfatides, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, klasa IgG
2 | Gangliozydy Profil: Sulfatides, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, klasa IgM
3 | Możliwość oznaczania przeciwciał gangliozydowych w materiałach: surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy
4 | Oznaczenie przeciwciał gangliozydowych w klasie IgG i IgM z jednego zestawu
5 | Możliwość cyfrowej analizy wyników
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty