## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.174.2018.KB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów endoskopowych i chirurgicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
cześć 14
część 15
część 16
część 17
część 18
część 19
część 20
część 21
część 22
część 23
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania zamawianej ilości produktów, jednak nie dłużej niż przez 24 miesięce od dnia zawarcia umowy.
3. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku
9. | Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 1
załącznik nr 1a do specyfikacji
| DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700 mm; długość noska 3 mm i 7 mm; długość cięciwy 20-30 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5 Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm) | 40 | szt.
2 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; dzięki specjalnym nacięciom na osłonie, końcówka narzędzia zgina się pod kątem 90 stopni po napięciu cięciwy tnącej; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1950 mm; długość noska 2 mm; długość cięciwy 15 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,4Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm) | 40 | szt.
3 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu | 5 | szt.
4 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'',0,035" długość robocza 2700 mm i 4500 mm, giętka zagięta, prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm-70 mm zielony znacznik, 80 mm-90 mm znacznik spiralny, 90 mm-420 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe | 80 | szt.
5 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, gotowy do użytku | 65 | szt.
6 | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, gotowy do użytku | 30 | szt.
7 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm, 15 mm, 18 mm, 20,0 mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej i poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7-3,1 mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7Fr); długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność balonu 3,4-5,6 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8-3,2 mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy | 20 | szt.
8 | Uchwyt do litotryptora mechanicznego | 8 | szt.
9 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm; średnica koszyka 26 mm i 30 mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie | 7 | szt.
10 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny | 5 | szt.
11 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm | 20 | szt.
12 | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; końcówka standardowa; średnica platynowej końcówki dystalnej 4 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm | 20 | szt.
13 | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony krótkim zwężeniem z szerokim otworem dystalnym; średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm | 20 | szt.
14 | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony zaokrągloną końcówką z krzyżowym nacięciem; średnica platynowej końcówki dystalnej 2,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm | 20 | szt.
15 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulką (wielorazowego użytku), do prowadnicy 0,035", długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 5 | szt.
16 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40-100 mm; średnica 8 mm i 10mm; średnica kołnierza 11.5-13,5 mm; aplikator o długości 180 cm i średnicy 8 Fr (2,66 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej; proteza usuwalna; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | 40 | szt.
17 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość , długość całkowita 40-120 mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5 mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy | 70 | szt.
18 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 12 złotych znaczników radiologicznych: 4 na kołnierzach i 4 na środku protezy, długość całkowita 40-120 mm, średnica 6mm i 8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,0 mm/5.9 Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025" | 20 | szt.
19 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku; pokrywana silikonem na zewnątrz i wewnątrz dla łatwiejszego usunięcia, długość całkowita 80-120 mm, średnica 22 mm, średnica kołnierzy 28 mm; długość aplikatora 70 cm, średnica 8 mm/24 Fr; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na środku protezy; posiada 2 lassa do repozycjonowania; kompatybilne z prowadnicą 0.035" | 25 | szt.
20 | Proteza samorozprężalna, przełykowa; długość całkowita 110-170 mm; średnica protezy 28 mm, średnica kołnierzy 34 mm; pokryta silikonem na całej długości, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lasso; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24Fr | 10 | szt.
21 | Proteza samorozprężalna przełykowa wykonana z nitinolu; w całości powlekana silikonem; środkowa część z dodatkową powłoką silikonową w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginaniu protezy; do terapii po rękawowej resekcji żołądka; długość całkowita protezy 180-240 mm; średnica protezy 32-28-28; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8 mm/24 Fr; 2 lasso; 12 znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku | 10 | szt.
22 | Litotryptor awaryjny mechaniczny (wielorazowego użytku), zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych, do koszyków. | 4 | szt.
23 | Osłona metalowa (zwojowa) do litotryptora awaryjny (wielorazowego użytku) - 1 szt., całkowita długość narzędzia 90 cm | 10 | szt.
24 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm; 8,5-9,5-10,5 mm, 11-12-13 mm, 13,5-14,5-15,5 mm, 16-17-18 mm, 18,19-20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55-65 mm; długość prowadnika 2400 mm; min. średnica kanału roboczego 2,8 mm; nie zawiera lateksu | 20 | szt.
25 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych ; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm. | 4 | szt.
26 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4-8mm, długość balonu 20-40 mm; do prowadnicy 0,035 mm | 8 | szt.
27 | Szczypce chwytające wielorazowego użytku (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 6,9 mm; maksymalna średnica cześci wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6 mm; długość robocza narzędzia 1800 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 12 | szt.
28 | Papillotomy jednokanałowe (typu "Push") ze stabilizatorem i znacznikami (wielorazowego użytku) - cięciwa 15-20 mm, nosek 6 mm - zwężany; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; zestaw: 2 papillotomy | 2 | szt.
29 | Rękojeść do papillotomów (wielorazowego użytku) | 2 | szt.
30 | Narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm, dł. narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 10 | szt.
31 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy, długość ramion klipsa 6 mm, 7,5 mm, 9 mm, kąt rozwarcia ramion 90 stopni, 135 stopni, 40 sztuk w opakowaniu | 10 | op.
32 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300 mm; długość ramienia klipsa 10 mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11 mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; specjalny stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem | 10 | op.
33 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | 50 | szt.
34 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 mm i 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzenej do endoskopu 2,45 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 300 | szt.
35 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10 mm; 15 mm,25 mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 200 | szt.
36 | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | 100 | szt.
37 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10 mm;15 mm,25 mm średnica drutu 0,3 mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach | 100 | szt.
38 | Jednorazowa igła iniekcyjna gastroskopowa do obstrzykiwania i hemostazy; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650 mm; długość igły 5 mm, średnica igły 23 G; kąt ścięcia ostrza igły 14 stopni optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 70 | szt.
39 | Jednorazowa igła iniekcyjna kolonoskopowa do obstrzykiwania i hemostazy; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300 mm; długość igły 5 mm, średnica igły 23 G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 70 | szt.
40 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm | 5 | szt.
41 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 5 | szt.
42 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 5 | szt.
43 | Indygokarmin - 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce. | 5 | szt.
44 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg | 5 | szt.
45 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg | 8 | szt.
46 | Port do podłączeń z korkiem do butelki; rurki wykonane z PCV, nakrętka z polipropylenu; złącze luer do przyłączania narzędzia; do stosowania dla jednego pacjenta; pakowane sterylnie | 10 | szt.
47 | Port do podłączeń ze szpikulcem; wykonane z PCV, szpikulec (trzpień) wykonany z ABS (acrylonitrile butadiene styrene); złącze luer do przyłączania narzędzia; do stosowania dla jednego pacjenta; pakowane sterylnie | 10 | szt.
48 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, dopasowane do posiadanych endoskopów | 30 | szt.
49 | Osłona metalowa, zwojowa (zewnętrzna) kosza litotryptora mechanicznego BML-3Q (wielorazowego użytku) - całkowita długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm | 8 | szt.
50 | Osłona teflonowa (wewnętrzna) kosza litotryptora mechanicznego BML-3Q (wielorazowego użytku) - całkowita długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm | 8 | szt.
51 | Kosz (do zestawu typu BML-3Q) do mechanicznej litotrypsji, średnica rozłożonych ramion 30 mm, możliwość podawania kontrastu (jednorazowego użytku) - minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm | 8 | szt.
52 | Jednorazowy nóż z balonem do sfinkteroplastyki; zakres średnic balonu 12 -15 -18 mm; długość balonu 40 mm; długość cięciwy tnącej: 20 mm; końcówka dystalna o dł. 7 mm; balon o zaokrąglonych końcach, wykonany z przeźroczystego materiału; znacznik endoskopowy na środku balonu; znaczniki radiologiczne na balonie i sfinkterotomie; kanał “C-channel” i konstrukcja wprowadzania po prowadnicy w części dystalnej; wyodrębniony kanał dla prowadnika, cięciwy tnącej i do podania kontrastu; pokrycie CleverCut; długość robocza: 1950 mm; do stosowania z MAJ-1740 Jednorazowym narzędziem do napełniania poszerzadeł balonowych EZDilate; kompatybilny z endoskopem TJF-160/180 | 1 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 2
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Papillotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku (360 st.), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia; niezależne kanały do prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nosek 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej: 4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr (do wyboru), przeznaczony do współpracy z prowadnikami 450cm i średnicy prowadnika odpowiednio .025´i . 035” | 100 | szt.
2 | Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach: średnica katateru 7 - 6 Fr, długość 200 cm, średnica balonu 9 -12 mm, 12-15mm, 15-18 mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, prowadnik - .035", w zestawie jedna skalibrowana strzykawka | 40 | szt.
3 | Papillotom igłowy - trójkanałowy z możliwością regulacji dlugości igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr, posiada marker endoskopowy i RTG na końcówce dystalnej, zalecany prowadnik 0,035" | 10 | szt.
4 | Urządzenie wielorazowego użytku do obsługi balonów do poszerzania zwężeń oraz współpracujące z koszykiem z funkcją litotrypsji | 2 | szt.
5 | Koszyki do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, jednorazowe z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, koszyk w stalowym pancerzu, kształt trapeziodalny czterodrutowy, kompatybilny z kanałem endoskopu o śr. 3,2 mm rozmiary kosza: 1.5 cmx3 cm, 2 cmx4 cm, 2.5 cmx5 cm, 3 cmx6 cm, współpracuje z prowadnikiem .035mm z możliwością podawania kontrastu | 15 | szt.
6 | Balony średniociśnieniowe z prowadnikiem w komplecie do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita i kanału brodawki Vatera o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowe, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5.5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm i 240 cm , cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm. | 15 | szt.
7 | Strzykawki 60 ml z manometrem jednorazowego użytku | 15 | szt.
8 | Zestaw do przezskórnej gastrostostomii (PEG) o średnicy 8 mm (24 F) w wersji typu "pull", wykonane z wysokiej jakości silikonu, z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne bez konieczności wykonywania endoskopii, zawierający dwie zewnętrzne nasadki - okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze typu Y, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu "C" dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu. Zestaw spakowany i gotowy do użycia na dwóch sterylnych tacach. Zestaw zawiera przynajmniej: jednorazowe obłożenie z otworem, jednorazowy skalpel zamocowany na rękojeści, pętlę do przeciągania drutu przez kanał roboczy endoskopu, drut do wprowadzenia drenu PEG, prowadnik, 4 szt. gazików o wymiarach 10x10 cm, nożyczki, zakrzywiony pean, 4 szt. gazików o wymiarach 5x5 cm, z otworem, igła z mandrynem | 20 | szt.
9 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą i zagiętą, dostępne rozmiary: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 28 Fr. Zestaw zawiera dren prosty lub zagięty zakończony niskoprofilowym balonem, strzykawkę 6 ml, komplet gazików 10x10 cm, żel do ułatwienia wprowadzenia | 10 | szt.
10 | Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku w komplecie z prowadnikiem (do wyboru trzy różne prowadniki zawierające wolfram), jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nos 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej do wyboru: 3,9 Fr, 4,4 Fr, mechanizm pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku o 360 st., rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, przeznaczony do współpracy z prowadnikami 450 cm i średnicy prowadnika odpowiednio .025" i . 035” | 50 | szt.
11 | Cienkościenne protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; z otworami drenującymi rozmieszczonymi co 5 mm na całej długości, o średnicy: 3 -5 Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, prosta z proksymalnymi zaczepami, dostępne długości: od 5 do 13 cm (co 1 cm) | 30 | zest.
12 | Zestawy do wprowadzania protez trzustkowych dla protez 3 Fr, 4 i 5 Fr | 10 | szt.
13 | Balony do poszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowe, długość cewnika 180 cm, średnica 5,8 Fr, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu 2 cm i 4 cm, średnica balonu 4, 6, 8,10 mm (do wyboru), współpracuje z prowadnikiem .035”o dł. 260 oraz 450 cm | 20 | szt.
14 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą w rękojeści; Zestaw fabrycznie zmontowany; zawiera: protezę cienkościenną zgiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku (do wyboru przez zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania według potrzeb) zespoloną nicią z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył oraz cewnik prowadzący i cewnik popychający z markerem RTG; wymagane długości protez: 5,7, 9, 12, 15,18cm i średnice: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr; zestaw współpracuje z prowadnikiem 0,035' o długości 260cm i 450 cm | 90 | szt.
15 | Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza, wykonane z nitinolu- uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywane o średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 60, 80, 100, 120 mm, wyposażone w profilowane ucho do usuwania, z cewnikiem wprowadzającym długości 180 cm i średnicy 8,5 i 9 Fr, współpracującym z prowadnicą .035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści | 5 | zest.
16 | Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych wykonane z chromowo-niklowego stopu stali szlachetnej, pokrycie tworzywem zapewniającym dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG, dostępność w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany powinien w części roboczej posiadać pokrycie zapobiegające wrastaniu tkanek do jego wnętrza oraz posiadać oba końce niepokryte), wymagana średnica stentu 10 mm, długość stentów: stent krótki dł.4 cm, stent standard dł.6 cm +/- 1 cm, stent długi min. 8 cm, zamontowany na zestawie wprowadzającym o śred. max 8 Fr, z możliwością otwierania/zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania (wymagane jest by stent mógł zostać rozprężony do min.75% jego długości a następnie złożony do pozycji wyjściowej, zestaw wprowadzający powienien poisadać markery RTG pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu | 60 | szt.
17 | Prowadniki endoskopowe: dostępne średnice: 0.025’, 0.035” i 0.038”; dostępne długości prowadników: 260 i 450 cm; sztywność: standardowa i usztywniona; z hydrofilną końcówką roboczą zawierająca wolfram o długości 5 i 10 cm, widoczną w RTG; dostępne końcówki: prosta i zagięta; rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania; prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi; izolowany elektrycznie; dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia | 400 | szt.
18 | Pętle do polipektomii w obrębie przewodu pokarmowego, owalne, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności; długość robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnice owalnej pętli 13 mm, 27 mm, 30 mm, rękojeść skalowana umożliwiająca podłączenie kabla do monopolarnej koagulacji | 150 | szt.
19 | Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, kształt okrągły, dł. robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnica otwartej pętli: 10, 15, 20, 25, 33 mm | 150 | szt.
20 | Siatka z poliestru do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia o wymiarach 30 mm x 55 mm, średnica osłonki 2,5 mm, długość narzędzia 230 cm, rękojeść skalowana 10, 20, 30, która umożliwia dostosowanie wielkości siatki do potrzeb, minimalna średnica kanału endoskopu 2,8 mm | 150 | szt.
21 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.2mm, 2.4mm i 2.8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych z podwójnymi okienkami każda łyżeczka (okrągłe i elipsoidalne oraz duże pogłębione), koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, średnica kanału roboczego 2,8 mm i 3,2 mm | 1000 | szt.
22 | Pułapka na polipy 4 komorowa z wyciaganymi komorami | 250 | szt.
23 | Komplet szczotek do mycia endoskopów (po obu stronach szczotka kanałowa w zakresie 2,0-4,2 mm plus oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do zaworow); dł kateteru 240 cm, śr. kateteru 1.65 mm; dł. szczoteczki kanałowej 13 mm, średnica szczotki kanalowej 5 mm; dł. całkowita szczotki gniazdowej 14,5 cm, śr. szczotki gniazdowej 5/10 mm, dł. szczotki gniazdowej 35/40 mm | 1000 | szt.
24 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), retencja 8 tygodni, dostępne w długościach 155 cm i 235 cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8 mm | 20 | szt.
25 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm | 40 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 3
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. Zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, posiada podwójny system znaczników w postaci: numeracji od 1 do 25 cm, jak również znaczników co 5 cm od końca dystalnego system Mark V, dostępna w rozmiarze 0,025 i 0,035 końcówka prosta lub zagięta | 50 | szt.
2 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowy śr. 7Fr z końcowką zwężoną do 5 Fr, nos zaokrąglony w technologii DOMETIP, cięciwa pleciona lub monofilamentna dł. 20, 25 i 30 mm , na prowadnicy 0.035 | 25 | szt.
3 | Sfinkterotom używany do endoskopowej kaniulacji przy małych i trudnych dostępach do przewodów żółciowych i trzustkowych oraz do sfinkterotomii. Zagięta, cieniodajna, końcówka zaokrąglona w technologii DomeTip ułatwiająca optymalne ułożenie do cięcia. Współpracy z prowadnicą o średnicach 0,021”. Długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 5,5 Fr, minimalny kanał roboczy 2,8 mm | 10 | szt.
4 | Sfinkterotom używany do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych oraz do sfinkterotomii. Zagięta, cieniodajna, obrotowa końcówka zaokrąglona w technologii DomeTip ułatwiająca optymalne ułożenie do cięcia. Rozdzieralny kanał dla prowadnika uszczelniający się po rozerwaniu, umożliwiając dalsze podawanie kontrastu lub przepłukiwanie. Możliwość współpracy zarówno z ultrakrótkim prowadnikiem jak i prowadnikiem o standardowej długości o średnicach 0,021” oraz 0,035”. Długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 7 Fr, minimalny kanał roboczy 3,2 mm | 10 | szt.
5 | Sfinkterotom igłowy do precutingu trójkanałowy, cewnik 7FR, 4 mm dł. drutu tnącego, na prowadnik 0,35; minimalny kanał roboczy 2,8 mm | 10
6 | Koszyk z miękkiego multifilamentowego drutu. Stosowany do endoskopowego usuwania kamieni żółciowych oraz ciał obcych z dróg żółciowych. Miękki multifilament z pamięcią kształtu, dostarczany jałowy. Przeznaczony do wielorazowego użytku. Obrotowa rączka pin-vise wspomagająca chwytanie złogów. Rozmiar koszulki 7 Fr, długość 220 cm, wielorazowego użytku | 10 | szt.
7 | Koszyk wielorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych twardy śr. 7 Fr, dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2x4 lub 3x6 cm | 10 | szt.
8 | Stopniowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona sr.5-7-8 Fr i 5-7-10 Fr dl.200 cm akceptujące prowadnik 0.035 | 10 | szt.
9 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 16 mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem | 100 | szt.
10 | Balon dwukanałowy do usuwania kamieni z dróg żółciowych 8,5, 12 lub 15 mm średnicy po napełnieniu, akceptujący prowadnicę 0,035'', cewnik 6.8 Fr., dł. 200 cm | 20 | szt.
11 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122 cm, nasadka OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze 8,6 mm-9,2 mm, 9,5 mm-11,5 mm, 9,5 mm-13 mm, 11 mm-14 mm | 40 | szt.
12 | Koszyk pułapka do usuwania polipów po polipektomii wielorazowego użytku, wykonany z twardego monofilamentowego drutu. Rozmiar cewnika 7 Fr, długość 240 cm, rozmiary koszy 2x4 lub 3x6, do kanału roboczego 2,8 mm | 20 | szt.
13 | Mini koszyczek stosowany do endoskopowego usuwania stentów żółciowo/trzustkowych lub ciał obcych. Koszyczek skonstruowany jest z drutu monofilamentowego. Dostarczany jest sterylny. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rozmiar koszulki 5 Fr. Długość 200 cm, rozmiar koszyczka 5 mmx1,3 cm, obrotowa rękojeść, minimalny kanał dostępowy 2 mm | 10 | szt.
14 | Urządzenie stosowane do usuwania stentów z dróg żółciowych i trzustkowych, przy użyciu prowadnika. Sprzęt dostarczany jest sterylny i przeznaczony do jednorazowego użytku. Do usuwania stentów o rozmiarach: 5,7,8.5,10,11,5, do prowadników 0.021", 0.035", minimalny kanał dostępowy 2,8 do 4,2 mm | 8 | szt.
15 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr, wykonany z elastycznego silikonu, z możliwością usunięcia zestawu bez konieczności wykonywania endoskopii, elementy zestawu zapakowane na tackach w kolejności użycia. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików, nożyczki i pean, adaptery do odżywiania i podawania leków, klamra do zamknięcia drenu, plastikowy pierścień mocujący; zestawy pakowane pojedynczo, sterylne | 10 | szt.
16 | Balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego, doprężające się do trzech średnic, cewnik 8 Fr dł. 240 cm, dł. balonu 5,5 cm, przeładowany prowadnicą 0,035 dł. 300 cm, wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 mm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm | 10 | szt.
17 | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Srednica stentu częściowo pokrywanego 8,10 mm i dł. 6,8 cm ( dla średnicy 8 mm) i 4,6,8 cm ( dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwiajacy rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany polożenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrole stopnia uwolnienia stenu i pozwalające uchwycić próg rozprężenia | 5 | szt.
18 | Stent samorozpreżalny do dróg żółciowych nitinolowy zakładany przezskórnie, wykrawany laserowo z walca przez co nie ulega skracaniu, zestaw wprowadzający 40 cm cewnik 6 Fr, wymagane średnice 8, 9, 10 mm, dł. 4, 6, 8 cm, po prowadnicy 0,035 | 5 | szt.
19 | Przezskórny zestaw dostępowy w skład którego wchodzą igła 22 G długości 15 cm, prowadnik 0,018 dług 60 cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z cieniodajną opaską | 10 | szt.
20 | Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoka hydrofilną i opaską dł. 40 cm, śr. 8,5, 10,2, 12 Fr | 10 | szt.
21 | Cewnik do drenażu z powłoką hydrofilną dł. 25 cm, 5 bocznych portów, mechanizm blokujący typu Mac-Loc, śr. 7, 8,5, 10,2, 12 Fr | 10 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 4
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kołowrotek umożliwiający założenie zestawów do opaskowania żylaków przełyku dostosowany do posiadanych w pracowni gastroskopów | 5 | szt.
2 | Wkłady uzupełniające do zestawów do opaskowania żylaków przełyku, składające się z przezroczystej nasadki tworzywa sztucznego dostosowanej do nałożenia na posiadane przez pracownie gastroskopy (GIF-1 T160, GIF-165, GIF-1T140) zaopatrzone w co najmniej 5 gumek do opaskowania żylaków, system umożliwiający ich zwalnianie poprzez przeprowadzenie go przez kanał roboczy endoskopu o średnicy 2,3 mm i umocowanie na zewnętrznym kołowrotku. W opakowaniu jedna sztuka (zaopatrzona w 5 gumek) | 20 | op.
3 | Papilotom wielorazowego użytku dł. 2300 mm, śr. 2,3 mm, dł. noska 5 mm, dł. cięciwy 30 mm | 20 | szt.
4 | Kleszczyki do pobierania wycinków wielorazowego użytku, łyżka owalna, wydłużona, z okienkiem do pobierania dużych wycinków, dł. 230 cm, śr. 2,3 mm | 20 | szt.
5 | Kleszczyki do pobierania wycinków wielorazowego użytku, łyżka owalna, wydłużona, z okienkiem do pobierania dużych wycinków, dł. 180 cm, śr. 2,3 mm | 10 | szt.
6 | Pętla do polipektomii wielorazowego użytku w osłonie teflonowej o śr. 20 mm, dł. 2300 mm, śr. 2,3 mm, kształt heksagonalny, kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego rączkami firmy Pol-Med | 20 | szt.
7 | Pętla do polipektomii wielorazowego użytku w osłonie teflonowej o śr. 10, 15, 20mm, dł. 1200- 2300 mm, śr. 1,8 mm, kształt heksagonalny, kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego rączkami firmy Pol-Med | 20 | szt.
8 | Rączka do pętli kompatybilna z posiadanymi pętlami Pol-Med. | 20 | szt.
9 | Kleszczyki biopsyjne łyżka owalna z zazębieniem typu ząb szczura, uchylne, do biopsji stycznej, dł. 2300 mm, śr. 2,3 mm | 10 | zest.
10 | Chwytak do protez typu ząb 2x1, dł. 230cm, śr. 2,3 mm, wielorazowy | 5 | szt.
11 | Koszyczki Dormia wielorazowe, do usuwania z przewodu pokarmowego kamieni, złogów i ciał obcych. Wykonane z nitinolu 4 lub 8-drutowe. Uchwyt umożliwiajacy pracę jedną reką, rozbieralny. Średnica tubusu 1,8-2,3 mm. Średnica koszyka 10-40 mm. Długość robocza 1600-2100 mm. Biokompatybilne. Odporne na dzilanie substancji chemicznych zawartych w wydzielinach fizjologicznych. Odporne na sterylizacje parową, gazową i plazmową | 70 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 5
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Sonda do argonizacji w obrębie przewodu pokarmowego o średnicy 2.3 mm, długość 2200 cm, przyłącz typu A, współpracująca z posiadanymi przez pracownie diatermiami Erbe serii VIO oraz Erbe ICC | 20 | szt.
2 | Sonda do argonizacji w obrębie przewodu pokarmowego o średnicy 2.3 mm, długość 2200 cm, przyłącz typu SW, współpracująca z posiadanymi przez pracownie diatermiami Erbe serii VIO oraz Erbe ICC | 20 | szt.
3 | Elektroda neutralna, silikonowa, 295 x 175 mm, niedzielona, powierzchnia 500 cm2, z kablem o długości 40 cm, z gniazdem do podłączenia EKG ø 4 mm z 2 pasami gumowymi do mocowania elektrody | 20 | szt.
4 | Kabel do elektrody neutralnej silikonowej z wtykiem do gniazda Erbe, dł. 4 m | 15 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 6
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonana z silikonu, do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego, wymiary otwory głównego 22 mmx27 mm wykonany z polipropylenu, 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie, nie zawiera lateksu | 50 | op.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 7
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, 10 ampułek po 5 ml w opakowaniu, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego | 4 | op.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 8
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 8 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Sonda bipolarna typu widelec prosty (dł. robocza 4,5cm, dł. całkowita 15 cm, przewód 3 m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy | 300 | szt.
2 | Elektroda powierzchniowa 4-kanałowa naklejana spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną w rozmiarach od 7 do 9 mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 37x37 mm, obejmująca cały obwód (360 stopni) rurki. W komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna. Produkt jednorazowy, sterylny | 300 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 9
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 9 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty długości 40-42 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Rozmiary staplera: 25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm | 50 | szt.
2 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej | 10 | szt.
3 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki | 30 | szt.
4 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej | 10 | szt.
5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki | 30 | szt.
6 | Trokar optyczny długości 15 cm ze żłobieniem oraz średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, z trójpozycyjnym zaworem gazowym, wraz z separatorem z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację bez konieczności usuwania separatora z trokaru | 20 | szt.
7 | Trokar optyczny długości 10 cm ze żłobieniem oraz średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, z trójpozycyjnym zaworem gazowym, wraz z separatorem z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację bez konieczności usuwania separatpora z trokaru | 130 | szt.
8 | Gelpoint path 5,5 cm czyli platforma dostępu transanalnego zawierająca obturator, 4 samofiksujące kaniule, kanał dostępu z wprowadzaczem i nakładkę żelową | 30 | szt.
9 | Worek półautomatyczny samorozprężalny, wykonany z materiału odpornego na rozerwanie nylon ripstop, rozmiar: 153 x 390; pojemność 3650 ml | 10 | szt.
10 | Worek półautomatyczny samorozprężalny, wykonany z materiału odpornego na rozerwanie nylon ripstop, rozmiar: 320 x 410; pojemność 6000 ml | 10 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 10
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 10 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Hydrofilny prowadnik z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm zawierającą wolfram, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dostępny w następujących średnicach i długościach: 1. 0,025", średnica końcówki 0,025"-0,020", sztywność standardowa, końcówka prosta, długości 260 cm i 450 cm, 2. 0,035", średnica końcówki 0,035-0,027" - sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł. 260 i 450 cm, 3. 0,035", średnica końcówki 0,035-0,027" - o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, długości 260 i 450 cm | 240 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 11
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 11 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Trójkanałowy sfinkterotom jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, dł. noska 5 i 20 mm, średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, współpracuje z prowadnikiem 0.035” | 100 | szt.
2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 155 cm i 235 cm, wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8 mm W opakowaniu 10 szt. | 100 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 12
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 12 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Protezy do drenażu dróg żółciowych, prostego typu z bocznymi skrzydełkami mocującymi śr. wew. 5 Fr, 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, 12 Fr (lub 11,5 Fr), długość: 30-150 mm; 5, 7, 9, 12 cm pomiędzy skrzydełkami | 100 | szt.
2 | Kateter popychający o długości 170-220 cm, rozmiary: 5 Fr, 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, 12 Fr (lub 11,5 Fr) | 10 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 13
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 13 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wielorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; współpracuje z wielorazowym uchwytem typu MA-479 Olympus | 2 | szt.
2 | Pętle nylonowe zaciskowe DUŻE o średnicy 20 mm i 30 mm (jednorazowego użytku) do zakładania na szypuły polipów, zastosowanie z każdą wersją narzędzia typu HX-20U ENDO-LOOP Olympus | 330 | szt.
3 | Zestaw OAI (One Action Introducer) do wprowadzania protez średnicy 8,5 Fr, 10 Fr; 12 Fr WSTĘPNIE ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 - 3,7 - 4,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 8,5 Fr; 10 Fr; 12 Fr 1 szt. w opakowaniu | 20 | zest.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 14
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 14 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Igły do ostrzykiwań - jednorazowe, do wstrzykiwania środków rozkurczowych, znieczulających i środków leczniczych, podczas zabiegów leczniczych w przewodzie pokarmowym, współpracujące bezpośrednio ze strzykawkami medycznym. Tubus igły z półprzezroczystego teflonu z metalową końcówką, do kanału roboczego 2,8 mm, średnica tubusa 2,4 mm lub 2,3 mm, długość robocza 1600 lub 2300 mm, wysunięcie igły od 5 mm, średnica igły od 0,5 do 1,0 mm | 500 | szt.
2 | Igły do ostrzykiwań bez tubusu - jednorazowe, do wstrzykiwania środków rozkurczowych, znieczulających i środków leczniczych, podczas zabiegów leczniczych w przewodzie pokarmowym, współpracujące bezpośrednio ze strzykawkami medycznym. Do tubusa igły z półprzezroczystego teflonu z metalową końcówką ,do kanału roboczego 2,8 mm, średnica tubusa 1,8 - 2,4 mm, długość robocza 1600 lub 2300 mm, wysunięcie igły od 5 do 6 mm, średnica igły od 0,5 do 1,0 mm | 100 | szt.
3 | Jednorazowe, elektrody neutralne dzielone o powierzchni 85 cm2, z niezależnym, odseparowanym pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm2, wykonane z włókniny, która przepuszcza powietrze, nie powodujące odparzeń u pacjenta, współpracujące z systemem NESSY w diatermii Erbe VIO 200S | 50 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 15
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 15 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Proteza do dróg żółciowych- samorozprężalana, pokrywana silkonem, wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe, na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Dł. protezy 40, 60, 80, 100, 120 mm, średnica 10 mm, średnica kołnierza 13,5 mm. Aplikator o dł. 180 cm i średnicy 10,2 Fr. Proteza kompatybilna z prowadnica max 0.038 cala, posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Proteza usuwalna, do zastosowań łagodnych i nowotworowych, posiada podwójny system kontroli punktu po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora, znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | 20 | szt.
2 | Sonda elastyczna do koagulacji argonowej wielorazowego użytku średnica 2,3 mm, długość 2,2 mm, wypływ czołowy lub boczny | 20 | szt.
3 | Samorozprężalne stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, usuwalne w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji. Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, z uchem do repozycji. Długości: 4,6,8, 10,12 cm, średnica 8 i 10 mm. Stent zamontowany na zestawie wprowadzającym średnicy maksymalnie 9 Fr. Stent wprowadzany po prowadniku 0,035” o długości 260 lub 450 cm z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 75% jego długości i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej. Zestaw wprowadzający z markerami RTG pozwalającymi na kontrole stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej | 10 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 16
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 16 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; igła o średnicy 22 G i 19 G, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5 cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400 mm, długość igły 80 mm; śr. kanału roboczego: 2,8 mm. W zestawie strzykawka i zawór odcinający | 50 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 17
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 17 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowe igły do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą aparatu endoultrasonograficznego (EUS-FNA); długość robocza narzędzia 1400 mm, regulowana w zakresie stopnia wysunięcia osłonki między 1354 mm-1407 mm; maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 80 mm (cały zakres 0-80 mm), średnica ostrza igły 22 G i 19 G i 25 G; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; na końcu dystalnym igły znajdują się otworki, które wzmacniają echogeniczność igły; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany nitinolowy ostry mandryn zapewniający stałą drożność igły; posiada blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki (pokrętło) oraz blokadę wysunięcia osłonki (pokrętło) w zakresie 0-55 mm; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia igły oraz oddzielna skala pozwalająca określić stopień wysunięcia osłonki; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada metalowe złącze typu luer lock, które umożliwia stabilne zamocowanie igły na endoskopie; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji z zaworem odcinającym | 10 | zest.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 18
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 18 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700 mm; długość noska 3 mm; długość cięciwy 20-30 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5 Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm | 10 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 19
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 19 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm; średnica koszyka 30 mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny | 5 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 20
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 20 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowa igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300 mm; długość igły 5mm, średnica igły 23 G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach | 50 | szt.
2 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), retencja 8 tygodni, całkowita długość 235 cm, z możliwościa wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8 mm. | 5 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 21
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 21 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Papillotom igłowy - trójkanałowy; długość igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7,0-5,5 Fr; średnica końcówki 4,8 Fr, posiada marker endoskopowy i RTG na końcówce dystalnej, zalecany prowadnik 0,035". | 10 | szt.
2 | Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, owalne jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności o średnicy 0,4318 mm czyli 0,017 inch ,długość robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnice otwartej pętli: 13 mm, 27 mm, 30 mm, rękojeść skalowana | 50 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 22
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 22 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Prosta proteza plastikowa, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastniczym, wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 50-180 mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13 mm2 | 20 | szt.
2 | Prosta proteza plastikowa, z zagięciem środkowym,z zagięciem dwunastniczym wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50-180 mm, średnica wewnętrzna protezy 1,91 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24 mm2 | 20 | szt.
3 | Prosta proteza plastikowa, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastniczym, wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50-180 mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56 mm2 | 20 | szt.
4 | Prosta proteza plastikowa, z zagięciem środkowym, z zagieciem dwunastniczym, wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 12 Fr, odległość między listkami 50-180 mm, średnica wewnętrzna protezy 2,64 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56 mm2 | 20 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 23
DFP.271.174.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 23 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igła wykonana z nitinolu – sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, igła na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 137,5 cm do 141,5 cm - regulacja długości osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8 cm, średnica igły 19 G | 25 | szt.
2 | Igła jednorazowego użytku 22, 25, 19 G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNA), regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0 – 80 mm, igła wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy: 1,52, 1,65, 1,83 mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 1375 mm do 1415 mm -regulacja długości osłonki igły w granicach +/- 4 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm. | 25 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy