Wymagania graniczne dla testów ELISA i materiałów zużywalnych (probówki do pobierania materiału) oraz dostawa zestawów do kontroli wewnętrznej testu, potrzebnych do wykrywania gruźlicy (zakażenie bakterii Mycobacterium tuberculosis) metodą generacji interferonu gamma:

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | ### TEST ELISA |  |
| 1 | interferon gamma – IFN gamma generowany przez antygeny gruźlicze (ESAT-6, CFP-10 ). |  |
|  | Probówki do pobierania materiału: |  |
| 1 | Typ probówki – Probówka opłaszczona antygenami gruźlicy. (ESAT-6, CFP-10 ). |  |
| 2 | Typ probówki – Probówka opłaszczona antygenami gruźlicy. wywołujące odpowiedź CMI cytotoksycznych limfocytów T CD8+ |  |
| 3 | Typ probówki – Probówka opłaszczona mitogenem. |  |
| 4 | Typ probówki – Probówka z antykoagulantem (ślepa). |  |
|  | TEST ELISA i Probówki do pobierania materiału: |  |
| 1 | Zarówno test ELISA jak i probówki pochodzą od tego samego producenta. |  |
|  | Zestaw kontroli wewnętrznych dla oznaczania interferonu gamma oznaczanego w teście ELISA |  |
| 1 | Kontrola na 3 poziomach |  |
| 2 | Trwałość po otwarciu – 28 dni |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.