Część 1

ACTH – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 5 % , czułość analityczna 2,5 pg/ml bez acylacji

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 2

CHROMOGRANINA  A – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 10 % , czułość analityczna do 0,5 nmol/L

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 3

TSH    -  dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 5 % , czułość analityczna do 0,08  mIU/L

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 4

KORTYZOL- czułość analityczna do 3,0 nmol/l

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 5 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 5

KALCYTONINA- czułość analityczna do 1,5 pg/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 6

HGH   -  dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 5 % ,czułość analityczna do 0,02 uIU/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 7

PROLAKTYNA – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 5 %, czułość analityczna do 0,5 ng/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 8

INSULINA- dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 5 % ,czułość analityczna do 1 uIU/ml.

Brak reakcji krzyżowej z proinsuliną ludzką.

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 9

TESTOSTERON – dokładność międzytestowa dla oznaczeń warości średnich z zakresu normalnego do 5 %,czułość analityczna do 0,05 nmol/L

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 5 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 10

ALDOSTERON – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 10 %  czułośc analityczna do 2 pg/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 11

AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA -dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 10 % czułość analityczna do 0,2 ng/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 12

IGF-1 – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 10 % ,czułość analityczna do 5 ng/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 13

TRAB -probówki opłaszczone ludzkim receptorem TSH , czułość analityczna do 0,3 IU/L brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami A-TPO i A-TG

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 14

ALFA-PODJE- dokładność międzytestowa dla wartości średnich 10% ,czułość analityczna do 0,2IU/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA RRA |  |
| 2 | Przeciwciała Monokloalne |  |
| 3 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 4 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 5 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 6 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.