## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.124.2021.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników, kontroli, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto^:
| 0 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Materiały zużywalne nie są wyrobami medycznymi.. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że oferowane przez nas odczynniki oraz analizator posiadają certyfikaty CE IVD.
8. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………………………………………………………………………………………………........................................................... *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Arkusz cenowy
| DFP.271.124.2021.AM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość łącznie wykonanych oznaczeń (kontroli + kalibracji + badań pacjentów ) w okresie 36 miesięcy
1 | Dostawa odczynników, kontroli i wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, koniecznych do oznaczania parametrów układu krzepnięcia metodą tromboelastometryczną | 1000 oznaczeń
Dzierżawa:
2. | Analizator (tromboelastometr) - 1 sztuka | 36 miesięcy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy elementów podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak pipety laboratoryjne, końcówki do tych pipet oraz ezy, o ile nie są dla nich specyfikowane szczególne wymagania Wykonawcy.
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto***^ | Cena brutto^ oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Poz. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego analizatora | Czynsz dzierżawny brutto^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto^ (za 36 m-ce)
2. | Analizator (tromboelastometr) - 1 sztuka | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Analizator (tromboelastometr) - 1 sztuka |  | 26280 | 0.69 | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## wymagania graniczne
| DFP.271.124.2021.AM |  |  | Załącznik nr 1b do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
Opis wymagań granicznych
Parametry wymagane odczynników
Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Odczynniki gotowe do użycia dostarczane w dedykowanych kartridżach, umożliwiające wykonanie badania z jednego kartridża
2 | Możliwość kontroli urządzenia i odczynników poprzez przeprowadzenie badań kontrolnych na dostarczanych preparatach ludzkiego osocza
3 | Użycie odczynników według odpowiedniego algorytmu pomiarowego umożliwia wykrycie bądź wykluczenie hiperfibrynolizy
4 | Użycie odczynników według odpowiedniego algorytmu pomiarowego umożliwia określenie niedoboru lub zaburzeń w polimeryzacji fibryny
5 | Użycie odczynników według odpowiedniego algorytmu pomiarowego umożliwia określenie zaburzeń krzepnięcia u pacjentów, którym podawana była heparyna (poprzez wyeliminowanie działania heparyny)
6 | Użycie odczynników według odpowiedniego algorytmu pomiarowego umożliwia określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia zewnątrzpochodnym i wewnątrzpochodnym
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty
Parametry wymagane analizatora
Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Aparat typu point of care – całkowicie automatyczny
2 | Optyczno-mechaniczny system detekcji powstawania skrzepu wysoce odporny na wstrząsy i wibracje mechaniczne
3 | Możliwość wykonania 4 testów równolegle w tym samym czasie dla jednego pacjenta
4 | System pracujący w oparciu o jednorazowe kasety
5 | Praca z probówkami systemu zamkniętego wielu producentów
6 | Komora pomiarowa termostatowana do temperatury 37 C , zapewniająca dokładność i porównywalność pomiarów
7 | Możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym,
8 | Automatyczne zaznaczanie na ekranie wyników pomiarowych wykraczających poza zakres norm umożliwiające określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia
9 | Prezentacja krzywej graficznej wyników pomiarów właściwości wiskoelastycznych skrzepu krwi pełnej pacjenta w odniesieniu do krzywej standardowej jak i do wykonanych wcześniej badań tego samego pacjenta
10 | Sterowanie i analiza przy wykorzystaniu komputera wbudowanego w aparat oraz monitora kolorowego typu touch screen o przekątnej ekranu min 17”
11 | Możliwość wpięcia do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS/szpitalnego systemy informatycznego HIS
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCHodnośnie sprzętu
Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany (nie wypełniać)
a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku.
b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany (nie wypełniać)
5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany (nie wypełniać)
a) usuwania błędów;
b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;
c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;
d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany (nie wypełniać)
a) Podział błędów na kategorie
a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie;
b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie;
c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę;
b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h
b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h
c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty