## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.34.2021.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa testów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 szt. aparatów oraz spektrometru masowego.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto:
| 0 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
6. | Dotyczy oferowanych testów: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że oferowane przez nas testy oraz aparaty posiadają certyfikaty CE IVD.
8. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………………………………………………………………………………………………........................................................... *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Arkusz cenowy
| DFP.271.34.2021.AM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (badań) diagnostycznych
Dzierżawa 2 szt. aparatów do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości z wyznaczeniem wartości MIC wraz z testami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawa aparatu do identyfikacji mikroorganizmów metodą MALDI-TOF wraz z testami i materiałami zużywalnymi.
Testy z certyfikatem CE-IVD do identyfikacji mikroorganizmów (bakterii - w tym beztlenowych i mikroaerofilnych, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych oraz Nocardia i Actinomyces) metodą MALDI-TOF
1 | Test do identyfikacji bakterii tlenowych | 170000
2 | Test do identyfikacji bakterii beztlenowych | 6000
3 | Test do identyfikacji grzybów drożdzopodobnych | 20000
4 | Test do identyfikacji grzybów pleśniowych | 6600
Testy do identyfikacji mikroorganizmów (bakterii tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych oraz grzybów drożdżopodobnych) metodą automatyczną
5 | Test do identyfikacji bakterii Gram-ujemnych | 7000
6 | Test do identyfikacji bakterii Gram-dodatnich | 4000
7 | Test do identyfikacja bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus | 200
8 | Test do identyfikacji bakterii beztlenowych | 400
9 | Test do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 1000
Testy do automatycznej oceny lekowrażliwości drobnoustrojów z wyznaczeniem wartości MIC
10 | Test do wykonania antybiogramu dla bakterii Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriales | 15000
11 | Test do wykonania antybiogramu dla bakterii Gram-ujemnych niefermentujących | 12000
12 | Test do wykonania antybiogramu dla bakterii Gram-dodatnich z rodzaju Staphylococcus | 10000
13 | Test do wykonania antybiogramu dla bakterii Gram-dodatnich z rodzaju Enterococcus | 9000
14 | Test do wykonania antybiogramu dla bakterii Gram-dodatnich z rodzaju Streptococcus | 4000
15 | Test do wykonania antybiogramu dla grzybów drożdzopodobnych | 4500
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy elementów podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak pipety laboratoryjne, końcówki do tych pipet oraz ezy, o ile nie są dla nich specyfikowane szczególne wymagania Wykonawcy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość
1. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości - 1 | 36 miesięcy
2. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości - 2 | 36 miesięcy
3. | Dzierżawa spektrometru masowego (MALDI-TOF) | 36 miesięcy
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-ce)
1. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości - 1 | 36 | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
2. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości - 2 | 36 | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
3. | Dzierżawa spektrometru masowego (MALDI-TOF) | 36 | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[7 empty] | SUMA | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości - 1 |  | 24192 | 0.55 | 0
2. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości - 2 |  | 24192 | 0.55 | 0
3. | Dzierżawa spektrometru masowego (MALDI-TOF) |  | 24192 | 0.55 | 0
|  |  |  | Razem: | 0
Koszt zużycia wody:
|  | Szacunkowa ilość wody np. destylowanej, jaką potrzebuje analizator w okresie dzierżawy (36 m-cy) [l] | Przyjęty koszt 1 litra wody destylowanej [zł] | Koszt zużycia wody
1. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości - 1 |  | 0.3 | 0
2. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości - 2 |  | 0.3 | 0
3. | Dzierżawa spektrometru masowego (MALDI-TOF) |  | 0.3 | 0
|  |  | Razem: | 0

## wymagania graniczne
| DFP.271.34.2021.AM |  |  | Załącznik nr 1b do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
Opis wymagań granicznych
Dzierżawa 2 szt. aparatów do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości z wyznaczeniem wartości MIC wraz z testami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawa 1 szt aparatu do identyfikacji mikroorganizmów metodą MALDI-TOF wraz z testami i materiałami zużywalnymi.
Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Wymagania dla podstawowego systemu identyfikacji drobnoustrojów
1 | Dopuszczony do użycia w medycznych laboratoriach mikrobiologicznych w Polsce automatyczny system identyfikacji mikroorganizmów wykorzystujący technologię spektrometrii mas (MALDI – TOF) w oparciu o bazę danych z certyfikatem CE-IVD.
Wymagania dla dodatkowego systemu identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania ich lekowrażliwości
2 | Dwa automatyczne analizatory, w pełni kompatybilne (wykorzystujące te same zestawy testowe/materiały zużywalne) mogące się w sytuacji awaryjnej wzajemnie zastępować, przeznaczone do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości metodą inną niż MALDI–TOF. Wymagane kompletne indywidualne panele testowe dedykowane do oznaczania lekowrażliwości: tlenowych bakterii Gram-dodatnich, tlenowych bakterii Gram-ujemnych, grzybów drożdżopodobnych.
3 | Analizatory dające możliwość jednoczesnego przeprowadzania co najmniej 100 oznaczeń, z możliwością rozpoczynania następnych badań bez przerywania pracy analizatora.
4 | Zestawy antybiotyków: wymagane są dedykowane dla odpowiednich grup drobnoustrojów panele testowe, zawierające antybiotyki należące do co najmniej następujących grup terapeutycznych właściwych dla terapii celowanej: aminopenicyliny, aminopenicyliny z inhibitorami beta-laktamaz, ureidopenicyliny, cefalosporyny (2,3 i 4 –generacji), fluorochinolony (obligatoryjnie ciprofloksacyna, lewofloksacyna), aminoglikozydy, karbapenemy (obligatoryjnie imipenem i meropenem), oksazolidynony, makrolidy (obligatoryjnie erytromycyna), linkozamidy, glikopeptydy (obligatoryjnie wankomycyna i teikoplanina), tigecyklina, tetracyklina, trirmetoprim/sulfametoksazol, azole (obligatoryjnie flukonazol, worikonazol), amfoterycyna-B, echinokandyny (obligatoryjnie anidulafungina).
5 | Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki w sposób ilościowy poprzez wyznaczanie wartości MIC. Zakres prezentowanych wartości MIC pozwalający na przyporządkowanie do kategorii interpretacyjnych: wrażliwy, wrażliwy-zwiększona ekspozycja, oporny - zgodnie z aktualnymi wytycznymi EUCAST.
6 | Przygotowane do pracy analizatory wraz z wymaganą przez producenta aparatów przestrzenią roboczą mieszczące się na powierzchni o wymiarach 260 × 88 cm.
7 | Wymagane dostarczenie dwóch fabrycznie nowych aparatów. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020 r.
8 | Automatyzacja procesu napełniania paneli testowych zawiesiną drobnoustrojów, inkubacji, monitorowania przebiegu reakcji testowych, odczytu wyników.
9 | Jeśli do sporządzenia zawiesiny roboczej drobnoustrojów potrzebny jest densytometr, to wymagane jest dostarczenie przynajmniej trzech urządzeń odpowiadających wymaganiom wykonawcy.
10 | Kompatybilny z oprogramowaniem analizatorów system ekspercki umożliwiający sygnalizowanie występowania nietypowych wzorów oporności oraz niebezpiecznych fenotypów oporności (jak KPC, MBL, NDM, ESBL, MLS, metycylinooporność, HLAR), aktualizowany w oparciu o zalecenia EUCAST.
11 | Bieżące aktualizacje oprogramowania analizatorów odnoszącego się do reguł i zakresów interpretacji wyników oznaczeń (np. zmiany wartości decyzyjnych MIC itp.).
Wymagania wspólne dla wszystkich dostarczanych aparatów
12 | Podłączenie analizatorów do użytkowanego w okresie obowiązywania umowy Mikrobiologicznego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (MLSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego z zapewnieniem dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy analizatorami i MLSI. W przypadku oznaczania lekowrażliwości prezentacja w MLSI wyniku antybiogramu w kategoriach: wrażliwy, wrażliwy-zwiększona ekspozycja, oporny wraz z podaniem wartości MIC.
13 | Analizatory wyposażone w narzędzia do sprawowania kontroli jakości.
14 | Zabezpieczony dostęp do danych w zakresie wyników badań przechowywanych w systemie analizatorów.
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Mikrobiologii odnośnie sprzętu.
Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany (nie wypełniać)
a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku.
b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany (nie wypełniać)
5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany (nie wypełniać)
a) usuwania błędów;
b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;
c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;
d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany (nie wypełniać)
a) Podział błędów na kategorie
a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie;
b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie;
c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę;
b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h
b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h
c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty