## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.47.2021.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów anestezjologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0 |  |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
28 | 0
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: - 24 miesiące (część 27) - 36 miesięcy (części 1-26,28) od daty zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
6. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR) (nie dotyczy części 8 poz. 3 i 5). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski
7. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………………………………………………………………………………………………...................................... *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
8. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
10. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
11. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 1 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Sonda typu Sengstakena wprowadzana do żoładka przez nos lub jamę ustną stosowana do doraźnego hamowania krwawienia z żylaków przełyku w rozm. 14 - 21 CH. Zamawiający dopuszcza sondy Sengstakena w rozmiarze CH 16, 18,20. | 60 | szt | [5 empty] | 0

## część 2
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 2 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewniki do tlenoterapii biernej przez nos z drenem (wąsy), miękko zakończone rozszerzające się w kształcie lejka końcówki, długość drenu 210cm wolne od DEHP. Dopuszcza się aby cewniki do podawania tlenu posiadały przekrój gwiazdkowy, przekrój gwiazdkowy na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, produkty posiadały nr katalogowy nadrukowany na etykiecie opakowania jednostkowego. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr1 Oryginalna kaniula Salter-Style™* dla dorosłych, do przepływów do 6 l/min, z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ. | 90000 | szt | [5 empty] | 0
2 | Cewniki do tlenoterapii biernej przez nos z drenem (wąsy), miękko zakończone rozszerzające się w kształcie lejka końcówki, długość drenu min 300cm wolne od DEHP. Dopuszcza się aby cewniki do podawania tlenu posiadały przekrój gwiazdkowy, przekrój gwiazdkowy na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, produkty posiadały nr katalogowy nadrukowany na etykiecie opakowania jednostkowego. Zamawiajacy dopuszcza w pozycji nr2 Oryginalna kaniula Salter-Style™* dla dorosłych, do przepływów do 6 l/min, z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 430 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ. | 11300 | szt | [5 empty] | 0
3 | Rurki ustno-gardłowe Guedela jednoczęściowe, bez PCV, sterylne, kodowane kolorem (pełna rozmiarówka). | 22000 | szt | [5 empty] | 0

## część 3
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 3 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj.1,5litra do 2,5litra do wyboru przez zamawiającego; posiadający dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjentakompatybilne z posiadanym przez zamawiającego ssakiem Basic, Dominant Flex | 2640 | szt | [5 empty] | 0
2 | filtr bakteryjny; jednorazowy; z zabezpieczeniem przed przelaniem, montowany w obudowie ssaka | 600 | szt | [5 empty] | 0
3 | Filtr przeciwwirusowy i przeciwbakteryjny; jednorazowy; montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczającym ssak | 600 | szt | [5 empty] | 0
4 | Dren silikonowy wielorazowy przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji (również w autoklawie) | 600 | szt | [5 empty] | 0
część 3; poz. 1-4 kompatybilne z posiadanym ssakiem Basic, Dominant , Vario

## część 4
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 4 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Obłożenie sterylne do posiadanego mikroskopu neurochirurgicznego HS 5-1000 firmy Moeller-Wedel. Obłożenie ze szklaną osłoną obiektywu i adapterem kątowym. Rozmiar co najmniej 137x259 cm z trzema parami wyprowadzeń na nasadki okularowe operatorów i asysty. W obłozeniu zintegrowane osłony na rękojeści mikroskopu nie zakłócające czujników servo mikroskopu. | 200 | szt | [5 empty] | 0
2 | Moduł lampy ksenonowej do posiadanego mikroskopu neurochirurgicznego HS 5-1000 firmy Moeller-Wedel. Lampa ksenonowa o mocy 300 W wbudowana w radiator. Całość zgodna z oświetlaczem mikroskopu. Elektroniczna kontrola czasu pracy | 2 | szt | [5 empty] | 0
Część 4 poz. 1 - 2 kompatybilne z posiadanym mikroskopem operacyjnym HS 5-1000

## część 5
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 5 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Filtr jednorazowy MF do posiadanego ssaka Victoria Versa firmy Cheiron. | 170 | szt | [5 empty] | 0
2 | Zawór przerywający zasysanie do posiadanego ssaka Victoria firmy Cheiron. | 35 | szt | [5 empty] | 0
3 | Dren 150cm do posiadanego ssaka Victoria firmy Cheiron. | 180 | szt | [5 empty] | 0
4 | Wkład workowy 2 litry jednorazowy do posiadanego ssaka Victoria II firmy Cheiron. | 1750 | szt | [5 empty] | 0
5 | Zbiornik na wydzielinę 4 l z pokrywą do posiadanego ssaka Victoria firmy Cheiron. | 5 | szt | [5 empty] | 0
6 | Zbiornik na wydzielinę 2 l z pokrywą do posiadanego ssaka Victoria firmy Cheiron. | 5 | szt | [5 empty] | 0

## część 6
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 6 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Rura karbowana wielorazowa typu hytrel o dł. 1,80 m | 100 | szt | [5 empty] | 0
2 | Rura karbowana jednorazowa o dł. 1,80 m | 500 | szt | [5 empty] | 0
3 | Filtr pyłowy wlotowy jednorazowy | 500 | op | [5 empty] | 0
4 | Filtr pyłowy wlotowy wielorazowy | 100 | op | [5 empty] | 0
5 | Maska nosowo ustna wielorazowa z kołnierzem silikonowym do dezynfekcji rozm. S,M,L. Maska z podpórką na czoło, możliwość wymiany kołnierza oraz poduszki podpórki czołowej. Płynna regulacja pozycji podpórki czołowej. Wymienna uprząż/paski maski. Maska z portem wydechowym. | 50 | szt | [5 empty] | 0
6 | Maska pełnotwarzowa z portem wydechowym i zaworem bezpieczeństwa. Zatrzaski umożliwiające szybkie wypięcie z uprzęży. Możliwość dezynfekcji, rozmiar L | 15 | szt | [5 empty] | 0
Część 6 poz. 1-6 kompatybilne z posiadanym respiratorem do wentylacji nieinwazyjnej Vivo 50

## część 7
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 7 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw jednorazowego użytku do posiadanego aparatu C.A.T.S Fressenius.* Komplet zawiera: zestaw do autotransfuzji, rezerwuar krwi z filtrem 120 u, linia odsysania z pola operacyjnego. Dopusza się produkt równoważny kompatybilny z aparatem C.A.T.S. | 370 | szt | [5 empty] | 0

## część 8
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 8 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Mankiet NIBP (średni / M) dla dorosłych wielokrotnego użytku. | 300 | szt | [5 empty] | 0
2 | Elektrody do defibrylacji i stymulacji (1szt=1para) | 500 | szt | [5 empty] | 0
3 | Adapter do elektrod | 50 | szt | - |  |  |  |  | 0
4 | Żel przewodzący/ żel do defibrylacji. | 3000 | szt | [5 empty] | 0
5 | Papier do rejestratora, dł. 20 m, szer. 57mm. Papier w kratkę lub gładki. | 1500 | szt | - |  |  |  |  | 0
Część 8 poz. 1 - 5 kompatybilne z posiadanym defibrylatorem DefiMax plus

## część 9
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 9 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Okrycie pacjenta dorosłego do nieinwazyjnego systemu kontrolowanej hipotermii CritiCool, jednoczęściowe, jednorazowe, okrywające ciało pacjenta do 85%, z możliwym dostępem do poszczególnych części ciała pacjenta, wykonane z materiału bezlateksowego, antystatycznego, do stosowania przez min. 28 godzin, z zamontowanymi klamrami na przewodach do zamknięcia przepływu wody. Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności z posiadanym urządzeniem CritiCool. | 230 | szt. | [5 empty] | 0

## część 10
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 10 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Koc (kołderka) do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta dorosłego, rozmiar 100x195-210 cm (+/- 5%), z portem do mocowania rury grzewczej przystosowanym do systemów ogrzewania pacjenta: Equator, WarmTouch, Cocoon, Bair Hugger, Mistral-Air bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących, wykonany z materiału bezlateksowego o zwiększonej wytrzymałości na rozdarcie, z mikroperforacjami od strony pacjenta powodującymi równomierne rozprowadzanie powietrza, uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania) Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że proponowany produkt jest kompatybilny z posiadanymi urządzeniami Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator. | 1500 | szt. | [5 empty] | 0

## część 11
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 11 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Reduktory jednorazowe, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia | 20 | szt | [5 empty] | 0
2 | Jednorazowe końcówki do usuwania cementu kostnego, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia | 20 | szt | [5 empty] | 0
3 | Sonda panewkowa | 20 | szt | [5 empty] | 0
4 | Jednorazowe końcówki do osteotomu, różne rodzaje i rozmiary do wyboru na etapie zamówienia | 20 | szt | [5 empty] | 0
5 | Wielorazowe przejściówki do podłączenia do końcówek jednorazowych, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia | 20 | szt | [5 empty] | 0
6 | Wielorazowa końcówka typu Slaphammer | 50 | szt | [5 empty] | 0
Część 11 poz. 1-6 kompatybilne z posiadanym generatorem ultradźwiękowy OSCAR

## część 12
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 12 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Rurka tchawiczna, metalowa bez okienka | 80 | szt | [5 empty] | 0
2 | Rurka tchawiczna, metalowa przedłużona | 20 | szt | [5 empty] | 0
3 | Rurka tchawiczna, metalowa z okienkiem | 160 | szt | [5 empty] | 0
4 | Rurka tchawiczo-oskrzelowa, metalowa z okienkiem | 36.3 | szt | [5 empty] | 0

## część 13
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 13 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zbiornik sterylny do posiadanego ssaka Thopaz 0,8 litra z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym (zapobiegającym zalaniu urządzenia, zamykającym się w kontakcie z wydzieliną); z podziałką; kompatybilny z urządzeniem Thopaz, pakowany po 6 szt. | 180 | szt | [5 empty] | 0
2 | Dren do posiadanego ssaka Thopaz z pojedynczą końcówką do pacjenta - Dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Thopaz, pakowany po 10 szt. | 120 | szt | [5 empty] | 0
3 | Dren do posiadanego ssaka Thopaz z podwójną końcówką do pacjenta, dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Thopaz, pakowany po 10 szt. | 90 | szt | [5 empty] | 0
poz.1-3 część 13 kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego ssakiem Topaz

## część 14
| DFP.271.47.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 14 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Elektroda jednorazowa, samoprzylepna do defibrylacji i stymulacji serca do posiadanych defibrylatorów DefiMax biphasic firmy Emtel | 150 | op |  |  |  |  | 0

## część 15
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 15 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Układ oddechowy wielorazowego użytku dla dorosłych komaptybilny z posiadanym respiratorem Oxylog 3000 plus składający się z rury karbowanej i podwójnej lini pomiarowej o dł. 150 cm - 200 cm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu oraz obrotowego łącznika | 30 | szt | [5 empty] | 0
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych komaptybilny z posiadanym respiratorem Oxylog 3000 plus składający się z rury karbowanej i podwójnej lini pomiarowej o dł. 180 cm - 200 cm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu oraz obrotowego łącznika. Zamawiajacy dopuszcza zestaw jednorazowego użytku kompatybilny z respiratorem transportowym Oxylog 3000 plus, składającego się z rury karbowanej i linii pomiarowej przepływu o długości 150 cm. Lub 300 cm., zastawki wydechowej, czujnika przepływu i kątowego łącznika. Układ zabezpieczony kapturkiem | 200 | szt | [5 empty] | 0
3 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Minimalna długość ramienia wdechowego i ramienia wydechowego 1,5 m. Ramię wydechowe wykonane z odpornego na zagniecenia/uszkodzenia materiału. Wejście w grzałce na linii wdechowej z trójkątnym lub okrągłym wcięciem, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego do posiadanego modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca podwójne zabezpieczenie przed przedostaniem się wody do układu oddechowego (dwa pływaki lub podwójny pływak). Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. dopuszcza się w zestawie pułapkę wodną samouszczelniającą się na linii wydechowej. Dopuszcza sie: - aby ramię wydechowe było zbudowane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej typu MicroCell, który minimalizuje ilość mobilnego kondensatu w układzie, -wcięcia „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, które zapewnia ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów, - łącznika typu Y ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem, - aby czas użytkowania zarówno układu jak i komory wynosił 14dni, - układ w komplecie z filtrem do respiratora, o skuteczności przeciwwirusowej 99,99%, - w komplecie komory nawilżacza z systemem podwójnego pływaka oraz konstrukcji zapewniającej odpowiedni czas przebywania gazu w obiegu komory w celu optymalnego wysycenia gazu parą wodną. | 250 | szt | [5 empty] | 0
4 | Układ oddechowy do pasywnego nawilżania z rury gładkiej , długość 1,6 m , zakończenia rury od strony aparatu stopione z rurą , 22 F elastyczne , koncówka Y z kapturkiem zabezpieczającym , możliwość rozłączenia końcowki Y w celu podłączenia nebulizatora , zakończenie od strony pacjenta 22M/15 F, dodatkowy łacznik 22M/22M, mikrobiologicznie czysta. użytkownik dopuszcza jednorazowe | 250 | szt | [5 empty] | 0

## część 16
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 16 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Korek zatyczka do portu worków infuzyjnych typu Viaflo | 49500 | szt | [5 empty] | 0
2 | Wentylowane cienkościenne igły ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką Hubera przystosowane do pompy Repeater 38,1 mm 16 G | 330 | szt | [5 empty] | 0
3 | Wentylowane cienkościenne igły ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką Hubera przystosowane do pompy Repeater 25,4 mm 16 G | 2310 | szt | [5 empty] | 0

## część 17
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 17 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Żel (pasta) ze środkiem ściernym do przygotowania skóry do badań EEG, potencjałów wywołanych, EKG, 1 szt./114g | 150 | szt | [5 empty] | 0
2 | Pasta mocno przewodząca przeznaczona do stosowania do badań EEG, ENG, wywołanych potencjałów, brainmappingu i procedur MSLT, biała, nieprzezroczysta, rozpuszczalna w wodzie,nie wysycha, łatwo zmywalna, bez grudek, nie ma potrzeby powtórnego nakładania, 1 szt./228g | 50 | szt | [5 empty] | 0

## część 18
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 18 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu | 200 | sztuk | [5 empty] | 0
2 | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu i obudową zastawki wydechowej | 140 | sztuk | [5 empty] | 0
3 | Przewód do regulacji ciśnienia w balonie rurki intubacyjnej. | 40 | sztuk | [5 empty] | 0
4 | Adapter jednorazowy do czujnika CO2 | 100 | sztuk | [5 empty] | 0
5 | Adapter wielorazowy do czujnika CO2 | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
6 | Obudowa zastawki wydechowej wielorazowa | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
7 | Membrana zastawki wydechowej wielorazowa | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
8 | Cewnik do pomiaru ciśnienia przełykowego | 50 | sztuk | [5 empty] | 0
pozycje 1-8 z części nr 18 muszą być kompatybilne z posiadanym respiratorem Hamilton-S1

## część 19
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 19 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu i obudową zastawki wydechowej | 60 | sztuk | [5 empty] | 0
2 | Obudowa zastawki wydechowej wielorazowa | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
3 | Membrana zastawki wydechowej wielorazowa | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
pozycje 1-3 z części nr 19 muszą być kompatybilne z posiadanym respiratorem Hamilton-C1

## część 20
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 20 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Układ oddechowy do respiratora z powłoką antybakteryjną, jednorurowy, współosiowy – rura w rurze, dł. 150 -180 cm, zakończenia 22F, 22M/15F, łącznik kątowy z portem, kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowa gałąź 0,5 m, dodatkowy łącznik prosty 22M/22M, pakowany pojedynczo. | 49.5 | szt | [5 empty] | 0
2 | Cewnik do hemofiltracji, dwuświatłowy, wysokoprzepływowy o przekroju 11,5F lub 13 F, długościach 150; 200; 250 mm, z powłoką antybakteryjną zawierającą jony bizmutu, schodkowa końcówka, bez otworów bocznych, ograniczająca mieszanie się krwi powrotnej z napływową. Zamawiający dopuszcza cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu z ramionami prostymi lub zakrzywionymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego. Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan, - radiocieniujący szaft cewnika, - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu, - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów, - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry, - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się, - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość, - kompatybilny z MRI, - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg, - igła wprowadzająca 18G, - rozszerzadło, - nasadki iniekcyjne Luer Lock. | 420 | szt | [5 empty] | 0

## część 21
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 21 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przedłużacz czarny lub bursztynowy do pomp strzykawkowych, bez DEHP i lateksu, dł. 150 cm śred. 1,5 mm. Zamawiający dopuszcza przedłużacze do pomp o średnicy wewnętrznej drenu 1,24mm. Zamawiający dopuszcza przedłużacz czarny lub bursztynowy do pomp strzykawkach , bez DEHP i lateksu, dł 150 cm i o średnicy wewnętrznej 1.24 mm | 160000 | szt | [5 empty] | 0

## część 22
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 22 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, sterylne, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo. - Minimalna konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny, 1x drenik ciśnieniowy 25-30 cm, 1x linia płucząca; - Częstotliwość własna przetwornika >=200Hz; - Wodoszczelne, pinowe lub bezpinowe połączenie kabla sygnałowego przewodu elektrycznego przetwornika; - Prostoliniowy lub zagięty przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych; - Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem; - Wbudowany port typu "plug in" do testowania poprawności działania systemu pełniący równocześnie rolę portu wentylacyjnego oznaczony napisem TEST lub oznaczeniem barwnym na obudowie przetwornika; - Port do testowania typu „plug in” umożliwiający szczelne i trwałe podłączenie drenu, który po podłączeniu do symulatora umożliwia wygenerowanie konkretnego ciśnienia i wskazanie go na monitorze funkcji życiowych w przypadku wątpliwości co do wskazywanych wartości. Komplet mocowania przetwornika do szyny lub statywu. Dostawca przetworników zobowiązuje się do dostosowania kabli przyłączeniowych monitorów w poszczególnych jednostkach Zamawiającego do przetworników. Zestaw dający zapis ciśnienia zdokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Możliwość sprawdzenia błędu pomiarowego za pomocą urządzenia testującego - testera symulatora do przetworników i systemu z kopułką. Wykonawca ma dostarczyć maksymalnie 100 szt. kabli przyłączeniowych. Dopuszcza się zestaw wyposażony w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji. | 6050 | szt | [5 empty] | 0

## część 23
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 23 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości co najmniej 160 cm, niskociśnieniowy balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem optymalnego wypełnienie balonika, port do irygacji z możliwością podawania leków z klamrą zamykającą światło drenu przy podaniu leku, port do pobierania próbek stolca, mocowanie umożliwiające podwieszenia na ramie łóżka szpitalnego. Czas utrzymania systemu co najmniej cztery tygodnie, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca z filtrem węglowym, o pojemności 1000-1500 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml. Dopuszcza się aby system był przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29dni).dopuszcza się aby silikonowy rękaw posiadał na całej swojej długości (167cm) substancję neutralizującą nieprzyjemne zapachy. | 400 | szt | [5 empty] | 0
2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z możliwością podglądu zawartości, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy, biologicznie czyste. Dopuszcza się worki o pojemności 1500ml kompatybilne z zestawem z pozycji 1, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Worki wyposażone z filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Biologicznie czyste.Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. | 270 | szt | [5 empty] | 0

## część 24
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 24 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw elektrod do monitorowania indeksu bispektralnego do posiadanych monitorów Mindray. Opakowanie = 25 sztuk | 25 | op | [5 empty] | 0

## część 25
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 25 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych dł. 2.5 m, kompatybilne z modułami pomiarowymi z posiadaną pułapką wodną Dryline i Dryline II (opakowanie 25 szt.) | 25 | op | [5 empty] | 0
2 | Jednorazowe linie próbkujące dla noworodków dł. 2.5 m, kompatybilne z modułami pomiarowymi z posiadaną pułapką wodną Dryline i Dryline II (opakowanie 25szt.) | 25 | op | [5 empty] | 0
3 | Pułapki wodne dla dorosłych do układu pomiarowego kapnografii w strumieniu bocznym (opakowanie 10 szt.) | 15 | op | [5 empty] | 0
4 | Pułapki wodne dla noworodków do układu pomiarowego kapnografii w strumieniu bocznym (opakowanie 10szt.) | 15 | op | [5 empty] | 0
5 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dorosłych z przewodem o dł. 1.8 m (do stosowania również jako element układu pomiarowego kalorymetrii z modułami CO2+O2 z posiadaną pułapką Dryline II) | 500 | szt | [5 empty] | 0
6 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dorosłych z przewodem o dł. 3.3 m (do stosowania również jako element układu pomiarowego kalorymetrii z modułami CO2+O2 z posiadaną pułapką Dryline II) | 250 | szt | [5 empty] | 0
7 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dzieci i noworodków z przewodem o dł. 1.8 m (do stosowania również jako element układu pomiarowego kalorymetrii z modułami CO2+O2 z posiadaną pułapką Dryline II) | 250 | szt | [5 empty] | 0
8 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dzieci i noworodków z przewodem o dł. 3.3 m (do stosowania również jako element układu pomiarowego kalorymetrii z modułami CO2+O2 z posiadaną pułapką Dryline II) | 250 | szt | [5 empty] | 0
Część 25 poz. 1 - 8 kompatybilne z posiadanym urządzeniem do pomiaru kapnografii, produkcji dwutlenku węgla i zużycia tlenu, pomiar wydatku energetycznego Benevision N12

## część 26
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 26 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw dla dorosłych (rura do oddychania ogrzewanym powietrzem, samonapełniająca się komora, adapter. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Airvo II | 2500 | sztuk | [5 empty] | 0
2 | Kaniula donosowa w rozmiarach S, M, L; Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Airvo II | 3000 | sztuk | [5 empty] | 0
3 | Łącznik tracheostomijny ; Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Airvo II | 400 | sztuk | [5 empty] | 0

## część 27
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 27 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Złącze Bolus do pobierania diety bezpośrednio z opakowania z systemem EnPlus przy użyciu strzykawki strzykawki ENFit. | 900 | szt | [5 empty] | 0
2 | zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ( opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity posiadanej przez Zamawiającego. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | 20160 | szt | [5 empty] | 0
3 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare® Infinity posiadanej przez Zamawiającego. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | 5040 | szt | [5 empty] | 0
4 | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. 6x5 szt. | 12500 | szt | [5 empty] | 0
Dzierżawa: |  | Ilość | j.m. | Czas dzierżawy
5 | Dzierżawa Pompy do żywienia dojelitowego, do stosowania w warunkach szpitalnych i domowych; Waga: max 395 g; Zasilanie z sieci lub akumulatora; Czas pracy baterii min.24h przy szybkości podaży 125 ml/h; Czas ładowania baterii (bateria wewnętrzna): maximum 6 h; Dokładność przepływu: 1ml/h; Zakres przepływu: 1÷400 ml/h; Zakres ustawień dawki: 1-4000 ml; Historia podawania, Skrócona instrukcja obsługi pompy w j. polskim przymocowana fabrycznie na stałe na tyle pompy ; Ochrona na zalanie wodą: IPX5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą) lub równoważny. Urządzenie kompatybilne z poz. 2-4 części 27 | 35 | szt | 24 miesiące
Dzierżawa:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto (dla 35 szt. pomp) za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 24 m-ce)
1. | Dzierżawa Pompy do żywienia dojelitowego (35 sztuk) | 24 | Nazwa urządzenia | [5 empty] | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu (35 szt) w godzinach [h] |  | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Dzierżawa Pompy do żywienia dojelitowego (35 sztuk) |  | 204400 |  | 0.55 | 0

## część 28
| DFP.271.47.2021.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 28 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Klasa wyrobu | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Elastyczny łącznik gładki wewnętrznie zapobiegający zaleganiu bakterii,ze złączem od strony pacjenta 15mm, ze złączem od strony maszyny 22mm, długości 15 cm. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Aerogen. Zamawiający dopuszcza by elastyczne łączniki nie zawierały lateksu, DEHP i BPA. | 3600 | szt | [5 empty] | 0