## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.164.2018.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neonatologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesięce od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas wyroby są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
11. | Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….

## część (1)
| DFP.271.164.2018.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dren jednorazowego użytku do posiadanego systemu STV 5 mm x 1,8 m (+/- 5%) | 20000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Pojemnik do precyzyjnego pomiaru diurezy 150 ml (+/- 5ml) z zaworem antyrefluksyjnym, pojemność 150 ml (+/- 5ml), zawór spustowy, port do pobierania świeżych próbek ( na zewnątrz pojemnika), zawór antyrefluksyjny, małokalibrowy dren, połączenie ze złączką typu Luer-Lock, uniwersalny wieszak oraz klamerka, sterylny, kompatybilny z cewnikiem Foley | 170 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Sztywny przezroczysty, pojemnik jednorazowego użytku, bezwkładowy, o pojemności max 0,8l do gromadzenia płynów i wydzieliny, kompatybilny z zamocowanymi uchwytami w oddziale. (pasujące pojemniki maja kształt zwężającego się ku dołowi kielicha- górna krawędź średnica od 14 cm do 15 cm, dolna 7,5 - 8 cm, wysokość od 14 cm do 15 cm bez pokrywy). | 10000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.164.2018.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Czapeczka - wykonana z bawełny wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Czapeczka jest znamienna tym że można ją rozwiązać bez zdejmowania uzyskując tym dostęp do ciemiączka. Dostępna w 10 rozmiarach. Wymagana kompatybilność z posiadanymi układami do CPAP-u LP | 700 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.164.2018.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Mocowanie paskowe do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka; wykonane w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału pozbawionego lateksu od części potylicznej podstawy mocowania odchodzą 3 ramiona oznaczone numerami 1, 2 i 3, służące do prawidłowego jej zapięcia, końcówki zapinane na rzepy - część potyliczna wykonana ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego, dostępne 6 rozmiarów. Wymagana kompatybilność z posiadanymi układami do CPAP-u LP | 1500 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.164.2018.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Filtr bakteriobójczy i wyciszający kompatybilny z układem oddechowym do posiadanej aparaturą (Infant Flow CPAP, NCPAP, SIPAP) | 70 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Brzuszny czujnik oddechowy pracujący na zasadzie posiadanej kapsuły GRESBY kompatybilny z posiadaną aparaturą (Infant Flow CPAP, NCPAP, SIPAP) | 70 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.164.2018.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Maseczka nosowa - wykonana z silikonu łącząca generator z noworodkiem o rozmiarach: XS, S, M, L lub o rozmiarach S, M, L, XL. Wymagana kompatybilność z posiadanymi układami do CPAP-u LP | 2000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.164.2018.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku noworodkowy kompatybilny z posiadanym respiratorem AVEA firmy Viasys. | 50 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Czujnik przepływu wielorazowego użytku noworodkowy kompatybilny z posiadanym respiratorem AVEA firmy Viasys. | 15 | sztuka |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.164.2018.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Filtr wydechowy do posiadanego respiratora AVEA firmy Dutchmed | 400 | sztuk |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.164.2018.AM |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Ustny cewnik do stosowania celem dotchawiczego podawania leku Curosurf®, metodą nieinwazyjną Długość robocza 130 mm i średnica zewnętrzną 1,7 mm (co odpowiada rozmiarowi 5 F), przez którą podawany jest lek Curosurf®. Na proksymalnym końcu cewnika - złącze luer. Na zewnętrznej powierzchni trzonu cewnika muszą być znaczniki, które uwidaczniają głębokość wprowadzenia wyrobu w trakcie posługiwania się nim. | 200 | sztuk |  |  |  | 0