| Poz. | Przedmiot zamówienia: | Ilość | Producent: Kraj pochodzenia Oferowany model /Typ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko wielofunkcyjne | 24 sztuki |  |  |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 24 sztuki |  |  |  |
| 3. | Taboret obrotowy | 1 sztuka |  |  |  |

|  |  |  |  | SUMA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Łóżko wielofunkcyjne -24 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wielofunkcyjne; konstrukcja lakierowana; leże czterosegmentowe z wypełnieniem z siatki mocowanym na stałe; wyjmowane szczyty lakierowane z wypełnieniem płytą HPL montowanym na stałe; 4 koła jezdne z centralną blokadą; osłona podstawy; krążki odbojowe; materac w pokrowcu zmywalnym paroprzepuszczalnym; barierki boczne nie wystające poza obrys łóżka. | #### Tak |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcję łóżka. Regulacja segmentów leża przy pomocy sprężyn gazowych, funkcja autoregresji tzn. ruch wsteczny oparcia pleców zapobiegający zakleszczaniu się materaca z pacjentem Łóżko wyposażone w cztery koła, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 3 | Całkowita długość (z krążkami odbojowymi) 2180mm, +/- 80 mm Całkowita szerokość (z krążkami odbojowymi)960mm +/- 20 mm Wysokość leża 500mm +/- 10 mm Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców 70° Kąt pochylenia segmentu oparcia uda (dla wersji czterosegmentowej) 40° Kąt pochylenia segmentu nóg (dla wersji trzysegmentowej) 20° Średnica kół jezdnych 125 mm Dopuszczalne obciążenie 230 kg +/- 10 kg Autoregresja segmentu oparcia pleców110 mm | Tak |  |
| 4 | Firmowe materiały potwierdzające wszystkie powyższe parametry. | Tak, załączyć |  |
| 5 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz - Kolorystyka do uzgodnienia po wyłonieniu wykonawcy | TAK, podać |  |
| 6 | - Deklaracja zgodności, - Wpis lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2003potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 7 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 9 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 10 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 12 | Produkt fabrycznie nowy z min. 2017 roku | TAK |  |

- Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 24 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | #### TAK |  |
| 2 | Konstrukcja szafki wykonana z blachy ocynkowanej stalowej i rurek metalowych pokrytych lakierem proszkowym, drzwiczki oraz czoło szuflady wykonane z blachy pokrytej lakierem, blat szafki oraz blat boczny wykonane z płyty HPL, szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych wyposażona w wkład tworzywowy, blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie (montaż bez użycia narzędzi),regulacja przechyłu blatu bocznego stopniowo do 60°; cztery koła tworzywowe niebrudzące podłoża, w tym dwa z blokadą oraz dodatkowe piąte koło z blokadą zwiększające stabilność szafki, na tylnej ściance haczyki do zawieszania ręczników. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 4 | Szerokość całkowita szafki: 420 mm +/- 10 mm. Szerokość całkowita szafki z podporą pod blat: 630 mm +/- 10 mm. Głębokość całkowita: 430 mm+/- 10 mm. Szerokość x głębokość blatu bocznego: 530 x 340 mm+/- 10 mm. Wysokość: 820 mm+/- 10 mm. Regulacja wysokości blatu bocznego: 800 do 1200 mm+/- 10 mm. Średnica kół jezdnych: 50 mm. | TAK |  |
| 5 | Firmowe materiały potwierdzające wszystkie powyższe parametry. | Tak, załączyć |  |
| 6 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów. Wybarwienia płyt HPL oraz kolor powierzchni lakierniczych identyczny z kolorystyką łóżek tworzące spójny komplet | TAK, podać |  |
| 7 | - Deklaracja zgodności, - Wpis lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2003potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 8 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 10 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 11 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 13 | Produkt fabrycznie nowy z min. 2017 roku | TAK |  |

3. Taboret obrotowy – 1 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Taboret obrotowy, siedzisko tapicerowane, podstawa chromowana pięcioramienna | #### Tak |  |
| 2 | Fotel obrotowy o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej, pięcioramienna podstawa mobilna posiadająca 5 kół jezdnych o średnicy 50 mm z których 2 posiadają blokadę. Regulacja wysokości realizowana przy pomocy sprężyny gazowej z blokada uruchamianą dźwignią ręczną. Demontowalne oparcie pleców. Posiada regulację wysokości podparcia pleców oraz funkcje obrotu. Siedzisko oraz oparcie pleców tapicerowane ,wykonane z materiału zmywalnego odpornego na mycie i dezynfekcję szpitalną. Regulacja wysokości 550-750 mm, Średnica siedziska 380mm+/- 10 mm | TAK |  |
| 3 | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia po wyłonieniu wykonawcy | TAK |  |
| 4 | Firmowe materiały potwierdzające wszystkie powyższe parametry. | Tak, załączyć |  |
| 5 | - Deklaracja zgodności, - Wpis lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2003potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 10 | Produkt fabrycznie nowy z min. 2017 roku | TAK |  |